询 价 文 件

东莞市东南部卫生填埋场（一期）项目

空调安装采购

项目编号：  ZBCG-2019-93号

东莞市莞城建筑工程有限公司

2019年08月

第一部分 采购信息

至：报价人

东莞市莞城建筑工程有限公司就东莞市东南部卫生填埋场（一期)项目空调安装采购进行询价，请前来应答及接受报价人提交密封报价。现将有关事项说明如下：

一、项目名称：东莞市东南部卫生填埋场（一期）项目

二、项目编号： ZBCG-2019-93号

三、工程地点：谢岗镇飞灰填埋场

四、项目最高限价：最高限价：¥670,000.00元（含税价）。

五、工程概况： 项目位于谢岗镇飞灰填埋场,综合管理用房约4500平方米,厂区管网、道路及广场约5152平方米。

六、采购范围：

（一）设备内容

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调器 | 1.名称:天花式空调 2.型号:3P 3.安装形式:吊装 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:角钢支吊架 | 台 | 17 |
| 2 | 空调器 | 1.名称:天花式空调 2.型号:2P 3.安装形式:吊装 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:角钢支吊架 | 台 | 32 |
| 3 | 空调器 | 1.名称:壁挂式空调 2.型号:大1P 3.隔震垫(器)、支架形式、材质:角钢支吊架 | 台 | 46 |
| 4 | 空调器 | 1.名称:壁挂式空调 2.型号:2P 3.隔震垫(器)、支架形式、材质:角钢支吊架 | 台 | 3 |
| 5 | 空调器 | 1.名称:落地空调 2.型号:5P 3.隔震垫(器)、支架形式、材质:角钢支吊架 | 台 | 2 |

（二）承包范围：涉及项目空调工程的材料费、运输费、税费、机械费、人工费、设计费及空调深化图设计费。具体数量及配置均以设计图纸为准。

七、项目要求

1、所购置空调设备必须为品牌产品，不能为组装机；

2、室外机安装时必须做到横平竖直，美观、且室外机支架使用特制吊架；

3、安装时如果需要高空作业的须做好安全措施；

4、钻孔穿管需用抽心钻一次成型，完工后必须进行修补；

5、联接室内外机的冷媒管道须使用铜管套保温材料联接；

6、费用包含所有设备费、安装调试费、辅助材料费、运输费、搬运费（含上楼）、现场协调费、装卸产生费用等。

7、根据项目使用要求，本项目采购的空调设备意向品牌是格力品牌。

八、工程付款方式：

（1）签订合同后，15个工作日内支付合同总额30%作为预付款，乙方需提供等额的银行保函（或担保保函）。

（2）主设备运送至甲方指定地点并经甲方验收合格（包括但不限于产品外观、型号、数量、外包装等）后，经甲方与乙方共同签字确认后15个工作日内，甲方支付合同总价款的30%。

（3）全部材料设备安装、调试结束，经甲方与乙方初步验收合格（指性能测试的结果显示已达到本合同约定的各性能保证值，由甲方向乙方签发的初步验收证书）共同签字确认后十五个工作日内，甲方支付至合同总价款的80%。

（4）待工程全部施工完成，并经甲方最终验收合格且项目整体通过72+24运行，办理相关结算事宜并提供材料商结算清单后，支付至合同总价97%，并提供至合同总价100%的有效发票

（5）余款 3  %作为质保金。质保期为两年，甲方在保修期届满30个工作日内组织复检并办理保修终结手续，甲方在按合同约定扣除保修期间应由乙方支付的各项款项和违约金后无息向乙方结清。

九、工程计划工期：

跟据项目实际施工进度进场施工。

十、投标文件的递交时间为：以密封形式于2019年 08 月 12 日 10  时 15  分前递交，截止时间为 2019 年 08 月 12 日 10  时  30  分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达邀请方，逾期恕不接受。

十一、注意事项：

1、报价人必须全面响应采购文件要求，报价人任何附加条件采购人一律不接受或视为无效。

2、本项目采用询价方式进行采购，询价结果呈领导审批。

十二、询价文件获取：莞建官网获取或以电子邮件方式发给拟参与报价公司。

十三、有关此次采购答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式查询：

采购人：东莞市莞城建筑工程有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街19栋莞城建筑公司莞城建筑工程有限公司会议室

联系人：黄惠东

邮政编码：511400

联系方式：15017133726 / 0769-39008835            传真： 0769-39009090

第二部分 投标前须知

一、投标人要求：

1、在当地有合法固定的办公地点。

2、投标人应具备空调销售安装维修，空调制冷设备等相关资质及经营范围。

3、报价意向品牌“格力品牌”。

二、踏勘现场：

该项目不组织集中踏勘现场和答疑，请投标人自行到实地踏勘考察。结合施工现场的实际情况进行施工组织设计,如因投标人未到现场踏勘，引起报价失误或造成施工费用增加均由投标人负责，施工中因施工方案及施工措施所引起的费用由承包人负责。

一、投标文件份数：商务部分各正本1份，副本1份。

二、定标方式：最低价法中标（有效标中价格最低者中标）。

三、报价有效期：有效期为截止时间至其后的60天。

四、投标保证金（本次询价不设保证金）

1、投标人在投标截止时间前，应按本须知前附表规定的形式和金额提交投标担保。

2、投标人必须招标人提交投标保证金人民币大写：  / （小写：/）；

3、投标保证金以人民币提交，以现金、电汇或转帐方式提交：

收款单位名称：     东莞市莞城建筑工程有限公司

开户银行：     东莞市农村商业银行莞城东联支行

投标保证金账号：     310070190010006106

a. 投标人必须保证资金在项目开标前一天到账(下午17点前)到达指定的银行帐户（以银行收到日期为准），投标保证金汇错账号、迟到或金额不足的，该投标人的投标文件作废标处理。

b. 投标人的保证金是从户名为投标人的帐户汇出的，即投标单位名称与汇出保证金的账户名称必须一致。不接受分支机构或其他公司代交，并且不接受该投标人的投标文件。

c．以现金方式递交投标保证金的投标单位必须在开标前1小时，向我司财务缴纳投标保证金。（以收据为凭证。）

五、废标规定：

（1）投标文件未密封和未按本招标文件要求装订的；

（2）未按招标文件规定提交投标担保的；

（3）未按投标文件要求编制、签字和盖章的；

（4）投标文件字迹模糊、无法辨认的；

（5）未按询价文件要求递交附件资料的

（6）投标文件中的投标报价高于投标最高限价；

（7）投标文件中“投标函”的投标总价与“工程量清单汇总表”中的含税工程造价报价不一致的；

（8）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面声明哪投标一个有效；

（9）投标文件没有对招标文件做出实质性响应；

（10）招标文件要求编制已标价的工程量清单时，投标人更改或删除工程量清单综合单价报价表内的项目或工程量，或工程量清单综合单价报价表缺页；

（11）投标单位报价清单出现不平衡报价的，且不接受修正报价者；

（12）投标文件里有出现招标文件规定以外的标记；

第三部分 用户需求书

- 一、设备参数材料一览表

| 设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:天花式空调 2.型号:3P 3.安装形式:吊装 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:角钢支吊架 | 台 | 17 |  |  |
| 2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:天花式空调 2.型号:2P 3.安装形式:吊装 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:角钢支吊架 | 台 | 32 |  |  |
| 3 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:壁挂式空调 2.型号:大1P 3.隔震垫(器)、支架形式、材质:角钢支吊架 | 台 | 46 |  |  |
| 4 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:壁挂式空调 2.型号:2P 3.隔震垫(器)、支架形式、材质:角钢支吊架 | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 030701003005 | 空调器 | 1.名称:落地空调 2.型号:5P 3.隔震垫(器)、支架形式、材质:角钢支吊架 | 台 | 2 |  |  |
| 安装部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC排水管DN40 4.橡塑保温 | m | 200 |  |  |
| 7 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC排水管DN25 4.橡塑保温 | m | 345 |  |  |
| 8 | 031001004005 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:Φ6.4 4.压力试验及吹、洗设计要求:橡塑保温 | m | 190 |  |  |
| 9 | 031001004006 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:Φ9.53 4.压力试验及吹、洗设计要求:橡塑保温 | m | 278 |  |  |
| 10 | 031001004007 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:Φ12.77 4.压力试验及吹、洗设计要求:橡塑保温 | m | 110 |  |  |
| 11 | 031001004008 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:Φ15.9 4.压力试验及吹、洗设计要求:橡塑保温 | m | 198 |  |  |
| 12 | 011615001002 | 开孔(打洞) | 1.部位:室内 2.打洞部位材质:砖砌体 3.洞尺寸:0.1-0.3m2内 4.填充:硅藻泥填充 | 个 | 176 |  |  |
| 13 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*16 3.规格:室内机到室外机电缆接长 | m | 388 |  |  |
| 14 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下) | 个 | 92 |  |  |

三、质量保证及要求

总体要求

1、提供所代表品牌厂商原装、全新、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。投标人提供的空调设备技术性能必须符合或优于“技术规范”中所列的有关技术性能指标。

2、必须确保提供的货物及所有配套件的完整性。对于文件没有列出，而对系统的正常运行和维护必不可少的且应属于空调系统配带的部件、配件，投标人有责任给予补充。

3、设备制造商在本项目市内需设有制造商直属的技术及售后服务中心，提供中心的营业执照、联系人等相关资料及证明文件。

4、多联机室外机出厂时，必须粘贴“中国能效标识”。

5、多联机室外机、室内机铭牌上标明设备型号、出厂编号、制造日期等信息、制造厂名称。并且空调室外机和室内机、多联机R410A冷媒为同一品牌。

四、工程配合：

报价人签订合同后应在配合上满足如下要求

1、 应服从总承包单位的安排，并与总承包单位和其它专业分包单位密 切联系配合，以达到准时及满意地完成整项安装工程；

2、在设备到货、安装调试指导和验收期间应接受业主、监理、总包方的协调和管理，中标人应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

3、 中标人应派熟练的技术专家对设备进行指导安装，对设备所要求的各项指 标进行调试和测试。

4、 所有设备必须符合有关部门的要求，若因设备及安装存在的问题影响验收，必须由中标人无条件整改直至符合要求为止，一切损失及所产生的费用由中标人负责。

五、其他说明

1.空调设备的主件、部件及配件等质量应是生产厂家新型的、技术最先进且性能最稳定的合格产品，配置应符合上述各品牌空调设备相应机型的标准配置或更高配置要求。

2.本技术与规格内容为基本要求，中标人应充分响应。

3.应充分了解大楼的现有情况，拟供空调设备必须充分满足原有设计及技术要求；

六、采购设备规格及参数

1.所购置空调设备必须为品牌产品，不能为组装机；

2.室外机安装时必须做到横平竖直，美观、且室外机支架使用特制吊架；

3.安装时如果需要高空作业的须做好安全措施；

4.钻孔穿管需用抽心钻一次成型，完工后必须进行修补；

5.联接室内外机的冷媒管道须使用铜管套保温材料联接；

6.本项目包含所有设备费、安装费、辅助材料费及运输、装卸产

生等费用。

七、报价说明及要求

⑴报价应包括完成本工程所须的全部设备、材料、装卸、运输、安装、培训等一切的费用，及服务配合费。

⑵质保期必备的备品备件及专用工具均包含在报价内。

⑶报价文件应提供详细的汇总、分项报价。

第四部分 投标文件（格式）

投 标 文 件

招标编号：

项目名称：

招标文件内容：     商务部分

招标人：

报价人：       （盖公司公章）

日  期：          年     月    日

附件1：          法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月         日

经营期限：

姓    名：           性别：      年龄：        职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

报价人：             （盖公司法人公章）

日  期：      年     月     日

附件2：                授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        年     月      日

代理人无转委托权。

报价人：                   （盖单位章）

法定代表人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

年      月      日

- 附件3：报价清单（详见附件清单）

（一）报价总表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备费 |  |  |  |
| 安装费 |  |  |  |
| 采购编号 |  | 总报价（元） |  |
| 品牌 |  |  |  |
| 交货期 |  | 总报价大写 |  |
| 备注 | 空调设备部份开具税点为13%的增值税专用发票 空调安装部分开具税点为9%的增值税专用发票 |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

日期：

（二）项目清单与计价表

东莞市民服务中心一期项目空调安装采购明细

| 设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:天花式空调 2.型号:3P 3.安装形式:吊装 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:角钢支吊架 | 台 | 17 |  |  |
| 2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:天花式空调 2.型号:2P 3.安装形式:吊装 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:角钢支吊架 | 台 | 32 |  |  |
| 3 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:壁挂式空调 2.型号:大1P 3.隔震垫(器)、支架形式、材质:角钢支吊架 | 台 | 46 |  |  |
| 4 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:壁挂式空调 2.型号:2P 3.隔震垫(器)、支架形式、材质:角钢支吊架 | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 030701003005 | 空调器 | 1.名称:落地空调 2.型号:5P 3.隔震垫(器)、支架形式、材质:角钢支吊架 | 台 | 2 |  |  |
| 安装部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC排水管DN40 4.橡塑保温 | m | 200 |  |  |
| 7 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC排水管DN25 4.橡塑保温 | m | 345 |  |  |
| 8 | 031001004005 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:Φ6.4 4.压力试验及吹、洗设计要求:橡塑保温 | m | 190 |  |  |
| 9 | 031001004006 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:Φ9.53 4.压力试验及吹、洗设计要求:橡塑保温 | m | 278 |  |  |
| 10 | 031001004007 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:Φ12.77 4.压力试验及吹、洗设计要求:橡塑保温 | m | 110 |  |  |
| 11 | 031001004008 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:Φ15.9 4.压力试验及吹、洗设计要求:橡塑保温 | m | 198 |  |  |
| 12 | 011615001002 | 开孔(打洞) | 1.部位:室内 2.打洞部位材质:砖砌体 3.洞尺寸:0.1-0.3m2内 4.填充:硅藻泥填充 | 个 | 176 |  |  |
| 13 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*16 3.规格:室内机到室外机电缆接长 | m | 388 |  |  |
| 14 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下) | 个 | 92 |  |  |
| 15 | / | 安装费 | / | 项 | 1 |  |  |
| 合计：¥ 元；人民币大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表乃报价总表的明细表（报价为含税价）。

2.需附上各设备的详细规格。

供应商名称（加盖公章）：

日期：

附件4：

1.供应商资格声明函

致：东莞市莞城建筑工程有限公司

本公司参加          采购项目（采购编号：　　　　）的采购活动，并声明：

本公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，已清楚招标文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司承担。

特此声明！

供应商名称（加盖公章）：

日期：

- 2.在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：东莞市莞城建筑工程有限公司

本公司参加          采购项目（采购编号：　　　　）的政府采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称（加盖公章）：

日期：

- 3.供应商法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人的身份证

3.1提供《营业执照》或《事业单位法人证书》、复印件。

3.2提供自然人的身份证复印件。

- 4.供应商资格条件的证明材料

4.1供应商须提供所投设备（空调设备）的代理销售或授权证明复印件（设备制造商除外）。

附件5： 承诺书格式

承诺书

我方已完整阅读了    （项目名称）   项目（项目编号：            ）采购文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交报价文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

|  | 报价人名称（加盖公章）： |
| --- | --- |
|  | 报价人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： |
|  | 日期： 年 月 日 |

附件6：含但不限于以下资料（复印加盖公章）

- 报价人的营业执照。

- 相关的资质文件。

第五部分 合同样本

空调采购安装合同

（甲方）： 东莞市莞城建筑工程有限公司

（乙方）： -------------------------------------

签约地点：        东莞市东城区

签订日期：       年     月        日

空调采购安装合同

需方单位（甲方）：东莞市莞城建筑工程有限公司

供方单位（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，保证产品质量和工程建设正常进行，甲、乙双方就本合同项下产品的采购经双方协商一致，特签订本合同，以资信守。

- 产品标的、数量、价款

| - 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（小写）： |  |  | 合计：人民币 |  |  |  |  |

注：1）上述合同金额是乙方将标的物运卸至甲方指定地点，通过清点验收的全部价款，包括但不限于：标的物售价、运输费、运输中的损耗费用、装卸费、人工费、标的物的保管费、安装调试费、税金及风险、旧机安装费及其他费用。

2）上述单价为固定单价，价格不再因市场行情等任何原因而变化。

3）产品免费保修期为：非人为损坏的情况下，所有空调设备质保为2年,天花机、风管机保修两年，挂机保修6年，从全部产品安装、调试完成并验收通过取得竣工验收证书，经甲方签字之日起计。

4）质保期内出现的质量问题，乙方无偿进行维修与更换，在使用过程中发现所提供的货物设备的规格、质量等不符合合同约定及甲方要求的，乙方须应甲方的要求在48小时内予以退货或调换，并承担调换或退货、修理的实际费用。

5）乙方需提供货物厂家的质量保修书。

第二条  产品遵循的质量和技术标准要求

- 标的物质量标准：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。没有的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。另要严格按照双方约定的质量标准和技术标准要求供应产品，产品按国家标准执行，辅料有约定的按约定执行。

- 如有样品的，明确“产品的质量必须符合样品的标准，样品经甲乙双方确认后封存。”

- 乙方要向甲方提供上述标的物质量标准的资料供甲方审核查验。

- 甲、乙双方约定产品验收遵循的质量和技术标准：相关的规范验收标准和行业标准。

- 乙方按现行的国家标准或部颁或甲乙双方约定的标准规定，随每批产品提供《产品合格证明》、《质量验收报告》、《产品质量保证书》、《产品检测报告》和其他相关技术质量资料。

- 其他要求：               /

- 验收标准、方法及提出异议期限

- 甲方有提前送产品样品要求的，乙方应该按照甲方要求送审产品样品，样品送审内容包括但不限于产品样品本身、还包括提供样品的产品品牌、商标、规格、型号、花色、技术质量验收报告、生产许可证等相关的技术质量资料。一旦甲乙双方签约后且产品的样品得到甲方认可并且封存样品后，未经甲方同意，乙方不得做任何更改。正式交货时产品的质量、外观、品牌、商标、规格、型号、花色、标识、生产厂家、技术质量检验报告、生产许可证等其他相关技术质量资料应保持和样品一致，如所供产品和样品不一致，甲方有权拒绝收货，并保留要求乙方赔偿经济损失的权利。

- 产品数量以甲方书面确认并验收通过数量为准。产品外观质量甲方应及时验收，甲方发现质量问题应及时向乙方提出，在问题未查清之前该批产品必须封存不能使用。

- 任何情况下，甲方的确认均不免除乙方对产品的瑕疵担保责任。若相关产品在使用时或使用后发现确因该批产品质量未达到规定要求而引起的工程质量问题，乙方除应无条件更换外，还应承担由此给甲方造成的经济损失。

- 甲方有权对货品质量取样送相关技术质量监督部门检验。如检验结果达不到国家标准，乙方必须立即停工并在两日内办理材料、设备退场及退货，并承担相关费用和由此给甲方造成的损失。影响甲方工期的，乙方应承担相应的赔偿责任。如检验结果合格，检验费用由甲方承担，造成工期延误的，工期顺延。

- 乙方在产品运抵交货前应提前  1  天通知甲方，甲方应提供堆放场地或堆放仓库。

- 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件、乙方应无条件、无偿补齐；如发现标的物质量存在问题，乙方应负责更换。因此所发生的一切费用，均已包含在合同总价中，且乙方不能因此影响交付与使用时间。

- 乙方须负责产品正式交货前的安全、保卫、防火、防盗工作，包括运输途中、卸货中的人身和产品的安全，在正式交货前，包括运输途中、卸货中如有人身伤害或产品损失均由乙方负责。

- 乙方保证所提供的产品必须是未经使用过的原厂合格正品，绝无假冒，有出厂合格证及相关的检验、检测报告（进口产品须提供报关单及原产地证明），任何时候一旦发现假冒伪劣品或残次品，甲方有权要求退货和重新更换，并由乙方承担不合格品金额30%的违约金，且赔偿由此给甲方造成的一切损失。由于产品质量问题引起的装卸等费用由乙方承担。

- 乙方在所售货品送达甲方指定地点，完成安装和调试，通过甲方验收后，针对甲方的整改需求，乙方必须在12小时内响应并且在48小时内完成维修或更换。

- 交货时间、地点及方式：

- 交货时间（包括每批产品交货时间和数量的约定）：按甲方项目经理和现场监理的要求在确保如期完工的前提下安排每批产品交货的时间和数量。全部货物的供货及安装时间不得晚于      年      月     日。

- 交货地点：  东莞市谢岗镇 。

- 交货方式：乙方在到货前1天通知甲方具体到货时间，以便甲方组织验收。乙方在产品运抵交货地点后，乙方应当通知甲方做好验收工作和书面交验签字记录。到货后，乙方负责到场货物的保管与保护，如发现遗失或损毁，一切由乙方负责。

- 产品付款方式：

1、货款支付节点：

（1）签订合同后，10个工作日内支付合同总额   %作为预付款，乙方需提供等额的银行保函。

（2）全部货品送至甲方指定地点并经甲方及监理单位验收合格（包括但不限于产品外观、型号、数量、外包装等）后，经甲方、监理、与乙方共同签字确认后10个工作日内，甲方支付合同总价款的    %。

（3）全部材料设备安装、调试结束，经甲方、监理与乙方初步验收合格（指性能测试的结果显示已达到本合同约定的各性能保证值，由甲方向乙方签发的初步验收证书）共同签字确认后十个工作日内，甲方支付合同总价款的  %。

（4）待工程全部施工完成，并经甲方、监理最终验收合格且项目整体通过72+24运行，办理相关结算事宜并提供材料商结算清单后，支付至合同总价97%，并提供至合同总价100%的有效发票

（5）余款  3  %作为质保金。质保期押两年，甲方在保修期届满30个工作日内组织复检并办理保修终结手续，甲方在按合同约定扣除保修期间应由乙方支付的各项款项和违约金后无息向乙方结清。

2、 乙方每次请款前，须按甲方要求提供请款资料及合法有效的增值税专用发票给甲方（设备费税率13%，安装费税率9%），否则甲方有权顺延付款或不支付款项，且不承担任何延迟付款的责任，同时，并不免除乙方在本合同项下应尽的全部义务。

3、支付

（1）转账方式支付的，乙方确定的收款帐号为（若有变更，则以乙方书面收款文件为准。）：

开户行：

帐户名：

帐号：

(2) 现金方式支付的，乙方委派的收款人员须持有乙方委托收款书、本人身份证原件及复印、有乙方财务专用章的收据（乙方财务专用章乙方应事先将印鉴交甲方留存），甲方须在接收到乙方书面通知和验证上述材料后方可支付；

- 违约责任

- 因产品质量不符合约定，甲方可要求乙方无条件更换或退货，更换或退货影响甲方工程工期的，乙方应承担相应违约责任。

- 产品质量达不到规定要求的，而乙方又无力按约定质量标准交货的，乙方除应返还所有已收货款外，还应按合同总价款的20%承担违约责任，给甲方造成损失的，甲方有权在损失范围内向乙方追偿。

- 由于乙方原因，造成产品交货、安装调试时间延误时，每延误一天，乙方需按合同总价的1%向甲方支付违约金，按天累计。延误超过_10_天的，甲方有权单方面终止合同，乙方应按合同总价款的20%承担违约责任，给甲方造成损失的，甲方有权在损失范围内向乙方追偿。

- 乙方由于非甲方的其他原因使合同无法履行的行为，属于违约，乙方应承担合同总价款20%的违约金给甲方，违约给甲方造成损失的，还应当赔偿甲方的损失。

- 合同签订后，任何一方违约终止本合同的履行的，违约方须支付守约方违约金，违约金额为合同总价的10％，本合同终止。

- 乙方未按约定积极、及时提供安装施工技术支持与调试阶段配合工作，因此延误工期对甲方造成损失的，甲方有权根据实际受损情况从乙方货款中予以扣除。

- 甲方未能及时向乙方提供必要的货物到场与安装调试配合的条件，而影响货物到场及安装调试交付的，经甲方相关人员签证，乙方不承担赔偿责任。

- 因货物质量或安装质量问题致使没有一次性通过验收的，乙方应立即无偿换货并在3 日内向甲方交送本合同规定的合格货物及安装，向甲方支付未通过验收部分产品价款20%的违约金，并赔偿因此给甲方或第三人造成的损失；乙方逾期未交付合格货物的，或因为货物质量问题致使第二次没有通过验收的，甲方有权单方解除合同，除乙方应向甲方退还所有已收款项，还应向甲方支付本合同价款20%的违约金，并赔偿因此给甲方或第三人造成的损失。

- 本合同项下采购的物品经乙方安装、调试后质量达不到国家建筑质量控制标准 合格 的，乙方应按工程预算总造价的10％向甲方支付违约金，并赔偿甲方由此遭受的损失。

- 乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿；由此造成的甲方的损失，由乙方负责全额赔偿。

- 乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的20％向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

- 乙方对本项目的工期、质量、安全、文明施工，以及劳资和债务等负全部责任，所发生的一切事故的责任和费用全部由乙方承担。如施工过程中发生工伤、安全、劳资等投诉、群聚等事件，甲方视其事件的严重状况及按甲方管理制度规定确定给予乙方处罚，同时乙方承担给甲方和投诉方造成的一切经济及名誉等损失。

- 质量保证期届满后，乙方仍应按照法律的规定，在合同设备的安全使用期内，对因合同设备的缺陷所造成的损害承担责任。合同设备明示的安全使用期与法律、法规、国家或地方的强制性标准不一致的，以较长的时间为准。

- 第二次安装、调试、试运行和/或性能测试后，如合同设备有一项或多项指标未能达到本合同约定的性能保证值，如属乙方原因的，甲方有权：①解除合同。乙方应退还甲方已支付的合同价款；在15日之内将全部合同设备清理撤出并恢复现场合同设备安装前的原样，因此发生的一切费用由乙方承担，乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失，并按照合同价格的30%向甲方支付违约金，或②要求乙方继续履行合同，乙方有义务提供合格的替换件或者采取其他措施保证在甲方的期限内完成安装、调试、试运行和/或性能测试，并达到本合同约定的各项性能保证值。乙方还应承担由此产生的一切费用。

- 保质期与售后服务

1、产品免费保修期为：非人为损坏的情况下，所有空调设备质保为2年,天花机、风管机保修两年，挂机保修6年，从全部产品安装、调试完成并验收通过经甲方签字之日起计。

2、售后服务：

质保期内：乙方承诺对由于工艺或材料等的缺陷而造成的任何不足或故障负责并无偿修复。具体为：A、随时与甲方或物业保持联系，即时维护；B、每季免费巡检；C、标的物或安装出现故障，乙方在接到电话2小时内派员赶到现场，24小时内免费排除故障、修复或更换零部件；更换原装进口零部件的时限为10日内，但此期间内须采取有效措施缓解影响程度。发生紧急抢修事故，乙方在接到事故通知后，应在1小时内到达事故抢修现场。质保期自修复验收合格起重新计算。如果在收到通知后，乙方在规定的时间内没有按以上约定弥补缺陷，每发现一次，乙方向甲方支付合同结算总价款的1%的违约金。同时，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，乙方承担的违约金及相关维修费用甲方有权直接从质保金中扣除。质保金不足抵扣的部份，乙方在3天内予以支付相应款项。甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。E、因甲方或业主使用不当造成标的物故障的，乙方接到通知后也应在1小时内赶到进行维修，若需更换零部件时，承诺按照成本价收取。

质保期外：更换零部件按照成本价收取。

- 解除合同的条件

1、甲、乙双方协商一致；

2、因不可抗力致使不能实现合同目的的；

3、在履行期限届满之前，乙方明确表示或以自己的行为表明不履行或延迟履行主要义务的。

- 不可抗力条款

由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五日内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。

遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

第八条   解决争议的方式

本合同纠纷解决方式：甲、乙双方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提出起诉。

- 其他条款

- 本合同未尽事宜，由甲、乙双方另订补充协议，补充协议经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。

- 本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执一份，自签字盖章之日起生效。

（以下无正文，为双方签字栏）

附件：（共2件）

附件一：阳光合作协议

附件二：项目清单与计价表

甲    方：                         乙方：

法定代表人：                       法定代表人：

（或授权委托人）                   （或授权委托人）

联系电话：                         联系电话：

年   月    日                       年   月    日

附件一

阳光合作协议

甲方（采购方全称）：东莞市莞城建筑工程有限公司

乙方（供应方全称）：---------------------------------

甲乙双方于      年    月   日签署了                           （以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签定本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

- 甲方责任

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

- 乙方责任

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞市莞城建筑工程有限公司办公室）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三人核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被检察机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格供应商。

5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察室

东实集团举报邮箱：dgsyjjjc@163.com

东实集团举报电话：0769-28822305（周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市东城区八一路东莞市机关二号大院9号楼，东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察室收，邮编523000。

- 其他

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。

2.本协议一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份, 具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

甲方（公章）：					          乙方（公章）：

法定代表人（授权代表）：				     法定代表人（授权代表）：

签约日期：   年   月   日	              签约日期：   年   月   日