## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：东莞市莞城建筑工程有限公司迎宾馆-施工临时用电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 施工临时用电工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东莞市莞城建筑工程有限公司迎宾馆-施工临时用电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
施工临时用电工程
1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:预装式变电站 2.容量（kV·A):SCB11-630kVA |  | 台 | 2
2 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:组合型成套箱式变电站系统调试 2.电压等级(kV):630kVA |  | 系统 | 2
3 | 010401001001 | 箱式变电站基础 | 1.名称:箱式变电站基础 2.做法:详见设计图纸 |  | 座 | 2
4 | 010606009001 | 箱变围栏 | 1.名称:箱变围栏 2.做法:详见设计图纸 |  | 座 | 2
5 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):10 KV以下 |  | 系统 | 2
6 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置系统调试 |  | 系统 | 2
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-8.7/15kV-3×95 |  | m | 340
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 3.安装部位:户外 4.电压等级(kV):10kV |  | 个 | 2
9 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆中间头 2.规格:120mm2以下 3.电压等级(kV):10kV |  | 个 | 1
10 | 040504001001 | 电缆检查井 | 1.名称:电缆检查井 2.做法:详见设计图纸 |  | 座 | 1
11 | 040504001002 | 电缆埋管转角井 | 1.名称:电缆埋管转角井 2.做法:详见设计图纸 |  | 座 | 1
12 | 040205004001 | 电房内告示牌 | 1.名称:电房内告示牌 |  | 项 | 1
13 | 040205007001 | 电缆标志桩 | 1.名称:电缆标志桩 2.做法:详见设计图纸 |  | 个 | 17
14 | 030601002001 | 电缆故障指示仪 | 1.名称:电缆故障指示仪 |  | 台 | 1
15 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:PVC100 3.敷设方式:埋地敷设 |  | m | 340
16 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土 |  | m3 | 142.8
17 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:回填石粉 |  | m3 | 56.304
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东莞市莞城建筑工程有限公司迎宾馆-施工临时用电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 86.5
19 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:由投标人自行考虑 |  | m3 | 56.304
施工临时用电工程合计
分部分项合计
措施项目
20 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
21 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：东莞市莞城建筑工程有限公司迎宾馆-施工临时用电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：东莞市莞城建筑工程有限公司迎宾馆-施工临时用电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：东莞市莞城建筑工程有限公司迎宾馆-施工临时用电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12