询 价 文 件

东莞市石龙镇黄家山实训楼

（实验小学）项目空调采购

项目编号：ZBCG-2020-77

东莞市莞城建筑工程有限公司

2020年08月

询 价 文 件

第一部分 询价信息

至：报价人

东莞市莞城建筑工程有限公司就 东莞市石龙镇黄家山实训楼（实验小学）项目空调采购 进行询价现将有关事项说明如下：

一、项目名称： 东莞市石龙镇黄家山实训楼（实验小学）项目空调采购

二、工程地点： 石龙镇黄家山村

三、价格：采购指导价：¥69,277.50元，报价包含但不限于空调设备、铜管、支架、安装辅材、安装费、人工费、设备调试、税费等，最终合同结算价以石龙镇财政分局审定的金额为准。

四、项目概况：

东莞市黄家山实训楼（实验小学）项目选址在广东省东莞市石龙镇黄家山村麻石街中3号。本项目在学校内扩建一栋实训楼（地上5层）、连廊等，占地面积1114.77㎡，总建筑面积4920.18㎡（其中实训楼建筑面积3461.25㎡、连廊建筑面积1343.64㎡、垃圾房建筑面积31.56㎡、配电房建筑面积83.73㎡）。

五、空调采购工程量及要求：

1、详细采购量及技术参数见附件清单

2、意向品牌：不限品牌

3、所有设备符合国标要求

六、工程付款方式：

1、本次采购无预付款，按送货进度可请款至本批次次货款的80%。

2、全部货物送货完毕后，经甲方验收合格后，甲方付至合同总价款的97%。

3、甲方保留本合同总金额3%的货款作为质量保修金，在全部货物供货完毕且验收通过合格 12个月后，经甲方验收无任何质量问题，扣除质保期内因乙方质量问题而产生的所有费用后，免息支付给乙方。

4、结算方式：最终结算工程量按甲方签名确认送货量为准。最终合同结算价以石龙镇财政分局审定的金额为准。

六、要求送货日期：所有设备必须于2020年08月25日前完成安装。

七、报价文件的递交时间为：开始时间为 2020 年 08  月  10  日  14   时  40   分，截止时间为2020年 08  月  10  日  15  时  50  分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达邀请方，逾期恕不接受。

八、定标方式：最低价中标

九、注意事项：

投标人必须全面响应招标文件要求，投标人任何附加条件招标人一律不接受或视为废标。

十、询价文件获取：以电子邮件方式获取或官网下载。

十一、有关此次招标答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向招标人查询：

招标人：东莞市旗山投资发展有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街8栋（原地震局大楼）开标室

联系人：黄工

邮政编码：511400

联系方式：15017133726           传真： 0769-39009090

- 投标报价前须知

一、投标人要求：

1、工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》，年检合格、暖通、空调销售安装范围。

2、在当地有合法固定的办公地点。

二、踏勘现场：

该项目不组织集中踏勘现场和答疑，请投标人自行到实地踏勘考察。结合施工现场的实际情况进行施工组织设计,如因投标人未到现场踏勘，引起报价失误或造成施工费用增加均由投标人负责，施工中因施工方案及施工措施所引起的费用由承包人负责。

三、合同签订时间：由中标人收到中标通知书后（30天内），与招标人签订合同。

四、投标文件份数：报价文件1份

五、定标方式：最低价报价单位推荐为本项目空调采购中标单位。

六、投标有效期：投标有效期为投标截止时间至其后的60天。

七、如需勘察现场请联系招标方项目负责人    熊超  15989913590

- 空调采购清单预算

| 工程名称：东莞市石龙镇黄家山实训楼项目-空调工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | （含税）单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| 一、空调设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1匹单冷挂机 | / | 挂机 | 台 | 2 | 1650.00 | 3300.00 | 标配3米铜管 |
| 2 | 2匹单冷挂机 | / | 挂机 | 台 | 2 | 3135.00 | 6270.00 | 标配3米铜管 |
| 3 | 3匹单冷挂机 | / | 挂机 | 台 | 2 | 4620.00 | 9240.00 | 标配4米铜管 |
| 4 | 3匹单冷天花机 | / | 天花机 | 台 | 6 | 5335.00 | 32010.00 | 无标配铜管 |
| 5 | 5匹单冷柜机 | / | 柜机 | 台 | 1 | 7425.00 | 7425.00 | 标配4米铜管 |
| 空调设备部分小计： |  |  |  |  | 13 |  | 58245.00 |  |
| 二、配合空调安装材料部份（按实际用量计算） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内外机连接铜管 | / | 1匹 | 米 | 8 | 73.50 | 588.00 |  |
| 2 | 室内外机连接铜管 | / | 2匹 | 米 | 6 | 84.00 | 504.00 |  |
| 3 | 室内外机连接铜管 | / | 3匹 | 米 | 62 | 94.50 | 5859.00 |  |
| 4 | 主机铁架 | / | 1匹 | 套 | 2 | 52.50 | 105.00 |  |
| 5 | 主机铁架 | / | 2-3匹 | 套 | 10 | 105.00 | 1050.00 |  |
| 6 | 主机铁架 | / | 5匹 | 套 | 1 | 136.50 | 136.50 |  |
| 7 | PVC排水管 | / | 6分不含保温 | 米 | 20 | 15.00 | 300.00 |  |
| 8 | PVC排水管 | / | 6分含保温 | 米 | 60 | 25.00 | 1500.00 |  |
| 9 | 打砖墙孔 | / |  | 个 | 13 | 30.00 | 390.00 |  |
| 10 | 高空作业费 | / | 3匹 | 台 | 6 | 100.00 | 600.00 |  |
| 11 | 配合空调安装材料部份小计 |  |  |  |  |  | 11032.50 |  |
| 合计：人民币陆万玖仟贰佰柒拾捌圆整 |  |  |  |  |  |  | 69277.50 | 含税价 |

注：包工包料

第四部分 报价格式

报 价 文 件

项目名称：

采购人： 东莞市旗山投资发展有限公司

报价人：       （盖公司法人公章）

日  期：          年     月    日

- 附件1：          法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月         日

经营期限：

姓    名：           性别：      年龄：        职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

报价人：             （盖公司法人公章）

日  期：      年     月     日

附件2：附营业执照及法人身份证复印件。

附件3：                授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        年     月      日

代理人无转委托权。

报价人：                   （盖单位章）

法定代表人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

年      月      日

附件4：附受委托人身份证复印件。

附件5： 含但不限于以下资料（复印加盖公章）

- 报价人的资质证书（如有）。

- 设备代理证明、企业简介

- 企业缴税证明

- 附件6：报价清单

（一）报价总表

| 序号/包组 | / | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购编号 |  | 总报价（元） |  |
| 交货期 |  | 总报价大写 |  |
| 备注 | 价格包含但不限于设备费、安装辅材、安装费、运输费、调试、税费等。 |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

日期：

- （二）东莞市石龙镇黄家山实训楼（实验小学）项目

- 空调采购报价明细

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、空调设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1匹单冷挂机 |  |  | 台 | 2 |  |  | 标配3米铜管 |
| 2 | 2匹单冷挂机 |  |  | 台 | 2 |  |  | 标配3米铜管 |
| 3 | 3匹单冷挂机 |  |  | 台 | 2 |  |  | 标配4米铜管 |
| 4 | 3匹单冷天花机 |  |  | 台 | 6 |  |  | 无标配铜管 |
| 5 | 5匹单冷柜机 |  |  | 台 | 1 |  |  | 标配4米铜管 |
| 空调设备部分小计： |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| 二、配合空调安装材料部份（按实际用量计算） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内外机连接铜管 |  | 1匹 | 米 | 8 |  |  |  |
| 2 | 室内外机连接铜管 |  | 2匹 | 米 | 6 |  |  |  |
| 3 | 室内外机连接铜管 |  | 3匹 | 米 | 62 |  |  |  |
| 4 | 主机铁架 |  | 1匹 | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 主机铁架 |  | 2-3匹 | 套 | 10 |  |  |  |
| 6 | 主机铁架 |  | 5匹 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | PVC排水管 |  | 6分不含保温 | 米 | 20 |  |  |  |
| 8 | PVC排水管 |  | 6分含保温 | 米 | 60 |  |  |  |
| 9 | 打砖墙孔 |  |  | 个 | 13 |  |  |  |
| 10 | 高空作业费 |  | 3匹 | 台 | 6 |  |  |  |
| 11 | 配合空调安装材料部份小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、价格包含但不限于设备费、安装辅材、安装费、运输费、调试、税费等。

2、最终合同结算价以石龙镇财政分局审定的金额为准。

报价人：                                       （盖公司法人公章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：                           （签字或盖私章）

邮政编码：		    电话：	           	 传真：

日期：      年    月    日