东莞迎宾馆改扩建项目（国际学术交流中心）-电缆采购（第一标段、第二标段

补充通知（一）

各投标人：

对我司官网发布的《东莞迎宾馆改扩建项目（国际学术交流中心）-电缆采购（第一标段、第二标段）》招标项目作出如下答疑（澄清）及提示：

- 答疑部分

- 招标清单中，WDZC-YJV及WDZ-YJV按国家标准正确命名为WDZC-YJY及WDZ-YJY，我司是否可以用国家标准中正确的型号报价，并在备注中备注，烦请明确？

- 答：可以。

- 招标清单中，ZR-YJY按国家标准正确命名为ZC-YJV，我司是否可以用国家标准中正确的型号报价，并在备注中备注，烦请明确？

- 答：可以。

- 招标清单中，我司无生产GAN-BTGZ，是否可以用BBTRZ代替，并在备注中备注，烦请明确？

- 答：矿物绝缘电缆为不燃性电缆，由铜芯、矿物质绝缘材料、铜等金属护套组成。

- 招标清单中，国家标准中无GAN-BTGZ-2(3x120+2x70)，我司是否可以BBTRZ-3*120+2*70代替，数量翻倍，并在备注中备注，烦请明确？

- 答：同意电缆数量表达方式，电缆选型需符合国家认证合格产品和现行规范技术要求同意电缆数量表达方式，电缆选型需符合国家认证合格产品和现行规范技术要求。

5、招标文件第3页 （三）采购控制价及采购限价

一标段采购控制价为¥7511627.68元，按下浮8%作为采购限价，即以下浮后金额¥6910697.46元作为采购限价（投标人报价不得超过限价）。

二标段（矿物质）采购控制价为¥2899952.50元，拟以此采购限价。

- 我司疑问：由于贵司的限价过低，我司无法满足，是否可调整限价，烦请贵司明确。

- 答：不予调整。

6、调价机制：对应的2021年2月19日上海有色金属网http://www.smm.cn/Price/PriceHistory.aspx（简称上海网，下同） 期货铜价63240元/吨为基准价，按日调整；供货某日上海网“期货铜”收市的数学平均价与基准价相比未超出（含2%），则当日所供货部分不予调整单价。当日所供数量以甲方签认订单总额为准；当日所供数量以甲方签认订单总额为准；若供货单位接订单未按时送达的，以下单时间和供货时间价格较低的时间调整统计。若供货某日上海网“期货铜”收市的数学平均价与协议基准价相比超出±2%（不含2%），则“期铜价”每超出±1%、当日所供货部分的电线、电缆单价调整±63.24*1%*电线电缆截面总面积（mm2）*0.0089（元/米）。例：某日“期铜数学平均价”比基准价超出10%，当日供货的电线单价相应调整63.24*8%*电线电缆截面总面积（mm2）*0.0089（元/米），以此类推。

答：调价机制：对应的2021年2月19日上海有色金属网http://www.smm.cn（简称上海网，下同） 期货铜价63240元/吨为基准价，按批次调整；下单当天（如遇周六日或法定节假日无收市价的情况，按上一工作日收市价）上海网“期货铜”收市价与基准价相比未超出（含2%），则当批次所供货部分不予调整单价。当批次所供数量以甲方签认订单总额为准；若供货单位接订单未按时送达的，以下单时间和供货时间价格较低的时间调整统计。若下单当天上海网“期货铜”收市价与协议基准价相比超出±2%（不含2%），则“期铜价”每超出±1%、当批次所供货部分的电线、电缆单价调整±63.24*1%*电线电缆截面总面积（mm2）*0.0089（元/米）。例：某批次“期铜价”比基准价超出10%，当批次供货的电线单价相应调整63.24*8%*电线电缆截面总面积（mm2）*0.0089（元/米），以此类推。

7、供货合同 第一条 产品标的、数量、价款

注：1）上述单价为固定单价，是乙方将货品标的物运卸至甲方指定地点并通过验收的价款，不再因市场行情等任何原因而变化。上述单价已包括但不限于货品标的物的售价、税费、运输费（含上楼费）、运输中的损耗费用、堆放整齐费、装卸费及交收前保管等所有费用。

- 我司疑问：此条款写了单价为固定单价，与合同下方的调价机制相冲突，我司建议更改为浮动单价，烦请贵司明确。

- 答：浮动单价。

8、供货合同 第八条 产品付款方式

（1）工程预付款：本项目没有预付款；

（2）乙方每批货到现场并经甲方确认收货后十五个工作日内，甲方支付乙方至该批次总价款的100 %。乙方须提供本合同全额发票，发票税率为13%专用发票，如遇国家税率调整，按调整后税率和相关细则执行。

我司疑问：由于贵司付款方式中没有预付款，我司建议更改为：

（1）工程预付款：本项目20%预付款；

（2）乙方每批货到现场并经甲方确认收货后十五个工作日内，甲方支付乙方至该批次总价款的100 %。乙方须提供本合同全额发票，发票税率为13%专用发票，如遇国家税率调整，按调整后税率和相关细则执行。

答：不予调整。

本次补充通知书作为招标文件内容的一部分，与招标文件内容不一致的，以本补充通知书为准。请各投标人于投标会之前自行在东莞市莞城建筑工程有限公司网站下载本补充通知书，逾期不下载的，将视为已经清楚并认同本补充通知书，由此可能造成的任何后果招标人不承担任何责任。

招标人：东莞市莞城建筑工程有限公司

2021年03月10日