## 预算汇总 (总包)
汇总表
工程名称：广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-水电工程
序号 | 单位工程名称 | 工程总造价(元） | 备注
1 | 地上电气工程 | 2297453.9
2 | 地上给排水工程 | 765413.33
3 | 地下室电气工程 | 2508699.69
4 | 地下室给排水工程 | 1678953.61
5 | 不含税合计 | 7250520.53
6 | 税金（9%） | 652546.8477
7 | 含税合计 | 7903067.3777

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【地上电气
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 配电箱工程 | [6 empty] | 91948.8
1 | 030404017002 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 落地式 |  | 台 | 50 | 783.49 |  | 39174.5
2 | 030404017003 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 |  | 台 | 10 | 252.05 |  | 2520.5
3 | 030404017004 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 10 | 303.5 |  | 3035
4 | 030404017005 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 50 | 381.68 |  | 19084
5 | 030404017006 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5 |  | 台 | 10 | 455.43 |  | 4554.3
6 | 030404017007 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5 |  | 台 | 10 | 204.71 |  | 2047.1
7 | 030404017008 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0 |  | 台 | 10 | 244.77 |  | 2447.7
8 | 030404017009 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 50 | 308.03 |  | 15401.5
9 | 030404017010 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 2.5 |  | 台 | 10 | 368.42 |  | 3684.2
|  | 线槽、桥架工程 | [6 empty] | 650331.45
10 | 030411003001 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 1200 |  | m | 70.474 | 637.14 |  | 44901.8
11 | 030411003002 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 1000 |  | m | 27.5 | 357.55 |  | 9832.63
12 | 030411003003 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 800 |  | m | 54.491 | 250.07 |  | 13626.56
13 | 030411003004 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | m | 29.351 | 199.64 |  | 5859.63
14 | 030411003005 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | m | 95.807 | 189.35 |  | 18141.06
15 | 030411003006 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | m | 5.7 | 180.9 |  | 1031.13
16 | 030411003007 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | m | 702.509 | 170.43 |  | 119728.61
17 | 030411003008 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | m | 903.715 | 118.05 |  | 106683.56
18 | 030411003009 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | m | 41.232 | 96.88 |  | 3994.56
19 | 030411003017 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 800 |  | m | 33.954 | 299.72 |  | 10176.69
20 | 030411003016 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | m | 36.815 | 211.98 |  | 7804.04
21 | 030411003010 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | m | 193.593 | 189.28 |  | 36643.28
22 | 030411003011 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | m | 350.711 | 131.05 |  | 45960.68
23 | 030411003012 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | m | 5.6 | 105.65 |  | 591.64
24 | 030411003013 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | m | 112.797 | 165.8 |  | 18701.74
25 | 030411003014 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | m | 109.734 | 97.23 |  | 10669.44
26 | 030411003015 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | m | 384.723 | 83.64 |  | 32178.23
27 | 030411003018 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | m | 132.44 | 110.04 |  | 14573.7
28 | 030413001001 | 铁构件 | 1.铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2.铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 3.手工除锈 一般钢结构 轻锈 除微锈（标准：氧化皮完全紧附，仅有少量锈点） 单价*0.2 4.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 5.一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | kg | 4884.86 | 30.55 |  | 149232.47
|  | 配管工程 | [6 empty] | 243989.78
29 | 030411001001 | 配管 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 150 |  | m | 64.9 | 188.78 |  | 12251.82
30 | 030411001002 | 配管 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 125 |  | m | 213.21 | 159.15 |  | 33932.37
31 | 030411001003 | 配管 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 100 |  | m | 230.09 | 137.1 |  | 31545.34
32 | 030411001004 | 配管 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 80 |  | m | 170.51 | 117.36 |  | 20011.05
33 | 030411001005 | 配管 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 65 |  | m | 437.06 | 76.25 |  | 33325.83
34 | 030411001006 | 配管 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 50 |  | m | 517.16 | 34.76 |  | 17976.48
35 | 030411001007 | 配管 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40 |  | m | 275.33 | 30.55 |  | 8411.33
36 | 030411001008 | 配管 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32 |  | m | 572.79 | 23.47 |  | 13443.38
37 | 030411001009 | 配管 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 |  | m | 150.18 | 20.21 |  | 3035.14
38 | 030411001010 | 配管 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40 |  | m | 203.09 | 30.55 |  | 6204.4
39 | 030411001011 | 配管 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32 |  | m | 170.57 | 23.47 |  | 4003.28
40 | 030411001012 | 配管 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 |  | m | 464.51 | 20.21 |  | 9387.75
41 | 030411001013 | 配管 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 1451.78 | 15.27 |  | 22168.68
42 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2.沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 |  | m | 1061.25 | 26.66 |  | 28292.93
|  | 电缆工程 | [6 empty] | 895450.46
43 | 030408001001 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 |  | m | 23.44 | 28.78 |  | 674.6
44 | 030408001002 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 |  | m | 30.8 | 28.78 |  | 886.42
45 | 030408001003 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 |  | m | 258.526 | 22.15 |  | 5726.35
46 | 030408001004 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 |  | m | 342.645 | 22.15 |  | 7589.59
47 | 030408001005 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 |  | m | 684.791 | 15.43 |  | 10566.33
48 | 030408001006 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 |  | m | 664.434 | 15.43 |  | 10252.22
49 | 030408001007 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 |  | m | 325.464 | 10.47 |  | 3407.61
50 | 030408001008 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 |  | m | 369.155 | 10.47 |  | 3865.05
51 | 030408001009 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 240 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 733.97 | 46.29 |  | 33975.47
52 | 030408001010 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 1313.8675 | 37.41 |  | 49151.78
53 | 030408001039 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 1687.769 | 37.41 |  | 63139.44
54 | 030408001012 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 2361.508 | 28.8 |  | 68011.43
55 | 030408001013 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 830.2345 | 28.8 |  | 23910.75
56 | 030408001014 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 1282.425 | 20.06 |  | 25725.45
57 | 030408001015 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 1914.5735 | 20.06 |  | 38406.34
58 | 030408001016 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 1234.3475 | 13.62 |  | 16811.81
59 | 030408001017 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 1826.531 | 13.62 |  | 24877.35
60 | 030408001018 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 1638.186 | 13.62 |  | 22312.09
61 | 030408001019 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 351.172 | 13.62 |  | 4782.96
62 | 030408001020 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 1477.175 | 4.29 |  | 6337.08
63 | 030408001021 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 516.74 | 4.29 |  | 2216.81
64 | 030408001022 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 1332.43 | 4.29 |  | 5716.12
65 | 030408001023 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 |  | m | 268.74 | 10.47 |  | 2813.71
66 | 030408001024 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 |  | m | 519.862 | 5.5 |  | 2859.24
67 | 030408001025 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 |  | m | 248.333 | 3.3 |  | 819.5
68 | 030408001026 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 |  | m | 110.129 | 3.3 |  | 363.43
69 | 030408001027 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 |  | m | 48.106 | 3.3 |  | 158.75
70 | 030408001028 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 |  | m | 98.18 | 10.47 |  | 1027.94
71 | 030408001029 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 |  | m | 50.4 | 3.3 |  | 166.32
72 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 240 |  | 个 | 18 | 400.8 |  | 7214.4
73 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 185 |  | 个 | 110 | 319.08 |  | 35098.8
74 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 120 |  | 个 | 145 | 266.32 |  | 38616.4
75 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 70 |  | 个 | 232 | 206.25 |  | 47850
76 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 |  | 个 | 159 | 162.77 |  | 25880.43
77 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 |  | 个 | 116 | 103.33 |  | 11986.28
78 | 030408006007 | 压铜接线端子 | 1.压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 16  |  | 个 | 84 | 10.37 |  | 871.08
79 | 030408001030 | 矿物绝缘电缆（甲供材） | 1.硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 185 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | m | 148.565 | 44.21 |  | 6568.06
80 | 030408001038 | 矿物绝缘电缆（甲供材） | 1.硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 70 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | m | 67.5475 | 27.41 |  | 1851.48
81 | 030408001031 | 矿物绝缘电缆（甲供材） | 1.硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 70 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | m | 214.7575 | 27.41 |  | 5886.5
82 | 030408001032 | 矿物绝缘电缆（甲供材） | 1.硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 35 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | m | 670.8515 | 21.12 |  | 14168.38
83 | 030408001033 | 矿物绝缘电缆（甲供材） | 1.硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 35 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | m | 1048.462 | 21.12 |  | 22143.52
84 | 030408001034 | 矿物绝缘电缆（甲供材） | 1.硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 35 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | m | 449.62 | 21.12 |  | 9495.97
85 | 030408001035 | 矿物绝缘电缆（甲供材） | 1.硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 10 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | m | 113.67 | 12.45 |  | 1415.19
86 | 030408001036 | 矿物绝缘电缆（甲供材） | 1.硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 4 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | m | 188.28 | 8.09 |  | 1523.19
87 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 120 |  | 个 | 8 | 376.02 |  | 3008.16
88 | 030408006016 | 电力电缆头 | 1.矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 120 |  | 个 | 4 | 297.67 |  | 1190.68
89 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 70 |  | 个 | 12 | 221.51 |  | 2658.12
90 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1.矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 35 |  | 个 | 22 | 174.36 |  | 3835.92
91 | 030408006011 | 电力电缆头 | 1.矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 35 |  | 个 | 33 | 168.88 |  | 5573.04
92 | 030408006012 | 电力电缆头 | 1.矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 35 |  | 个 | 12 | 163.41 |  | 1960.92
93 | 030408006013 | 电力电缆头 | 1.矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 10 |  | 个 | 12 | 116.43 |  | 1397.16
94 | 030408006014 | 电力电缆头 | 1.矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 4 |  | 个 | 4 | 98.61 |  | 394.44
95 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 216 | 964.4 |  | 208310.4
|  | 电线工程 | [6 empty] | 36382.99
96 | 030411004001 | 配线 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 |  | m | 474.73 | 4.64 |  | 2202.75
97 | 030411004002 | 配线 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 |  | m | 684.73 | 5.56 |  | 3807.1
98 | 030411004003 | 配线 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 5596.04 | 3.67 |  | 20537.47
99 | 030411004004 | 配线 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 2235.38 | 4.4 |  | 9835.67
|  | 照明灯具工程 | [6 empty] | 48312.64
|  | 灯具 | [6 empty] | 44899.75
100 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250 |  | 套 | 164 | 128.43 |  | 21062.52
101 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.普通成套型荧光灯具安装 吊链式 双管 |  | 套 | 51 | 182.03 |  | 9283.53
102 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 套 | 25 | 95.1 |  | 2377.5
103 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.普通成套型荧光灯具安装 吊链式 单管 |  | 套 | 27 | 109.8 |  | 2964.6
104 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.普通成套型荧光灯具安装 吊链式 单管 |  | 套 | 16 | 125.56 |  | 2008.96
105 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.其他普通灯具安装 一般壁灯 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 套 | 41 | 100.68 |  | 4127.88
106 | 030411006001 | 接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 |  | 个 | 324 | 9.49 |  | 3074.76
|  | 开关 | [6 empty] | 1895.35
107 | 030404034001 | 照明开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 |  | 个 | 48 | 21.06 |  | 1010.88
108 | 030404034002 | 照明开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 |  | 个 | 11 | 23.03 |  | 253.33
109 | 030404034003 | 照明开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 四联 |  | 个 | 2 | 31.92 |  | 63.84
110 | 030411006002 | 开关盒 | 1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 |  | 个 | 61 | 9.3 |  | 567.3
|  | 插座 | [6 empty] | 1517.54
111 | 030404035001 | 插座 | 1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16 |  | 个 | 69 | 21.64 |  | 1493.16
112 | 030404035002 | 插座 | 1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16 |  | 个 | 1 | 24.38 |  | 24.38
|  | 防雷接地工程 | [6 empty] | 271344.11
113 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.等电位端子箱安装 端子箱明装(半周长mm以内) 300 |  | 台 | 66 | 82.1 |  | 5418.6
114 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.等电位端子箱安装 端子箱明装(半周长mm以内) 300 |  | 台 | 7 | 200.1 |  | 1400.7
115 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 |  | m | 2596.6 | 18.64 |  | 48400.62
116 | 030409005001 | 避雷网 | 1.避雷网安装 沿折板支架敷设 |  | m | 4209.18 | 50.91 |  | 214289.35
117 | 030414011001 | 接地装置 | 1.接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1 | 1834.84 |  | 1834.84
|  | 措施项目 | [6 empty] | 59693.67
118 | 031302007001 | 高层施工增加 | 1.高层建筑增加费_高度20m以上30m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程) 2.高层建筑增加费_高度20m以上30m以下(刷油、防腐蚀、绝热工程) |  | 项 | 1 | 19789.25 |  | 19789.25
119 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) 2.脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) |  | 项 | 1 | 39904.42 |  | 39904.42
合 计 | [8 empty] | 2297453.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【地上给排
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 给水工程 | [6 empty] | 266661.08
|  | 给水管 | [6 empty] | 168638.12
1 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 50.1 | 82.73 |  | 4144.77
2 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 70.111 | 95.98 |  | 6729.25
3 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 71.669 | 104.54 |  | 7492.28
4 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 423.172 | 120.1 |  | 50822.96
5 | 031001007005 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 435.217 | 145.76 |  | 63437.23
6 | 031001007006 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 95.649 | 168.64 |  | 16130.25
7 | 031002003001 | 穿楼板钢套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.规格:DN40 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1 | 48.11 |  | 48.11
8 | 031002003002 | 穿楼板钢套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.规格:DN50 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 23 | 48.11 |  | 1106.53
9 | 031002003003 | 穿楼板钢套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.规格:DN65 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 50 | 61.75 |  | 3087.5
10 | 031002003004 | 穿楼板钢套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.规格:DN80 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 7 | 85.08 |  | 595.56
11 | 031002003005 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN50 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 2 | 213.43 |  | 426.86
12 | 031002003006 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN65 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 2 | 261.35 |  | 522.7
13 | 031002001005 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.支架除锈、刷油:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 |  | kg | 474.23 | 29.72 |  | 14094.12
|  | 水表 | [6 empty] | 51790.74
14 | 031003013001 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):水表组 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含水表和截止阀 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 7 | 153.88 |  | 1077.16
15 | 031003013002 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):水表组 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含水表和截止阀 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 20 | 268.28 |  | 5365.6
16 | 031003013003 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):水表组 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含水表和截止阀 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 22 | 387.07 |  | 8515.54
17 | 031003013004 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):水表组 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含水表和截止阀 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 44 | 559.11 |  | 24600.84
18 | 031003013005 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):水表组 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含水表和截止阀 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 8 | 1528.95 |  | 12231.6
|  | 阀门 | [6 empty] | 46232.22
19 | 031003001001 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1 | 100.25 |  | 100.25
20 | 031003001002 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1 | 146.65 |  | 146.65
21 | 031003006001 | 减压器 | 1.名称:减压阀组（包含两个压力表、两个截止阀、一个软接头、一个减压阀、一个Y型过滤器） 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 2 | 1225.41 |  | 2450.82
22 | 031003006002 | 减压器 | 1.名称:减压阀组（包含两个压力表、两个截止阀、一个软接头、一个减压阀、一个Y型过滤器） 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 6 | 1518.72 |  | 9112.32
23 | 031003006003 | 减压器 | 1.名称:减压阀组（包含两个压力表、两个截止阀、一个软接头、一个减压阀、一个Y型过滤器） 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 12 | 2122.31 |  | 25467.72
24 | 031003006004 | 减压器 | 1.名称:减压阀组（包含两个压力表、两个截止阀、一个软接头、一个减压阀、一个Y型过滤器） 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 2 | 2577.99 |  | 5155.98
25 | 031003001003 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀（含截止阀） 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 28 | 99.75 |  | 2793
26 | 031003001004 | 真空破坏器 | 1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 28 | 35.91 |  | 1005.48
|  | 排水系统 | [6 empty] | 190926.46
|  | 排水管 | [6 empty] | 190926.46
27 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 43.066 | 31.59 |  | 1360.45
28 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN75 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 8.323 | 44 |  | 366.21
29 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 673.8 | 61.75 |  | 41607.15
30 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN150 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 559.16 | 89.65 |  | 50128.69
31 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:通气管 3.材质、规格:UPVC排水管DN75 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 146.091 | 44 |  | 6428
32 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:通气管 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 94.919 | 61.75 |  | 5861.25
33 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:耐高温承压塑料管DN100 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 445.59 | 74.35 |  | 33129.62
34 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:耐高温承压塑料管DN150 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 149.321 | 108.13 |  | 16146.08
35 | 031004014001 | 地漏 | 1.材质:大流量地漏 2.型号、规格:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 2 | 64.49 |  | 128.98
36 | 031004014002 | 地漏 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 3 | 105.28 |  | 315.84
37 | 031004014003 | 地漏 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 11 | 28.66 |  | 315.26
38 | 031002003007 | 穿楼板塑料套管 | 1.名称、类型:穿楼板塑料套管 2.规格:DN50 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 8 | 30.4 |  | 243.2
39 | 031002003008 | 穿楼板塑料套管 | 1.名称、类型:穿楼板塑料套管 2.规格:DN75 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 16 | 48.69 |  | 779.04
40 | 031002003009 | 穿楼板塑料套管 | 1.名称、类型:穿楼板塑料套管 2.规格:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 78 | 53.33 |  | 4159.74
41 | 031002003010 | 穿楼板塑料套管 | 1.名称、类型:穿楼板塑料套管 2.规格:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 82 | 74.66 |  | 6122.12
42 | 031002003011 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN50 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1 | 213.43 |  | 213.43
43 | 031002003012 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN75 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 2 | 261.35 |  | 522.7
44 | 031002003013 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 25 | 304.74 |  | 7618.5
45 | 031002003014 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 19 | 368.03 |  | 6992.57
46 | 031004008001 | 透气帽 | 1.材质:透气帽 2.规格、类型:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 21 | 8.81 |  | 185.01
47 | 031004008002 | 透气帽 | 1.材质:透气帽 2.规格、类型:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 20 | 4.44 |  | 88.8
48 | 031004008003 | 透气帽 | 1.材质:透气帽 2.规格、类型:DN75 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 4 | 3 |  | 12
49 | 031004008004 | 透气帽 | 1.材质:透气帽 2.规格、类型:DN50 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 2 | 1.93 |  | 3.86
50 | 031002001006 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.支架除锈、刷油:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 |  | kg | 275.84 | 29.72 |  | 8197.96
|  | 雨水系统 | [6 empty] | 290399.26
|  | 雨水管 | [6 empty] | 290399.26
51 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管DN75 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 36.482 | 38.29 |  | 1396.9
52 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 2957.38 | 50.24 |  | 148578.77
53 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管DN150 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 668.83 | 84.11 |  | 56255.29
54 | 031002003015 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 37 | 304.74 |  | 11275.38
55 | 031002003016 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 11 | 368.03 |  | 4048.33
56 | 031004014004 | 87型雨水斗 | 1.材质:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 78 | 170.51 |  | 13299.78
57 | 031004014005 | 侧入式雨水斗 | 1.材质:侧入式雨水斗 2.型号、规格:DN75 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 9 | 138.78 |  | 1249.02
58 | 031004014006 | 地漏 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 70 | 64.93 |  | 4545.1
59 | 031002001007 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.支架除锈、刷油:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 |  | kg | 1673.98 | 29.72 |  | 49750.69
|  | 冲洗系统 | [6 empty] | 500.52
|  | 给水管 | [6 empty] | 299.48
60 | 031001007012 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 3.62 | 82.73 |  | 299.48
|  | 水表 | [6 empty] | 153.88
61 | 031003013006 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):水表组 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含水表和截止阀 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 1 | 153.88 |  | 153.88
|  | 阀门 | [6 empty] | 47.16
62 | 031003001005 | 真空破坏器 | 1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1 | 47.16 |  | 47.16
|  | 措施项目 | [6 empty] | 16926.01
63 | 031302007012 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 4745.39 |  | 4745.39
64 | 031301017012 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 12180.62 |  | 12180.62
合 计 | [8 empty] | 765413.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【地下室电
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 配电箱工程 | [6 empty] | 91948.8
1 | 030404017095 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 落地式 |  | 台 | 50 | 783.49 |  | 39174.5
2 | 030404017096 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 |  | 台 | 10 | 252.05 |  | 2520.5
3 | 030404017097 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 10 | 303.5 |  | 3035
4 | 030404017098 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 50 | 381.68 |  | 19084
5 | 030404017099 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5 |  | 台 | 10 | 455.43 |  | 4554.3
6 | 030404017100 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5 |  | 台 | 10 | 204.71 |  | 2047.1
7 | 030404017101 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0 |  | 台 | 10 | 244.77 |  | 2447.7
8 | 030404017102 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 50 | 308.03 |  | 15401.5
9 | 030404017103 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 2.5 |  | 台 | 10 | 368.42 |  | 3684.2
|  | 线槽、桥架工程 | [6 empty] | 865365.72
10 | 030411003023 | 桥架 | 1.名称:高压桥架 2.规格:600*150 3.材质:钢制 |  | m | 13.455 | 269.24 |  | 3622.62
11 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:1000*200 3.材质:钢制 |  | m | 204.469 | 637.14 |  | 130275.38
12 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:800*200 3.材质:钢制 |  | m | 382.493 | 357.55 |  | 136760.37
13 | 030411003016 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:600*200 3.材质:钢制 |  | m | 158.517 | 279.41 |  | 44291.23
14 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:400*200 3.材质:钢制 |  | m | 5.979 | 199.64 |  | 1193.65
15 | 030411003007 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:300*150 3.材质:钢制 |  | m | 175.69 | 170.43 |  | 29942.85
16 | 030411003008 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 |  | m | 374.82 | 118.05 |  | 44247.5
17 | 030411003009 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:100*100 3.材质:钢制 |  | m | 75.367 | 96.88 |  | 7301.55
18 | 030411003022 | 桥架 | 1.名称:强电消防线槽 2.规格:800*200 3.材质:钢制 |  | m | 13.971 | 398.63 |  | 5569.26
19 | 030411003021 | 桥架 | 1.名称:强电消防线槽 2.规格:600*200 3.材质:钢制 |  | m | 42.122 | 315.84 |  | 13303.81
20 | 030411003020 | 桥架 | 1.名称:强电消防线槽 2.规格:500*150 3.材质:钢制 |  | m | 56.308 | 277.18 |  | 15607.45
21 | 030411003019 | 桥架 | 1.名称:强电消防线槽 2.规格:400*150 3.材质:钢制 |  | m | 153.125 | 213.24 |  | 32652.38
22 | 030411003013 | 桥架 | 1.名称:强电消防线槽 2.规格:300*150 3.材质:钢制 |  | m | 135.542 | 165.8 |  | 22472.86
23 | 030411003014 | 桥架 | 1.名称:强电消防线槽 2.规格:200*100 3.材质:钢制 |  | m | 438.342 | 97.23 |  | 42619.99
24 | 030411003018 | 桥架 | 1.名称:强电消防线槽 2.规格:100*100 3.材质:钢制 |  | m | 88.193 | 89.31 |  | 7876.52
25 | 030411003015 | 桥架 | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*100 3.材质:钢制 |  | m | 2195.331 | 64.98 |  | 142652.61
26 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:铁构件支架 2.材质:型钢 3.除锈刷油:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 |  | kg | 6176.15 | 29.95 |  | 184975.69
|  | 配管工程 | [6 empty] | 108009.84
27 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC125 3.配置形式:明配 |  | m | 3.33 | 159.15 |  | 529.97
28 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:明配 |  | m | 7.41 | 137.1 |  | 1015.91
29 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:明配 |  | m | 24.79 | 117.36 |  | 2909.35
30 | 030411001023 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC65 3.配置形式:明配 |  | m | 31.57 | 90.83 |  | 2867.5
31 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:明配 |  | m | 23.14 | 39.33 |  | 910.1
32 | 030411001025 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:明配 |  | m | 26.67 | 35 |  | 933.45
33 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 |  | m | 202.15 | 20.21 |  | 4085.45
34 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配 |  | m | 124.17 | 26.77 |  | 3324.03
35 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 1168.73 | 15.27 |  | 17846.51
36 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:明配 |  | m | 396.36 | 24.84 |  | 9845.58
37 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 178.14 | 9.6 |  | 1710.14
38 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式:明配 |  | m | 397.32 | 35 |  | 13906.2
39 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明配 |  | m | 10.86 | 29.99 |  | 325.69
40 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 |  | m | 387.47 | 20.21 |  | 7830.77
41 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 |  | m | 194.16 | 26.77 |  | 5197.66
42 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  | m | 536.7 | 15.27 |  | 8195.41
43 | 030411001024 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 |  | m | 8.42 | 24.84 |  | 209.15
44 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 |  | m | 614.1 | 15.03 |  | 9229.92
45 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:开槽及修复 |  | m | 642.8 | 26.66 |  | 17137.05
|  | 电缆工程 | [6 empty] | 812716.69
46 | 030408001055 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*240+1*120 3.材质:铜芯 |  | m | 1199.39 | 46.29 |  | 55519.76
47 | 030408001056 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*185+1*95 3.材质:铜芯 |  | m | 3022.3657 | 37.41 |  | 113066.7
48 | 030408001057 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*150+1*70 3.材质:铜芯 |  | m | 3797.415 | 37.41 |  | 142061.3
49 | 030408001054 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*120+1*70 3.材质:铜芯 |  | m | 4236.305 | 28.8 |  | 122005.58
50 | 030408001013 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*95+1*50 3.材质:铜芯 |  | m | 1376.8128 | 28.8 |  | 39652.21
51 | 030408001014 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*70+1*35 3.材质:铜芯 |  | m | 1312.997 | 20.06 |  | 26338.72
52 | 030408001015 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*50+1*25 3.材质:铜芯 |  | m | 3938.984 | 20.06 |  | 79016.02
53 | 030408001016 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜芯 |  | m | 1583.294 | 13.62 |  | 21564.46
54 | 030408001017 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 |  | m | 1473.099 | 13.62 |  | 20063.61
55 | 030408001018 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜芯 |  | m | 903.222 | 13.62 |  | 12301.88
56 | 030408001020 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜芯 |  | m | 1689.051 | 4.29 |  | 7246.03
57 | 030408001021 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜芯 |  | m | 599.67 | 4.29 |  | 2572.58
58 | 030408001022 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5*2.5 3.材质:铜芯 |  | m | 840.97 | 4.29 |  | 3607.76
59 | 030408001053 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*16 3.材质:铜芯 |  | m | 30.435 | 10.47 |  | 318.65
60 | 030408001024 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*10 3.材质:铜芯 |  | m | 63.957 | 5.5 |  | 351.76
61 | 030408001025 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*6 3.材质:铜芯 |  | m | 14.042 | 3.3 |  | 46.34
62 | 030408001027 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*2.5 3.材质:铜芯 |  | m | 12.144 | 3.3 |  | 40.08
63 | 030408001050 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-5*4 3.材质:铜芯 |  | m | 240.294 | 4.29 |  | 1030.86
64 | 030408001049 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-5*2.5 3.材质:铜芯 |  | m | 1000.888 | 4.29 |  | 4293.81
65 | 030408001029 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-4*2.5 3.材质:铜芯 |  | m | 30.823 | 3.3 |  | 101.72
66 | 030408006020 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2以下 |  | 个 | 1 | 400.8 |  | 400.8
67 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm2以下 |  | 个 | 10 | 319.08 |  | 3190.8
68 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 |  | 个 | 9 | 266.32 |  | 2396.88
69 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 |  | 个 | 20 | 206.25 |  | 4125
70 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 |  | 个 | 31 | 162.77 |  | 5045.87
71 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 |  | 个 | 11 | 103.33 |  | 1136.63
72 | 030408006007 | 压铜接线端子 | 1.名称:压铜接线端子 2.规格:10mm2以下 |  | 个 | 12 | 10.37 |  | 124.44
73 | 030408001030 | 矿物绝缘电缆（甲供材） | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BBTRZ-4x150+1x70 3.电压等级(kV):1kv |  | m | 695.24 | 44.21 |  | 30736.56
74 | 030408001039 | 矿物绝缘电缆（甲供材） | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BBTRZ-4x95+1x50 3.电压等级(kV):1kv |  | m | 947.61 | 27.41 |  | 25973.99
75 | 030408001031 | 矿物绝缘电缆（甲供材） | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BBTRZ-4x70+1x35 3.电压等级(kV):1kv |  | m | 197.415 | 27.41 |  | 5411.15
76 | 030408001032 | 矿物绝缘电缆（甲供材） | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BBTRZ-4x35+1x16 3.电压等级(kV):1kv |  | m | 564.2 | 21.12 |  | 11915.9
77 | 030408001033 | 矿物绝缘电缆（甲供材） | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BBTRZ-4x25+1x16 3.电压等级(kV):1kv |  | m | 484.555 | 21.12 |  | 10233.8
78 | 030408001034 | 矿物绝缘电缆（甲供材） | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BBTRZ-5*16 3.电压等级(kV):1kv |  | m | 1950.058 | 21.12 |  | 41185.22
79 | 030408001051 | 矿物绝缘电缆（甲供材） | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BBTRZ-5*10 3.电压等级(kV):1kv |  | m | 254.674 | 21.12 |  | 5378.71
80 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BBTRZ-4x150+1x70 |  | 个 | 4 | 376.02 |  | 1504.08
81 | 030408006017 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BBTRZ-4x95+1x50 |  | 个 | 4 | 297.67 |  | 1190.68
82 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BBTRZ-4x70+1x35 |  | 个 | 4 | 221.51 |  | 886.04
83 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BBTRZ-4x35+1x16 |  | 个 | 14 | 174.36 |  | 2441.04
84 | 030408006011 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BBTRZ-4x25+1x16 |  | 个 | 12 | 168.88 |  | 2026.56
85 | 030408006012 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BBTRZ-5x16 |  | 个 | 23 | 163.41 |  | 3758.43
86 | 030408006019 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BBTRZ-5x10 |  | 个 | 4 | 131.37 |  | 525.48
87 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1KV以下 |  | 系统 | 2 | 964.4 |  | 1928.8
|  | 电线工程 | [6 empty] | 80131.33
88 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZ-BYJ-4 |  | m | 1165.006 | 4.64 |  | 5405.63
89 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZN-BYJ-4 |  | m | 128.742 | 5.56 |  | 715.81
90 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 17784.395 | 3.67 |  | 65268.73
91 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZ-BYJ-1.5 |  | m | 62.4 | 2.78 |  | 173.47
92 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 |  | m | 1947.202 | 4.4 |  | 8567.69
|  | 照明灯具工程 | [6 empty] | 89250.14
|  | 灯具 | [6 empty] | 81791.55
93 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:18W 1500LM 3.其他:带声光控感应开关 |  | 套 | 40 | 84.8 |  | 3392
94 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯成套灯具T5 2.规格:2X18W 2X1800LM 3.安装形式:吊装 4.其他:含吊链 |  | 套 | 66 | 182.03 |  | 12013.98
95 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:单管成套灯具T5 LED 2.规格:18W,1800lm,AC220V 3.安装方式:壁装 |  | 套 | 63 | 95.1 |  | 5991.3
96 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:单管成套灯具T5 LED 2.规格:18W,1800lm,AC220V 3.安装方式:吊装 4.其他:含吊链 |  | 套 | 442 | 109.8 |  | 48531.6
97 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:防潮型单管LED成套灯具T5 2.规格:18W,1800LM,AC220V 3.安装方式:壁装 |  | 套 | 24 | 125.56 |  | 3013.44
98 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:防爆型单管LED成套灯具T5 2.规格:18W,1800LM,AC220V 3.安装方式:壁装 |  | 套 | 1 | 169.51 |  | 169.51
99 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:普通壁灯 LED 2.规格:5W 600LM |  | 套 | 24 | 100.68 |  | 2416.32
100 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 660 | 9.49 |  | 6263.4
|  | 开关 | [6 empty] | 5014.33
101 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:AC220V,10A |  | 个 | 34 | 21.06 |  | 716.04
102 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:AC220V,10A |  | 个 | 20 | 23.03 |  | 460.6
103 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:AC220V,10A |  | 个 | 3 | 26.31 |  | 78.93
104 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关 2.规格:AC220V,10A |  | 个 | 5 | 31.92 |  | 159.6
105 | 030404034005 | 防火卷帘控制按钮 | 1.名称:防火卷帘控制按钮 |  | 个 | 24 | 116.64 |  | 2799.36
106 | 030411006002 | 开关盒 | 1.名称：开关（插座）盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 86 | 9.3 |  | 799.8
|  | 插座 | [6 empty] | 2444.26
107 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:一般用电插座 2.规格:AC220V,10A（单相二，三极，安全型） |  | 个 | 79 | 21.64 |  | 1709.56
108 | 030411006003 | 开关盒 | 1.名称：开关（插座）盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 79 | 9.3 |  | 734.7
|  | 防雷接地工程 | [6 empty] | 146081.38
109 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位端子箱SEB |  | 台 | 75 | 82.1 |  | 6157.5
110 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱MEB |  | 台 | 1 | 200.1 |  | 200.1
111 | 030409008003 | 接地测试板制作、安装 | 1.名称:接地端子板 |  | 处 | 107 | 122.66 |  | 13124.62
112 | 粤030409012001 | 桩承台接地 | 1.名称:桩承台接地 2.焊接桩根数:七连桩 |  | 基 | 78 | 694.12 |  | 54141.36
113 | 粤030409012002 | 桩承台接地 | 1.名称:桩承台接地 2.焊接桩根数:三连桩 |  | 基 | 11 | 1185.35 |  | 13038.85
114 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:防雷引下线 2.规格:利用建筑物钢结构或结构柱的钢筋。 |  | m | 443.861 | 18.64 |  | 8273.57
115 | 030409005001 | 接地网 | 1.名称:均压环 2.材质:利用梁内钢筋 3.安装形式:暗装 |  | m | 5834.403 | 8.18 |  | 47725.42
116 | 030409005002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢40x4 3.安装形式:埋深1m |  | m | 22.913 | 69.18 |  | 1585.12
117 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1 | 1834.84 |  | 1834.84
|  | 措施项目 | [6 empty] | 315195.79
118 | 031302007001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 项 | 1 | 277825.21 |  | 277825.21
119 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 37370.58 |  | 37370.58
合 计 | [8 empty] | 2508699.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【地下室给
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 给水系统 | [6 empty] | 729471.13
|  | 给水管 | [6 empty] | 423910.59
1 | 031001007012 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 80.702 | 82.73 |  | 6676.48
2 | 031001007038 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 54.565 | 95.98 |  | 5237.15
3 | 031001007039 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 100.237 | 104.54 |  | 10478.78
4 | 031001007040 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 45.533 | 120.1 |  | 5468.51
5 | 031001007041 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 200.719 | 145.76 |  | 29256.8
6 | 031001007042 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 23.497 | 168.64 |  | 3962.53
7 | 031001007018 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 489.055 | 291.68 |  | 142647.56
8 | 031001007019 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN200 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 423.14 | 472.36 |  | 199874.41
9 | 031002003018 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1 | 368.03 |  | 368.03
10 | 031002001009 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.支架除锈、刷油:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 |  | kg | 670.94 | 29.72 |  | 19940.34
|  | 水表 | [6 empty] | 9107.59
11 | 031003013007 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):水表组 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含水表和截止阀 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 4 | 153.88 |  | 615.52
12 | 031003013008 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):水表组 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含水表和截止阀 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 8 | 268.28 |  | 2146.24
13 | 031003013009 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):水表组 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含水表和截止阀 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 11 | 387.07 |  | 4257.77
14 | 031003013010 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):水表组 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含水表和截止阀 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 1 | 559.11 |  | 559.11
15 | 031003013011 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):水表组 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含水表和截止阀 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 1 | 1528.95 |  | 1528.95
|  | 阀门 | [6 empty] | 10025.62
16 | 031003001006 | 真空破坏器 | 1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1 | 53.51 |  | 53.51
17 | 031003001007 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1 | 182.42 |  | 182.42
18 | 031003001008 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 15 | 470.37 |  | 7055.55
19 | 031003001009 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 2 | 633.6 |  | 1267.2
20 | 031003001010 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1 | 1466.94 |  | 1466.94
|  | 给水泵机房 | [6 empty] | 198291.05
21 | 031001007020 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 34.492 | 57.98 |  | 1999.85
22 | 031001007046 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 7.971 | 82.73 |  | 659.44
23 | 031001007049 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 2.7 | 120.1 |  | 324.27
24 | 031001007050 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 2.792 | 145.76 |  | 406.96
25 | 031001007051 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 9.534 | 168.64 |  | 1607.81
26 | 031001007025 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 75.542 | 208.61 |  | 15758.82
27 | 031001007052 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 56.588 | 291.68 |  | 16505.59
28 | 031001007053 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN200 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 13.92 | 472.36 |  | 6575.25
29 | 031002001010 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.支架除锈、刷油:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 |  | kg | 91.78 | 29.72 |  | 2727.7
30 | 031003001011 | 浮球阀 | 1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 5 | 72.6 |  | 363
31 | 031003001012 | 球阀 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 4 | 842.7 |  | 3370.8
32 | 031003001013 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1 | 129.14 |  | 129.14
33 | 031003001014 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1 | 491.24 |  | 491.24
34 | 031003001015 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 4 | 659.78 |  | 2639.12
35 | 031003001016 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 5 | 937.88 |  | 4689.4
36 | 031003001017 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 2 | 1508.12 |  | 3016.24
37 | 031003001018 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 5 | 2350.81 |  | 11754.05
38 | 031003001019 | 消声止回阀 | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1 | 522.57 |  | 522.57
39 | 031003001020 | 消声止回阀 | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 3 | 726.33 |  | 2178.99
40 | 031003001021 | 旋流防止器 | 1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1 | 3164.97 |  | 3164.97
41 | 031003001022 | Y形过滤器 | 1.类型:Y形过滤器 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1 | 351.83 |  | 351.83
42 | 031003001023 | Y形过滤器 | 1.类型:Y形过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1 | 558.23 |  | 558.23
43 | 031003001024 | Y形过滤器 | 1.类型:Y形过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 5 | 675.85 |  | 3379.25
44 | 031003001025 | Y形过滤器 | 1.类型:Y形过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1 | 1041.83 |  | 1041.83
45 | 031003001026 | 可曲挠橡胶接头 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 4 | 286.14 |  | 1144.56
46 | 031003001027 | 可曲挠橡胶接头 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 3 | 321.91 |  | 965.73
47 | 031003001028 | 偏心异径管 | 1.类型:偏心异径管 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1 | 99.37 |  | 99.37
48 | 031003001029 | 偏心异径管 | 1.类型:偏心异径管 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 3 | 174.04 |  | 522.12
49 | 031003001030 | 同心异径管 | 1.类型:同心异径管 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1 | 85.72 |  | 85.72
50 | 031003001031 | 同心异径管 | 1.类型:同心异径管 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 3 | 108.79 |  | 326.37
51 | 031002003019 | 柔性防水套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN15 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 4 | 324.45 |  | 1297.8
52 | 031002003020 | 柔性防水套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 4 | 503.21 |  | 2012.84
53 | 031003013012 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):水表组 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:水表+闸阀*2+Y型过滤器+倒流防止器 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 2 | 6928.43 |  | 13856.86
54 | 030601002001 | 水位计 | 1.名称:水位计 |  | 台 | 1 | 361.44 |  | 361.44
55 | 031004008005 | 18目不锈钢防虫网 | 1.名称:18目不锈钢防虫网 |  | 个 | 2 | 12.22 |  | 24.44
56 | 031006001001 | 生活变频给水设备150KQGV-74-59-11X3-4（水泵甲供） | 1.设备名称:生活给水传输水泵150KQGV-74-59-11X3-4 2.水泵主要技术参数:Q=93m3/h、H=46m、N=11KW P=7.5KW，四台(三用一备)，辅泵KQDQE40-10-76（一台），稳流罐 3.含控制箱 4.钢结构设备基础 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 套 | 1 | 10147.04 |  | 10147.04
57 | 031006015001 | 生活水箱 | 1.名称:生活水箱70m3 2.型号、规格:7000*5000*2500 3.C10槽钢基础 |  | 台 | 1 | 73041.44 |  | 73041.44
58 | 031006013001 | 水箱自洁消毒器 | 1.类型:水箱自洁消毒器 2.型号、规格:WTS-W N=1.1KW |  | 台 | 1 | 9443.63 |  | 9443.63
59 | 030601005001 | 溢流报警装置 | 1.名称:溢流报警装置 |  | 台 | 1 | 745.34 |  | 745.34
|  | 排水系统 | [6 empty] | 384271.49
|  | 排水管 | [6 empty] | 121117.66
60 | 031001006015 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:电梯基坑预埋管 3.材质、规格:镀锌钢管DN150 4.连接形式:螺纹连接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 33.157 | 216.15 |  | 7166.89
61 | 031001006016 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 25.159 | 31.59 |  | 794.77
62 | 031001006017 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 122.783 | 61.75 |  | 7581.85
63 | 031001006018 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN150 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 1045.74 | 89.65 |  | 93750.59
64 | 031001006019 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:通气管 3.材质、规格:UPVC排水管DN75 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 57.906 | 44 |  | 2547.86
65 | 031001006020 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:通气管 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 2.399 | 61.75 |  | 148.14
66 | 031001006021 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:通气管 3.材质、规格:UPVC排水管DN150 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 23.1 | 89.65 |  | 2070.92
67 | 031004014008 | 地漏 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 4 | 105.28 |  | 421.12
68 | 031004014009 | 地漏 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 3 | 28.66 |  | 85.98
69 | 031002003021 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 7 | 304.74 |  | 2133.18
70 | 031002003022 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 12 | 368.03 |  | 4416.36
|  | 排水设备 | [6 empty] | 263153.83
71 | 030109011001 | 隔油提升一体化设备(内置双泵) | 1.名称:隔油提升一体化设备(内置双泵) 2.型号:Q=55m3/h H=15m N=4.4kw 3.含控制箱 |  | 台 | 3 | 69412.13 |  | 208236.39
72 | 030109011002 | 一体化污水提升设备(内置双泵) | 1.名称:一体化污水提升设备(内置双泵) 2.型号:Q=45m3/h H=15m N=7.4kw 3.含控制箱 |  | 台 | 1 | 54917.44 |  | 54917.44
|  | 雨水系统 | [6 empty] | 20906.23
|  | 雨水管 | [6 empty] | 20906.23
73 | 031001006025 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 137.113 | 50.24 |  | 6888.56
74 | 031001006026 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管DN150 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 87.462 | 84.11 |  | 7356.43
75 | 031002003023 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 2 | 304.74 |  | 609.48
76 | 031002003024 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 8 | 368.03 |  | 2944.24
77 | 031002001011 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.支架除锈、刷油:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 |  | kg | 104.56 | 29.72 |  | 3107.52
|  | 压力排水系统 | [6 empty] | 490303.45
|  | 压力排水管 | [6 empty] | 251511.6
78 | 031001007031 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.材质、规格:钢塑复合管DN80 4.连接形式:丝扣连接 5.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 6.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 497.095 | 176.72 |  | 87846.63
79 | 031001007032 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.材质、规格:钢塑复合管DN100 4.连接形式:丝扣连接 5.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 6.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 253.473 | 221.63 |  | 56177.22
80 | 031001007033 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.材质、规格:钢塑复合管DN150 4.连接形式:丝扣连接 5.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 6.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 216.56 | 397 |  | 85974.32
81 | 031002003028 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN80 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 11 | 261.35 |  | 2874.85
82 | 031002003029 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 9 | 304.74 |  | 2742.66
83 | 031002003030 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 8 | 368.03 |  | 2944.24
84 | 031002001013 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.支架除锈、刷油:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 |  | kg | 435.79 | 29.72 |  | 12951.68
|  | 阀门 | [6 empty] | 91228.48
85 | 031003001032 | 可曲挠橡胶接头 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 41 | 286.14 |  | 11731.74
86 | 031003001033 | 可曲挠橡胶接头 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 8 | 321.91 |  | 2575.28
87 | 031003001034 | 消声止回阀 | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 41 | 700.15 |  | 28706.15
88 | 031003001035 | 消声止回阀 | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 8 | 1167.14 |  | 9337.12
89 | 031003001036 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 41 | 633.6 |  | 25977.6
90 | 031003001037 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 8 | 899.44 |  | 7195.52
91 | 030601002002 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 49 | 116.43 |  | 5705.07
|  | 污水泵 | [6 empty] | 147563.37
92 | 030109011003 | 潜水泵 | 1.名称:潜水泵 2.规格:两台(一用一备)，Q=15M³/H,H=15M,N=2.2KW，带控制箱 |  | 台 | 26 | 2383.29 |  | 61965.54
93 | 030109011004 | 潜水泵 | 1.名称:潜水泵 2.规格:两台(一用一备)，Q=40M³/H,H=15M,N=4KW，带控制箱 |  | 台 | 6 | 3299.22 |  | 19795.32
94 | 030109011005 | 潜水泵 | 1.名称:潜水泵 2.规格:两台(一用一备)，Q=15M³/H,H=20M,N=3KW，带控制箱 |  | 台 | 12 | 2560.28 |  | 30723.36
95 | 030109011006 | 潜水泵 | 1.名称:潜水泵 2.规格:Q=55m3/h H=15m N=4.4kw，带控制箱 |  | 台 | 3 | 4355.85 |  | 13067.55
96 | 030109011007 | 潜水泵 | 1.名称:潜水泵 2.规格:两台(一用一备)，Q=50M³/H,H=20M,N=7.5KW，带控制箱 |  | 台 | 6 | 3668.6 |  | 22011.6
|  | 冲洗系统 | [6 empty] | 58604.66
|  | 给水管 | [6 empty] | 57512.27
97 | 031001007034 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 155.15 | 65.01 |  | 10086.3
98 | 031001007043 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 128.862 | 82.73 |  | 10660.75
99 | 031001007044 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 122.401 | 95.98 |  | 11748.05
100 | 031001007045 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 174.403 | 104.54 |  | 18232.09
101 | 031002001014 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.支架除锈、刷油:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 |  | kg | 228.3 | 29.72 |  | 6785.08
|  | 水表 | [6 empty] | 540.95
102 | 031003013013 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):水表组 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含水表和截止阀 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 1 | 153.88 |  | 153.88
103 | 031003013014 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):水表组 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含水表和截止阀 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 1 | 387.07 |  | 387.07
|  | 阀门 | [6 empty] | 551.44
104 | 031003001038 | 真空破坏器 | 1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 2 | 53.51 |  | 107.02
105 | 031003001039 | 真空破坏器 | 1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1 | 35.91 |  | 35.91
106 | 031003001040 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1 | 53.65 |  | 53.65
107 | 031003001041 | 车库冲洗龙头 | 1.类型:车库冲洗龙头 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 11 | 32.26 |  | 354.86
|  | 措施项目 | [6 empty] | 83532.93
108 | 031302007013 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 项 | 1 | 71346.21 |  | 71346.21
109 | 031301017013 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 12186.72 |  | 12186.72
合 计 | [8 empty] | 1678953.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08