## 预算汇总 (总包)
报价汇总表
工程名称：广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-水电工程
序号 | 单位工程名称 | 工程总造价(元） | 备注
1 | 地上电气工程
2 | 地上给排水工程
3 | 地下室电气工程
4 | 地下室给排水工程
5 | 不含税合计
6 | 税金（ %）
7 | 含税合计

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【地上电气
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
配电箱工程
1 | 030404017002 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 落地式 |  | 台 | 50
2 | 030404017003 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 |  | 台 | 10
3 | 030404017004 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 10
4 | 030404017005 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 50
5 | 030404017006 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5 |  | 台 | 10
6 | 030404017007 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5 |  | 台 | 10
7 | 030404017008 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0 |  | 台 | 10
8 | 030404017009 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 50
9 | 030404017010 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 2.5 |  | 台 | 10
线槽、桥架工程
10 | 030411003001 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 1200 |  | m | 70.474
11 | 030411003002 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 1000 |  | m | 27.5
12 | 030411003003 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 800 |  | m | 54.491
13 | 030411003004 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | m | 29.351
14 | 030411003005 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | m | 95.807
15 | 030411003006 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | m | 5.7
16 | 030411003007 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | m | 702.509
17 | 030411003008 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | m | 903.715
18 | 030411003009 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | m | 41.232
19 | 030411003017 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 800 |  | m | 33.954
20 | 030411003016 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | m | 36.815
21 | 030411003010 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | m | 193.593
22 | 030411003011 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | m | 350.711
23 | 030411003012 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | m | 5.6
24 | 030411003013 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 |  | m | 112.797
25 | 030411003014 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | m | 109.734
26 | 030411003015 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | m | 384.723
27 | 030411003018 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | m | 132.44
28 | 030413001001 | 铁构件 | 1.铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2.铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 3.手工除锈 一般钢结构 轻锈 除微锈（标准：氧化皮完全紧附，仅有少量锈点） 单价*0.2 4.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 5.一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | kg | 4884.86
配管工程
29 | 030411001001 | 配管 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 150 |  | m | 64.9
30 | 030411001002 | 配管 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 125 |  | m | 213.21
31 | 030411001003 | 配管 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 100 |  | m | 230.09
32 | 030411001004 | 配管 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 80 |  | m | 170.51
33 | 030411001005 | 配管 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 65 |  | m | 437.06
34 | 030411001006 | 配管 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 50 |  | m | 517.16
35 | 030411001007 | 配管 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40 |  | m | 275.33
36 | 030411001008 | 配管 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32 |  | m | 572.79
37 | 030411001009 | 配管 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 |  | m | 150.18
38 | 030411001010 | 配管 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40 |  | m | 203.09
39 | 030411001011 | 配管 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32 |  | m | 170.57
40 | 030411001012 | 配管 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 |  | m | 464.51
41 | 030411001013 | 配管 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 1451.78
42 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2.沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 |  | m | 1061.25
电缆工程
43 | 030408001001 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 |  | m | 23.44
44 | 030408001002 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 |  | m | 30.8
45 | 030408001003 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 |  | m | 258.526
46 | 030408001004 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 |  | m | 342.645
47 | 030408001005 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 |  | m | 684.791
48 | 030408001006 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 |  | m | 664.434
49 | 030408001007 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 |  | m | 325.464
50 | 030408001008 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 |  | m | 369.155
51 | 030408001009 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 240 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 733.97
52 | 030408001010 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 1313.8675
53 | 030408001039 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 1687.769
54 | 030408001012 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 2361.508
55 | 030408001013 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 830.2345
56 | 030408001014 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 1282.425
57 | 030408001015 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 1914.5735
58 | 030408001016 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 1234.3475
59 | 030408001017 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 1826.531
60 | 030408001018 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 1638.186
61 | 030408001019 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 351.172
62 | 030408001020 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 1477.175
63 | 030408001021 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 516.74
64 | 030408001022 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 1332.43
65 | 030408001023 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 |  | m | 268.74
66 | 030408001024 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 |  | m | 519.862
67 | 030408001025 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 |  | m | 248.333
68 | 030408001026 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 |  | m | 110.129
69 | 030408001027 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 |  | m | 48.106
70 | 030408001028 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 |  | m | 98.18
71 | 030408001029 | 电力电缆（甲供材） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 |  | m | 50.4
72 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 240 |  | 个 | 18
73 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 185 |  | 个 | 110
74 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 120 |  | 个 | 145
75 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 70 |  | 个 | 232
76 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 |  | 个 | 159
77 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 |  | 个 | 116
78 | 030408006007 | 压铜接线端子 | 1.压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 16  |  | 个 | 84
79 | 030408001030 | 矿物绝缘电缆（甲供材） | 1.硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 185 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | m | 148.565
80 | 030408001038 | 矿物绝缘电缆（甲供材） | 1.硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 70 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | m | 67.5475
81 | 030408001031 | 矿物绝缘电缆（甲供材） | 1.硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 70 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | m | 214.7575
82 | 030408001032 | 矿物绝缘电缆（甲供材） | 1.硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 35 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | m | 670.8515
83 | 030408001033 | 矿物绝缘电缆（甲供材） | 1.硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 35 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | m | 1048.462
84 | 030408001034 | 矿物绝缘电缆（甲供材） | 1.硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 35 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | m | 449.62
85 | 030408001035 | 矿物绝缘电缆（甲供材） | 1.硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 10 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | m | 113.67
86 | 030408001036 | 矿物绝缘电缆（甲供材） | 1.硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 4 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 |  | m | 188.28
87 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 120 |  | 个 | 8
88 | 030408006016 | 电力电缆头 | 1.矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 120 |  | 个 | 4
89 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 70 |  | 个 | 12
90 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1.矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 35 |  | 个 | 22
91 | 030408006011 | 电力电缆头 | 1.矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 35 |  | 个 | 33
92 | 030408006012 | 电力电缆头 | 1.矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 35 |  | 个 | 12
93 | 030408006013 | 电力电缆头 | 1.矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 10 |  | 个 | 12
94 | 030408006014 | 电力电缆头 | 1.矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 4 |  | 个 | 4
95 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 216
电线工程
96 | 030411004001 | 配线 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 |  | m | 474.73
97 | 030411004002 | 配线 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 |  | m | 684.73
98 | 030411004003 | 配线 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 5596.04
99 | 030411004004 | 配线 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 2235.38
照明灯具工程
灯具
100 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250 |  | 套 | 164
101 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.普通成套型荧光灯具安装 吊链式 双管 |  | 套 | 51
102 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 套 | 25
103 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.普通成套型荧光灯具安装 吊链式 单管 |  | 套 | 27
104 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.普通成套型荧光灯具安装 吊链式 单管 |  | 套 | 16
105 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.其他普通灯具安装 一般壁灯 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 套 | 41
106 | 030411006001 | 接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 |  | 个 | 324
开关
107 | 030404034001 | 照明开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 |  | 个 | 48
108 | 030404034002 | 照明开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 |  | 个 | 11
109 | 030404034003 | 照明开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 四联 |  | 个 | 2
110 | 030411006002 | 开关盒 | 1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 |  | 个 | 61
插座
111 | 030404035001 | 插座 | 1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16 |  | 个 | 69
112 | 030404035002 | 插座 | 1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16 |  | 个 | 1
防雷接地工程
113 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.等电位端子箱安装 端子箱明装(半周长mm以内) 300 |  | 台 | 66
114 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.等电位端子箱安装 端子箱明装(半周长mm以内) 300 |  | 台 | 7
115 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 |  | m | 2596.6
116 | 030409005001 | 避雷网 | 1.避雷网安装 沿折板支架敷设 |  | m | 4209.18
117 | 030414011001 | 接地装置 | 1.接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1
措施项目
118 | 031302007001 | 高层施工增加 | 1.高层建筑增加费_高度20m以上30m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程) 2.高层建筑增加费_高度20m以上30m以下(刷油、防腐蚀、绝热工程) |  | 项 | 1
119 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) 2.脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) |  | 项 | 1
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【地上给排
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给水工程
给水管
1 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 50.1
2 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 70.111
3 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 71.669
4 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 423.172
5 | 031001007005 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 435.217
6 | 031001007006 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 95.649
7 | 031002003001 | 穿楼板钢套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.规格:DN40 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1
8 | 031002003002 | 穿楼板钢套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.规格:DN50 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 23
9 | 031002003003 | 穿楼板钢套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.规格:DN65 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 50
10 | 031002003004 | 穿楼板钢套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.规格:DN80 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 7
11 | 031002003005 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN50 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 2
12 | 031002003006 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN65 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 2
13 | 031002001005 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.支架除锈、刷油:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 |  | kg | 474.23
水表
14 | 031003013001 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):水表组 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含水表和截止阀 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 7
15 | 031003013002 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):水表组 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含水表和截止阀 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 20
16 | 031003013003 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):水表组 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含水表和截止阀 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 22
17 | 031003013004 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):水表组 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含水表和截止阀 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 44
18 | 031003013005 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):水表组 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含水表和截止阀 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 8
阀门
19 | 031003001001 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1
20 | 031003001002 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1
21 | 031003006001 | 减压器 | 1.名称:减压阀组（包含两个压力表、两个截止阀、一个软接头、一个减压阀、一个Y型过滤器） 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 2
22 | 031003006002 | 减压器 | 1.名称:减压阀组（包含两个压力表、两个截止阀、一个软接头、一个减压阀、一个Y型过滤器） 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 6
23 | 031003006003 | 减压器 | 1.名称:减压阀组（包含两个压力表、两个截止阀、一个软接头、一个减压阀、一个Y型过滤器） 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 12
24 | 031003006004 | 减压器 | 1.名称:减压阀组（包含两个压力表、两个截止阀、一个软接头、一个减压阀、一个Y型过滤器） 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 2
25 | 031003001003 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀（含截止阀） 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 28
26 | 031003001004 | 真空破坏器 | 1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 28
排水系统
排水管
27 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 43.066
28 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN75 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 8.323
29 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 673.8
30 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN150 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 559.16
31 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:通气管 3.材质、规格:UPVC排水管DN75 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 146.091
32 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:通气管 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 94.919
33 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:耐高温承压塑料管DN100 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 445.59
34 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:耐高温承压塑料管DN150 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 149.321
35 | 031004014001 | 地漏 | 1.材质:大流量地漏 2.型号、规格:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 2
36 | 031004014002 | 地漏 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 3
37 | 031004014003 | 地漏 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 11
38 | 031002003007 | 穿楼板塑料套管 | 1.名称、类型:穿楼板塑料套管 2.规格:DN50 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 8
39 | 031002003008 | 穿楼板塑料套管 | 1.名称、类型:穿楼板塑料套管 2.规格:DN75 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 16
40 | 031002003009 | 穿楼板塑料套管 | 1.名称、类型:穿楼板塑料套管 2.规格:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 78
41 | 031002003010 | 穿楼板塑料套管 | 1.名称、类型:穿楼板塑料套管 2.规格:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 82
42 | 031002003011 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN50 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1
43 | 031002003012 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN75 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 2
44 | 031002003013 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 25
45 | 031002003014 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 19
46 | 031004008001 | 透气帽 | 1.材质:透气帽 2.规格、类型:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 21
47 | 031004008002 | 透气帽 | 1.材质:透气帽 2.规格、类型:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 20
48 | 031004008003 | 透气帽 | 1.材质:透气帽 2.规格、类型:DN75 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 4
49 | 031004008004 | 透气帽 | 1.材质:透气帽 2.规格、类型:DN50 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 2
50 | 031002001006 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.支架除锈、刷油:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 |  | kg | 275.84
雨水系统
雨水管
51 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管DN75 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 36.482
52 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 2957.38
53 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管DN150 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 668.83
54 | 031002003015 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 37
55 | 031002003016 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 11
56 | 031004014004 | 87型雨水斗 | 1.材质:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 78
57 | 031004014005 | 侧入式雨水斗 | 1.材质:侧入式雨水斗 2.型号、规格:DN75 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 9
58 | 031004014006 | 地漏 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 70
59 | 031002001007 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.支架除锈、刷油:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 |  | kg | 1673.98
冲洗系统
给水管
60 | 031001007012 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 3.62
水表
61 | 031003013006 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):水表组 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含水表和截止阀 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 1
阀门
62 | 031003001005 | 真空破坏器 | 1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1
措施项目
63 | 031302007012 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
64 | 031301017012 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【地下室电
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
配电箱工程
1 | 030404017095 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 落地式 |  | 台 | 50
2 | 030404017096 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 |  | 台 | 10
3 | 030404017097 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 10
4 | 030404017098 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 50
5 | 030404017099 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5 |  | 台 | 10
6 | 030404017100 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5 |  | 台 | 10
7 | 030404017101 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0 |  | 台 | 10
8 | 030404017102 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 50
9 | 030404017103 | 配电箱（甲供材） | 1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 2.5 |  | 台 | 10
线槽、桥架工程
10 | 030411003023 | 桥架 | 1.名称:高压桥架 2.规格:600*150 3.材质:钢制 |  | m | 13.455
11 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:1000*200 3.材质:钢制 |  | m | 204.469
12 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:800*200 3.材质:钢制 |  | m | 382.493
13 | 030411003016 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:600*200 3.材质:钢制 |  | m | 158.517
14 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:400*200 3.材质:钢制 |  | m | 5.979
15 | 030411003007 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:300*150 3.材质:钢制 |  | m | 175.69
16 | 030411003008 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 |  | m | 374.82
17 | 030411003009 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:100*100 3.材质:钢制 |  | m | 75.367
18 | 030411003022 | 桥架 | 1.名称:强电消防线槽 2.规格:800*200 3.材质:钢制 |  | m | 13.971
19 | 030411003021 | 桥架 | 1.名称:强电消防线槽 2.规格:600*200 3.材质:钢制 |  | m | 42.122
20 | 030411003020 | 桥架 | 1.名称:强电消防线槽 2.规格:500*150 3.材质:钢制 |  | m | 56.308
21 | 030411003019 | 桥架 | 1.名称:强电消防线槽 2.规格:400*150 3.材质:钢制 |  | m | 153.125
22 | 030411003013 | 桥架 | 1.名称:强电消防线槽 2.规格:300*150 3.材质:钢制 |  | m | 135.542
23 | 030411003014 | 桥架 | 1.名称:强电消防线槽 2.规格:200*100 3.材质:钢制 |  | m | 438.342
24 | 030411003018 | 桥架 | 1.名称:强电消防线槽 2.规格:100*100 3.材质:钢制 |  | m | 88.193
25 | 030411003015 | 桥架 | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*100 3.材质:钢制 |  | m | 2195.331
26 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:铁构件支架 2.材质:型钢 3.除锈刷油:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 |  | kg | 6176.15
配管工程
27 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC125 3.配置形式:明配 |  | m | 3.33
28 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:明配 |  | m | 7.41
29 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:明配 |  | m | 24.79
30 | 030411001023 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC65 3.配置形式:明配 |  | m | 31.57
31 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:明配 |  | m | 23.14
32 | 030411001025 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:明配 |  | m | 26.67
33 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 |  | m | 202.15
34 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配 |  | m | 124.17
35 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 1168.73
36 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:明配 |  | m | 396.36
37 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 178.14
38 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式:明配 |  | m | 397.32
39 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明配 |  | m | 10.86
40 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 |  | m | 387.47
41 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 |  | m | 194.16
42 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  | m | 536.7
43 | 030411001024 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 |  | m | 8.42
44 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 |  | m | 614.1
45 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:开槽及修复 |  | m | 642.8
电缆工程
46 | 030408001055 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*240+1*120 3.材质:铜芯 |  | m | 1199.39
47 | 030408001056 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*185+1*95 3.材质:铜芯 |  | m | 3022.3657
48 | 030408001057 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*150+1*70 3.材质:铜芯 |  | m | 3797.415
49 | 030408001054 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*120+1*70 3.材质:铜芯 |  | m | 4236.305
50 | 030408001013 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*95+1*50 3.材质:铜芯 |  | m | 1376.8128
51 | 030408001014 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*70+1*35 3.材质:铜芯 |  | m | 1312.997
52 | 030408001015 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*50+1*25 3.材质:铜芯 |  | m | 3938.984
53 | 030408001016 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜芯 |  | m | 1583.294
54 | 030408001017 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 |  | m | 1473.099
55 | 030408001018 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜芯 |  | m | 903.222
56 | 030408001020 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜芯 |  | m | 1689.051
57 | 030408001021 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜芯 |  | m | 599.67
58 | 030408001022 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5*2.5 3.材质:铜芯 |  | m | 840.97
59 | 030408001053 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*16 3.材质:铜芯 |  | m | 30.435
60 | 030408001024 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*10 3.材质:铜芯 |  | m | 63.957
61 | 030408001025 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*6 3.材质:铜芯 |  | m | 14.042
62 | 030408001027 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*2.5 3.材质:铜芯 |  | m | 12.144
63 | 030408001050 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-5*4 3.材质:铜芯 |  | m | 240.294
64 | 030408001049 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-5*2.5 3.材质:铜芯 |  | m | 1000.888
65 | 030408001029 | 电力电缆（甲供材） | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-4*2.5 3.材质:铜芯 |  | m | 30.823
66 | 030408006020 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2以下 |  | 个 | 1
67 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm2以下 |  | 个 | 10
68 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 |  | 个 | 9
69 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 |  | 个 | 20
70 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 |  | 个 | 31
71 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 |  | 个 | 11
72 | 030408006007 | 压铜接线端子 | 1.名称:压铜接线端子 2.规格:10mm2以下 |  | 个 | 12
73 | 030408001030 | 矿物绝缘电缆（甲供材） | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BBTRZ-4x150+1x70 3.电压等级(kV):1kv |  | m | 695.24
74 | 030408001039 | 矿物绝缘电缆（甲供材） | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BBTRZ-4x95+1x50 3.电压等级(kV):1kv |  | m | 947.61
75 | 030408001031 | 矿物绝缘电缆（甲供材） | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BBTRZ-4x70+1x35 3.电压等级(kV):1kv |  | m | 197.415
76 | 030408001032 | 矿物绝缘电缆（甲供材） | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BBTRZ-4x35+1x16 3.电压等级(kV):1kv |  | m | 564.2
77 | 030408001033 | 矿物绝缘电缆（甲供材） | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BBTRZ-4x25+1x16 3.电压等级(kV):1kv |  | m | 484.555
78 | 030408001034 | 矿物绝缘电缆（甲供材） | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BBTRZ-5*16 3.电压等级(kV):1kv |  | m | 1950.058
79 | 030408001051 | 矿物绝缘电缆（甲供材） | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BBTRZ-5*10 3.电压等级(kV):1kv |  | m | 254.674
80 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BBTRZ-4x150+1x70 |  | 个 | 4
81 | 030408006017 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BBTRZ-4x95+1x50 |  | 个 | 4
82 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BBTRZ-4x70+1x35 |  | 个 | 4
83 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BBTRZ-4x35+1x16 |  | 个 | 14
84 | 030408006011 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BBTRZ-4x25+1x16 |  | 个 | 12
85 | 030408006012 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BBTRZ-5x16 |  | 个 | 23
86 | 030408006019 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BBTRZ-5x10 |  | 个 | 4
87 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1KV以下 |  | 系统 | 2
电线工程
88 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZ-BYJ-4 |  | m | 1165.006
89 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZN-BYJ-4 |  | m | 128.742
90 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 17784.395
91 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZ-BYJ-1.5 |  | m | 62.4
92 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 |  | m | 1947.202
照明灯具工程
灯具
93 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:18W 1500LM 3.其他:带声光控感应开关 |  | 套 | 40
94 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯成套灯具T5 2.规格:2X18W 2X1800LM 3.安装形式:吊装 4.其他:含吊链 |  | 套 | 66
95 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:单管成套灯具T5 LED 2.规格:18W,1800lm,AC220V 3.安装方式:壁装 |  | 套 | 63
96 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:单管成套灯具T5 LED 2.规格:18W,1800lm,AC220V 3.安装方式:吊装 4.其他:含吊链 |  | 套 | 442
97 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:防潮型单管LED成套灯具T5 2.规格:18W,1800LM,AC220V 3.安装方式:壁装 |  | 套 | 24
98 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:防爆型单管LED成套灯具T5 2.规格:18W,1800LM,AC220V 3.安装方式:壁装 |  | 套 | 1
99 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:普通壁灯 LED 2.规格:5W 600LM |  | 套 | 24
100 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 660
开关
101 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:AC220V,10A |  | 个 | 34
102 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:AC220V,10A |  | 个 | 20
103 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:AC220V,10A |  | 个 | 3
104 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关 2.规格:AC220V,10A |  | 个 | 5
105 | 030404034005 | 防火卷帘控制按钮 | 1.名称:防火卷帘控制按钮 |  | 个 | 24
106 | 030411006002 | 开关盒 | 1.名称：开关（插座）盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 86
插座
107 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:一般用电插座 2.规格:AC220V,10A（单相二，三极，安全型） |  | 个 | 79
108 | 030411006003 | 开关盒 | 1.名称：开关（插座）盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 79
防雷接地工程
109 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位端子箱SEB |  | 台 | 75
110 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱MEB |  | 台 | 1
111 | 030409008003 | 接地测试板制作、安装 | 1.名称:接地端子板 |  | 处 | 107
112 | 粤030409012001 | 桩承台接地 | 1.名称:桩承台接地 2.焊接桩根数:七连桩 |  | 基 | 78
113 | 粤030409012002 | 桩承台接地 | 1.名称:桩承台接地 2.焊接桩根数:三连桩 |  | 基 | 11
114 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:防雷引下线 2.规格:利用建筑物钢结构或结构柱的钢筋。 |  | m | 443.861
115 | 030409005001 | 接地网 | 1.名称:均压环 2.材质:利用梁内钢筋 3.安装形式:暗装 |  | m | 5834.403
116 | 030409005002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢40x4 3.安装形式:埋深1m |  | m | 22.913
117 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1
措施项目
118 | 031302007001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 项 | 1
119 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【地下室给
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给水系统
给水管
1 | 031001007012 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 80.702
2 | 031001007038 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 54.565
3 | 031001007039 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 100.237
4 | 031001007040 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 45.533
5 | 031001007041 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 200.719
6 | 031001007042 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 23.497
7 | 031001007018 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 489.055
8 | 031001007019 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN200 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 423.14
9 | 031002003018 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1
10 | 031002001009 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.支架除锈、刷油:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 |  | kg | 670.94
水表
11 | 031003013007 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):水表组 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含水表和截止阀 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 4
12 | 031003013008 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):水表组 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含水表和截止阀 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 8
13 | 031003013009 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):水表组 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含水表和截止阀 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 11
14 | 031003013010 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):水表组 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含水表和截止阀 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 1
15 | 031003013011 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):水表组 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含水表和截止阀 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 1
阀门
16 | 031003001006 | 真空破坏器 | 1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1
17 | 031003001007 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1
18 | 031003001008 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 15
19 | 031003001009 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 2
20 | 031003001010 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1
给水泵机房
21 | 031001007020 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 34.492
22 | 031001007046 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 7.971
23 | 031001007049 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 2.7
24 | 031001007050 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 2.792
25 | 031001007051 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 9.534
26 | 031001007025 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 75.542
27 | 031001007052 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 56.588
28 | 031001007053 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN200 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 13.92
29 | 031002001010 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.支架除锈、刷油:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 |  | kg | 91.78
30 | 031003001011 | 浮球阀 | 1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 5
31 | 031003001012 | 球阀 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 4
32 | 031003001013 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1
33 | 031003001014 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1
34 | 031003001015 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 4
35 | 031003001016 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 5
36 | 031003001017 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 2
37 | 031003001018 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 5
38 | 031003001019 | 消声止回阀 | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1
39 | 031003001020 | 消声止回阀 | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 3
40 | 031003001021 | 旋流防止器 | 1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1
41 | 031003001022 | Y形过滤器 | 1.类型:Y形过滤器 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1
42 | 031003001023 | Y形过滤器 | 1.类型:Y形过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1
43 | 031003001024 | Y形过滤器 | 1.类型:Y形过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 5
44 | 031003001025 | Y形过滤器 | 1.类型:Y形过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1
45 | 031003001026 | 可曲挠橡胶接头 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 4
46 | 031003001027 | 可曲挠橡胶接头 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 3
47 | 031003001028 | 偏心异径管 | 1.类型:偏心异径管 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1
48 | 031003001029 | 偏心异径管 | 1.类型:偏心异径管 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 3
49 | 031003001030 | 同心异径管 | 1.类型:同心异径管 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1
50 | 031003001031 | 同心异径管 | 1.类型:同心异径管 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 3
51 | 031002003019 | 柔性防水套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN15 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 4
52 | 031002003020 | 柔性防水套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 4
53 | 031003013012 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):水表组 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:水表+闸阀*2+Y型过滤器+倒流防止器 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 2
54 | 030601002001 | 水位计 | 1.名称:水位计 |  | 台 | 1
55 | 031004008005 | 18目不锈钢防虫网 | 1.名称:18目不锈钢防虫网 |  | 个 | 2
56 | 031006001001 | 生活变频给水设备150KQGV-74-59-11X3-4（水泵甲供） | 1.设备名称:生活给水传输水泵150KQGV-74-59-11X3-4 2.水泵主要技术参数:Q=93m3/h、H=46m、N=11KW P=7.5KW，四台(三用一备)，辅泵KQDQE40-10-76（一台），稳流罐 3.含控制箱 4.钢结构设备基础 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 套 | 1
57 | 031006015001 | 生活水箱 | 1.名称:生活水箱70m3 2.型号、规格:7000*5000*2500 3.C10槽钢基础 |  | 台 | 1
58 | 031006013001 | 水箱自洁消毒器 | 1.类型:水箱自洁消毒器 2.型号、规格:WTS-W N=1.1KW |  | 台 | 1
59 | 030601005001 | 溢流报警装置 | 1.名称:溢流报警装置 |  | 台 | 1
排水系统
排水管
60 | 031001006015 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:电梯基坑预埋管 3.材质、规格:镀锌钢管DN150 4.连接形式:螺纹连接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 33.157
61 | 031001006016 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 25.159
62 | 031001006017 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 122.783
63 | 031001006018 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN150 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 1045.74
64 | 031001006019 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:通气管 3.材质、规格:UPVC排水管DN75 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 57.906
65 | 031001006020 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:通气管 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 2.399
66 | 031001006021 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:通气管 3.材质、规格:UPVC排水管DN150 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 23.1
67 | 031004014008 | 地漏 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 4
68 | 031004014009 | 地漏 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 3
69 | 031002003021 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 7
70 | 031002003022 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 12
排水设备
71 | 030109011001 | 隔油提升一体化设备(内置双泵) | 1.名称:隔油提升一体化设备(内置双泵) 2.型号:Q=55m3/h H=15m N=4.4kw 3.含控制箱 |  | 台 | 3
72 | 030109011002 | 一体化污水提升设备(内置双泵) | 1.名称:一体化污水提升设备(内置双泵) 2.型号:Q=45m3/h H=15m N=7.4kw 3.含控制箱 |  | 台 | 1
雨水系统
雨水管
73 | 031001006025 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 137.113
74 | 031001006026 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管DN150 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 87.462
75 | 031002003023 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 2
76 | 031002003024 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 8
77 | 031002001011 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.支架除锈、刷油:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 |  | kg | 104.56
压力排水系统
压力排水管
78 | 031001007031 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.材质、规格:钢塑复合管DN80 4.连接形式:丝扣连接 5.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 6.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 497.095
79 | 031001007032 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.材质、规格:钢塑复合管DN100 4.连接形式:丝扣连接 5.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 6.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 253.473
80 | 031001007033 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.材质、规格:钢塑复合管DN150 4.连接形式:丝扣连接 5.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 6.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 216.56
81 | 031002003028 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN80 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 11
82 | 031002003029 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 9
83 | 031002003030 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 8
84 | 031002001013 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.支架除锈、刷油:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 |  | kg | 435.79
阀门
85 | 031003001032 | 可曲挠橡胶接头 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 41
86 | 031003001033 | 可曲挠橡胶接头 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 8
87 | 031003001034 | 消声止回阀 | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 41
88 | 031003001035 | 消声止回阀 | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 8
89 | 031003001036 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 41
90 | 031003001037 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 8
91 | 030601002002 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 49
污水泵
92 | 030109011003 | 潜水泵 | 1.名称:潜水泵 2.规格:两台(一用一备)，Q=15M³/H,H=15M,N=2.2KW，带控制箱 |  | 台 | 26
93 | 030109011004 | 潜水泵 | 1.名称:潜水泵 2.规格:两台(一用一备)，Q=40M³/H,H=15M,N=4KW，带控制箱 |  | 台 | 6
94 | 030109011005 | 潜水泵 | 1.名称:潜水泵 2.规格:两台(一用一备)，Q=15M³/H,H=20M,N=3KW，带控制箱 |  | 台 | 12
95 | 030109011006 | 潜水泵 | 1.名称:潜水泵 2.规格:Q=55m3/h H=15m N=4.4kw，带控制箱 |  | 台 | 3
96 | 030109011007 | 潜水泵 | 1.名称:潜水泵 2.规格:两台(一用一备)，Q=50M³/H,H=20M,N=7.5KW，带控制箱 |  | 台 | 6
冲洗系统
给水管
97 | 031001007034 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 155.15
98 | 031001007043 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 128.862
99 | 031001007044 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 122.401
100 | 031001007045 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.刷油、除锈:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 7.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 174.403
101 | 031002001014 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.支架除锈、刷油:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 |  | kg | 228.3
水表
102 | 031003013013 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):水表组 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含水表和截止阀 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 1
103 | 031003013014 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):水表组 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含水表和截止阀 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 组 | 1
阀门
104 | 031003001038 | 真空破坏器 | 1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 2
105 | 031003001039 | 真空破坏器 | 1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1
106 | 031003001040 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 1
107 | 031003001041 | 车库冲洗龙头 | 1.类型:车库冲洗龙头 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 个 | 11
措施项目
108 | 031302007013 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 项 | 1
109 | 031301017013 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08