采购公告

至：投标人

东莞市莞城建筑工程有限公司就东莞市民服务中心三期—电力电缆采购  进行 公开采购 现将有关事项说明如下：

一、项目名称：东莞市民服务中心三期—电力电缆采购

二、项目编号：  ZBCG-2023-112

三、工程地点： 东莞市南城街道簪花路与东莞大道北侧交汇处

四、最高限价：本项目控制价为¥14,406,747.93元（含税13%），（大写）壹仟肆佰肆拾万零陆仟柒佰肆拾柒元玖角叁分；

参考《2022 年度东莞市房屋建筑和市政基础设施工程施工公开招标投标中标价情况分析》中的其他工程2021年下浮率10.24%，本项目采购限价为：¥12,749,334.45元（含税13%）。（大写）壹仟贰佰柒拾肆万玖仟叁佰叁拾肆元肆角伍分；

其中不含税工程价款为：（小写）¥11,282,596.86 元，（大写）壹仟壹佰贰拾捌万贰仟伍佰玖拾陆元捌角陆分；增值税税率为13%，税金：（小写）¥1,466,737.59元，（大写）壹佰肆拾陆万陆仟柒佰叁拾柒元伍角玖分。

五、项目概况：本工程地上建筑2栋，其中地上4层，地下室一层。总建筑面积为56345平方米，基坑面积为19470平方米。东莞市民服务中心三期-1_6号商业、文娱楼建筑面积各29903.18平方米，建筑高度22.3米，最大跨度19.2米；7号商业、文娱楼建筑面积10019.15平方米，建筑高度22.3米，最大跨度27.1米；8号地下室建筑面积17273.28平方米，建筑高度22.3米，最大跨度10.8米。

六、工程范围：电力电缆型号为：WDZN-YJY-5*2.5、WDZN-YJY-5*4、WDZ-YJY-5*10、WDZ-YJY-5*16、ZR-YJV22-3*300、ZR-YJV22-3*120等43种型号，共计约53879.79米。具体详见采购清单，最终工程量以实际采购为准。

6.1：电缆质量标准：电力电缆质量必须符合满足国家标准(GB2706.1.2-91、GB12706.1.3-91)的要求及行业主管部门、质量技术监督部门和地方的有关法规及规范的规定要求。

6.2：品牌参考（同等或优于）：花缆、程通、盛隆、中亚；

6.3：通知送货方式：由采购人通过纸质下料单通知中标人，中标人保证自采购人下单日起20日内货物到达现场。（附供货周期承诺函）

6.4：交货方式及要求：供应方送货至采购工地，卸至采购方指定的卸货地点，并承担装、运、卸、交收前保管等费用，在过程中如发生安全事故由供应方自行承担；供应方提供不符合合同约定的电力电缆，采购人有权拒绝接受，由此造成的损失，由供应方自行承担。产品进场时，需提供该批次规格厂家质量证明文件复印件加盖厂家或供货商公章，若货物无前述文件，采购人有权拒收。

交货验收由采购方、供应方共同完成，包括到场时间、批次数量、各种规格型号、场地提供、临时签收等。货到工地，由采购方、监理方现场随机抽样监督送检；如送检不合格，则该批电缆退货，所发生的费用由中标单位负责；如发生3次以上送检不合格，将追究其相关责任。

七、承包方式：

本次采购计价方式为综合单价包干，价格包括中标人将货品标的物运卸至采购人指定地点并通过验收的价款，不再因市场行情等任何原因而变化。综合单价具体包括产品的成品、生产、出厂检测、供应、包装、管理费、税金、利润、运输费、保险费、运输损耗、装卸货、货到工地负责堆放至需方指定地点（堆放整齐）及交收前保管等所发生的一切费用，还包括前期设计配合、现场协调、配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训、责任义务等各项费用。工程量按照甲方书面订单并收货验收合

格的数量进行结算。

八、服务期：计划采购开始、结束日期：2023年10月23日至2024年1月1日，暂定70个日历天，具体施工时间根据项目部施工进度安排。

九、报价文件的递交时间为：以密封形式于 2023 年 10 月 20 日 10 时 40 分前递交，截止时间为2023 年 10 月 20 日 10 时 40 分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达采购方，逾期恕不接受。

开标地址：东莞市南城街道城市风景街9栋5层莞建公司开标室（东莞市地震局旧址）。

十、注意事项：

1、投标人必须全面响应采购文件要求，投标人任何附加条件采购人一律不接受或视为废标。

2、中标单位严禁有挂靠或者违法转包行为。

3、投标文件严禁出现不平衡报价。

4、质量要求：符合国家相关标准。

十一、采购文件获取：在莞建公司官网（http://www.dggcc.cn）、东实集团官网（http://www.dgsy.com.cn）采购公告处获取。

十二、有关此次采购答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向采购人查询：

采购人：东莞市莞城建筑工程有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街 莞建公司5楼 会议室

联系人：麦工

邮政编码：511400

联系方式：18807696638

传   真： 0769-39009090