## 清单
电缆采购报价清单
工程名称：广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目 | [6 empty] | 金额：元
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合计 | 品牌
1 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-3*120+2*70 | m | 1729
2 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-3*240+2*120 | m | 8
3 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-3*70+2*25 | m | 7
4 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-4*120+1*70 | m | 687
5 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-4*25+1*16 | m | 2224
6 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-4*35+1*16 | m | 742
7 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-4*50+1*25 | m | 369
8 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-4*70+1*35 | m | 1207
9 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-4*185+1*95 | m | 1246
10 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-4*95+1*50 | m | 926
11 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-5*10 | m | 1298
12 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-5*16 | m | 897
13 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-5*4 | m | 228
14 | 控制电缆 | NH-KVV-2*1.5 | m | 20
15 | 铜芯电缆 | WDZB1N-YJY-4*120+1*70 | m | 73
16 | 控制电缆 | WDZB2-KYJY-19*1.5 | m | 153
17 | 控制电缆 | WDZB2-KYJY-2*1.5 | m | 153
18 | 控制电缆 | WDZB2-KYJY-21*1.5 | m | 19
19 | 控制电缆 | WDZB2-KYJY-27*1.5 | m | 69
20 | 控制电缆 | WDZB2-KYJY-5*1.5 | m | 729
21 | 铜芯电缆 | WDZB2-YJY-3*2.5 | m | 44
22 | 铜芯电缆 | WDZB2-YJY-3*4 | m | 37
23 | 铜芯电缆 | WDZB2-YJY-4*2.5 | m | 206
24 | 铜芯电缆 | WDZB2-YJY-4*25+1*16 | m | 569
25 | 铜芯电缆 | WDZB2-YJY-4*4 | m | 381
26 | 铜芯电缆 | WDZB2-YJY-4*50+1*25 | m | 76
27 | 铜芯电缆 | WDZB2-YJY-5*10 | m | 81
28 | 铜芯电缆 | WDZB2-YJY-5*16 | m | 38
29 | 铜芯电缆 | WDZB2-YJY-5*4 | m | 434
30 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-3*50+2*25 | m | 24
31 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*25+1*16 | m | 1262
32 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*35+1*16 | m | 1485
33 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*70+1*35 | m | 138
34 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*120+1*70 | m | 2886
35 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*185+1*95 | m | 907
36 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*240+1*120 | m | 3344
37 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*25+1*16 | m | 356
38 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*50+1*25 | m | 1323
39 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*70+1*35 | m | 1916
40 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*95+1*50 | m | 1997
41 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-5*10 | m | 2303
42 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-5*16 | m | 2331
43 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-5*2.5 | m | 635
44 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-5*4 | m | 844
45 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-5*6 | m | 2555
46 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-5*16 | m | 1054
47 | 控制电缆 | WDZN-KVV-4*1.5 | m | 5412
48 | 控制电缆 | WDZN-KVV-8*1.5 | m | 1002
49 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-3*120 | m | 44
50 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-3*50+1*25 | m | 182
51 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-3*95 | m | 75
52 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-3*95+1*50 | m | 76
53 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-3*50 | m | 181
54 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-3*6 | m | 18
55 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-4*2.5 | m | 96
56 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-4*16 | m | 243
57 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-4*25+1*16 | m | 91
58 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-4*4 | m | 31
59 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-4*6 | m | 20
60 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-5*2.5 | m | 4011
61 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-5*4 | m | 4437
62 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-8.7/15kV-3*120 | m | 89
63 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-8.7/15kV-3*95 | m | 51
64 | 铜芯电缆 | ZR-YJV22-8.7/15kV-3*300mm2 | m | 2707
含税合计
其中税金（ %）
不含税合计
备注：
1、可调综合单价合同。各种规格报价均应包括产品、包装、运输、保险、装卸、税费、利润等费用。质量要求为：国标电缆，品牌要求（同等或优于）：花缆、程通、新兴、中亚、南牌
2、签订合同后根据施工需求分批供货，每批货到工地验收合格并开具本批货物的全额发票后支付本批货款的100%。
3、以2023年9月28日上海有色金属网SMM1＃电解铜均价67460元/吨作为铜价基准价
4、以采购下达书面订货当日上海有色金属网广东SMM1＃电解铜均价与投标基准价相比，每超过±500元/吨，电线电缆综合单价相应涨跌1%，波动在±500元/吨内及其他情况综合单价均不调整。 例如：以WDZN-YJY-3*95单价197元/m为例，假设铜基准价67460元/吨，1、订货当日铜价68060元/吨，价差600元/吨，单价调整1%，单价：197*（1+1%）=198.97元/m。2、订货当日铜价68760元/吨，价差1300元/吨，单价调整2%，单价：197*（1+2%）=200.94元/m。