采  购  文  件

广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目

电缆采购

项目编号： ZBCG-2023-138

东莞市莞城建筑工程有限公司

2023年11月

第一部分 采购公告

至：投标人

东莞市莞城建筑工程有限公司就广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-电缆采购进行 公开采购 现将有关事项说明如下：

一、项目名称：广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-电缆采购

二、项目编号：  ZBCG-2023-138

三、工程地点： 东莞市寮步镇上屯村

四、最高限价：本项目限价为¥10,911,194.76元（含税13%），不含税限价：¥9,655,924.57元。

五、项目概况：广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目总建筑面积约48655平方米，用地面积23748.62平方米，地下室面积17700平方米，建筑最大高度24.9米。建设内容包括：商业、社会公共停车场等。

六、工程范围：矿物电缆型号为：BBTRZ-3*120+2*70、BBTRZ-4*25+1*16等13种型号、以及电力电缆：WDZB-YJY-4*120+1*70、WDZB-YJY-5*10、WDZB-YJY-5*16等51种型号，共计约58776米。具体详见采购清单，最终工程量以实际采购为准。

6.1：电缆质量标准：电缆质量必须符合满足国家标准(GB2706.1.2-91、GB12706.1.3-91)的要求及行业主管部门、质量技术监督部门和地方的有关法规及规范的规定要求。

6.2：品牌参考（同等或优于）：花缆、程通、新兴、中亚、南牌；

6.3：通知送货方式：由采购人通过纸质下料单通知中标人，中标人保证自采购人下单日7-15天内货物到达现场。（附供货周期承诺函）。

6.4：交货方式及要求：供应方送货至采购工地，卸至采购方指定的卸货地点，并承担装、运、卸、交收前保管等费用，在过程中如发生安全事故由供应方自行承担；供应方提供不符合合同约定的电力电缆，采购人有权拒绝接受，由此造成的损失，由供应方自行承担。产品进场时，需提供该批次规格厂家质量证明文件复印件加盖厂家或供货商公章，若货物无前述文件，采购人有权拒收。

交货验收由采购方、供应方共同完成，包括到场时间、批次数量、各种规格型号、场地提供、临时签收等。货到工地，由采购方、监理方现场随机抽样监督送检；如送检不合格，则该批电缆退货，所发生的费用由中标单位负责；如发生3次以上送检不合格，将追究其相关责任。

七、承包方式：

本次采购计价方式为综合单价包干，价格包括中标人将货品标的物运卸至采购人指定地点并通过验收的价款，不再因市场行情等任何原因而变化。综合单价具体包括产品的成品、生产、出厂检测、供应、包装、管理费、税金、利润、运输费、保险费、运输损耗、装卸货、货到工地负责堆放至需方指定地点（堆放整齐）及交收前保管等所发生的一切费用，还包括前期设计配合、现场协调、配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训、责任义务等各项费用。工程量按照甲方书面订单并收货验收合

格的数量进行结算。

八、服务期：计划采购开始、结束日期：2023年 12 月 15 日至2024年 6 月 30 日，暂定198个日历天，具体施工时间根据项目部施工进度安排。供货周期：下单后7-15天货到现场。

九、报价文件的递交时间为：以密封形式于 2023 年 11 月 17 日 15 时 00 分前递交，截止时间为2023 年 11 月 17 日 15  时 00 分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达采购方，逾期恕不接受。

开标地址：东莞市南城街道城市风景街9栋5层莞建公司开标室（东莞市地震局旧址）。

十、注意事项：

1、投标人必须全面响应采购文件要求，投标人任何附加条件采购人一律不接受或视为废标。

2、中标单位严禁有挂靠或者违法转包行为。

3、投标文件严禁出现不平衡报价。

4、质量要求：符合国家相关标准。

十一、采购文件获取：在莞建公司官网（http://www.dggcc.cn）、东实集团官网（http://www.dgsy.com.cn）采购公告处获取。

十二、有关此次采购答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向采购人查询：

采购人：东莞市莞城建筑工程有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街 莞建公司5楼 会议室

联系人：刘工

邮政编码：511400

联系方式：18681007730

传真： 0769-39009090

东莞市莞城建筑工程有限公司

2023 年 11 月 13 日

第二部分 投标前须知

一、投标人要求：

1、中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，具有独立承担民事责任的能力。

- 2、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

- 3、投标人可为电缆制造商、代理商，代理商投标的必须出具电缆制造商对所供电缆的授权书原件。投标人是所投物资的制造商或制造商授权参加本次投标的唯一授权代理商；同一投标物资的制造商和唯一授权代理商不能同时投标，否则仅接受制造商的投标。生产厂家必须通过3C 认证。

- 4、2021 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准）至少具有 1 项电缆供货业绩并提供证明文件；必须提供合同复印件，合同复印件应包括封面、签字页（含有签字、盖章）及能显示项目名称和主要内容部分，否则视同没提供该业绩。

- 5、投标人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被吊销营业执照或责令停业，财产被接管、查封或冻结，濒临关闭、破产等状态。提供基本开户行出具的资信证明、提供承诺（格式自拟）。

6、本次采购不接受联合体投标。本采购项目投标人所中标段不能转包。

- 7、投标人应是公司库内的合格供应商。或当投标人为采购人供应商库外单位时，应经过采购人采购小组在合作意愿、公司实力、团队能力、履约能力等方面进行综合评价，综合评分合格后，方可接受其投标。

- 8、凡自采购公告发布之日起前半年内被采购人履约评价为不合格或经行政监督部门处罚的不得参与本项目。

二、踏勘现场：

该项目需进行踏勘现场，请投标人于不少于投标截止日期一个日历天之前联系采购人到实地踏勘考察并领取现场踏勘证明。结合施工现场的实际情况进行施工组织设计,如因投标人未到现场踏勘，则取消该投标人投标资格。

三、合同签订时间：由中标人收到中标通知书后（30天内），与采购人签订合同。

四、结算原则：最终结算数量按照甲方书面订单并确认收货验收合格的数量进行结算。

单价调整方式：以2023年9月28日上海有色金属网SMM1＃电解铜均价67460元/吨作为铜价基准价，以采购下达书面订货当日上海有色金属网广东SMM1＃电解铜均价与投标基准价相比，每超过±500元/吨，电线电缆综合单价相应涨跌1%，波动在±500元/吨内及其他情况综合单价均不调整。

例如：以WDZN-YJY-3*95单价197元/m为例，假设铜基准价67460元/吨，1、订货当日铜价68060元/吨，价差600元/吨，单价调整1%，单价：197*（1+1%）=198.97元/m。2、订货当日铜价68760元/吨，价差1300元/吨，单价调整2%，单价：197*（1+2%）=200.94元/m。

若实际施工过程中增加合同清单外规格电缆，单价按合同内相似规格型号电缆调价。当日所供数量以甲方签认订单总额为准；若供货单位接订单未按时送达的，以下单时间和供货时间价格较低的时间调整统计；

不平衡报价

1、投标人应对工程量清单的单价按国家相关定额进行均衡报价，不得将先期施工的项目报价过高，而将后期施工的项目报价过低；也不得将可能增加工程量的项目报价过高，而将可能减少工程量的项目报价过低。对于变更增减工程中对应工程项目存在严重不平衡报价时，变更增减工程应按调整后的单价执行。严重不平衡报价的应当按如下原则进行修正和处理：投标人投标价分部分项清单项目填报的综合单价(P0)与发包人招标控制价或预算价相应清单项目的综合单价(P1)偏差超过一定幅度时，即当PO<P1X (1-L) X (1-15%)或PO>P1X (1+15%)时［L为报价浮动率，L= (1 一中标价/招标控制价)X100%,上式中中标价、招标控制价均不含安全防护、文明施工措施等单列费］,投标人填报的综合单价P0视为严重不平衡报价。

2、严重不平衡报价应按照如下规定调整：

1）当P0<PlX(l-L)X(l-15%)时，该类项目的综合单价按照PlX(l-L)X(l-15%)调整。

2）当PO>P1X(1+15%)时，该类项目的综合单价按照P1X (1+15%)调整。

3、调整后的综合单价只是作为变更增减工程结算单价的依据，合同内完成工程量价款的计价应按 调整前承包人投标单价执行。

- 工程付款方式：

（1）工程预付款：本项目没有预付款；

乙方每批货到现场并经甲方确认收货后十五个工作日内，甲方支付乙方至该批次总价款的100 %。乙方须提供本合同全额发票，发票税率为13%专用发票，遇国家税务政策调整所引起的合同价格变化，按照不含税价格调整结算价格。

（2）甲方每次付款前，乙方需提供甲方确认的下料单以及经甲方单位确认的送货单，材料进场的报审表及合法有效的税务发票给甲方，否则甲方有权顺延付款或不支付款项。且不承担延迟付款的任何责任。同时，也不免除乙方在本合同项下应尽的各项义务。

（3）供货数量超过本合同数量10%时，乙方应当书面通知甲方项目部并及时报甲方成本部进行确认和审核，经甲方成本部核准后方可供货，否则，甲方对于超额供货的不予确认和支付货款，一切责任由乙方自行承担。

（4）当期铜期货价以下单当时的截图为准。

（5）甲方每次付款前，乙方需提供经甲方及监理单位确认的送货单，材料进场的报审表及合法有效的税务发票给甲方，否则甲方有权顺延付款或不支付款项。且不承担延迟付款的任何责任。同时，也不免除乙方在本合同项下应尽的各项义务。在甲方支付至合同总价（结算总价）100%时，乙方需提供至与合同总价（结算总价）等额的合法税务发票。

（6）甲方首次付款前，乙方需提供厂家或乙方出具的质保保证书，并明确在非人为损坏的情况下提供2 年的产品质量保修服务。详见第四部分（合同文件）

六、投标文件份数：商务部分正本1份，副本1份，电子版本1份（包含签字盖章版PDF扫描投标文件、报价清单Excel版本，以U盘存储提交），技术部分由中标人对现场进行详细勘查后提供给采购人。

七、定标方式：以最低价法（有效标中不含税总价最低者中标）确定中标单位。

八、投标有效期：投标有效期为投标截止时间至其后的60天。

九、如需勘察现场请联系采购方项目负责人  张生 15989913590

十、废标规定：

（1）投标文件未密封和未按本采购文件要求装订的；

（2）未按采购文件规定提交投标担保的；（如有）

（3）未按投标文件要求编制、签字和盖章的；

（4）投标文件字迹模糊、无法辨认的；

（5）未按采购文件要求递交附件资料的

（6）投标文件中的投标报价高于投标最高限价；

（7）投标文件中“投标函”的投标总价与“工程量清单汇总表”中的含税工程造价报价不一致的；

（8）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未书面声明哪投标一个有效；

（9）投标文件没有对采购文件做出实质性响应；

（10）采购文件要求编制已标价的工程量清单时，投标人更改或删除工程量清单综合单价报价表内的项目或工程量，或工程量清单综合单价报价表缺页；

（11）投标单位报价清单出现不平衡报价的，且不接受修正报价者；

（12）投标文件里有出现采购文件规定以外的标记；

（13）投标文件没按采购文件第三部分格式要求编写。（不可装订与该项目无相关的资料）

（14）采购文件要求编制已标价的工程量清单时，投标人更改或删除工程量清单综合单价报价表内的项目或工程量，或工程量清单综合单价报价表缺页

十一、重新采购和不再采购

有下列情形之一的，采购人将不再重新采购：

（1）在投标截止时间之前提交投标文件的投标人少于3个的；

（2）经评议有效投标的投标人数量不足3个的；

（3）国家、省和采购文件规定的其他采购失败情形。

出现上述情形后，招投标部应及时向招标采购小组报告，由招标采购小组根据实际情况对本次采购作出延缓采购工作或转为谈判（有效投标的投标人数量2个）、直接委托（有效投标的投标人数量1个）等方式。

谈判程序为：谈判小组集中与单一投标单位分别进行谈判，并进行二次报价，谈判过程中的任何一方不得透露与谈判有关的其它投标单位的技术资料、价格或其它信息。

最终价低者中标。

十二、报价相同情况处理

如果有两个或以上的投标人的报价相同且同为最低报价时，则报价相同且同为最低报价的投标人进行二轮或多轮报价，直至确定有且仅有一家投标人为最低报价，确定报价最低者为中标单位。

第三部分 投标文件（格式）

投  标  文 件

采购编号：

项目名称：

投标文件内容：    投标文件

采购人：

投标人：      （盖公司法人公章）

日  期：          年     月    日

### 附件1：

### 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月         日

经营期限：

姓    名：           性别：      年龄：        职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

报价人：             （盖公司法人公章）

日  期：      年     月     日

附件2：附营业执照及法人身份证复印件。

附件3：                授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）           投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自      年     月      日至      年     月      日

代理人无转委托权。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人：               （签字或盖私章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

年      月      日

附件4：附委托人身份证复印件。

### 附件5：                 报价总表

| 广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-电缆采购 投标费用汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购编号 | 计费基数 | 投标限价（元） | 投标报价（含税） |  | 投标报价（不含税） | 备注 |
| 1 | ZBCG-2023-138 | 10,911,194.76 | 10,911,194.76 |  |  |  |  |
| 汇总报价 |  |  | 小写：（含税 %） |  |  |  |  |
|  |  |  | 大写：（含税 %） |  |  |  |  |

投 标 人：                                       （盖公司法人公章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：                           （签字或盖私章）

邮政编码：	 	    电话：	            	 传真：

日期：      年    月    日

（注：1、本投标函须每页加盖投标人公司法人公章；本投标文件必须按规定的格式打印,手写、涂改无效。2、大写金额数字用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖”填写。）

### 附件6：

| 电缆采购报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目 |  |  |  |  |  |  | 金额：元 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合计 | 品牌 |
| 1 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-3*120+2*70 | m | 1729 |  |  |  |
| 2 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-3*240+2*120 | m | 8 |  |  |  |
| 3 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-3*70+2*25 | m | 7 |  |  |  |
| 4 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-4*120+1*70 | m | 687 |  |  |  |
| 5 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-4*25+1*16 | m | 2224 |  |  |  |
| 6 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-4*35+1*16 | m | 742 |  |  |  |
| 7 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-4*50+1*25 | m | 369 |  |  |  |
| 8 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-4*70+1*35 | m | 1207 |  |  |  |
| 9 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-4*185+1*95 | m | 1246 |  |  |  |
| 10 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-4*95+1*50 | m | 926 |  |  |  |
| 11 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-5*10 | m | 1298 |  |  |  |
| 12 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-5*16 | m | 897 |  |  |  |
| 13 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-5*4 | m | 228 |  |  |  |
| 14 | 控制电缆 | NH-KVV-2*1.5 | m | 20 |  |  |  |
| 15 | 铜芯电缆 | WDZB1N-YJY-4*120+1*70 | m | 73 |  |  |  |
| 16 | 控制电缆 | WDZB2-KYJY-19*1.5 | m | 153 |  |  |  |
| 17 | 控制电缆 | WDZB2-KYJY-2*1.5 | m | 153 |  |  |  |
| 18 | 控制电缆 | WDZB2-KYJY-21*1.5 | m | 19 |  |  |  |
| 19 | 控制电缆 | WDZB2-KYJY-27*1.5 | m | 69 |  |  |  |
| 20 | 控制电缆 | WDZB2-KYJY-5*1.5 | m | 729 |  |  |  |
| 21 | 铜芯电缆 | WDZB2-YJY-3*2.5 | m | 44 |  |  |  |
| 22 | 铜芯电缆 | WDZB2-YJY-3*4 | m | 37 |  |  |  |
| 23 | 铜芯电缆 | WDZB2-YJY-4*2.5 | m | 206 |  |  |  |
| 24 | 铜芯电缆 | WDZB2-YJY-4*25+1*16 | m | 569 |  |  |  |
| 25 | 铜芯电缆 | WDZB2-YJY-4*4 | m | 381 |  |  |  |
| 26 | 铜芯电缆 | WDZB2-YJY-4*50+1*25 | m | 76 |  |  |  |
| 27 | 铜芯电缆 | WDZB2-YJY-5*10 | m | 81 |  |  |  |
| 28 | 铜芯电缆 | WDZB2-YJY-5*16 | m | 38 |  |  |  |
| 29 | 铜芯电缆 | WDZB2-YJY-5*4 | m | 434 |  |  |  |
| 30 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-3*50+2*25 | m | 24 |  |  |  |
| 31 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*25+1*16 | m | 1262 |  |  |  |
| 32 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*35+1*16 | m | 1485 |  |  |  |
| 33 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*70+1*35 | m | 138 |  |  |  |
| 34 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*120+1*70 | m | 2886 |  |  |  |
| 35 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*185+1*95 | m | 907 |  |  |  |
| 36 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*240+1*120 | m | 3344 |  |  |  |
| 37 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*25+1*16 | m | 356 |  |  |  |
| 38 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*50+1*25 | m | 1323 |  |  |  |
| 39 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*70+1*35 | m | 1916 |  |  |  |
| 40 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*95+1*50 | m | 1997 |  |  |  |
| 41 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-5*10 | m | 2303 |  |  |  |
| 42 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-5*16 | m | 2331 |  |  |  |
| 43 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-5*2.5 | m | 635 |  |  |  |
| 44 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-5*4 | m | 844 |  |  |  |
| 45 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-5*6 | m | 2555 |  |  |  |
| 46 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-5*16 | m | 1054 |  |  |  |
| 47 | 控制电缆 | WDZN-KVV-4*1.5 | m | 5412 |  |  |  |
| 48 | 控制电缆 | WDZN-KVV-8*1.5 | m | 1002 |  |  |  |
| 49 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-3*120 | m | 44 |  |  |  |
| 50 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-3*50+1*25 | m | 182 |  |  |  |
| 51 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-3*95 | m | 75 |  |  |  |
| 52 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-3*95+1*50 | m | 76 |  |  |  |
| 53 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-3*50 | m | 181 |  |  |  |
| 54 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-3*6 | m | 18 |  |  |  |
| 55 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-4*2.5 | m | 96 |  |  |  |
| 56 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-4*16 | m | 243 |  |  |  |
| 57 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-4*25+1*16 | m | 91 |  |  |  |
| 58 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-4*4 | m | 31 |  |  |  |
| 59 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-4*6 | m | 20 |  |  |  |
| 60 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-5*2.5 | m | 4011 |  |  |  |
| 61 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-5*4 | m | 4437 |  |  |  |
| 62 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-8.7/15kV-3*120 | m | 89 |  |  |  |
| 63 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-8.7/15kV-3*95 | m | 51 |  |  |  |
| 64 | 铜芯电缆 | ZR-YJV22-8.7/15kV-3*300mm2 | m | 2707 |  |  |  |
|  | 含税合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中税金（ %） |  |  |  |  |  |  |
|  | 不含税合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、可调综合单价合同。各种规格报价均应包括产品、包装、运输、保险、装卸、税费、利润等费用。质量要求为：国标电缆，品牌要求（同等或优于）：花缆、程通、新兴、中亚、南牌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、签订合同后根据施工需求分批供货，每批货到工地验收合格并开具本批货物的全额发票后支付本批货款的100%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、以2023年9月28日上海有色金属网SMM1＃电解铜均价67460元/吨作为铜价基准价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、以采购下达书面订货当日上海有色金属网广东SMM1＃电解铜均价与投标基准价相比，每超过±500元/吨，电线电缆综合单价相应涨跌1%，波动在±500元/吨内及其他情况综合单价均不调整。 例如：以WDZN-YJY-3*95单价197元/m为例，假设铜基准价67460元/吨，1、订货当日铜价68060元/吨，价差600元/吨，单价调整1%，单价：197*（1+1%）=198.97元/m。2、订货当日铜价68760元/吨，价差1300元/吨，单价调整2%，单价：197*（1+2%）=200.94元/m。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 附件7：  包含但不限于以下资料（复印加盖公章）

- 投标人的生产许可证、3C 认证证书

- 投标人的品牌授权

- 电子税务局纳税人信息截图

- 电子税务局纳税人信息截图示例（须可见公司名称）：

附件8：良好的银行资信和商业信誉（格式自拟）

附件9:投标人业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 签约时间 | 联系人、 联系方式 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供不限于合同复印件

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

- 附件10：

- 供货周期承诺函

致:               公司

本承诺书作为我方对贵公司（项目名称） 项目(项编号：            )所提供的供货时间保证证明。我方郑重承诺:

若中标，我方将严格按采购文件要求，按照采购确定的统一单价和指定的供货地点按时按质按量进行供货，满足贵方技术标准及设备使用要求，如所供产品出现不及时情况，由我方承担相应责任并接受贵公司作出的处理。

供货周期：贵公司下单日起7-15天内货物到达现场。

本保证书自开标日起180日内有效，如我方中标则至合同有效期满为止。

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期： 年 月 日

- 附件11：

承诺书

我方已完整阅读了    （项目名称）   项目（项目编号：            ）采购文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交报价文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

|  | 报价人名称（加盖公章）： |
| --- | --- |
|  | 报价人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： |
|  | 日期： 年 月 日 |

- 附件12：其他资料（如有）

（1）企业实力的相关证明材料（不作强制性要求，由投标人自行编制，并附相关证明材料；联合体参加投标时，可根据本项目评标办法要求提交）；

（2）其他辅助说明资料。（如有，附相关证明资料复印件，格式自定）

备注：上述投标人提供的相关辅助说明材料，均须加盖企业法人公章；如以联合体形式投标的，由联合体牵头人加盖公司法人公章。

第四部分 合同文件（格式）

广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-电缆采购合同

工程名称：  广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目

工程地点：   东莞市寮步镇上屯村

需方(以下称甲方)： 东莞市莞城建筑工程有限公司

供方(以下称乙方)：

签约地点：  东莞市南城

签约时间：  2023年   月   日

广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-电缆采购合同

需方单位（甲方）：   东莞市莞城建筑工程有限公司

供方单位（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，保证产品质量和工程建设正常进行，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

第一条  产品标的、数量、价款

1） 产品标的、数量、价款

| 电缆采购报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目 |  |  |  |  |  |  | 金额：元 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合计 | 品牌 |
| 1 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-3*120+2*70 | m | 1729 |  |  |  |
| 2 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-3*240+2*120 | m | 8 |  |  |  |
| 3 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-3*70+2*25 | m | 7 |  |  |  |
| 4 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-4*120+1*70 | m | 687 |  |  |  |
| 5 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-4*25+1*16 | m | 2224 |  |  |  |
| 6 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-4*35+1*16 | m | 742 |  |  |  |
| 7 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-4*50+1*25 | m | 369 |  |  |  |
| 8 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-4*70+1*35 | m | 1207 |  |  |  |
| 9 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-4*185+1*95 | m | 1246 |  |  |  |
| 10 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-4*95+1*50 | m | 926 |  |  |  |
| 11 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-5*10 | m | 1298 |  |  |  |
| 12 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-5*16 | m | 897 |  |  |  |
| 13 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-5*4 | m | 228 |  |  |  |
| 14 | 控制电缆 | NH-KVV-2*1.5 | m | 20 |  |  |  |
| 15 | 铜芯电缆 | WDZB1N-YJY-4*120+1*70 | m | 73 |  |  |  |
| 16 | 控制电缆 | WDZB2-KYJY-19*1.5 | m | 153 |  |  |  |
| 17 | 控制电缆 | WDZB2-KYJY-2*1.5 | m | 153 |  |  |  |
| 18 | 控制电缆 | WDZB2-KYJY-21*1.5 | m | 19 |  |  |  |
| 19 | 控制电缆 | WDZB2-KYJY-27*1.5 | m | 69 |  |  |  |
| 20 | 控制电缆 | WDZB2-KYJY-5*1.5 | m | 729 |  |  |  |
| 21 | 铜芯电缆 | WDZB2-YJY-3*2.5 | m | 44 |  |  |  |
| 22 | 铜芯电缆 | WDZB2-YJY-3*4 | m | 37 |  |  |  |
| 23 | 铜芯电缆 | WDZB2-YJY-4*2.5 | m | 206 |  |  |  |
| 24 | 铜芯电缆 | WDZB2-YJY-4*25+1*16 | m | 569 |  |  |  |
| 25 | 铜芯电缆 | WDZB2-YJY-4*4 | m | 381 |  |  |  |
| 26 | 铜芯电缆 | WDZB2-YJY-4*50+1*25 | m | 76 |  |  |  |
| 27 | 铜芯电缆 | WDZB2-YJY-5*10 | m | 81 |  |  |  |
| 28 | 铜芯电缆 | WDZB2-YJY-5*16 | m | 38 |  |  |  |
| 29 | 铜芯电缆 | WDZB2-YJY-5*4 | m | 434 |  |  |  |
| 30 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-3*50+2*25 | m | 24 |  |  |  |
| 31 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*25+1*16 | m | 1262 |  |  |  |
| 32 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*35+1*16 | m | 1485 |  |  |  |
| 33 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*70+1*35 | m | 138 |  |  |  |
| 34 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*120+1*70 | m | 2886 |  |  |  |
| 35 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*185+1*95 | m | 907 |  |  |  |
| 36 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*240+1*120 | m | 3344 |  |  |  |
| 37 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*25+1*16 | m | 356 |  |  |  |
| 38 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*50+1*25 | m | 1323 |  |  |  |
| 39 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*70+1*35 | m | 1916 |  |  |  |
| 40 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*95+1*50 | m | 1997 |  |  |  |
| 41 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-5*10 | m | 2303 |  |  |  |
| 42 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-5*16 | m | 2331 |  |  |  |
| 43 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-5*2.5 | m | 635 |  |  |  |
| 44 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-5*4 | m | 844 |  |  |  |
| 45 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-5*6 | m | 2555 |  |  |  |
| 46 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-5*16 | m | 1054 |  |  |  |
| 47 | 控制电缆 | WDZN-KVV-4*1.5 | m | 5412 |  |  |  |
| 48 | 控制电缆 | WDZN-KVV-8*1.5 | m | 1002 |  |  |  |
| 49 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-3*120 | m | 44 |  |  |  |
| 50 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-3*50+1*25 | m | 182 |  |  |  |
| 51 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-3*95 | m | 75 |  |  |  |
| 52 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-3*95+1*50 | m | 76 |  |  |  |
| 53 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-3*50 | m | 181 |  |  |  |
| 54 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-3*6 | m | 18 |  |  |  |
| 55 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-4*2.5 | m | 96 |  |  |  |
| 56 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-4*16 | m | 243 |  |  |  |
| 57 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-4*25+1*16 | m | 91 |  |  |  |
| 58 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-4*4 | m | 31 |  |  |  |
| 59 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-4*6 | m | 20 |  |  |  |
| 60 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-5*2.5 | m | 4011 |  |  |  |
| 61 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-5*4 | m | 4437 |  |  |  |
| 62 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-8.7/15kV-3*120 | m | 89 |  |  |  |
| 63 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-8.7/15kV-3*95 | m | 51 |  |  |  |
| 64 | 铜芯电缆 | ZR-YJV22-8.7/15kV-3*300mm2 | m | 2707 |  |  |  |
|  | 含税合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中税金（ %） |  |  |  |  |  |  |
|  | 不含税合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、可调综合单价合同。各种规格报价均应包括产品、包装、运输、保险、装卸、税费、利润等费用。质量要求为：国标电缆，品牌要求（同等或优于）：花缆、程通、新兴、中亚、南牌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、签订合同后根据施工需求分批供货，每批货到工地验收合格并开具本批货物的全额发票后支付本批货款的100%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、以2023年9月28日上海有色金属网SMM1＃电解铜均价67460元/吨作为铜价基准价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、以采购下达书面订货当日上海有色金属网广东SMM1＃电解铜均价与投标基准价相比，每超过±500元/吨，电线电缆综合单价相应涨跌1%，波动在±500元/吨内及其他情况综合单价均不调整。 例如：以WDZN-YJY-3*95单价197元/m为例，假设铜基准价67460元/吨，1、订货当日铜价68060元/吨，价差600元/吨，单价调整1%，单价：197*（1+1%）=198.97元/m。2、订货当日铜价68760元/吨，价差1300元/吨，单价调整2%，单价：197*（1+2%）=200.94元/m。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 2）结算方式：最终结算数量按甲方确认验收的实际数量结算。

3）调价机制：以2023年9月28日上海有色金属网SMM1＃电解铜均价67460元/吨作为铜价基准价，以采购下达书面订货当日上海有色金属网广东SMM1＃电解铜均价与投标基准价相比，每超过±500元/吨，电线电缆综合单价相应涨跌1%，波动在±500元/吨内及其他情况综合单价均不调整。
例如：以WDZN-YJY-3*95单价197元/m为例，假设铜基准价67460元/吨，1、订货当日铜价68060元/吨，价差600元/吨，单价调整1%，单价：197*（1+1%）=198.97元/m。2、订货当日铜价68760元/吨，价差1300元/吨，单价调整2%，单价：197*（1+2%）=200.94元/m。

若实际施工过程中增加合同清单外规格电缆，单价按合同内相似规格型号电缆调价。当日所供数量以甲方签认订单总额为准；若供货单位接订单未按时送达的，以下单时间和供货时间价格较低的时间调整统计；

4）产品质保期为 2 年，质保期内所有货品免费上门更换或维修（人为或不正确使用的除外），从全部产品验收通过且甲方确认之日起计。

5）质保期内非甲方人为造成的问题，乙方予以维修或退货；在使用过程中如发现所提供产品的规格、技术参数等与甲方质量技术要求不符合或出现质量问题，乙方须应甲方的要求予以调换或退货，并承担修理、调换或退货的实际费用以转账方式返还退货品等额的款项给甲方。若出现质量问题通过维修可以解决且甲方同意并要求维修的，乙方须在甲方提出上述要求后3个小时内到达现场，并在12小时内修复，否则，甲方可自行委托第三方进行维修，费用由乙方承担。

6）供货数量超过本合同数量10%时，乙方应当书面通知甲方项目部并及时报甲方成本部进行确认和审核，经甲方成本部核准后方可供货，否则，甲方对于超额供货的不予确认和支付货款，一切责任由乙方自行承担。

第二条   产品遵循的质量和技术标准要求

1、甲、乙双方约定产品验收遵循的质量和技术标准：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。另要严格按照双方约定的质量标准和技术标准要求供应产品，同时，还应遵循招标文件中的“用户需求书”（如有）。

2、乙方按现行的国家和行业标准或甲乙双方约定的标准规定，随每批产品提供《产品合格证明》、《质量验收报告》、《产品质量保证书》和其他相关技术质量资料。

3、乙方供应的产品必须是全新的（包括零配件），必须符合国家质量检测标准要求或具有国家进口商品检测合格证明。

4、如有样品的，明确“产品的质量必须符合样品的标准，样品经甲乙双方确认后封存。

5、其他要求：乙方要向甲方提供上述标的物质量标准的资料供甲方审核查验

6、在合同履约过程中，乙方出现以下情形之一的，甲方有权随时更换或者增加第三方单位进行施工，第三方单位实际施工产生的工程款参照本合同的结算条款，按实结算，甲方有权在乙方货款中直接扣除。（1）乙方延期完成合同约定的工期节点或甲方下发的工作指令单的工期节点达一次及以上的；（2）乙方未能达到合同约定的工程质量标准的一次及以上的；（3）乙方未能按照国家、行业施工标准进行施工，经甲方发现超过一次及以上的。

- 验收标准、方法及提出异议期限

1、 甲方有提前送产品样品要求的，乙方应该按照甲方要求送审产品样品，样品送审内容包括但不限于产品样品本身、还包括提供样品的产品品牌、商标、规格、型号、花色、技术质量验收报告、生产许可证等相关的技术质量资料。一旦甲乙双方签约后且产品的样品得到甲方认可并且封存样品后，未经甲方同意，乙方不得做任何更改。正式交货时产品的质量、外观、品牌、商标、规格、型号、花色、标识、生产厂家、技术质量检验报告、生产许可证等其他相关技术质量资料应保持和样品一致，如所进产品和样品不一致，甲方有权拒绝收货，并保留要求乙方赔偿经济损失的权利。

2、货物的到货验收包括：数量、外观质量、随机备件备品、装箱单、随机资料及货物包装完整无破损。产品数量以甲方书面确认并验收通过数量为准。产品外观质量甲方应及时验收，甲方发现质量问题应及时向乙方提出，在问题未查清之前该批产品必须封存不能使用。

3、任何情况下，甲方的确认均不免除乙方对产品的瑕疵担保责任。若相关产品在使用时或使用后发现确因该批产品质量未达到规定要求而引起的工程质量问题，乙方除应无条件更换外，还应承担由此给甲方造成的经济损失。

4、乙方在产品运抵交货前应提前 2天通知甲方，甲方应提供堆放场地或堆放仓库。

5、乙方须负责产品正式交货前的安全、保卫、防火、防盗工作，包括运输途中、卸货中的人身和产品的安全，在正式交货前，包括运输途中、卸货中如有人身伤害或产品损失均由乙方负责。

6、甲方有权对产品质量取样送相关技术质量监督部门检验，如检验结果达不到国家标准，乙方必须在两日内办理材料、设备退场及退货，并承担相关费用和由此给甲方造成的损失，同时甲方有权解除合同。影响甲方工期的，乙方应承担相应的赔偿责任。如检验结果合格，检验费用由甲方承担。

7、乙方货物应按产品保护要求作相应包装，并随货附产品合格证或相应的质量合格证明文件，若货物无前述文件，甲方有权拒收，乙方需赔偿甲方的损失。

8、乙方必须保证产品为甲方要求的“优等品”与甲方认定的样品一致.

9、在对货物的质量进行验收时，甲方材料员发现货物外观质量有问题时，甲方有权对产品质量取样送相关技术质量监督部门检验，如检验结果达不到国家标准，乙方必须在两日内办理材料、设备退场及退货，并承担相关费用和由此给甲方造成的损失。影响甲方工期的，乙方应承担相应的赔偿责任。如检验结果合格，检验费用由甲方承担。

10、乙方保证所提供的产品必须是未经使用过的原厂合格正品，绝无假冒，有出厂合格证及相关的检验、检测报告（进口产品须提供报关单及原产地证明），一旦发现假冒伪劣品或残次品，甲方有权要求乙方于 3 日内退货和重新更换符合本合同要求品牌的货品，并由乙方承担本合同金额30%的违约金，且赔偿由此给甲方造成的一切损失。在上述期限内，乙方未处理完成的，甲方有权单方解除合同，不承担任何违约责任。由于产品质量问题引起的装卸等费用由乙方承担。

- 产品包装标准、包装物的供应和回收：    /

1、材料应注明生产厂、生产日期、材料牌号和规格等。

2、以生厂商的原厂包装为标准。

- 合同总价

本合同暂定总价为 ¥    元（大写：人民币     ），其中货价款为（大写）¥     元（大写：人民币     ）；增值税税金（¥    元（大写：人民币    ），此价款包括但不限于货品标的物的售价、税费、运输费、运输中的损耗费用、堆放整齐费、装卸费及交收前保管等所有费用。

- 交货的工期要求

此采购合同项下的所有产品供货期自2023年   月   日至2023年   月   日，工期为   个日历天，具体的供货日期，若项目部根据工程整体进度拟定了书面供货期则以其为准，否则，执行本合同第六条约定的供货期限。

- 交货地点、方式及联系人：

1、交货地点：  广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目部

2、交货方式：货品交予甲方之前，由乙方妥善保管，在验收时，如发现缺少、损坏等，甲方有权拒收，因此造成的损失，和退换货的费用由乙方自行承担。

3、乙方在产品运抵交货地点后，甲乙双方应及时做好验收工作和书面交验签字记录。

4、甲方项目部指定项目部联系人：        ，电话：     ；送货单、材料进场报审表必须由甲方项目部联系人签字加盖甲方项目部管理章方有效。

第八条  产品付款方式

1、工程款支付节点：

（1）本项目没有预付款；

乙方每批货到现场并经甲方确认收货后十五个工作日内，甲方支付乙方至该批次总价款的100 %。乙方须提供本合同全额发票，发票税率为13%专用发票，遇国家税务政策调整所引起的合同价格变化，按照不含税价格调整结算价格。

（2）甲方每次付款前，乙方需提供甲方确认的下料单以及经甲方和监理单位确认的送货单，材料进场的报审表及合法有效的税务发票给甲方，否则甲方有权顺延付款或不支付款项。且不承担延迟付款的任何责任。同时，也不免除乙方在本合同项下应尽的各项义务。

（3）供货数量超过本合同数量10%时，乙方应当书面通知甲方项目部并及时报甲方成本部进行确认和审核，经甲方成本部核准后方可供货，否则，甲方对于超额供货的不予确认和支付货款，一切责任由乙方自行承担。

（4）当期铜期货价以下单当时的截图为准。

2、甲方每次付款前，乙方需提供经甲方及监理单位确认的送货单，材料验收单及合法有效的13%的增值税专用发票给甲方，否则甲方有权顺延付款或不支付款项。且不承担任何延迟付款的责任。同时，不免除乙方在本合同项下应承担的各项义务。

3、甲方首次付款前，乙方需提供厂家或乙方出具的质保保证书，并明确在非人为损坏的情况下提供 2  年的产品质量保修服务。

第九条  履约保证金（双方同意选择第（ 二 ）款）

（一）本项目不设履约保证金。

（二）履约保证金：

1、若乙方以履约保函方式担保的，履约保证金按合同金额的10%计取，即¥            元(大写：                )，若以现金方式担保的，则履约保证金为¥         元(大写：             )，乙方需在签订本合同前5个工作日内将上述款项转至甲方帐户或提供履约保函。如乙方未在规定时限内提供履约保函或支付履约保证金的，甲方有权从支付给乙方第一笔进度款中扣除。

单位名称： 东莞市莞城建筑工程有限公司

开户银行： 东莞农村商业银行莞城罗沙支行

账  号： 310070190010006106

2、履约担保的有效期

从合同签订之日起到乙方按照甲方要求完成分部分项竣工图纸编制，经合同双方签字确定后7日内保持有效。

3、现金履约保证金的退还

乙方向甲方缴纳的上述履约保证金，在工程完工后且经使用方确认工程交工15天内，甲方退回上述履约保证金的50%给乙方。剩余50%的履约保证金乙方需完成分部分项竣工图纸编制并验收合格，甲方收到乙方的请款申请后15天方可退回给乙方（如提请分部分项验收后一个月内乙方无法配合甲方完成分部分项竣工图纸，将由甲方组织编制分部分项竣工图，所产生的相关费用从剩余50%履约保证金中扣除，不足以扣除的部分，甲方有权从乙方的工程款或质保金中扣除），履约保证金均以不计取利息的方式退还给乙方。

第十条  违约责任

1、乙方不能按时交货的，应向甲方偿付不能按时交货部分货款20%的违约金，并承担甲方因此所受损失的费用。

乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，应根据产品的具体情况，由乙方负责调换，并承担调换而支付的实际费用；乙方不能调换的，按不能按时交货处理，除无条件接受甲方退货的要求，且承担退货而产生的实际费用。调换和退货影响甲方工程工期的，乙方应承担相应的违约责任。

2、产品质量达不到规定要求的，而乙方又无力按约定质量标准交货的，乙方除应返还所有已收货款外，还应按合同总价款的20%承担违约责任，给甲方造成损失的，甲方有权在损失范围内向乙方追偿。

3、由于乙方原因，造成产品交货时间延误时，每延误一天，乙方需按合同总价的1%向甲方支付违约金，按天累计。延误超过10天的，甲方有权单方面终止合同，乙方应按合同总价款的20%承担违约责任，给甲方造成损失的，甲方有权在损失范围内向乙方追偿。

4、甲方未能在约定的时间内支付货款，则乙方有权得到到期应付未付款额自应付之日起至实际支付日止的利息补偿。除非合同中另有规定，用于计算该利息的利率应按中国人民银行发布的同期存款利率计算，利息补偿最高不超合同总价款的2%。

5、乙方由于非甲方的其他原因使合同无法履行的行为，属于违约，乙方应支付合同总价款20%的违约金给乙方。

6、乙方所交货物的型号、规格等不符合甲方要求及合同规定的，甲方有权拒收且解除合同，乙方向甲方支付合同总价款20%的违约金。

7、合同签订后，因一方出现事由导致合同权利，义务终止或合同解除的，违约方向守约方支付合同价款10%的违约金。

8、任何情况下，甲方有权随时对乙方货物的生产过程进行监督和查验，乙方要予以无条件的配合，一旦发现乙方的生产过程有违规操作或产品以次充好、质量不达标等，甲方有权要求解除合同，乙方向甲方支付合同总价款30%的违约金。

9、所有货品要随机抽样进行破坏性试验，若达标，试验费用由甲方承担，若不达标，除试验费由乙方承担外，甲方有权解除合同，乙方还应支付甲方合同总价20%的违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿甲方的损失。

10、对于乙方出现本合同约定的违约情形，甲方通过诉讼或仲裁途径追究乙方违约责任的，乙方还应承担由此产生的诉讼（仲裁）费、律师费（律师费按广东省律师服务收费管理实施办法计算）、交通费、差旅费、保全费、保全担保费、执行费等费用。

第十一条  解除合同的条件

1、甲、乙双方协商一致；

2、因不可抗力致使不能实现合同目的的；

3、在履行期限届满之前，乙方明确表示或以自己的行为表明不履行或延迟履行主要义务的。

第十二条   解决争议的方式

本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，协商不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

第十三条   其他条款

- 本合同未尽事宜，由甲、乙双方另订补充协议，补充协议经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。

- 本合同一式 肆 份，甲方 叁份，乙方 壹 份，自签字盖章之日起生效。

3、   乙方应当委托一人专门办理结算手续，结算时应提供盖有乙方公章的授权委托书，身份证复印件及乙方用于收款的银行账号信息。

附件（共 3件）

附件1：阳光合作协议

附件2：工程量清单

附件3：供货周期承诺函

（以下无正文，为双方签字页）

甲    方：                             乙方：

法定代表人：                           法定代表人：

（或授权委托人）                      （或授权委托人）

2023年  月  日                          2023年  月  日

附件1：

阳光合作协议

甲方：东莞市莞城建筑工程有限公司

乙方：

甲乙双方于 2023 年     月    日签署了《广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-电缆采购合同》（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

- 一、甲方责任

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

- 二、乙方责任

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞实业投资控股集团有限公司法律合规部）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三方核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格供应商。

5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司法律合规部

东实集团举报邮箱：dgsyxf@163.com

东实集团举报电话：0769-28820703（周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市东城区八一路1号机关二号大院9号楼，东莞实业投资控股集团有限公司法律合规部收，邮编523000。

- 三、其他

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。

2.本协议一式 肆 份，甲方执 叁 份，乙方执 壹 份,具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

东莞市莞城建筑工程有限公司

法定代表人（授权代表）：		  	        法定代表人（授权代表）：

签约日期：2023年   月    日	                签约日期：2023年  月  日

附件2：                工程量清单

- 附件3：

- 供货周期承诺函

致:               公司

本承诺书作为我方对贵公司（项目名称） 项目(合同编号：            )所提供的供货时间保证证明。我方郑重承诺:

我方将严格按合同文件要求，按照中标确定的统一单价和指定的供货地点按时按质按量进行供货，满足贵方技术标准及设备使用要求，如所供产品出现不及时情况，由我方承担相应责任并接受贵公司作出的处理。

供货周期：贵公司下单日起7-15天内货物到达现场。

本保证书自中标日或合同签订日起至合同有效期满为止有效。

乙方名称（加盖公章）：

法定代表人（授权代表）（签名或盖私章）：

日期： 年 月 日