## 汇总表
东莞市民服务中心三期项目充电桩工程 限价费用汇总表
序号 | 费用名称 | 计费基数 | 招标限价 （元） | 备注
1 | 充电桩工程 | 136447.08 | 136447.08

## 编制说明
编制说明
1、招标范围：东莞市民服务中心三期项目充电桩工程施工图纸所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，采购人修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。
2、本项目为固定综合单价包干，按图纸范围内包工、包料（含损耗及辅材）、包机具、包制安、包质量、包备案、包报建、包调试、包材料设备价格变化风险费、包施工用水电设备及相关费用、包保险费用、包税金、包工期、包质量安全、包保修、包安全文明施工措施费及防护措施费、包夜间施工费、赶工措施费及预算包干费、包配合采购人验收合格包风险、包图纸及二次深化（优化）设计、包与其他分包单位的配合等。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。
3、本项目计量以深圳市建筑设计研究总院有限公司设计的《东莞市民服务中心三期图纸》（出图时间2022年11月）作为计量依据。
4、本次招标投标报价需投标单位自行填报。

## 报价清单
东莞市民服务中心三期充电桩工程招标控制价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 不含税主材费（元） | 不含税安装及其他费（元） | 不含税综合单价 | 合计(元) | 备 注
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④=②+③ | ⑤=①*④
一 | 充电桩工程 | [6 empty] | 125180.8073
1 | 充电桩 | 1.名称:充电桩 2.规格:7KW 3.安装方式：综合考虑 4.工作内容:供应及安装设备、配件、基础等一切辅材 5.可支持刷卡、扫码 6.其他：一切满足设计及规范要求 | 台 | 66 | 1461.3945 | 435.2844 | 1896.6789 | 125180.8073
二 | 税金（税率 9%） | [6 empty] | 11266.2727
三 | 合计 一+二 | [6 empty] | 136447.08
备注： 1、本工程合同按承包范围内固定单价合同，本工程所需的全部费用，包括且不限于所需的深化设计费（如有）、人工费、材料费、施工机械使用费、安全文明施工费、施工措施费、赶工措施费、场地清理费、食宿费、管理费、利润、水电费、工程竣工验收合格并移交采购人前的成品与半成品保护、工程竣工验收、所有措施费及规费、工程税金及风险、完成图纸所有工程内容的全部费用。同时在施工期间对价格波动、汇率变化等因素变动而不作调整。