## 汇总表
东莞市民服务中心三期项目-车库划线交通设施工程 限价费用汇总表
序号 | 费用名称 | 计费基数 | 招标限价 （元） | 投标报价 （元） | 备注
1 | 工程费用 | 194261.23 | 194261.23
汇总报价 |  |  | 小写：
大写：

## 编制说明
编制说明
1、招标范围：东莞市民服务中心三期项目-车库划线交通设施工程施工图纸所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。
2、本项目为固定单价合同，按图纸范围内包工、包辅材、包小型机械设备（承包人提供的设备除外）、包小型机械设备操作用工、包制安、包调试、包安全、包质量、包材料设备价格变化风险费、包施工用水电设备及相关费用、包保险费用、包税金、包工期、包质量、包安全生产、包现场文明施工、包配合甲方验收合格包风险、包与其他分包单位的配合等
3、本项目报价需根据招标文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。
4、拆除工程量计算时按实际施工的结构尺寸进行计量。
5、本次招标范围以招标清单项目特征描述和建筑构造做法表和答疑确认部位为准，具体详招标清单。

## 清单
东莞市民服务中心三期项目-车库划线交通设施工程招标清单
序号 | 项目名称 | 图示 | 尺寸(mm） | 工艺 | 暂定工程量 | 单位 | 不含税综合单价 | 合价 | 备注
一、车库划线
1 | 坡道墙面喷涂 |  | 1200高 | 乳胶漆喷涂 | 560 | m2 | 30.65 | 17164
2 | 坡道地面冷涂漆 |  | 线宽150 | 专业冷涂漆喷涂 | 200 | m2 | 13.13 | 2626
3 | 车库墙面喷涂 |  | 1200高 | 乳胶漆喷涂 | 1750 | m2 | 30.65 | 53637.5
4 | 车库柱面喷涂 |  | 1200高 | 乳胶漆喷涂 | 580 | m2 | 30.65 | 17777
5 | 普通车位冷涂划线 |  | 5200*2500 | 专业冷涂漆喷涂 | 188 | 个 | 44.4 | 8347.2
6 | 充电车位冷涂划线 |  | 5200*2500 | 专业冷涂漆喷涂 | 68 | 个 | 44.4 | 3019.2
7 | 无障碍车位冷涂划线 |  | 5200*1200 | 专业冷涂漆喷涂 | 3 | 个 | 44.4 | 133.2
8 | 非机动车位 |  | 2000*600 | 专业冷涂漆喷涂 | 144 | 个 | 15.13 | 2178.72
9 | 货车车位 |  | 7500*2800 | 专业冷涂漆喷涂 | 4 | 个 | 120.06 | 480.24
10 | 微型车位 |  | 4000*2300 | 专业冷涂漆喷涂 | 6 | 个 | 44.84 | 269.04
11 | 车位号和三角形 |  | 370*370 900*270 | 专业冷涂漆喷涂 | 413 | 个 | 8.07 | 3332.91
12 | 人行区冷涂划线 |  | 80+500+80 | 专业冷涂漆喷涂 | 710 | m2 | 34.31 | 24360.1
13 | 人行导向信息喷涂 |  | 400宽 | 专业冷涂漆喷涂 | 34 | 处 | 54 | 1836
14 | 人行横道 |  | 线宽300 线长1500 | 专业冷涂漆喷涂 | 8 | m | 9.88 | 79.04
15 | 车道禁停区 |  |  | 专业冷涂漆喷涂 | 158.76 | m2 | 13.13 | 2084.52
16 | 道路中间线/分界线 冷涂划线 |  | 线宽150 | 专业冷涂漆喷涂 | 440 | m | 6.5 | 2860
17 | 车行导向箭头 直行 |  | 3000x450 | 专业冷涂漆喷涂 | 25 | 个 | 35.61 | 890.25
18 | 车行导向箭头 直行单转 |  | 3000x900 | 专业冷涂漆喷涂 | 6 | 个 | 35.61 | 213.66
19 | 车行导向箭头 转弯 |  | 3000x845 | 专业冷涂漆喷涂 | 11 | 个 | 35.61 | 391.71
20 | 车行导向箭头 直行双转 |  | 3000x1358 | 专业冷涂漆喷涂 | 5 | 个 | 35.61 | 178.05
21 | 车行导向箭头 双转 |  | 3000x1540 | 专业冷涂漆喷涂 | 8 | 个 | 35.61 | 284.88
22 | 车行导向箭头 调头 |  | 3000x1022 | 专业冷涂漆喷涂 | 4 | 个 | 35.61 | 142.44
23 | 墙面喷涂（踢脚线） |  | 100高 | 乳胶漆喷涂 | 2010 | m | 7.12 | 14311.2
二、交通设施
1 | 轮廓标 |  | 180*38 | 双面反光轮廓标： PVC工程级反光轮廓标 | 220 | 个 | 11.88 | 2613.6
2 | 减速带 |  | 4500*335*45 | 优质橡胶道路减速缓冲带 | 5 | 条 | 169.34 | 846.7
3 | 车轮限位器 |  | 530*140 | 优质橡胶，成模生产，抗老化处理,贴工程级3m反光膜 | 266 | 双 | 26.39 | 7019.74
4 | 广角镜 |  | 800 | 抗撞抗压PC广角凸镜 直径800mm | 10 | 件 | 101.72 | 1017.2
5 | 交通蓝牌 |  | 600*600 600*400 | 铝板贴工程级反光贴膜 | 29 | 个 | 72.49 | 2102.21
6 | 护角 |  | 800 | 直角橡胶护角，黄色反光贴膜800x90 | 500 | 个 | 16.05 | 8025
7 | 不含税小计： | [6 empty] | 178221.31
8 | 税率（9）% | [6 empty] | 16039.92
9 | 含税合计： | [6 empty] | 194261.23