## 汇总表
东莞迎宾馆项目水电零星维修工程 投标费用汇总表
序号 | 工程名称 | 计费基数 | 采购限价 （元） | 含税投标报价（元） | 不含税投标报价（元） | 备注
1 | 前广场通风设备改造工程 | 80997.0825 | 80997.0825
2 | 合计 | 80997.0825 | 80997.0825
汇总报价 |  |  | 小写： | 0
|  |  | 大写： | 零元整

## 编制说明
编制说明
1、招标范围：东莞迎宾馆项目水电零星维修工程施工图纸所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，采购人修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。
2、本项目为固定单价，按图纸范围内包工、包料（含损耗及辅材）、包机具、包制安、包质量、包备案、包报建、包调试、包材料设备价格变化风险费、包施工用水电设备及相关费用、包保险费用、包税金、包工期、包质量安全、包保修、包安全文明施工措施费及防护措施费、包夜间施工费、赶工措施费及预算包干费、包配合采购人验收合格包风险、包图纸及二次深化（优化）设计、包与其他分包单位的配合等。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。
3、本次招标投标报价需投标单位自行填报。

## 清单
东莞迎宾馆项目水电零星维修工程清单
序号 | 项目名称 | 工程描述 | 单位 | 暂定工程量 | 不含税综合单价 | 不含税合计合价 | 备注
1 | 潜污泵维修 | 1.安装、调试 2.垃圾清理 3.材料乙供 4.完成潜污泵维修的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 2
2 | 更换潜污泵 | 1.拆除原有潜污泵 2.安装新潜污泵 3.垃圾清理 4.材料乙供 5.完成更换潜污泵的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 2
3 | 控制箱迁改 | 1.拆除控制箱 2.安装原有控制箱 3.垃圾清理 4.材料乙供 5.含迁改管线 6.完成控制箱迁改的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 3
4 | 隔油机维修 | 1.安装、调试 2.垃圾清理 3.材料乙供 4.完成隔油机维修维修的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
5 | 更换隔油机 | 1.拆除原有隔油机 2.安装新隔油机 3.垃圾清理 4.材料乙供 5.完成更换隔油机的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
6 | 隔油池、水箱清理 | 1.隔油池、水箱清理 2.垃圾清理 3.材料乙供 4.完成隔油池、水箱清理的其他一切相关工程内容及材料费用 | 项 | 1
7 | 管道疏通 | 1.人工或机械疏通堵塞的下水管道 2.并查明原因 3.完成管道疏通的其他一切相关工程内容及材料费用 | 次 | 10
8 | 新做DN50排水管 | 1.开槽、敷设管道、新旧管道接驳 2.修复开槽处墙地面、天花 3.土方开挖恢复 4.材料乙供 5.完成排水管的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 20
9 | 更换DN50排水管 | 1.开凿装饰面、拆除原排水管 2.安装排水管、新旧管道接驳 4.墙地面恢复 5.土方开挖恢复 6.材料乙供 7.完成排水管的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 50
10 | 新做DN75排水管 | 1.开槽、敷设管道、新旧管道接驳 2.修复开槽处墙地面、天花 3.土方开挖恢复 4.材料乙供 5.完成排水管的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 30
11 | 更换DN75排水管 | 1.开凿装饰面、拆除原排水管 2.安装排水管、新旧管道接驳 4.墙地面恢复 5.土方开挖恢复 6.材料乙供 7.完成排水管的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 60
12 | 新做DN110排水管 | 1.开槽、敷设管道、新旧管道接驳 2.修复开槽处墙地面、天花 3.土方开挖恢复 4.材料乙供 5.完成排水管的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 20
13 | 更换DN110排水管 | 1.开凿装饰面、拆除原排水管 2.安装排水管、新旧管道接驳 4.墙地面恢复 5.土方开挖恢复 6.材料乙供 7.完成排水管的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 40
14 | 新做DN160排水管 | 1.开槽、敷设管道、新旧管道接驳 2.修复开槽处墙地面、天花 3.土方开挖恢复 4.材料乙供 5.完成排水管的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 20
15 | 更换DN160排水管 | 1.开凿装饰面、拆除原排水管 2.安装排水管、新旧管道接驳 4.墙地面恢复 5.土方开挖恢复 6.材料乙供 7.完成排水管的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 50
16 | 生活给水管检修 | 1.人工或机械检修给水管道 2.渗漏修复 3.并查明原因 4.完成生活给水管检修的其他一切相关工程内容及材料费用 | 项 | 1
17 | 水管打压 | 1.关闭各出水口及检查出水口是否漏气 2.拆除其中一处出口口龙头，安装打压器 3.打压、检查 4.材料乙供 5.完成水管打压的其他一切相关工程内容及材料费用 | 项 | 1
18 | 拆除灯具 | 1.拆除、垃圾清运 2.灯具拆除后墙面、天花恢复 3.材料乙供 4.完成拆除灯具的其他一切相关工程内容及材料费用 | 套 | 105
19 | 安装消防指示灯 | 1.钻孔、安装底座 2.接线 3.安装灯具、光源 4.材料乙供 | 套 | 2
20 | 安装消防应急灯 | 1.钻孔、安装底座 2.接线 3.安装灯具、光源 4.材料乙供 5.完成灯具安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 套 | 15
21 | 安装楼梯感应灯 | 1.钻孔、安装底座 2.接线 3.安装灯具、光源 4.材料乙供 5.完成灯具安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 套 | 6
22 | 配管 | 1.墙面开凿线槽 2.配管 3.线槽修补、墙面修复 4.材料乙供 5.完成配管的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 220
23 | 更换2.5㎡电线 | 1.接线、穿线 2.材料乙供 3.完成电线的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 360
24 | 更换4㎡电线 | 1.接线、穿线 2.材料乙供 3.完成电线的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 300
25 | 更换声光模块 | 1.拆除原有模块 2.安装新某家 3.垃圾清理 4.材料乙供 5.完成更换模块的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 10
26 | 杂工 | 杂工 | 元/工 | 20 |  |  | 1个工日按8小时计算
27 | 技工 | 技工 | 元/工 | 30 |  |  | 1个工日按8小时计算
28 | 不含税合计（元）
29 | 税金（元）
30 | 含税合计（元）
备注： 1、本工程合同按承包范围内固定单价合同，本工程所需的全部费用，包括且不限于所需的深化设计费（如有）、人工费、材料费、施工机械使用费、安全文明施工费、施工措施费、赶工措施费、场地清理费、食宿费、管理费、利润、水电费、工程竣工验收合格并移交采购人前的成品与半成品保护、工程竣工验收、所有措施费及规费、工程税金及风险、完成图纸所有工程内容的全部费用。同时在施工期间对价格波动、汇率变化等因素变动而不作调整。

## 品牌表
主要材料、设备品牌选用表
序号 | 类别 | 品牌 | 备注
1 | 水泵 | 双轮、开利、博山、威力、中泉、威派格、熊猫
2 | 塑料排水管 | 兴隆、伟东、德塑、深塑
3 | 消防指示灯 | GP金超霸、泰宝、TCL、三雄
4 | 灯饰 | CE、飞利浦、欧司朗、百分百、TCL、雷士