## 封-2 招标控制价封面
|  | 鳒鱼洲1-1展厅维修改造 |  | 工程
投 标 报 价
| 招 标 人： |  | 东莞市城市工程建设集团有限公司
编 制 人：
审 核 人：
年 月 日

## 编制说明
编制说明
1、招标范围：鳒鱼洲1-1展厅维修改造工程所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。
2、本项目为固定总价包干；按图纸范围内包工、包材料（甲供材除外）、包辅材、包小型机械设备（甲方提供的设备除外）、包小型机械设备操作用工、包制安、包调试、包安全、包质量、包材料设备价格变化风险费、包施工用水电设备及相关费用、包保险费用、包税金、包工期、包质量、包安全生产、包现场文明施工、包配合甲方验收合格包风险、包图纸二次深化（优化）设计、包与其他分包单位的配合等。分包单位按施工图纸、规范、标准合理地进行配料和施工，严禁偷工减料和浪费材料，材料损耗率不应高于定额损耗率。桩机进退场费用(包括为施工机械行走的砖渣回填）等一切相关费用，以及包含对应项目所标明的设计说明及大样所述的所有内容。清单中所列项目为完成本工程所需的所有项目，完成此项工程所需的其它工序而未列项的项目，如成品保护、临时设施等，请投标单位在所列项目的综合单价综合考虑，不再单独计算。以上价格为开工程专用增值税发票适用。
3、本项目报价需根据招标文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。
4、本次招标范围以招标清单项目特征描述和建筑构造做法表和答疑确认部位为准，具体详招标清单。
5、本次招标主材价格为成品到场价。

## 汇总表
鳒鱼洲1-1展厅维修改造限价费用汇总表
序号 | 费用名称 | 计费基数 | 招标限价 （元） | 投标报价 （元） | 备注
1 | 工程费用 | 0 | 0
汇总报价 |  |  | 小写：
大写：

## 控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：鳒鱼洲1-1展厅维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 | 规费
1 | 鳒鱼洲1-1展厅维修改造工程-建筑工程
2 | 鳒鱼洲1-1展厅维修改造工程-电气工程
3 | 鳒鱼洲1-1展厅维修改造工程-弱电智能化工程
4 | 鳒鱼洲1-1展厅维修改造工程-给排水管线
5 | 鳒鱼洲1-1展厅维修改造工程-暖通工程
合计

## 工程费汇总表-建筑工程
单位工程费汇总表
工程名称：鳒鱼洲1-1展厅维修改造工程-建筑工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 取费基数 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
1 | 分部分项合计 | FBFXHJ | 分部分项合计
1.1 | 地面工程
1.2 | 吊顶工程
1.3 | 墙面及门窗工程
1.4 | 拆除及新建工程
1.5 | 其他定制工程
1.6 | 清运项目
1.7 | 加固项目
2 | 措施合计 | _AQWMSGF+_QTCSF | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | AQWMSGF | 安全及文明施工措施费
2.2 | 其他措施费 | QTCSF | 其他措施费
3 | 其他项目 | QTXMHJ | 其他项目合计
3.1 | 暂列金额 | ZLJE | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | ZGJHJ | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | JRG | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | ZCBFWF | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | YSBGF | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 | GCYZF | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | GSFDC | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用 | SPFY | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | XCQZFY | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | QTFY | 其他费用
4 | 税前工程造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM | 分部分项合计+措施合计+其他项目
5 | 增值税销项税额 | _FHJ+_CHJ+_QTXM | 分部分项合计+措施合计+其他项目
6 | 总造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额
7 | 人工费 | RGF+JSCS_RGF | 分部分项人工费+技术措施项目人工费

## 分部分项-建筑工程
分部分项工程报价表
工程名称：鳒鱼洲1-1展厅维修改造工程-建筑工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
地面工程
1 | 011102003001 | 600X1200防滑地砖 | 1.找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 2.结合层厚度、砂浆配合比: 1:3干硬性水泥砂浆结合层10厚,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖600*1200 | m2 | 87.9
2 | 011103004002 | 塑料卷材楼地面 | 1.原建筑混凝土地面(基础地面) 2.渗透性地面固化剂一遍 3.自流平界面剂 一道 4.水泥基自流平砂浆层3-5mm厚 5.自流平基层打磨一遍 6.胶水涂层一遍 7.PVC塑胶地板2.6mm厚 | m2 | 449.29
3 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 449.29
4 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆保护层 | m2 | 449.29
5 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 2.结合层厚度、砂浆配合比: 1:3干硬性水泥砂浆结合层10厚,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:大理石20mm厚 | m2 | 19.79
6 | 011502001001 | 金属收边条 | 1.线条材料品种、规格、颜色:“7”字型不锈钢(需磨边)收边条 | m | 9
【地面工程】分部小计
吊顶工程
7 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:CS60*27系列主龙骨、∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定@900与顶部钢结构焊接 2.面层材料品种、规格:仿木纹铝格栅50*90*2mm横向间隔100mm 3.综合考虑转换层 | m2 | 119
8 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:CS60*27系列主龙骨 2.基层材料种类、规格:12厚阻燃夹板基层 3.面层材料品种、规格:木饰面 | m2 | 51.52
9 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:CS60*27系列主龙骨 2.基层材料种类、规格:12厚阻燃夹板基层 3.面层材料品种、规格:12厚纸面石膏板 | m2 | 51.52
10 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:CS60*27系列上人主龙骨 2.基层材料种类、规格:12厚阻燃夹板基层 3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板 | m2 | 198.23
11 | 011407002002 | 顶棚乳胶漆 | 1.基层处理:基层清理+刷墙固一遍 2.喷刷涂料部位:乳胶漆一底两面 3.腻子种类:一遍外墙腻子打底 、刮内墙腻子两遍 | m2 | 414.13
12 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:原有天棚抹灰 2.垃圾外运:综合考虑 | m2 | 414.13
【吊顶工程】分部小计
墙面及门窗工程
13 | 011204003001 | 50*100*200mm玻璃砖墙面 | 1.安装方式:专用粘接胶粘接 2.面层材料品种、规格、颜色:50*100*200mm玻璃砖 | m2 | 9.4
14 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1.框、扇材质:50*80*3碳灰铝合金框 2.玻璃品种、厚度:16mm钢化玻璃 | m2 | 36.75
15 | 011209001001 | 门头铝单板墙面 | 1.骨架材料种类、规格、中距:40*40*4mm角钢纵横间隔 800mm焊接加强基层 2.面层材料品种、规格、颜色:白色氟碳铝单板2mm厚 3.面层固定方式:专用铝单板构件固定 | m2 | 44.95
16 | 011204001002 | 石材墙面 | 1.骨架:4#角钢钢骨架 2.面层材料品种、规格、颜色:ST01大理石墙面25mm厚 | m2 | 38.7
17 | 011406001004 | 白色防水乳胶漆 | 1.基层处理:基层清理+刷墙固一遍 2.刮腻子遍数:一遍外墙腻子打底、刮内墙腻子两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:防水乳胶漆一底两面 | m2 | 63
18 | 011406001005 | 白色乳胶漆 | 1.基层处理:基层清理+刷墙固一遍 2.刮腻子遍数:一遍外墙腻子打底、刮内墙腻子两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆一底两面 | m2 | 917.57
19 | 011406001003 | 玻璃纤维网 | 1.挂网种类:玻璃纤维网 2.部位:墙、柱面挂 | m2 | 980.57
20 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:墙面涂料腻子 2.垃圾外运:综合考虑 | m2 | 980.57
21 | 011208001001 | 包柱 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*4方钢骨架 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板打底 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板饰面 4.面层乳胶漆另计 | m2 | 37.6
22 | 011207001001 | 展示墙基层（凸出墙面200mm） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*4方钢骨架 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板打底 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板饰面 4.面层乳胶漆另计 | m2 | 45.43
23 | 011208001002 | 包梁（详见E07-10） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*4方钢骨架 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板打底 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板饰面 4.面层乳胶漆另计 | m2 | 8.1
24 | 011105006002 | 80mm不锈钢踢脚线 | 1.基层材料种类、规格:基层板打底 2.面层材料品种、规格、颜色:80mm高不锈钢踢脚线安装 | m | 168
25 | 010802001001 | 单开玻璃门 | 1.门代号及洞口尺寸:1000*2200mm 2.材质:成品304不锈钢钢化玻璃门15MM厚 | m2 | 4.4
26 | 010802001003 | 楼梯加装不锈钢双开门 | 1.门代号及洞口尺寸:1360*2200mm 2.材质:不锈钢玻璃门 | m2 | 2.992
27 | 010808004002 | 入户感应门门套 | 1.门代号及洞口尺寸:3300*4000mm，自动门 2.材质:木龙骨基层12mm夹板打底+1.2mm厚304#不锈钢门套，展开740mm宽 | m2 | 8.362
28 | 010802001004 | 入户感应门 | 1.304不锈钢电动钢化玻璃平移感应大门 | m2 | 13.2
【墙面及门窗工程】分部小计
拆除及新建工程
29 | 粤R1-3-3 | 砌体墙 | 1.水泥砂浆:水泥砂浆M7.5砌筑 2.砖类型:混水砖 | m3 | 5.2
30 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1
31 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1
32 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.174
33 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5水泥砂浆 | m2 | 52
34 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.人工拆除、垃圾清理外运 | m3 | 1.44
35 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.人工拆除、垃圾清理外运 | 项 | 1
36 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 |  | m3 | 1
37 | 011612001001 | 室内雨水管改室外 | 1.人工拆除移位 | 项 | 1
38 | 011503008002 | 新建不锈钢玻璃护栏 | 1.详见图纸做法要求，不锈钢异形立柱40*60，夹层钢化玻璃6+6，不锈钢异形扶手 40*40 | m | 24.16
39 | 011503008001 | 新建钢化玻璃护栏1050mm | 1.详见图纸做法要求，不锈钢异形立柱40*60，夹层钢化玻璃6+6，不锈钢异形扶手 40*40 | m | 7.1
40 | 010103001002 | 回填石粉 | 1.150mm厚6%水泥石粉垫层,人工夯实。 | m2 | 191.33
41 | 010501001001 | C25混凝土面层 | 1.50mm厚C25混凝土面层。 | m3 | 9.5665
42 | 010401012001 | 楼梯处砖砌抬高600mm | 1.零星砌体，砌筑砂浆M5 | m3 | 1.08
43 | 010506001001 | 新建钢筋混凝土楼梯 | 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.0125
44 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件圆钢 φ10内 | t | 0.008
45 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级) φ10以内 | t | 0.014
46 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级) φ25以内 | t | 1
【拆除及新建工程】分部小计
其他定制工程
47 | 011501014001 | 吧台 | 1.台柜规格:4300*600*700 2.材料种类、规格:实木台面，大理石洗手台 | m | 4.3
48 | 011508004001 | 不锈钢字体 | 1.基层类型:550*550mm定制字体304#1.2mm厚不锈钢折边50mm 2.油漆品种、刷漆遍数:红色氟碳漆一底两面 | 项 | 1
49 | 011502001002 | 30*10mm挂画器轨道 | 1.30*10mm加厚G型铝合金挂画器轨道 2mm缆绳钢丝嵌扣轨道水兵钩 | m | 136.54
50 | 010810001001 | 电动窗帘卷帘 | 1.窗帘材质:电动卷帘窗，含电动机 | m2 | 37.82
51 | 011501004001 | 存包柜 | 1.台柜规格:3000*2000 2.材料种类、规格:木饰面 | m2 | 6
【其他定制工程】分部小计
清运项目
52 | 010103002002 | 物品清运 | 1、物品清运 2、自行考虑弃置点，运距综合考虑 3、容量12立方 | 车 | 16
【清运项目】分部小计
加固项目
53 | 011604001001 | 抹灰拆除 | 1.人工凿除批荡 2.垃圾外运:综合考虑 | m2 | 69.27
54 | 粤R1-4-39 | 其他加固工程 外包混凝土 柱 | 1.混凝土标号:C35 | m3 | 0.44
55 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.人工开挖 | m3 | 0.72
56 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方来源、运距:原土回填 | m3 | 0.28
57 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.装车:人工装车 2.运距:综合考虑 | m3 | 0.44
58 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋直径(mm) 25以内 | t | 0.0014
59 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋直径(mm) 10以内 | t | 0.0079
60 | 010516002001 | 植筋 | 1.规格:钢筋直径(mm) 14 | 根 | 4
61 | 粤R1-4-18 | 柱包钢 | 1.修补结构缺陷 2.位置:柱 3.打磨界面 4.粘贴钢板 | m2 | 8.22
62 | 粤R1-4-14 | 梁包钢 | 1.修补结构缺陷 2.位置:梁 3.打磨界面 4.粘贴钢板 | m2 | 2.67
63 | 粤R1-4-26 | 板粘碳布 | 1.切割灌浆嘴 2.楼板修补平整 3.双层双向粘贴碳布100@300 | m2 | 53.1
64 | 粤R1-4-29 | 裂缝处加固 | 1.凿除批荡 2.粘贴碳布 3.垂直裂缝粘贴碳布加固 100@250，1.2米长 | m2 | 24
【加固项目】分部小计
合 计

## 措施项目费汇总表-建筑工程
措施项目费汇总表
工程名称：鳒鱼洲1-1展厅维修改造工程-建筑工程
编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 综合脚手架
粤011701009001 | 单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10 | m2 | 980
粤011701010001 | 满堂脚手架(钢管) 基本层(3.6~5.2m) 实际高度(m):7 | m2 | 414
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 项 | RGF+JXF
二 | 模板工程
011702003001 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | m2 | 1
011702009001 | 过梁-预制混凝土构件模板制安 其他零星构件 | m2 | 1
三 | 二次搬运
A1-23-1 | 金属材料 运距:m以内 50 | t | 4
A1-23-3 | 水泥、干拌砂浆、石灰、沥青 运距:m以内 50 | t | 6.2
A1-23-6 | 砂(石粉(屑)、鱼眼砂)、碎石(砾石、石角、瓜米石)、块石(毛石) 运距:m以内 每增加100 | m3 | 37.5
A1-23-7 | 灰砂砖、标准砖 运距:m以内 50 | m3 | 5.0467
A1-23-13 | 湿拌砂浆、砂浆、水泥砼 运距:m以内 50 | m3 | 40
A1-23-21 | 玻璃 运距:m以内 50 | 100m2 | 0.8
A1-23-29 | 装饰石材 运距:m以内 50 | 100m2 | 0.62
A1-23-23 | 陶瓷面砖 运距:m以内 50 | 100m2 | 0.91
A1-23-31 | 木(竹)地板、防静电活动地板、金属复合地板、塑料板地板 运距:m以内 50 | 100m2 | 4.94
A1-23-33 | 石膏板、硅酸钙、金属板、竹木装饰板、矿物棉装饰板、塑料装饰板、复合装饰板、铝塑复合板、纤维水泥装饰板 运距:m以内 50 | 100m2 | 8.4
A1-23-39 | 钢门窗、铝合金门窗 运距:m以内 50 | 100m2 | 0.997
四 | 成品保护工程
A1-24-1 | 楼地面成品保护 编织布 | 100m2 | 5.7
合计

## 工程费汇总表-电气工程
单位工程费汇总表
工程名称：鳒鱼洲1-1展厅维修改造工程-电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 取费基数 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
1 | 分部分项合计 | FBFXHJ | 分部分项合计
2 | 措施合计 | _AQWMSGF+_QTCSF | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | AQWMSGF | 安全及文明施工措施费
2.2 | 其他措施费 | QTCSF | 其他措施费
3 | 其他项目 | QTXMHJ | 其他项目合计
3.1 | 暂列金额 | ZLJE | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | ZGJHJ | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | JRG | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | ZCBFWF | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | YSBGF | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 | GCYZF | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | GSFDC | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用 | SPFY | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | XCQZFY | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | QTFY | 其他费用
4 | 税前工程造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM | 分部分项合计+措施合计+其他项目
5 | 增值税销项税额 | _FHJ+_CHJ+_QTXM | 分部分项合计+措施合计+其他项目
6 | 总造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额
7 | 人工费 | RGF+JSCS_RGF | 分部分项人工费+技术措施项目人工费

## 分部分项-电气工程
分部分项工程报价表
工程名称：鳒鱼洲1-1展厅维修改造工程-电气工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:暗装可调射灯 2.规格:9W 3.安装形式:嵌入式 | 套 | 43
2 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:导轨射灯 2.规格:18W/M | 套 | 180
3 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:9W | 套 | 3
4 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:艺术壁灯 | 套 | 2
5 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:AC220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 1
6 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:AC220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 1
7 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:AC220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 3
8 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:三联双控开关 2.规格:AC220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 4
9 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:空调控制面板 | 个 | 14
10 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:2+3插座 2.规格:250V,10A | 个 | 24
11 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:防溅水带开关插座 2.规格:250V,10A | 个 | 4
12 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:地面2+3插座 2.规格:250V,10A | 个 | 3
13 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AL1配电箱 2.型号:半周长1.0m 3.安装方式:嵌入式 | 台 | 1
14 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:RAPK室外空调主机配电箱 2.型号:半周长0.5m 3.安装方式:嵌入式 | 台 | 1
15 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:满足招标文件、图纸、规范及验收要求 | m | 590.85
16 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:满足招标文件、图纸、规范及验收要求 | m | 127.87
17 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZB-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.钢索材质、规格:满足招标文件、图纸、规范及验收要求 | m | 1454.18
18 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZB-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.钢索材质、规格:满足招标文件、图纸、规范及验收要求 | m | 249.89
19 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:RVV-2*1 4.材质:铜芯 5.钢索材质、规格:满足招标文件、图纸、规范及验收要求 | m | 249.89
20 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 | 个 | 52
21 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 | 个 | 52
22 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿（压)槽、修补 2.规格:70*70 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆修复 | m | 93.38
合 计

## 措施项目费汇总表-电气工程
措施项目费汇总表
工程名称：鳒鱼洲1-1展厅维修改造工程-电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 综合脚手架 | 项 | 1
1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 | 项 | 1
1.3 | 施工围档照明 | 项 | 1
1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 | 项 | 1
|  | 项 | 1
1.5 | 施工便道 | 项 | 1
|  | 项 | 1
1.6 | 样板引路 | 项 | 1
|  | 项 | 1
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 项 | RGF+JXF
| 小计 | 元
2 | 措施其他项目
031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 项 | RGF
031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 项 | RGF
TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 项
粤031302008001 | 赶工措施费 | 项 | RGF+JXF
031302002001 | 夜间施工增加费 | 项
JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 | 项
粤031302009001 | 文明工地增加费 | 项 | RGF+JXF
DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | 项 | 1
QTFY00000001 | 其他费用 | 项 | 1
031302007001 | 高层施工增加 | 项 | 1
031301017001 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
| 小计 | 元
合计

## 工程费汇总表-弱电智能化工程
单位工程费汇总表
工程名称：鳒鱼洲1-1展厅维修改造工程-弱电智能化工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 取费基数 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
1 | 分部分项合计 | FBFXHJ | 分部分项合计
2 | 措施合计 | _AQWMSGF+_QTCSF | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | AQWMSGF | 安全及文明施工措施费
2.2 | 其他措施费 | QTCSF | 其他措施费
3 | 其他项目 | QTXMHJ | 其他项目合计
3.1 | 暂列金额 | ZLJE | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | ZGJHJ | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | JRG | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | ZCBFWF | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | YSBGF | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 | GCYZF | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | GSFDC | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用 | SPFY | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | XCQZFY | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | QTFY | 其他费用
4 | 税前工程造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM | 分部分项合计+措施合计+其他项目
5 | 增值税销项税额 | _FHJ+_CHJ+_QTXM | 分部分项合计+措施合计+其他项目
6 | 总造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额
7 | 人工费 | RGF+JSCS_RGF | 分部分项人工费+技术措施项目人工费

## 分部分项-弱电智能化工程
分部分项工程报价表
工程名称：鳒鱼洲1-1展厅维修改造工程-弱电智能化工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足招标文件、图纸、规范及验收要求 | m | 230
2 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:RVV-2*1 4.材质:铜芯 5.钢索材质、规格:满足招标文件、图纸、规范及验收要求 | m | 264
3 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:RVV-4*1 4.材质:铜芯 5.钢索材质、规格:满足招标文件、图纸、规范及验收要求 | m | 109.12
4 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:RVV-6*1 4.材质:铜芯 5.钢索材质、规格:满足招标文件、图纸、规范及验收要求 | m | 89
5 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 2.规格:CAT6 3.线缆对数:4对 | m | 263
6 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:6芯万兆多模光纤 2.规格:OM3 低烟无卤外被 | m | 50
7 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:金属 3.规格:50*50 | m | 20.2
8 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 | 个 | 27
9 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿（压)槽、修补 2.规格:70*70 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆修复 | m | 74.74
10 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.名称:光纤测试 | 链路 | 1
11 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:监控摄像机 | 台 | 10
12 | 030507013001 | 录像设备 | 1.名称:16路监控录像机 2.存储容量、格式:含一块6T硬盘 | 台 | 1
13 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:显示器 24寸 | 台 | 1
14 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:9U机柜 2.材质:镀锌 3.规格:450*530*400 | 台 | 1
15 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1.名称:电磁锁 | 台 | 5
16 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:出门按钮 | 个 | 5
17 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:人脸识别一体机 | 台 | 5
18 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:门禁主机 | 台 | 1
19 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:单口网络插座 | 个 | 2
20 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:弱电箱 2.安装形式:暗装 | 个 | 1
21 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:4口POE交换机 | 台 | 1
22 | 030904008001 | 光模块 | 1.名称:光模块 | 个 | 1
23 | 030502010001 | 光纤配线架 | 1.名称:光纤配线架 | 个 | 1
合 计

## 措施项目费汇总表-弱电智能化工程
措施项目费汇总表
工程名称：鳒鱼洲1-1展厅维修改造工程-弱电智能化工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 综合脚手架 | 项 | 1
|  | 项 | 1
1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 | 项 | 1
|  | 项 | 1
1.3 | 施工围档照明 | 项 | 1
|  | 项 | 1
1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 | 项 | 1
|  | 项 | 1
1.5 | 施工便道 | 项 | 1
|  | 项 | 1
1.6 | 样板引路 | 项 | 1
|  | 项 | 1
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 项 | RGF+JXF
| 小计 | 元
2 | 措施其他项目
031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 项 | RGF
031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 项 | RGF
TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 项
粤031302008001 | 赶工措施费 | 项 | RGF+JXF
031302002001 | 夜间施工增加费 | 项
JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 | 项
粤031302009001 | 文明工地增加费 | 项 | RGF+JXF
DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | 项 | 1
QTFY00000001 | 其他费用 | 项 | 1
031302007001 | 高层施工增加 | 项 | 1
031301017001 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
| 小计 | 元
合计

## 工程费汇总表-给排水管线
单位工程费汇总表
工程名称：鳒鱼洲1-1展厅维修改造工程-给排水管线 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 取费基数 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
1 | 分部分项合计 | FBFXHJ | 分部分项合计
2 | 措施合计 | _AQWMSGF+_QTCSF | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | AQWMSGF | 安全及文明施工措施费
2.2 | 其他措施费 | QTCSF | 其他措施费
3 | 其他项目 | QTXMHJ | 其他项目合计
3.1 | 暂列金额 | ZLJE | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | ZGJHJ | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | JRG | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | ZCBFWF | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | YSBGF | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 | GCYZF | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | GSFDC | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用 | SPFY | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | XCQZFY | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | QTFY | 其他费用
4 | 税前工程造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM | 分部分项合计+措施合计+其他项目
5 | 增值税销项税额 | _FHJ+_CHJ+_QTXM | 分部分项合计+措施合计+其他项目
6 | 总造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额
7 | 人工费 | RGF+JSCS_RGF | 分部分项人工费+技术措施项目人工费

## 分部分项-给排水管线
分部分项工程报价表
工程名称：鳒鱼洲1-1展厅维修改造工程-给排水管线
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:不锈钢管DN20 4.连接形式:卡压 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 39.68
2 | 031001003004 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:不锈钢管DN25 4.连接形式:卡压 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 1
3 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:不锈钢管DN32 4.连接形式:卡压 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 8.7
4 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:不锈钢管DN40 4.连接形式:卡压 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 28
5 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN50 4.连接形式:粘接 | m | 17.21
6 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN75 4.连接形式:粘接 | m | 3.23
7 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4
8 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
9 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
10 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.附件名称、数量:含龙头及附件安装 | 组 | 1
11 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.名称:洗涤盆 2.附件名称、数量:含龙头及附件安装 | 组 | 1
合 计

## 措施项目费汇总表-给排水管线
措施项目费汇总表
工程名称：鳒鱼洲1-1展厅维修改造工程-给排水管线 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 综合脚手架 | 项 | 1
|  | 项 | 1
1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 | 项 | 1
|  | 项 | 1
1.3 | 施工围档照明 | 项 | 1
|  | 项 | 1
1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 | 项 | 1
|  | 项 | 1
1.5 | 施工便道 | 项 | 1
|  | 项 | 1
1.6 | 样板引路 | 项 | 1
|  | 项 | 1
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 项 | RGF+JXF
| 小计 | 元
2 | 措施其他项目
031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 项 | RGF
031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 项 | RGF
TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 项
粤031302008001 | 赶工措施费 | 项 | RGF+JXF
031302002001 | 夜间施工增加费 | 项
JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 | 项
粤031302009001 | 文明工地增加费 | 项 | RGF+JXF
DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | 项 | 1
QTFY00000001 | 其他费用 | 项 | 1
031302007001 | 高层施工增加 | 项 | 1
031301017001 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
| 小计 | 元
合计

## 工程费汇总表-暖通工程
单位工程费汇总表
工程名称：鳒鱼洲1-1展厅维修改造工程-暖通工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 取费基数 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
1 | 分部分项合计 | FBFXHJ | 分部分项合计
1.1 | 空调设备
1.2 | 风系统
1.3 | 冷媒管系统
1.4 | 冷凝水系统
2 | 措施合计 | _AQWMSGF+_QTCSF | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | AQWMSGF | 安全及文明施工措施费
2.2 | 其他措施费 | QTCSF | 其他措施费
3 | 其他项目 | QTXMHJ | 其他项目合计
3.1 | 暂列金额 | ZLJE | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | ZGJHJ | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | JRG | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | ZCBFWF | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | YSBGF | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 | GCYZF | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | GSFDC | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用 | SPFY | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | XCQZFY | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | QTFY | 其他费用
4 | 税前工程造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM | 分部分项合计+措施合计+其他项目
5 | 增值税销项税额 | _FHJ+_CHJ+_QTXM | 分部分项合计+措施合计+其他项目
6 | 总造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额
7 | 人工费 | RGF+JSCS_RGF | 分部分项人工费+技术措施项目人工费

## 分部分项-暖通工程
分部分项工程报价表
工程名称：鳒鱼洲1-1展厅维修改造工程-暖通工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
空调设备
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:超薄静音风管式室内机 2.规格:制冷量：5KW 3.安装形式:吊顶式 4.隔震垫(器):弹簧减振器安装 5.支架:设备支架制作安装 6.支架除锈刷油要求:符合设计及规范要求 | 台 | 1
2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:超薄静音风管式室内机 2.规格:制冷量：7.1KW 3.安装形式:吊顶式 4.隔震垫(器):弹簧减振器安装 5.支架:设备支架制作安装 6.支架除锈刷油要求:符合设计及规范要求 | 台 | 11
3 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:吊顶新风机 2.规格:风量：3000m3/h 功率：1.5KW 3.安装形式:吊顶式 4.隔震垫(器):弹簧减振器安装 5.支架:设备支架制作安装 6.支架除锈刷油要求:符合设计及规范要求 | 台 | 1
4 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:排风机 2.规格:风量：2500m3/h 功率：1.1KW 3.安装形式:吊顶式 4.隔震垫(器):弹簧减振器安装 5.支架:设备支架制作安装 6.支架除锈刷油要求:符合设计及规范要求 | 台 | 1
5 | 030701003005 | 空调器 | 1.名称:多联机室外机 2.规格:制冷量（kw）/匹:78.5KW/28P 功率：23.83KW 3.安装形式:吊顶式 4.隔震垫(器):弹簧减振器安装 5.支架:设备支架制作安装 6.支架除锈刷油要求:符合设计及规范要求 | 台 | 1
【空调设备】分部小计
风系统
6 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.系统:新风系统 4.形状:矩形 5.规格:长边长(mm) ≤320 6.板材厚度:0.6mm 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架刷油防腐、满足设计要求 8.接口形式:含漏光、漏风检测试验 9.保温绝热:30mm厚B1级橡塑保温 | m2 | 27.47
7 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.系统:新风系统 4.形状:矩形 5.规格:长边长(mm) ≤450 6.板材厚度:0.6mm 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架刷油防腐、满足设计要求 8.接口形式:含漏光、漏风检测试验 9.保温绝热:30mm厚B1级橡塑保温 | m2 | 8.56
8 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.系统:新风系统 4.形状:矩形 5.规格:长边长(mm) ≤630 6.板材厚度:0.6mm 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架刷油防腐、满足设计要求 8.接口形式:含漏光、漏风检测试验 | m2 | 2.73
9 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.系统:排风系统 4.形状:矩形 5.规格:长边长(mm) ≤320 6.板材厚度:0.6mm 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架刷油防腐、满足设计要求 8.接口形式:含漏光、漏风检测试验 | m2 | 27.19
10 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.系统:排风系统 4.形状:矩形 5.规格:长边长(mm) ≤450 6.板材厚度:0.6mm 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架刷油防腐、满足设计要求 8.接口形式:含漏光、漏风检测试验 | m2 | 21.56
11 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.系统:排风系统 4.形状:矩形 5.规格:长边长(mm) ≤1000 6.板材厚度:0.75mm 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架刷油防腐、满足设计要求 8.接口形式:含漏光、漏风检测试验 | m2 | 4.14
12 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.系统:送风系统 4.形状:矩形 5.规格:长边长(mm) ≤1000 6.板材厚度:0.75mm 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架刷油防腐、满足设计要求 8.接口形式:含漏光、漏风检测试验 9.保温绝热:30mm厚B1级橡塑保温 | m2 | 7.16
13 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.系统:排风系统 4.形状:矩形 5.规格:长边长(mm) ≤1000 6.板材厚度:0.75mm 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架刷油防腐、满足设计要求 8.接口形式:含漏光、漏风检测试验 9.保温绝热:30mm厚B1级橡塑保温 | m2 | 1.12
14 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 | 系统 | 1
【风系统】分部小计
冷媒管系统
15 | 031001004001 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:φ9.5 4.连接形式:焊接 5.保温绝热:25mm厚难燃B1橡塑保温 6.含冷媒补充 | m | 30.09
16 | 031001004002 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:φ12.7 4.连接形式:焊接 5.保温绝热:25mm厚难燃B1橡塑保温 6.含冷媒补充 | m | 11.01
17 | 031001004003 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:φ15.9 4.连接形式:焊接 5.保温绝热:25mm厚难燃B1橡塑保温 6.含冷媒补充 | m | 31.67
18 | 031001004004 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:φ19.1 4.连接形式:焊接 5.保温绝热:25mm厚难燃B1橡塑保温 6.含冷媒补充 | m | 9.16
19 | 031001004005 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:φ22.2 4.连接形式:焊接 5.保温绝热:25mm厚难燃B1橡塑保温 6.含冷媒补充 | m | 2.67
20 | 031001004006 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:φ25.4 4.连接形式:焊接 5.保温绝热:25mm厚难燃B1橡塑保温 6.含冷媒补充 | m | 5.16
21 | 031001004007 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:φ28.6 4.连接形式:焊接 5.保温绝热:25mm厚难燃B1橡塑保温 6.含冷媒补充 | m | 11.03
22 | 031001004008 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:φ31.8 4.连接形式:焊接 5.保温绝热:25mm厚难燃B1橡塑保温 6.含冷媒补充 | m | 8.24
23 | 030703001001 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.型号:φ15.9 | 个 | 2
24 | 030703001002 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.型号:φ22.23 | 个 | 1
25 | 030703001003 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.型号:φ25.4 | 个 | 2
26 | 030703001004 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.型号:φ28.58 | 个 | 4
27 | 030703001005 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.型号:φ31.8 | 个 | 2
28 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
【冷媒管系统】分部小计
冷凝水系统
29 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:UPVC冷凝水管DN20 2.介质:冷凝水 3.保温:20mm厚难燃B1橡塑保温 | m | 30.7
30 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:UPVC冷凝水管DN20 2.介质:冷凝水 3.保温:20mm厚难燃B1橡塑保温 | m | 11.01
31 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称:UPVC冷凝水管DN20 2.介质:冷凝水 3.保温:20mm厚难燃B1橡塑保温 | m | 16.46
【冷凝水系统】分部小计
合 计

## 措施项目费汇总表-暖通工程
措施项目费汇总表
工程名称：鳒鱼洲1-1展厅维修改造工程-暖通工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 综合脚手架 | 项 | 1
|  | 项 | 1
1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 | 项 | 1
|  | 项 | 1
1.3 | 施工围档照明 | 项 | 1
|  | 项 | 1
1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 | 项 | 1
|  | 项 | 1
1.5 | 施工便道 | 项 | 1
|  | 项 | 1
1.6 | 样板引路 | 项 | 1
|  | 项 | 1
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 项 | RGF+JXF
| 小计 | 元
2 | 措施其他项目
031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 项 | RGF
031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 项 | RGF
TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 项
粤031302008001 | 赶工措施费 | 项 | RGF+JXF
031302002001 | 夜间施工增加费 | 项
JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 | 项
粤031302009001 | 文明工地增加费 | 项 | RGF+JXF
DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | 项 | 1
QTFY00000001 | 其他费用 | 项 | 1
031302007001 | 高层施工增加 | 项 | 1
031301017001 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
| 小计 | 元
合计