## 汇总表
项目造价汇总表
工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程发电机采购安装工程
序号 | 单项工程名称 | 不含税金额（元） | 税金 | 含税金额（元）
1 | 东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程发电机采购安装工程
2 | 总计

## 发电机
东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程发电机采购安装工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价
1 | 柴油发电机 | 1.名称:柴油发电机 2.常用功率:500KW 3.灌浆配合比:含发电机配电屏(KF)、快速插接箱、油箱、输油管、发电机控制电缆、油箱、输油管、启动电池及控制屏、机组槽钢基础、接地等 4.发电机系统调试 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
2 | 柴油发电机组环保工程 | 1.名称:柴油发电机房消音及环保工程 2.内容:消音工程及尾气处理工程，含取环保监测报告等其他一切相关工程内容及材料费用 3.未尽事宜详见设计图纸及招标文件且满足设计及规范要求 | 项 | 1
3 | 不含税合计
4 | 税金 %
5 | 含税合计