东莞市沙田中学（暂定名）智能化工程承包范围及目标

技术要求

一、招标项目名称：东莞沙田项目（暂定名）智能化分包工程

二、施工段：1号食堂宿舍、2号女生宿舍、3号体育馆、4号图书馆、7号报告厅、5号高中教学楼、6号初中教学楼、8号门卫室、9号门卫室、10号门卫室、11号地下室、室外。

三、标的范围：

图纸范围内的室内外智能化工程，包括但不限于智能卡应用系统、综合布线系统、移动通信信号覆盖系统、用户电话交换系统、信息网络系统、公共广播系统、信息导引发布系统、建筑设备监控系统、建筑能效监管系统、视频监控系统、停车场管理系统、其他预留管线系统。设备接地。

四、界面：

1.电气：水电单位安装至设备房配电箱（含配电箱）后续工程弱电单位施工。

机房：消防安防机房内布置由智能化单位负责深化，消防单独根据智能化深化图纸安装设备。

电梯：五方通话设备由电梯单位提供，智能化单位根据电梯要求负责敷设线缆。

2.消防：广播机房与消防安防控制室合用，公共广播与消防紧息广播两套系统后端独立，公共区域前端扬声器共用，火灾应急广播优先于其他广播。消防广播扬声器由消防单位安装。室外消防电气管井与智能化单位共用，智能化单位施工。

3.接地：水电单位预留接电点位，其他单位以谁安装谁负责接地连接。

五、质量要求

1、目标：承包单位须确保承包范围内工程内容达到国家或行业质量检验评定的合格标准，获评广东省建设工程优质奖，争创国家优质工程奖及鲁班奖。否则，将按合同条款进行处罚。

2、技术要求依据：

严格执行有关现行国家标准、行业标准及地方标准。包括但不限于以下规范：

- 《体育建筑电气设计规范》JGJ354-2014、《智能建筑设计标准》GB50314-2015、《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016、《安全防范工程技术标准》GB50348-2018、《安全防范工程通用规范》GB55029-2022、《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011、《电子考场系统通用要求》GB/T36449-2018、《建筑电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、《无障碍设计规范》GB50763-2012、《广东省建筑物移动通信基础设施技术规范》DBJ/T15-190-2020、《网络覆盖工程建筑配套设施设计与施工》21X101-5、《关于新建、改建、扩建建设项目落实通信基础设施建设的通知》东工信(202314号）、《关于进一步明确新建、改建、扩建建设项目落实移动通信基础设施建设的通知(试行稿)》莞通建函(202372号）

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015、《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022、《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019、《消防设施通用规范》GB55036-2022、《建筑环境通用规范》GB55016-2021、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021、《中小学校教室照明明技术规范》DB44/T2335-2021、《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019、《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)、《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014、《消防设施通用规范》GB55036-2022、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013;、《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022、《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005、《平时结合人民防空工程设计规范》DB11994-2020、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009

六、工期目标：

工程合同工期总日历天数:484天。

拟从2025年3月30日开始施工，至2026年07月27日竣工完成。超过工期将依合同条款处罚。

- 安全目标:确保不发生一般及以上安全事故。

八、材料品牌报审管理要求

第一条 材料品牌报审原则

1.本工程所涉及的主要材料、设备、构配件(以下简称”材料”)的品牌、规格、技术参数等均应符合设计文件、国家相关标准及合同约定的质量要求。

2.乙方应在材料采购前至少 30个日历日向甲方提交《材料品牌报审表》，并附相关证明文件，经书面批准后方可采购使用。未经批准的材料不得进场，否则视为不合格材料。

3.乙方提交报审材料时，应提供至少3个同档次、同质量等级的推荐品牌供选择，并注明优先顺序及技术经济对比分析。发包人有权在推荐品牌中选择或另行指定同等档次的品牌。

第二条 报审文件要求

乙方提交材料品牌报审时需提供以下资料:

1.材料品牌、规格、型号、技术参数及执行标准;

2.生产厂家的资质证明、质量认证文件(如ISO认证、行业检测报告等)

3.材料样品(如需)或实物图片、技术说明书;

4.推荐品牌的市场价格、供货周期及售后服务承诺:

5.其他甲方单位要求的证明文件。