用户需求书/技术规范书

一、项目简介

莞城圳头旧改项目，包含南、北2个地块，南地块规划用地面积约10200平方米，北地块规划用地面积约19200平方米，综合容积率约4.17，总建筑面积约18万平方米。

北地块建筑面积约12.5万平方米，包含地下建筑面积3.7万平方米，地上建筑面积8.8万平方米，功能包含住宅、底层裙房商业、幼儿园及相关配套等等。

南地块的建筑面积约5.5万平方米包含地下建筑面积1.65万平方米，地上建筑面积3.85万平方米，功能包含住宅、底层裙房商业、相关配套等等。

二、设计内容

2.1 方案设计阶段

2.1.1  南北整体方案设计，得到建设方确认的前提下，展开深化方案设计。

2.1.2 完成方案设计，提供方案设计文本。

2.1.3提供设计估算，工程造价成本需有细分项。

2.2施工图设计阶段

在整体方案设计得到建设方确认的前提下，完成南地块建筑面积约5.5万平方米的桩基施工图设计；同时配合提供桩基审查配套的其他专业图纸。

- 成果输出

3.1方案成果文件（包含但不限于以下内容 ）

3.1.1含设计说明、彩色总平面、经济技术指标、鸟瞰效果图、分析图等

3.2.1符合《东莞城市规划技术规定》的建筑设计方案图纸图册。

装订彩色图册不少于5套，电子文本１套（CAD、JPG、PPT、PDF 等文件形式）

3.2施工图成果文件（包含但不限于以下内容 ）

3.2.1建筑专业部分施工图

- 总平面图、各层平面图、各楼栋立面图、各楼栋剖面图、大样图等。

3.2.2结构专业部分施工图

设计总说明、专篇、桩基础图、承台图、柱定位图、柱表、基础配筋图、各层梁配筋图、计算模型等等。

蓝图不少于5套，电子文本１套（必须以 CAD 文件可编辑的.dwg 格式提交）