## 塑料管材及管件A包
附件7：工程量报价清单
工程名称：东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目(一期)第一阶段工程(一标段)--塑料管材及管件A包
序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 暂定数量 | 不含税报价（元） | 不含税金额（元） | 品牌 | 备注 | 施工地点
一 | 第一批次
1 | PVC-U排水配件 90度弯头 | DN150 | 塑料 | 个 | 10 |  |  |  | 1.配套橡胶圈 2.含运费含卸货费 3.管材需植入芯片，满足东建质函《2020》6号）文的相关要求，具体其他要求详见备注 4.管材报价不含芯片费用，芯片费用单独按需计算 | 虎门镇
2 | PVC-U排水配件 45°弯头 | DN150 | 塑料 | 个 | 10
3 | PVC-U排水配件 三通 | DN150 | 塑料 | 个 | 10
4 | PVC-U排水配件 直通 | DN150 | 塑料 | 个 | 30
5 | PVC-U排水配件 90度弯头 | DN200 | 塑料 | 个 | 20
6 | PVC-U排水配件 45°弯头 | DN200 | 塑料 | 个 | 20
7 | PVC-U排水配件 三通 | DN200 | 塑料 | 个 | 20
8 | PVC-U排水配件 直通 | DN200 | 塑料 | 个 | 50
9 | HDPE缠绕增强B型结构壁管 | 1.规格：DN200 SN8（承插双胶圈密封柔性连接） 2.含配套橡胶圈 | 塑料 | m | 888
10 | HDPE缠绕增强B型结构壁管 | 1.规格：DN300 SN8（承插双胶圈密封柔性连接） 2.含配套橡胶圈 | 塑料 | m | 2851
11 | HDPE缠绕增强B型结构壁管 | 1.规格：DN400 SN8（承插双胶圈密封柔性连接） 2.含配套橡胶圈 | 塑料 | m | 1226
12 | PE管 | dn160 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | m | 6 |  |  |  | 1.含运费含卸货费 2.管材需植入芯片，满足东建质函《2020》6号）文的相关要求，具体其他要求详见备注 3.管材报价不含芯片费用，芯片费用单独按需计算 | 沙田立沙岛
13 | PE管 | dn225 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | m | 2555
14 | PE管 | dn315 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | m | 644
15 | 热熔PE正三通 | dn225 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 6
16 | 热熔PE异径三通 | dn225*225*315 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 1
17 | 热熔PE异径三通 | dn315*315*225 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 3
18 | 热熔PE 90°弯头 | dn225 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 4
19 | 热熔PE 90°弯头 | dn315 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 1
20 | 热熔PE 11.25°弯头 | dn225 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 3
二 | 第二批次
1 | PVC-U排水管 | 1.DN100 SN8 2.连接方式：粘接 | 塑料 | m | 41248 |  |  |  | 1.配套橡胶圈 2.含运费含卸货费 3.管材需植入芯片，满足东建质函《2020》6号）文的相关要求，具体其他要求详见备注 4.管材报价不含芯片费用，芯片费用单独按需计算 | 虎门镇
2 | PVC-U排水配件 90度弯头 | DN100 | 塑料 | 个 | 1000
3 | PVC-U排水配件 45°弯头 | DN100 | 塑料 | 个 | 1000
4 | PVC-U排水配件 三通 | DN100 | 塑料 | 个 | 1000
5 | PVC-U排水配件 直通 | DN100 | 塑料 | 个 | 1500
6 | PVC-U排水管 | DN200 SN8（承插式橡胶圈连接） | 塑料 | m | 10476
7 | PVC-U排水配件 90度弯头 | DN200 | 塑料 | 个 | 300
8 | PVC-U排水配件 45°弯头 | DN200 | 塑料 | 个 | 300
9 | PVC-U排水配件 三通 | DN200 | 塑料 | 个 | 300
10 | PVC-U排水配件 直通 | DN200 | 塑料 | 个 | 400
11 | HDPE缠绕增强B型结构壁管 | 1.规格：DN200 SN8（承插双胶圈密封柔性连接） 2.含配套橡胶圈 | 塑料 | m | 2928
12 | HDPE缠绕增强B型结构壁管 | 1.规格：DN300 SN8（承插双胶圈密封柔性连接） 2.含配套橡胶圈 | 塑料 | m | 10740
13 | HDPE缠绕增强B型结构壁管 | 1.规格：DN400 SN8（承插双胶圈密封柔性连接） 2.含配套橡胶圈 | 塑料 | m | 562
14 | HDPE缠绕增强B型结构壁管 | 1.规格：DN500 SN8（承插双胶圈密封柔性连接） 2.含配套橡胶圈 | 塑料 | m | 123
15 | PE管 | dn225 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | m | 4761 |  |  |  | 1.含运费含卸货费 2.管材需植入芯片，满足东建质函《2020》6号）文的相关要求，具体其他要求详见备注 | 沙田立沙岛
16 | PE管 | dn315 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | m | 1406
17 | PE管 | dn355 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | m | 2138
18 | PE管 | dn400 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | m | 526
19 | PE管 | dn225 PN1.6 | 聚乙烯PE100 | m | 105
20 | PE管 | dn355 PN1.6 | 聚乙烯PE100 | m | 34
21 | 钢塑过渡 | dn225 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 2
22 | 钢塑过渡 | dn315 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 4
23 | 钢塑过渡 | dn355 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 4
24 | 钢塑过渡 | dn400 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 2
25 | 热熔三通 | dn400*225 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 2
26 | 热熔三通 | dn400 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 3
27 | 热熔三通 | dn355*315 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 1
28 | 热熔三通 | dn355*225 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 1
29 | 热熔三通 | dn355 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 1
30 | 热熔三通 | dn315*225 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 3
31 | 热熔三通 | dn315 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 4
32 | 热熔三通 | dn225 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 16
33 | 双熔异径管 | dn400*355 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 1
34 | 双熔异径管 | dn400*225 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 3
35 | 双熔异径管 | dn355*315 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 1
36 | 双熔异径管 | dn315*225 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 8
37 | 热熔PE 90°弯头 | dn355 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 6
38 | 热熔PE 90°弯头 | dn315 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 5
39 | 热熔PE 90°弯头 | dn225 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 6
40 | 热熔PE 60°弯头 | dn400 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 3
41 | 热熔PE 60°弯头 | dn355 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 4
42 | 热熔PE 60°弯头 | dn315 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 8
43 | 热熔PE 60°弯头 | dn225 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 7
44 | 热熔PE 30°弯头 | dn400 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 2
45 | 热熔PE 30°弯头 | dn355 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 4
46 | 热熔PE 30°弯头 | dn315 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 5
47 | 热熔PE 30°弯头 | dn225 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 8
48 | 热熔PE 22.5°弯头 | dn400 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 2
49 | 热熔PE 22.5°弯头 | dn355 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 9
50 | 热熔PE 22.5°弯头 | dn315 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 8
51 | 热熔PE 22.5°弯头 | dn225 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 12
52 | 热熔PE 11.25°弯头 | dn400 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 7
53 | 热熔PE 11.25°弯头 | dn355 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 2
54 | 热熔PE 11.25°弯头 | dn315 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 11 |  |  |  | 1.含运费含卸货费 2.管材需植入芯片，满足东建质函《2020》6号）文的相关要求，具体其他要求详见备注 3.管材报价不含芯片费用，芯片费用单独按需计算 | 沙田立沙岛
55 | 热熔PE 11.25°弯头 | dn225 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 18
56 | PE盘插 | dn75 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 19
57 | PE盘插 | DN100 PN1.0 | 聚乙烯PE100 | 个 | 1
三 | 芯片
1 | 管材芯片 | 满足东建质函《2020》6号）文的相关要求 | / | 个 | 18180 |  |  |  | 管材芯片按需提供
四 | 不含税合计
五 | 税金（ %）
六 | 含税总价
备注： 1、不含税单价已包括售价、运输费、装卸费、人工费等所有费用； 2、因本项目的特殊性，卸货可能存在多处，投标人在投标报价时需充分考虑同批货可能需要配送至本项目多个卸货场所产生的运输等各类费用； 3、供方提供的货物必须是原厂生产的、非组装的、全新的、未使用过的货物（含零部件、配件、随机工具等），随机配备的所有配件必须为原厂原配，表面无划伤、无碰撞的痕迹。有原厂包装的，应附有合格证、货物出厂质量合格证明书、技术说明等；如是加工制品应当按采购清单材料要求制作，提供相关材料的合格证、货物出厂质量合格证明书等相关证明资料，按国家相关法律法规的规定提供加工制品的出厂检验、检测报告等相关证明资料。 4、管材需满足东莞市住建局关于东莞市截污管网工程实施管材植入芯片信息化管理的通知（东建质函《2020》6号）文的相关要求，该文详见附件。 5、管材能提供样品供采购方测试品质、性能是否符合需求。 6、管材需在水务集团品牌库内，品牌库详见附件。 7、其余技术要求、质量与验收标准、检测要求详见附件用户需求书。
报价单位（盖章）： | [5 empty] | 报价日期： 年 月 日