### 附件7：              工程量清单

东莞市寒溪河流域水质提升及排水管网提质增效项目(一期)第一阶段工程-大朗镇PE管、管件采购项目

| 序号 | 采购物品名称 | 规格要求 | 单位 | 采购暂定数量 | 不含税 单价 | 不含税总价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE管 | 材质：聚乙烯（PE)给水管（PE100） 规格：dn630*57.2 PN1.6 SDR11 其他要求：满足最新国家标准 | m | 30.00 |  |  |  | 埋地 |
| 2 | PE管 | 材质：聚乙烯（PE)给水管（PE100） 规格：dn630*57.2 PN1.6 SDR11 其他要求：满足最新国家标准 | m | 1300.00 |  |  |  | 定向钻施工 |
| 3 | PE管管件 | 材质：聚乙烯（PE)给水管（PE100） 规格：与PE管（dn630*57.2 PN1.6 SDR11）配套使用，热熔连接，角度根据现场实际确定 其他要求：满足最新国家标准 | 个 | 18.00 |  |  |  |  |
| 4 | 不含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 税金（税率 %） |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注： - 供货地点：东莞市大朗镇。 - 上述单价为固定单价，是中标人将货品标的物运至采购人指定地点并通过验收的价款，不再因市场行情等任何原因而变化。合同单价已包括但不限于货品标的物的售价（含芯片费、管外厂家标识印制费）、税费（增值税除外）、运输费、运输中的损耗费用、装车费及交收前保管等所有费用。管材中的芯片费用、管外厂家标识印制费已包含在综合单价中，不在另行支付。 - 采购清单中数量为暂定数量，结算数量以采购人确认验收合格的实际数量为准。若实际供货数量少于采购清单数量，中标人不得以此为由向采购人追偿。 - 若材料需检测，所有材料需由采购人指派人员抽检，委托具有相应资料的检测单位检测(如有)，合格则检测费用由采购人支付，否则由中标人支付，并承担相应的责任和费用。 - 其他未尽事宜，详见货物类需求书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |