## 封面
|  | 东莞市寒溪河流域水质提升及排水管网提质增效项目(一期)第一阶段工程-大朗镇综合材料采购项目 |  |  | 工程
采 购 控 制 价
| 采 购 人： |  | 东莞市城市工程建设集团有限公司
| 编 制 人： |  |  | 编制时间： 年 月 日
| 审 核 人： |  |  | 审核时间： 年 月 日
封-2

## 编制说明
编制说明
1、采购范围：东莞市寒溪河流域水质提升及排水管网提质增效项目(一期)第一阶段工程-大朗镇综合材料采购项目所包含的全部内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。
2、本项目为固定单价合同；是乙方将货品标的物运卸至甲方指定地点并通过验收的价款，不再因市场行情等任何原因而变化。合同单价已包括但不限于货品标的物的售价、税费（增值税除外）、运输费、运输中的损耗费用、堆放整齐费、装卸费及交收前保管等所有费用。
3、本项目报价需根据采购文件及技术标准要求等进行综合考虑，中标后不再调整。

## 汇总表
东莞市寒溪河流域水质提升及排水管网提质增效项目(一期)第一阶段工程-大朗镇综合材料采购项目限价费用汇总表
序号 | 费用名称 | 采购控制价 | 采购限价 （元） | 投标报价 （元） | 备注
1 | 材料费用 | 1664755.49 | 1664755.49 |  |  | 1664755.49
汇总报价 |  |  | 小写：
大写：

## 采购清单
大朗镇综合材料采购清单
工程名称：东莞市寒溪河流域水质提升及排水管网提质增效项目(一期)第一阶段工程-大朗镇综合材料采购项目
序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 样式 | 单位 | 暂定数量 | 不含税单价（元） | 不含税金额 （元） | 备注
1 | 回填用砂 |  |  |  | m3 | 400 | 152 | 60800
2 | 再生石粉（砖渣） |  |  |  | m3 | 2500 | 45 | 112500
3 | 钢筋 | 1、名称、等级：光圆钢筋 HPB300 2、规格:φ8 |  |  | t | 3 | 3360 | 10080
4 | 钢筋 | 1、名称、等级：光圆钢筋 HPB300 2、规格:φ28 |  |  | t | 4.5 | 3480 | 15660
5 | 钢筋 | 1、名称、等级：光圆钢筋 HPB300 2、规格:φ30 |  |  | t | 4.5 | 3480 | 15660
6 | 钢筋 | 1、名称、等级：带肋钢筋 HRB400 2、规格:φ8 |  |  | t | 1 | 3400 | 3400
7 | 钢筋 | 1、名称、等级：带肋钢筋 HRB400 2、规格:φ10 |  |  | t | 6 | 3400 | 20400
8 | 钢筋 | 1、名称、等级：带肋钢筋 HRB400 2、规格:φ12 |  |  | t | 19.5 | 3270 | 63765
9 | 钢筋 | 1、名称、等级：带肋钢筋 HRB400 2、规格:φ14 |  |  | t | 18.5 | 3260 | 60310
10 | 钢筋 | 1、名称、等级：带肋钢筋 HRB400 2、规格:φ16 |  |  | t | 3 | 3240 | 9720
11 | 钢筋 | 1、名称、等级：带肋钢筋 HRB400 2、规格:φ18 |  |  | t | 3 | 3190 | 9570
12 | 模板采购 | 1、名称：胶合板 2、厚度：15mm 3、使用完毕后由供货方回收，单价已扣减回收物价值 |  |  | m2 | 1000 | 45.1 | 45100
13 | 土工隔栅 | 1.材料品种、规格:玻纤土工隔栅 EGA1X1(50*50) |  |  | m2 | 5450 | 6.8 | 37060
14 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:沥青AC-20C 2.厚度:6cm |  |  | m3 | 320 | 867.98 | 277753.6
15 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:沥青AC-13C 2.厚度:4cm |  |  | m3 | 214 | 904.25 | 193509.5
16 | 透层、粘层 | 1、材料品种:乳化沥青(PC-3) 2、喷油量:0.3~0.6L/M、0.5L/M2 |  |  | m2 | 10899 | 1.7 | 18528.3
17 | 花岗岩板砖 | 1.块料品种、规格:60x30x5cm花岗岩人行道砖 |  |  | m2 | 60 | 155 | 9300
18 | 路缘石 | 1.块料品种、规格:50*15*30cm花岗岩路缘石 |  |  | m | 50 | 115 | 5750
19 | 锥形交通标 | 1、60*33*33cm 2、使用完毕后由供货方回收，单价已扣减回收物价值 |  |  | 个 | 2510 | 9 | 22590
20 | 施工警告灯 |  |  |  | 套 | 30 | 90 | 2700 | 附带支架。使用完毕后由供货方回收，单价已扣减回收物价值
21 | 施工标志牌 | 1、1.20*0.4m 2、使用完毕后由供货方回收，单价已扣减回收物价值 |  | 详见设计图纸（道路-交通疏解设施结构图） | 块 | 149 | 253.8 | 37816.2
22 | 导向标志牌 | 1、1.20*0.4m 2、使用完毕后由供货方回收，单价已扣减回收物价值 |  | 详见设计图纸（道路-交通疏解设施结构图） | 套 | 42 | 253.8 | 10659.6
23 | 限速标志 | 1、Ф800 2、使用完毕后由供货方回收，单价已扣减回收物价值 |  | 详见设计图纸（道路-交通疏解设施结构图） | 套 | 53 | 358.2 | 18984.6
24 | 防撞沙桶 | 1、直径600mm，高度800mm 2、使用完毕后由供货方回收，单价已扣减回收物价值 |  |  | 个 | 58 | 61.875 | 3588.75
25 | 支架 | 1、用于悬挂施工标志牌 2、使用完毕后由供货方回收，单价已扣减回收物价值 |  | 详见设计图纸（道路-交通疏解设施结构图） | 个 | 192 | 301.5 | 57888
26 | 施工围栏水马 | 1.名称:水马 2.规格:1.3x0.65m 3、使用完毕后由供货方回收，单价已扣减回收物价值 |  |  | 个 | 95 | 45 | 4275
27 | 施工围栏 | 1.名称:铁马 2.材料种类、规格:1.52*1m 3、使用完毕后由供货方回收，单价已扣减回收物价值 |  |  | m | 123 | 31.5 | 3874.5
28 | 井盖 | 1、名称：防沉降井盖 2、材质：球墨铸铁 3、规格：700*950*190mm，井座带有球墨铸铁防坠网，详见防沉降井盖设计图纸 |  |  | 个 | 17 | 561 | 9537
29 | 井盖 | 1、名称：防沉降井盖 2、材质：球墨铸铁 3、规格：800*1050*190mm，井座带有球墨铸铁防坠网，详见防沉降井盖设计图纸 |  |  | 个 | 15 | 867 | 13005
30 | 球墨铸铁踏步 | 1、详见图集《20S515》334页 |  |  | 个 | 200 | 10.2 | 2040
31 | 排气阀 | 1、名称：排气阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格：DN80 |  |  | 个 | 4 | 4080 | 16320
32 | 蝶阀 | 1、名称：电动蝶阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格：DN600 |  |  | 个 | 2 | 8823 | 17646
33 | 蝶阀 | 1、名称：电动蝶阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格：DN400 |  |  | 个 | 2 | 4437 | 8874
34 | 蝶阀 | 1、名称：蝶阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格：DN600 |  |  | 个 | 5 | 5528.4 | 27642
35 | 蝶阀 | 1、名称：蝶阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格：DN800 |  |  | 个 | 2 | 10965 | 21930
36 | 蝶阀 | 1、名称：蝶阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格：DN400 |  |  | 个 | 4 | 1958.4 | 7833.6
37 | 伸缩接头 | 1、名称：伸缩接头 2、材质：球墨铸铁 3、规格：DN400 |  |  | 个 | 6 | 1351.5 | 8109
38 | 伸缩接头 | 1、名称：伸缩接头 2、材质：球墨铸铁 3、规格：DN600 |  |  | 个 | 7 | 2126.7 | 14886.9
39 | 流量计 | 1.流量计:DN400 PN1.0Mpa 2.计量范围:0＜Q＜0.5m3/s |  |  | 个 | 2 | 3906.6 | 7813.2
40 | 流量计 | 1.流量计:DN600 PN1.0Mpa 2.计量范围:0＜Q＜0.5m3/s |  |  | 个 | 2 | 7140 | 14280
41 | 液位计 | 1、名称:超声波液位计 2、规格:量程：0.3-8m，IP68，波束角不大于12°，螺纹连接塑料外壳传感器，传感器电缆15m |  |  | 个 | 4 | 2040 | 8160
42 | 一体化水质检测设备 | 1、详见设计图纸中水质检测设施安装大样图 |  |  | 套 | 3 | 32000 | 96000
43 | 多功能法兰连接器 | 1、名称：多功能法兰连接器 2、材质：球墨铸铁 3、规格：DN630mm |  |  | 个 | 6 | 5750 | 34500
44 | 钢制弯头 | 1、名称：钢制弯头 2、材质：不锈钢 3、规格：DN600弯头90度，壁厚10mm |  |  | 个 | 5 | 1611.6 | 8058
45 | 钢制弯头 | 1、名称：钢制弯头 2、材质：不锈钢 3、规格：45度DN600，壁厚10mm |  |  | 个 | 6 | 877.2 | 5263.2
46 | 钢制弯头 | 1、名称：钢制弯头 2、材质：不锈钢 3、22.5度DN600，壁厚10mm |  |  | 个 | 8 | 790.5 | 6324
47 | 法兰盘 | 1、名称：法兰盘 2、材质：球墨铸铁 3、规格：DN600 |  |  | 个 | 9 | 1530 | 13770
| 不含税合计 | [6 empty] | 1473234.95
| 税金（13%） | [6 empty] | 191520.54 | 按实际税率填写
| 含税总价 | [6 empty] | 1664755.49
备注： | 1、供货地点：东莞市大朗镇。
2、上述单价为固定单价，是乙方将货品标的物运卸至甲方指定地点并通过验收的价款，不再因市场行情等任何原因而变化。合同单价已包括但不限于货品标的物的售价、税费（增值税除外）、运输费、运输中的损耗费用、堆放整齐费、装卸费及交收前保管等所有费用。
3、清单中数量为暂定数量，结算数量以甲方确认验收合格的实际数量为准。若实际供货数量少于采购清单数量，供货方不得以此为由向采购方追偿。
4、若材料需检测，所有材料需由甲方指派人员抽检，委托具有相应资料的检测单位检测(如有)，合格则检测费用由甲方支付，否则由乙方支付，并承担相应的责任和费用。
报价单位（盖章）： | [6 empty] | 报价日期： 年 月 日