## Sheet1
附件7：工程量清单
东莞市寒溪河流域水质提升及排水管网提质增效项目(一期)第一阶段工程-大朗镇综合材料采购项目
序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 样式 | 单位 | 暂定数量 | 不含税单价（元） | 不含税金额 （元） | 备注
1 | 回填用砂 |  |  |  | m3 | 400 |  | 0
2 | 再生石粉（砖渣） |  |  |  | m3 | 2500 |  | 0
3 | 钢筋 | 1、名称、等级：光圆钢筋 HPB300 2、规格:φ8 |  |  | t | 3 |  | 0
4 | 钢筋 | 1、名称、等级：光圆钢筋 HPB300 2、规格:φ28 |  |  | t | 4.5 |  | 0
5 | 钢筋 | 1、名称、等级：光圆钢筋 HPB300 2、规格:φ30 |  |  | t | 4.5 |  | 0
6 | 钢筋 | 1、名称、等级：带肋钢筋 HRB400 2、规格:φ8 |  |  | t | 1 |  | 0
7 | 钢筋 | 1、名称、等级：带肋钢筋 HRB400 2、规格:φ10 |  |  | t | 6 |  | 0
8 | 钢筋 | 1、名称、等级：带肋钢筋 HRB400 2、规格:φ12 |  |  | t | 19.5 |  | 0
9 | 钢筋 | 1、名称、等级：带肋钢筋 HRB400 2、规格:φ14 |  |  | t | 18.5 |  | 0
10 | 钢筋 | 1、名称、等级：带肋钢筋 HRB400 2、规格:φ16 |  |  | t | 3 |  | 0
11 | 钢筋 | 1、名称、等级：带肋钢筋 HRB400 2、规格:φ18 |  |  | t | 3 |  | 0
12 | 模板采购 | 1、名称：胶合板 2、厚度：15mm 3、使用完毕后由供货方回收，单价已扣减回收物价值 |  |  | m2 | 1000 |  | 0
13 | 土工隔栅 | 1.材料品种、规格:玻纤土工隔栅 EGA1X1(50*50) |  |  | m2 | 5450 |  | 0
14 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:沥青AC-20C 2.厚度:6cm |  |  | m3 | 320 |  | 0
15 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:沥青AC-13C 2.厚度:4cm |  |  | m3 | 214 |  | 0
16 | 透层、粘层 | 1、材料品种:乳化沥青(PC-3) 2、喷油量:0.3~0.6L/M、0.5L/M2 |  |  | m2 | 10899 |  | 0
17 | 花岗岩板砖 | 1.块料品种、规格:60x30x5cm花岗岩人行道砖 |  |  | m2 | 60 |  | 0
18 | 路缘石 | 1.块料品种、规格:50*15*30cm花岗岩路缘石 |  |  | m | 50 |  | 0
19 | 锥形交通标 | 1、60*33*33cm 2、使用完毕后由供货方回收，单价已扣减回收物价值 |  |  | 个 | 2510 |  | 0
20 | 施工警告灯 |  |  |  | 套 | 30 |  | 0 | 附带支架。使用完毕后由供货方回收，单价已扣减回收物价值
21 | 施工标志牌 | 1、1.20*0.4m 2、使用完毕后由供货方回收，单价已扣减回收物价值 |  | 详见设计图纸（道路-交通疏解设施结构图） | 块 | 149 |  | 0
22 | 导向标志牌 | 1、1.20*0.4m 2、使用完毕后由供货方回收，单价已扣减回收物价值 |  | 详见设计图纸（道路-交通疏解设施结构图） | 套 | 42 |  | 0
23 | 限速标志 | 1、Ф800 2、使用完毕后由供货方回收，单价已扣减回收物价值 |  | 详见设计图纸（道路-交通疏解设施结构图） | 套 | 53 |  | 0
24 | 防撞沙桶 | 1、直径600mm，高度800mm 2、使用完毕后由供货方回收，单价已扣减回收物价值 |  |  | 个 | 58 |  | 0
25 | 支架 | 1、用于悬挂施工标志牌 2、使用完毕后由供货方回收，单价已扣减回收物价值 |  | 详见设计图纸（道路-交通疏解设施结构图） | 个 | 192 |  | 0
26 | 施工围栏水马 | 1.名称:水马 2.规格:1.3x0.65m 3、使用完毕后由供货方回收，单价已扣减回收物价值 |  |  | 个 | 95 |  | 0
27 | 施工围栏 | 1.名称:铁马 2.材料种类、规格:1.52*1m 3、使用完毕后由供货方回收，单价已扣减回收物价值 |  |  | m | 123 |  | 0
28 | 井盖 | 1、名称：防沉降井盖 2、材质：球墨铸铁 3、规格：700*950*190mm，井座带有球墨铸铁防坠网，详见防沉降井盖设计图纸 |  |  | 个 | 17 |  | 0
29 | 井盖 | 1、名称：防沉降井盖 2、材质：球墨铸铁 3、规格：800*1050*190mm，井座带有球墨铸铁防坠网，详见防沉降井盖设计图纸 |  |  | 个 | 15 |  | 0
30 | 球墨铸铁踏步 | 1、详见图集《20S515》334页 |  |  | 个 | 200 |  | 0
31 | 排气阀 | 1、名称：排气阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格：DN80 |  |  | 个 | 4 |  | 0
32 | 蝶阀 | 1、名称：电动蝶阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格：DN600 |  |  | 个 | 2 |  | 0
33 | 蝶阀 | 1、名称：电动蝶阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格：DN400 |  |  | 个 | 2 |  | 0
34 | 蝶阀 | 1、名称：蝶阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格：DN600 |  |  | 个 | 5 |  | 0
35 | 蝶阀 | 1、名称：蝶阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格：DN800 |  |  | 个 | 2 |  | 0
36 | 蝶阀 | 1、名称：蝶阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格：DN400 |  |  | 个 | 4 |  | 0
37 | 伸缩接头 | 1、名称：伸缩接头 2、材质：球墨铸铁 3、规格：DN400 |  |  | 个 | 6 |  | 0
38 | 伸缩接头 | 1、名称：伸缩接头 2、材质：球墨铸铁 3、规格：DN600 |  |  | 个 | 7 |  | 0
39 | 流量计 | 1.流量计:DN400 PN1.0Mpa 2.计量范围:0＜Q＜0.5m3/s |  |  | 个 | 2 |  | 0
40 | 流量计 | 1.流量计:DN600 PN1.0Mpa 2.计量范围:0＜Q＜0.5m3/s |  |  | 个 | 2 |  | 0
41 | 液位计 | 1、名称:超声波液位计 2、规格:量程：0.3-8m，IP68，波束角不大于12°，螺纹连接塑料外壳传感器，传感器电缆15m |  |  | 个 | 4 |  | 0
42 | 一体化水质检测设备 | 1、详见设计图纸中水质检测设施安装大样图 |  |  | 套 | 3 |  | 0
43 | 多功能法兰连接器 | 1、名称：多功能法兰连接器 2、材质：球墨铸铁 3、规格：DN630mm |  |  | 个 | 6 |  | 0
44 | 钢制弯头 | 1、名称：钢制弯头 2、材质：不锈钢 3、规格：DN600弯头90度，壁厚10mm |  |  | 个 | 5 |  | 0
45 | 钢制弯头 | 1、名称：钢制弯头 2、材质：不锈钢 3、规格：45度DN600，壁厚10mm |  |  | 个 | 6 |  | 0
46 | 钢制弯头 | 1、名称：钢制弯头 2、材质：不锈钢 3、22.5度DN600，壁厚10mm |  |  | 个 | 8 |  | 0
47 | 法兰盘 | 1、名称：法兰盘 2、材质：球墨铸铁 3、规格：DN600 |  |  | 个 | 9 |  | 0
| 不含税合计 | [6 empty] | 0
| 税金（13%） | [6 empty] | 0 | 按实际税率填写
| 含税总价 | [6 empty] | 0
备注： | 1、供货地点：东莞市大朗镇。
2、上述单价为固定单价，是中标人将货品标的物运卸至采购人指定地点并通过验收的价款，不再因市场行情等任何原因而变化。中标单价已包括但不限于货品标的物的售价、税费（增值税除外）、运输费、运输中的损耗费用、堆放整齐费、装卸费及交收前保管等所有费用。
3、清单中数量为暂定数量，结算数量以采购人确认验收合格的实际数量为准。若实际供货数量少于采购清单数量，投标人不得以此为由向采购人追偿。
4、若材料需检测，所有材料需由采购人指派人员抽检，委托具有相应资料的检测单位检测(如有)，合格则检测费用由采购人支付，否则由中标人支付，并承担相应的责任和费用。
报价单位（盖章）： | [6 empty] | 报价日期： 年 月 日