## Sheet1
常平镇、黄江镇HDPE管、PE管、UPVC管及管件采购清单
工程名称：东莞市寒溪河流域水质提升及排水管网提质增效项目(一期)第一阶段工程-常平镇、黄江镇HDPE管、PE管、UPVC管及管件采购项目
序号 | 名称 | 规格 | 品牌-按实际品牌填写 | 单位 | 暂定数量 | 不含税单价（元）-月结100% | 不含税金额 （元）-月结100% | 备注
1 | 双胶圈密封HDPE管 | 材质：高密度聚乙烯树脂 规格：dn200mm，环刚度8KN/m2 其他要求：满足最新国家标准 |  | m | 1562 |  | 0 | 开挖埋管
2 | 双胶圈密封HDPE管 | 材质：高密度聚乙烯树脂 规格：dn300mm，环刚度8KN/m2 其他要求：满足最新国家标准 |  | m | 12569 |  | 0 | 开挖埋管
3 | 双胶圈密封HDPE管 | 材质：高密度聚乙烯树脂 规格：dn300mm，环刚度12.5KN/m2 其他要求：满足最新国家标准 |  | m | 300 |  | 0 | 开挖埋管
4 | 双胶圈密封HDPE管 | 材质：高密度聚乙烯树脂 规格：dn400mm，环刚度8KN/m2 其他要求：满足最新国家标准 |  | m | 2523 |  | 0 | 开挖埋管
5 | 双胶圈密封HDPE管 | 材质：高密度聚乙烯树脂 规格：dn400mm，环刚度12.5KN/m2 其他要求：满足最新国家标准 |  | m | 300 |  | 0 | 开挖埋管
6 | 双胶圈密封HDPE管 | 材质：高密度聚乙烯树脂 规格：dn500mm，环刚度12.5KN/m2 其他要求：满足最新国家标准 |  | m | 67 |  | 0 | 开挖埋管
7 | 双胶圈密封HDPE管 | 材质：高密度聚乙烯树脂 规格：dn600mm，环刚度8KN/m2 其他要求：满足最新国家标准 |  | m | 12 |  | 0 | 开挖埋管
8 | PE管 | 材质：聚乙烯（PE)给水管（PE100） 规格：外径75mm，壁厚4.5mm， PN1.0 SDR17 其他要求：满足最新国家标准 |  | m | 143 |  | 0 | 压力管开挖埋管
9 | PE管 | 材质：聚乙烯（PE)给水管（PE100） 规格：外径50mm，壁厚2.9mm， PN1.0 SDR17 其他要求：满足最新国家标准 |  | m | 154 |  | 0 | 压力管开挖埋管
10 | PE管 | 材质：聚乙烯（PE)给水管（PE100） 规格：外径200mm，壁厚9.6mm， PN0.8 SDR21 其他要求：满足最新国家标准 |  | m | 9 |  | 0 | 开挖埋管
11 | UPVC管 | 材质：硬聚氯乙烯管材 规格：dn200mm，环刚度8KN/m2 其他要求：满足最新国家标准 |  | m | 2827 |  | 0 | 开挖埋管（出户连接管）
12 | UPVC管件 | 材质：硬聚氯乙烯管材 规格：直通，与dn200mm管配套使用，环刚度8KN/m2 其他要求：满足最新国家标准 |  | 个 | 400 |  | 0 | 开挖埋管（出户连接管）
13 | UPVC管件 | 材质：硬聚氯乙烯管材 规格：三通，与dn200mm管配套使用，环刚度8KN/m2 其他要求：满足最新国家标准 |  | 个 | 200 |  | 0 | 开挖埋管（出户连接管）
14 | UPVC管件 | 材质：硬聚氯乙烯管材 规格：45度弯头，与dn200mm管配套使用，环刚度8KN/m2 其他要求：满足最新国家标准 |  | 个 | 200 |  | 0 | 开挖埋管（出户连接管）
15 | UPVC管件 | 材质：硬聚氯乙烯管材 规格：90度弯头，与dn200mm管配套使用，环刚度8KN/m2 其他要求：满足最新国家标准 |  | 个 | 200 |  | 0 | 开挖埋管（出户连接管）
16 | UPVC管件 | 材质：硬聚氯乙烯管材 规格：异径套（dn200*110），连接dn200mm管与dn110mm管，环刚度8KN/m2 其他要求：满足最新国家标准 |  | 个 | 400 |  | 0 | 开挖埋管（出户连接管）
17 | UPVC管件 | 材质：硬聚氯乙烯管材 规格：45度弯头，与dn110m管配套使用 其他要求：满足最新国家标准 |  | 个 | 400 |  | 0 | 雨水立管
18 | UPVC管件 | 材质：硬聚氯乙烯管材 规格：90度弯头，与dn110m管配套使用 其他要求：满足最新国家标准 |  | 个 | 300 |  | 0 | 雨水立管
19 | UPVC管件 | 材质：硬聚氯乙烯管材 规格：直通，与dn110m管配套使用 其他要求：满足最新国家标准 |  | 个 | 300 |  | 0 | 雨水立管
20 | UPVC管件 | 材质：硬聚氯乙烯管材 规格：三通，与dn110m管配套使用 其他要求：满足最新国家标准 |  | 个 | 300 |  | 0 | 雨水立管
| 不含税合计 | [5 empty] | 0
| 税金（13%）-按实际税率填写 | [5 empty] | 0
| 含税总价 | [5 empty] | 0
备注： | 1、供货地点：东莞市常平镇、黄江镇。
2、上述单价为固定单价，是乙方将货品标的物运至甲方指定地点并通过验收的价款，不再因市场行情等任何原因而变化。合同单价已包括但不限于货品标的物的售价（含芯片费、管外厂家标识印制费）、税费（增值税除外）、运输费、运输中的损耗费用、装车费及交收前保管等所有费用。管材中的芯片费用、管外厂家标识印制费已包含在综合单价中，不再另行支付。
3、采购清单中数量为暂定数量，结算数量以甲方确认验收合格的实际数量为准。若实际供货数量少于采购清单数量，供货方不得以此为由向采购方追偿。
4、若材料需检测，所有材料需由甲方指派人员抽检，委托具有相应资料的检测单位检测(如有)，合格则检测费用由甲方支付，否则由乙方支付，并承担相应的责任和费用。
5、其他未尽事宜，详见货物类需求书
报价单位（盖章）： | [5 empty] | 日期：