## 东莞军分区民兵装备仓库综合整治工程
东莞军分区民兵装备仓库综合整治工程甲供材料清单
土建主要材料
序号 |  | 单位 | 数量 |  |  | 不含税单价 (元) | 不含税合价 (元)
1 | 铁件综合 | kg | 771.92
2 | 蒸压加气混凝土砌块600×200×200 | 千块 | 2.11
3 | 蒸压加气混凝土砌块600×100×200 | 千块 | 0.6111
4 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 23.82
5 | 外墙砖60*200 | m2 | 57.96
6 | 粉状型建筑胶粘剂 | kg | 3770.69
7 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 14.12
8 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 9
9 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 7.76
10 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 7.114
11 | 湿拌地面砂浆地面普通找M20 | m3 | 3.59
12 | 碎石20~40 | m3 | 101.978
13 | 回填砂 | m3 | 387
14 | 石屑 | m3 | 159.914
15 | 聚合物水泥防水涂料JS-II | kg | 2430.1229
16 | 聚合物防水砂浆(单组分) | kg | 5488.2
17 | 聚合物水泥防水浆料 | kg | 1053.36
18 | 浅色柔光砖600×600 | m2 | 251.125
19 | 浅色防滑耐磨砖600×600 | m2 | 162.975
20 | 石材盖板350*500*50 | m2 | 4.081
21 | 抛光砖粒径45×95 | m2 | 542.81
22 | 抛光砖300*600 | m2 | 257.715
23 | 光面芝麻黑花岗岩50mm | m2 | 41.6
24 | 荔枝面芝麻灰花岗岩20mm | m2 | 39.78
25 | 真石漆 | kg | 931.12
26 | 真石面漆 | kg | 69.834
27 | 耐碱玻纤网 | m2 | 525.33
28 | 无机涂料底漆 | kg | 160.42
29 | 无机涂料面漆 | kg | 362.93
30 | 腻子粉成品(防水型) | kg | 2654.4
31 | 湿拌地面砂浆地面普通找平M15 | m3 | 8.9815
32 | 合成树脂密封胶 | kg | 51.3
33 | 粘土陶粒 | m3 | 96.44
34 | 沥青混凝土细粒式改性AC-13C | m3 | 14.28
35 | 沥青混凝土粗粒式改性AC-25C | m3 | 21.24
36 | 乳化沥青 | kg | 1125.668
37 | 健身器材1 | 套 | 3
38 | 健身器材2 | 套 | 2
39 | 混凝土路缘石15*50*30 | m | 46.69
一、土建主要材料 | [5 empty] | 不含税小计
安装主要材料
工程名称：东莞军分区民兵装备仓库综合整治工程
顺序号 | 名称 | 规格型号 |  | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 不含税合价
1 | 塑料管 | CPVC100 |  | m | 117.18
2 | PP-R给水管 | DN40 |  | m | 14.732
3 | PP-R给水管 | DN32 |  | m | 24.1808
4 | PP-R给水管 | DN25 |  | m | 36.3728
5 | PP-R给水管 | DN20 |  | m | 4.9784
6 | PP-R给水管 | DN15 |  | m | 43.18
7 | 普通UPVC给水管 | DN25 |  | m | 43.656
8 | 聚乙烯PE给水管 | DN25 |  | m | 14.732
9 | HDPE双壁波纹管 | DN300环刚度为8KN/m2 |  | m | 63.327
10 | 普通UPVC排水管 | DN100 |  | m | 81.0378
11 | 普通UPVC排水管 | DN75 |  | m | 25.284
12 | 普通UPVC排水管 | DN50 |  | m | 10.8284
13 | PVC-U双壁中空螺旋消音 排水管(I型) | DN100 |  | m | 12.635
14 | 塑料排水管 | DN150 |  | m | 5.958
15 | 塑料管 | φ160 |  | m | 2.862
16 | 螺纹管件 | DN15 |  | 个 | 16.16
17 | 室内塑料雨水管件(粘接) | DN100 |  | 个 | 3.6192
18 | 室内塑料排水管件 | DN100 |  | 个 | 103.462
19 | 室内塑料排水管件 | DN75 |  | 个 | 22.833
20 | 室内塑料排水管件 | DN50 |  | 个 | 7.383
21 | 真空破坏器 | DN20 |  | 个 | 1
22 | 截止阀 | DN20 |  | 个 | 9.09
23 | 螺纹闸阀 | DN50 |  | 个 | 2.02
24 | 截止阀 | DN25 |  | 个 | 1
25 | 双管成品淋浴器 |  |  | 套 | 8
26 | 洗脸盆 |  |  | 套 | 7.07
27 | 成品拖布池 |  |  | 套 | 1
28 | 瓷蹲式大便器 | 蹲便器低位水箱进水阀，节水型，用水流里5.0L次 |  | 个 | 9.09
29 | 挂式小便器 | 壁挂式小便器自闭式冲洗阀，节水型，用水流里<3.0L/次 |  | 个 | 3.03
30 | 自动排气阀 | DN20 |  | 个 | 5
31 | 灭火器 | MF/ABC5 |  | 个 | 14
32 | 壁装单管LED灯 | LED支架灯22W(≥1001m/W) |  | 套 | 4.04
33 | 嵌入式面板灯 | 300*600 LED灯22W(≥801m/W) |  | 套 | 9.09
34 | 嵌入式面板灯 | 300*300 LED灯16W(≥801m/W) |  | 套 | 25.25
35 | 壁装LED灯 | LED支架灯18W(≥100LM/W) |  | 套 | 3.03
36 | 吊装LED灯 | LED支架灯36W(≥1001m/W) |  | 套 | 12.12
37 | 储油间防爆灯 |  |  | 套 | 1.01
38 | 消防应急照明灯具 | 6W(DC36V) |  | 套 | 14.14
39 | 单面方向标志灯(单向不 可调) | 1W(DC36V) |  | 套 | 3.03
40 | 安全出口标志灯 | 1W(DC36V) |  | 套 | 6.06
41 | 单联单控开关 | 250V,10A |  | 个 | 8.16
42 | 双联单控开关 | 250V,10A |  | 个 | 17.34
43 | 三联单控开关 | 250V,10A |  | 个 | 1.02
44 | 单口语音插座 |  |  | 个 | 15.15
45 | 单相二、三极组合插座 | 250V,10A |  | 个 | 43.86
46 | 洗衣机插座 | 10A(带保护门)IP 54 |  | 个 | 4.08
47 | 插座(壁挂式空调用) | 16A(带保护门) |  | 个 | 13.26
48 | 热水器插座 | 10A(带保护门) |  | 个 | 4.08
49 | 防溅型单相二、三极组合 插座 | 10A(带保护门) |  | 个 | 4.08
50 | 地面防水插座 | 单相二、三极组合插座16A(带保护门 |  | 个 | 8.16
51 | 接地母线：-40x4热镀锌扁钢 |  |  | m | 157.29
52 | 绝缘电线 | WDZC-BYJ-4 |  | m | 1799.28
53 | 绝缘电线 | WDZC-BYJ-2.5 |  | m | 882.2
54 | 绝缘电线 | WDZC-BYJ-6 |  | m | 508.68
55 | 绝缘电线 | WDZCN-BYJ-2.5 |  | m | 602.8
56 | 绝缘电线 | WDZC-BYJ-10 |  | m | 301.35
57 | 绝缘电线 | WDZCN-BYJ-4 |  | m | 284.04
58 | 双绞线缆 | CAT6 |  | m | 1259.7
59 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*50+1*25 |  | m | 43.43
60 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-5*6 |  | m | 43.43
61 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV-3×185 |  | m | 63.63
62 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV-2×150 |  | m | 42.42
63 | 铜芯电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-5x6 |  | m | 22.22
64 | 光缆 | 24芯 |  | m | 78.54
65 | 光纤连接器材 |  |  | 套 | 24.24
66 | 弱电桥架100x50 |  |  | m | 42.95
67 | 电缆桥架 | 300*150 |  | m | 9.765
68 | 电缆桥架 | 800*200 |  | m | 6.93
69 | 镀锌电线管 | JDG20 |  | m | 428.48
70 | 镀锌电线管 | JDG25 |  | m | 265.74
71 | 镀锌电线管 | SC50 |  | m | 3.09
72 | 镀锌电线管 | JDG32 |  | m | 16.48
73 | 刚性难燃管 | PC20 |  | m | 276
74 | 刚性难燃管 | PC25 |  | m | 677.6
75 | 刚性难燃管 | PC40 |  | m | 94.6
76 | 刚性难燃管 | CPVC50 |  | m | 42.9
77 | 接线盒 | 防水防火型 |  | 个 | 83.64
78 | 开关(插座)接线盒 | 安全型 |  | 个 | 104.04
79 | 网络插座 | 单口 |  | 个 | 15.15
80 | 千兆单模光模块 |  |  | 块 | 1
81 | 六类网络跳线 |  |  | 条 | 33
82 | 24口POE交换机 |  |  | 台 | 2
83 | 球墨铸铁井环盖、井座 | Φ700重型 |  | 套 | 3
84 | 球墨铸铁平篦 | 640*390 |  | 套 | 2
85 | 角钢接地极 | 50*50*5 L=2.5m |  | 根 | 4.2
86 | 24口光纤配线架(含FC尾 纤及耦合器) |  |  | 个 | 1
87 | 24口网络配线架 |  |  | 个 | 2
88 | 天花式排气扇BPT-250 | 风量=250m3/h风压=200Pa功率=32W |  | 台 | 8
89 | 低压配电柜(屏) | 进线柜1P01 |  | 台 | 1
90 | 低压配电柜(屏) | 补偿柜1P02 |  | 台 | 1
91 | 低压配电柜(屏) | 出线柜1P03 |  | 台 | 1
92 | 低压配电柜(屏) | 进线柜2P01 |  | 台 | 1
93 | 低压配电柜(屏) | 市发电转换柜2P02 |  | 台 | 1
94 | 低压配电柜(屏) | 补偿柜2P03 |  | 台 | 1
95 | 低压配电柜(屏) | 出线柜2P04 |  | 台 | 1
96 | 低压配电柜(屏) | 出线柜2P05 |  | 台 | 1
97 | 成套配电箱 | 1-1AP |  | 台 | 1
98 | 成套配电箱 | ALzbs |  | 台 | 4
99 | 成套配电箱 | ALzbs1 |  | 台 | 1
100 | 成套配电箱 | ALccs |  | 台 | 1
101 | 成套配电箱 | ALbgs |  | 台 | 1
102 | 成套配电箱 | 1ALE |  | 台 | 1
103 | 成套配电箱 | 1ALE-1 |  | 台 | 1
104 | 成套配电箱 | AL |  | 台 | 1
105 | MEB总等电位端子箱 |  |  | 台 | 3
106 | SEB局部等电位端子箱 |  |  | 台 | 4
107 | 等电位端子箱 |  |  | 台 | 1
108 | 42U机柜 |  |  | 个 | 1
109 | 无线AP |  |  | 台 | 3
110 | 防坠网 | 含膨胀螺栓等附件 |  | 套 | 3
111 | 安健环、消防、辅助器材 |  |  | 套 | 1
112 | 灭火器放置箱 |  |  | 个 | 1
113 | 灭火器放置箱 |  |  | 个 | 6
114 | 井盖 |  |  | 座 | 1
115 | 砂 |  |  | m3 | 183.83
二、安装主要材料 | [5 empty] | 不含税小计
一+二 | [5 empty] | 不含税合计
税金
含税合计