## 东莞军分区民兵装备仓库综合整治工程
综合材料采购工程量清单
土建主要材料（一）
序号 |  | 单位 | 数量 |  |  | 不含税单价 (元) | 不含税合价 (元)
1 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 23.82
2 | 外墙砖60*200 | m2 | 57.96
3 | 碎石20~40 | m3 | 101.978
4 | 回填砂 | m3 | 387
5 | 石屑 | m3 | 159.914
6 | 聚合物水泥防水涂料JS-II | kg | 2430.1229
7 | 聚合物防水砂浆(单组分) | kg | 5488.2
8 | 聚合物水泥防水浆料 | kg | 1053.36
9 | 浅色柔光砖600×600 | m2 | 251.125
10 | 浅色防滑耐磨砖600×600 | m2 | 162.975
11 | 石材盖板350*500*50 | m2 | 4.081
12 | 抛光砖粒径45×95 | m2 | 542.81
13 | 抛光砖300*600 | m2 | 257.715
14 | 光面芝麻黑花岗岩50mm | m2 | 41.6
15 | 荔枝面芝麻灰花岗岩20mm | m2 | 39.78
16 | 真石漆 | kg | 931.12
17 | 真石面漆 | kg | 69.834
18 | 耐碱玻纤网 | m2 | 525.33
19 | 无机涂料底漆 | kg | 160.42
20 | 无机涂料面漆 | kg | 362.93
21 | 腻子粉成品(防水型) | kg | 2654.4
22 | 粘土陶粒 | m3 | 96.44
23 | 健身器材1 | 套 | 3
24 | 健身器材2 | 套 | 2
25 | 混凝土路缘石15*50*30 | m | 46.69
26 | 铝塑板600*600*2 | m2 | 279.3
27 | 轻钢大龙骨h=45 | m | 364.021
28 | 轻钢中龙骨 | m | 663.2444
29 | 轻钢中龙骨横撑h19 | m | 552.8544
30 | 铝扣板300*600*1.5 | m2 | 49.44
31 | 不含税小计（元）
安装主要材料（二）
工程名称：东莞军分区民兵装备仓库综合整治工程
序号 | 名称 | 规格型号 |  | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 不含税合价
1 | 塑料管 | CPVC100 |  | m | 117.18
2 | PP-R给水管 | DN40 |  | m | 14.732
3 | PP-R给水管 | DN32 |  | m | 24.1808
4 | PP-R给水管 | DN25 |  | m | 36.3728
5 | PP-R给水管 | DN20 |  | m | 4.9784
6 | PP-R给水管 | DN15 |  | m | 43.18
7 | 普通UPVC给水管 | DN25 |  | m | 43.656
8 | 聚乙烯PE给水管 | DN25 |  | m | 14.732
9 | HDPE双壁波纹管 | DN300环刚度为8KN/m2 |  | m | 63.327
10 | 普通UPVC排水管 | DN100 |  | m | 81.0378
11 | 普通UPVC排水管 | DN75 |  | m | 25.284
12 | 普通UPVC排水管 | DN50 |  | m | 10.8284
13 | PVC-U双壁中空螺旋消音 排水管(I型) | DN100 |  | m | 12.635
14 | 塑料排水管 | DN150 |  | m | 5.958
15 | 塑料管 | φ160 |  | m | 2.862
16 | 螺纹管件 | DN15 |  | 个 | 16.16
17 | 室内塑料雨水管件(粘接) | DN100 |  | 个 | 3.6192
18 | 室内塑料排水管件 | DN100 |  | 个 | 103.462
19 | 室内塑料排水管件 | DN75 |  | 个 | 22.833
20 | 室内塑料排水管件 | DN50 |  | 个 | 7.383
21 | 截止阀 | DN20 |  | 个 | 9.09
22 | 螺纹闸阀 | DN50 |  | 个 | 2.02
23 | 截止阀 | DN25 |  | 个 | 1
24 | 双管成品淋浴器 |  |  | 套 | 8
25 | 洗脸盆 |  |  | 套 | 7.07
26 | 成品拖布池 |  |  | 套 | 1
27 | 瓷蹲式大便器 | 蹲便器低位水箱进水阀，节水型，用水流量＜5.0L/次 |  | 个 | 9.09
28 | 挂式小便器 | 壁挂式小便器自闭式冲洗阀，节水型，用水流量＜3.0L/次 |  | 个 | 3.03
29 | 自动排气阀 | DN20 |  | 个 | 5
30 | 灭火器 | MF/ABC5 |  | 个 | 14
31 | 壁装单管LED灯 | LED支架灯22W(≥1001m/W) |  | 套 | 4.04
32 | 嵌入式面板灯 | 300*600 LED灯22W(≥801m/W) |  | 套 | 9.09
33 | 嵌入式面板灯 | 300*300 LED灯16W(≥801m/W) |  | 套 | 25.25
34 | 壁装LED灯 | LED支架灯18W(≥100LM/W) |  | 套 | 3.03
35 | 吊装LED灯 | LED支架灯36W(≥1001m/W) |  | 套 | 12.12
36 | 储油间防爆灯 |  |  | 套 | 1.01
37 | 消防应急照明灯具 | 6W(DC36V) |  | 套 | 14.14
38 | 单面方向标志灯(单向不 可调) | 1W(DC36V) |  | 套 | 3.03
39 | 安全出口标志灯 | 1W(DC36V) |  | 套 | 6.06
40 | 单联单控开关 | 250V,10A |  | 个 | 8.16
41 | 双联单控开关 | 250V,10A |  | 个 | 17.34
42 | 三联单控开关 | 250V,10A |  | 个 | 1.02
43 | 单口语音插座 |  |  | 个 | 15.15
44 | 单相二、三极组合插座 | 250V,10A |  | 个 | 43.86
45 | 洗衣机插座 | 10A(带保护门)IP 54 |  | 个 | 4.08
46 | 插座(壁挂式空调用) | 16A(带保护门) |  | 个 | 13.26
47 | 热水器插座 | 10A(带保护门) |  | 个 | 4.08
48 | 防溅型单相二、三极组合 插座 | 10A(带保护门) |  | 个 | 4.08
49 | 地面防水插座 | 单相二、三极组合插座16A(带保护门 |  | 个 | 8.16
50 | 接地母线：-40x4热镀锌扁钢 |  |  | m | 157.29
51 | 绝缘电线 | WDZC-BYJ-4 |  | m | 1799.28
52 | 绝缘电线 | WDZC-BYJ-2.5 |  | m | 882.2
53 | 绝缘电线 | WDZC-BYJ-6 |  | m | 508.68
54 | 绝缘电线 | WDZCN-BYJ-2.5 |  | m | 602.8
55 | 绝缘电线 | WDZC-BYJ-10 |  | m | 301.35
56 | 绝缘电线 | WDZCN-BYJ-4 |  | m | 284.04
57 | 双绞线缆 | CAT6 |  | m | 1259.7
58 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*50+1*25 |  | m | 43.43
59 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-5*6 |  | m | 43.43
60 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV-3×185 |  | m | 63.63
61 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV-2×150 |  | m | 42.42
62 | 铜芯电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-5x6 |  | m | 22.22
63 | 光缆 | 24芯 |  | m | 78.54
64 | 光纤连接器材 |  |  | 套 | 24.24
65 | 弱电桥架100x50 |  |  | m | 42.95
66 | 电缆桥架 | 300*150 |  | m | 9.765
67 | 电缆桥架 | 800*200 |  | m | 6.93
68 | 镀锌电线管 | JDG20 |  | m | 428.48
69 | 镀锌电线管 | JDG25 |  | m | 265.74
70 | 镀锌电线管 | SC50 |  | m | 3.09
71 | 镀锌电线管 | JDG32 |  | m | 16.48
72 | 刚性难燃管 | PC20 |  | m | 276
73 | 刚性难燃管 | PC25 |  | m | 677.6
74 | 刚性难燃管 | PC40 |  | m | 94.6
75 | 刚性难燃管 | CPVC50 |  | m | 42.9
76 | 接线盒 | 防水防火型 |  | 个 | 83.64
77 | 开关(插座)接线盒 | 安全型 |  | 个 | 104.04
78 | 网络插座 | 单口 |  | 个 | 15.15
79 | 千兆单模光模块 |  |  | 块 | 1
80 | 六类网络跳线 |  |  | 条 | 33
81 | 24口POE交换机 |  |  | 台 | 2
82 | 球墨铸铁井环盖、井座 | Φ700重型 |  | 套 | 3
83 | 球墨铸铁平篦 | 640*390 |  | 套 | 2
84 | 24口光纤配线架(含FC尾 纤及耦合器) |  |  | 个 | 1
85 | 24口网络配线架 |  |  | 个 | 2
86 | 天花式排气扇BPT-250 | 风量=250m3/h风压=200Pa功率=32W |  | 台 | 8
87 | 低压配电柜(屏) | 进线柜1P01 |  | 台 | 1
88 | 低压配电柜(屏) | 补偿柜1P02 |  | 台 | 1
89 | 低压配电柜(屏) | 出线柜1P03 |  | 台 | 1
90 | 低压配电柜(屏) | 进线柜2P01 |  | 台 | 1
91 | 低压配电柜(屏) | 市发电转换柜2P02 |  | 台 | 1
92 | 低压配电柜(屏) | 补偿柜2P03 |  | 台 | 1
93 | 低压配电柜(屏) | 出线柜2P04 |  | 台 | 1
94 | 低压配电柜(屏) | 出线柜2P05 |  | 台 | 1
95 | 成套配电箱 | 1-1AP |  | 台 | 1
96 | 成套配电箱 | ALzbs |  | 台 | 4
97 | 成套配电箱 | ALzbs1 |  | 台 | 1
98 | 成套配电箱 | ALccs |  | 台 | 1
99 | 成套配电箱 | ALbgs |  | 台 | 1
100 | 成套配电箱 | 1ALE |  | 台 | 1
101 | 成套配电箱 | 1ALE-1 |  | 台 | 1
102 | 成套配电箱 | AL |  | 台 | 1
103 | MEB总等电位端子箱 |  |  | 台 | 3
104 | SEB局部等电位端子箱 |  |  | 台 | 4
105 | 等电位端子箱 |  |  | 台 | 1
106 | 42U机柜 |  |  | 个 | 1
107 | 无线AP |  |  | 台 | 3
108 | 防坠网 | 含膨胀螺栓等附件 |  | 套 | 3
109 | 安健环、消防、辅助器材 |  |  | 套 | 1
110 | 灭火器放置箱 |  |  | 个 | 1
111 | 灭火器放置箱 |  |  | 个 | 6
112 | 井盖 |  |  | 座 | 1
113 | 砂 |  |  | m3 | 183.83
114 | 不含税小计（元）
土建主要材料（一）+安装主要材料（二） | [5 empty] | 不含税共计（元）
税金（元）
含税共计（元）