采购类需求书

一、项目信息

1. 项目名称：东莞市寒溪河流域水质提升及排水管网提质增效项目(一期)第一阶段工程-大朗镇水质监测设备、液位监控设备采购项目

2、项目概况：

2.1、寒溪河流域水质提升及排水管网提质增效项目(一期)第一阶段工程，包括寒溪河流域项目的常平镇、大朗镇、松山湖、黄江镇进行第一阶段的管网査缺补漏、管网改造、源头雨污分流、截流系统改造、水环境治理、内涝点整治等工程，其中排水管网最大管径为DN2000，水环境治理和内涝点整治等工程内容中含涉水利建设内容。

2.2、工程实施范围的河涌水质提升，污水厂进水浓度达标；到2025年底(或工程完工后)，设计范围内河涌无黑臭，河涌消劣比例达到90%，2027年底，建立健全防止返黑返臭长效机制，实现长治久清。拟建设内容主要为大朗镇污水转输工程。本次需采购包括水质监测设备2套、液位监控设备2套。

二、物资需求

物资情况，详见附件1：大朗镇水质监测设备、液位监控设备清单

三、交货要求

1. 交货期：2025年8月24日前到货，对于部分货源不充足需要订购的材料，报价人需跟采购人进行沟通并经采购人同意后，可延长交货期。

2. 交货地点：

| 序号 | 交货地点 | 详细地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东莞大朗镇 | / | / |

2.1在货物移交给采购人并经采购人验收合格前，货物的损耗、毁损、灭失的风险和责任均由供应商自行承担。

2.2 货物供应数量超过本合同数量10%时，供方应当书面通知采购人项目部并及时报采购人成本进行确认和审核，经采购人成本核准后方可供应，否则，采购人对于超额供应的货物不予确认和支付款项，一切责任由供方自行承担。

2.3交付联系人：周智强；联系电话：18316021628。

四、技术要求

1.满足国家、行业及地方技术规程、规范要求

五、质量与验收要求

1.供方所供货物须符合国家现行有效的法律法规、行业规范及相关的质量标准并达到使用要求。

2.供方提供的货物必须是原厂生产的、非组装的、全新的、未使用过的货物（含零部件、配件、随机工具等），随机配备的所有配件必须为原厂原配，表面无划伤、无碰撞的痕迹。有原厂包装的，应附有合格证、货物出厂质量合格证明书、技术说明等；如是加工制品应当按采购清单材料要求制作，提供相关材料的合格证、货物出厂质量合格证明书等相关证明资料，按国家相关法律法规的规定提供加工制品的出厂检验、检测报告等相关证明资料。

3.供方提供的货物运输到达交货地点时的包装必须是完整的，由采购方签收后方可拆包安装。

4.供方提供的货物保障须按备件出厂的标准包装，但应考虑到防漏、防潮、防震、防盗和可能会发生的野蛮装卸等运输及多次装卸之需要。货物开箱后，如采购方发现有任何质量问题（如外观有损伤），供方必须立即以同样型号的货物在采购方限定的时间内更换。

六、质保期要求

质保期为自验收合格之日起   2   年，自验收合格之日起计算。

七、报价及款项支付

1.费用范围

本项目报价已包括但不限于货品标的物的售价、税费（增值税除外）、运输费、运输中的损耗费用、堆放整齐费、装卸费、设备基础制作费（若有）、进出线路敷设费、设备及辅助设施安装、调试（含运营调试）、性能测试、环保验收等设备正常运行前的所有费用。乙方应综合考虑敷设线路方案及长度，该部分的所有费用已包含在综合单价中，不再另行支付，后期乙方不得以此为由要求调整合同价款。乙方应综合考虑水质监测设备基础制作以及设备保护不锈钢箱安装时需承担的风险，包括但不限于额外的地基加固处理费用等，该部分风险费用已包含在综合单价中，后期乙方不得以此为由要求调整合同价款。

2.付款方式

2.1本合同下所有款项均使用人民币支付。

2.2付款方式为：

2.2.1预付款：本项目没有预付款；

2.2.2结算支付：

（1）设备安装、调试完成且经采购人验收合格后30日内，支付至货款的80%；在设备环保验收通过后30日内支付至90%；剩余款项在质保期满且双方办理完成最终结算后30日内支付。供方同意未足额支付部分的款项不计取任何违约金或者利息，且承诺无条件的同意上述支付方式，并不得采取包括但不限于断货、起诉等任何途径向采购方提前索要未足额支付部分的款项。

（2）每次支付前，供方均需按采购人要求提交请款报告等资料及合法的、有效的增值税专用发票，采购人在收到前述材料并确认无误后15个工作日内支付。

附件1：大朗镇水质监测设备、液位监控设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 暂定数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质监测设备 | 1、化学法监测设备，监测COD、氨氮、总磷、PH、SS五项常规指标，监测指标检测频次为2h/次 2、包含配套远程监测站、一体化设备箱及各监测装置、智能数据采集终端、取水泵等 3、包含设备基础、进出线路敷设（综合考虑敷设线路方案及长度）所需费用 4、包含设备及辅助设施安装、调试（含运营调试）、性能测试、环保验收等设备正常运行前的所有工作 | 套 | 2.00 |  |
| 2 | 液位监控设备 | 1、检查井内液位监控设备 2、包含监控装置、智能数据采集终端、数据传输等 3、包含设备保护不锈钢箱（含安装）、进出线路敷设（综合考虑敷设线路方案及长度）所需费用 4、包含设备及辅助设施安装、调试（含运营调试）、性能测试、环保验收等设备正常运行前的所有工作 | 套 | 2.00 |  |