# 补充通知公告

致各投标人：

- 关于东莞市沙田中学（暂定名）项目灯具采购（项目编号：ZBCG-2025-232）采购文件澄清如下：

- 1：灯具招标清单内 ：项目特征描述栏与参考参数栏有差异时，以哪个为准？

- 答：以参考参数栏和样板参考图片为准。

- 2：不同品牌的灯具，生产出来的色温有差异，例如6500K，6000K，5700K都属于白光范畴，有的品牌生产白光为6500K，有的品牌生产白光为6000K，有的品牌生产白光为5700K，是否选择同一范畴的色温就可以了？

- 答：吸顶灯色温≤5700K，LED灯管类≤6500K。

- 3：不同品牌的灯具，标示的瓦数不一样，光通量不一样，而衡量一个灯具的发光光效，是以光通量为准的，请问是否按照光通量来选型报价？

- 答：以光通总量（光通总量=瓦数*光效）造型报价。

- 4：投标报价，每个品牌的灯具参数与您招标文件的灯具参数，会有尺寸差异，功数差异，光效差异，等等小差异，我们的报价是否要把我公司产品的参数，备注到投标报价文件内？如果需要，备注在哪里？

- 答：“中标人提供的产品的档次、质量不得低于已定的样板档次、质量，款式须与样板的款式相近。如中标人提供产品不符合甲方、建设单位要求，中标人须无条件更换，直至符合甲方和建设单位要求，清单增加一列备注栏注明。此可能增加的费用投标人在报价中综合考虑。

- 开标延期公告通知：

- 原投标截止时间：   2025  年 10 月 31 日 16  时  00 分，开标日期延期。

- 延期后投标截止时间：以密封形式于   2025   年  11 月  03  日  16  时 00  分前递交，截止时间为   2025  年 11  月  03  日 16  时  00 分。

- 三、以最新发布的报价清单清单资料为准，详见附件。

四、有关此次采购答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向采购人查询：

采购人：东莞市城市工程建设集团有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街8栋4层城工集团。

联系人：黄工                   邮政编码：523000

联系方式：15017133726         传真：0769-39009090

东莞市城市工程建设集团有限公司

2025  年 10  月  30  日