## 封面
|  | 东莞市沙田中学（暂定名）- 抗震支架 |  | 工程
采 购 控 制 价
| 招 标 人： |  | 东莞市城市工程建设集团有限公司
编 制 人：
审 核 人：
封-2

## 编制说明
编制说明
1、采购范围：东莞市沙田中学（暂定名）-抗震支架工程所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工。
2、本项目为固定综合单价；按图纸范围内包深化设计、包工、包料、包辅材、包机械设备、包制安、包调试、包安全、包质量、包材料设备价格变化风险费、包施工用水电设备及相关费用、包与其他分包单位的配合等。分包单位按施工图纸、规范、标准合理地进行配料和施工，严禁偷工减料。以及包含对应项目所标明的设计说明及大样所述的所有内容。清单中所列项目为完成本工程所需的所有项目，完成此项工程所需的其它工序而未列项的项目，如施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清运、临时设施、创优增加费、文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等，请投标单位在所列项目的综合单价综合考虑，不再单独计算。以上价格为开工程专用增值税发票适用。
3、本项目报价需根据采购文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。
4、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况；报价人也应深入理解技术要求和验收要求及质量标准要求,所有在采购时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。
5、工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准，获评广东省建设工程优质奖， 争创国家优质工程奖及鲁班奖。
6、本次采购范围以采购清单项目特征描述、图纸构造做法表、大样节点做法表和答疑确认部位为准，具体详采购清单。
7、本项目需做样板，样板费用在报价中综合考虑，不单独另外计算。
8、本项目的材料需建设单位定板定样，待建设单位定板定样后再批量采购。
9、本次采购主材价格为成品到场价。
10、甲供材：无。

## 汇总表
东莞市沙田中学-抗震支架采购报价汇总表
序号 | 楼栋 | 采购控制价金额 （元） | 采购限价金额 （元） | 投标报价 （元） | 备注
1 | 地下室 | 105044.4772 | 105044.4772
2 | 1#楼 | 141288.8956 | 141288.8956
3 | 2#楼 | 14417.2992 | 14417.2992
4 | 3#楼 | 42819.6254 | 42819.6254
5 | 4#楼 | 15347.3635 | 15347.3635
6 | 5#楼 | 67944.1799 | 67944.1799
7 | 6#楼 | 60218.6196 | 60218.6196
8 | 7#楼 | 36861.8489 | 36861.8489
| 合计 | 483942.3093 | 483942.3093
汇总报价 |  |  | 小写
大写
1、本工程采购固定综合单价，综合单价是采购范围内的全部工作内容的价格体现。包括不限于施工设备、劳务、管理、材料、施工措施、安装、维护、深化设计、利润、税金（增值税除外）及政策性文件规定的各项应有费用及采购文件明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。 2、综合单价包含施工措施费用，包括并不限于：脚手架、操作平台及施工所需吊篮、吊车、高空车等机械设备（甲方提供的塔吊、施工电梯除外）、机械设备操作用工等费用。 3、现场工艺、工法样板等费用在所列项目的综合单价综合考虑 4、深化设计方案须建设单位、设计单位审核确认；

## 地下
东莞市沙田中学（暂定名）项目-抗震支架采购报价清单
编号 | 专业 | 支撑类型 | 规格名称 | 计量 单位 | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 给水、消火栓、喷淋 | 侧向支撑 | KZS-DN65-T | 套 | 22
2 |  | 双向支撑 | KZS-DN65-TL | 套 | 12
3 |  | 侧向支撑 | KZS-DN65*2-T | 套 | 1
4 |  | 双向支撑 | KZS-DN65*2-TL | 套 | 1
5 |  | 侧向支撑 | KZS-DN80-T | 套 | 34
6 |  | 双向支撑 | KZS-DN80-TL | 套 | 16
7 |  | 侧向支撑 | KZS-DN80+DN65-T | 套 | 1
8 |  | 双向支撑 | KZS-DN80+DN65-TL | 套 | 1
9 |  | 侧向支撑 | KZS-DN80+DN65*2-T | 套 | 1
10 |  | 侧向支撑 | KZS-DN100-T | 套 | 6
11 |  | 双向支撑 | KZS-DN100-TL | 套 | 9
12 |  | 侧向支撑 | KZS-DN150-T | 套 | 37
13 |  | 双向支撑 | KZS-DN150-TL | 套 | 26
14 |  | 侧向支撑 | KZS-DN150*3-T | 套 | 1
15 |  | 侧向支撑 | KZS-DN150*2-T | 套 | 11
16 |  | 双向支撑 | KZS-DN150*2-TL | 套 | 10
17 |  | 双向支撑 | KZS-DN150*4-TL | 套 | 1
18 |  | 侧向支撑 | KZS-DN200-T | 套 | 9
19 |  | 双向支撑 | KZS-DN200-TL | 套 | 5
20 |  | 侧向支撑 | KZS-DN200*2-T | 套 | 4
21 |  | 双向支撑 | KZS-DN200*2-TL | 套 | 1
22 |  | 侧向支撑 | KZS-DN200+DN150*2-T | 套 | 2
23 |  | 双向支撑 | KZS-DN200+DN150*2-TL | 套 | 2
24 |  | 双向支撑 | KZS-DN200*2+DN65-TL | 套 | 1
25 | 电缆桥架 | 侧向支撑 | KZQ-200-T | 套 | 14
26 |  | 双向支撑 | KZQ-200-TL | 套 | 11
27 |  | 侧向支撑 | KZQ-200*4-T | 套 | 2
28 |  | 侧向支撑 | KZQ-200*2-T | 套 | 13
29 |  | 侧向支撑 | KZQ-200*3-T | 套 | 4
30 |  | 双向支撑 | KZQ-200*2-TL | 套 | 10
31 |  | 双向支撑 | KZQ-200*3-TL | 套 | 1
32 |  | 双向支撑 | KZQ-200*5-TL | 套 | 1
33 |  | 双向支撑 | KZQ-200*4-TL | 套 | 2
34 |  | 侧向支撑 | KZQ-300-T | 套 | 16
35 |  | 双向支撑 | KZQ-300-TL | 套 | 10
36 |  | 侧向支撑 | KZQ-300*2-T | 套 | 2
37 |  | 侧向支撑 | KZQ-300+200-T | 套 | 3
38 |  | 双向支撑 | KZQ-300+200-TL | 套 | 3
39 |  | 双向支撑 | KZQ-300*2-TL | 套 | 3
40 |  | 侧向支撑 | KZQ-300*3+200-T | 套 | 3
41 |  | 侧向支撑 | KZQ-300+200*3-T | 套 | 1
42 |  | 侧向支撑 | KZQ-300*2+200-T | 套 | 2
43 |  | 侧向支撑 | KZQ-300+200*2-T | 套 | 1
44 |  | 双向支撑 | KZQ-300*3+200-TL | 套 | 2
45 |  | 双向支撑 | KZQ-300+200*3-TL | 套 | 1
46 |  | 侧向支撑 | KZQ-300*2+200*2-T | 套 | 1
47 |  | 双向支撑 | KZQ-300*2+200*2-TL | 套 | 2
48 |  | 侧向支撑 | KZQ-400*2-T | 套 | 2
49 |  | 侧向支撑 | KZQ-400*2+300-T | 套 | 2
50 |  | 侧向支撑 | KZQ-400*2+200-T | 套 | 1
51 |  | 双向支撑 | KZQ-400*2+300-TL | 套 | 2
52 |  | 双向支撑 | KZQ-400*2+200-TL | 套 | 1
53 |  | 侧向支撑 | KZQ-600*2-T | 套 | 1
54 | 通风及防排烟 | 双向支撑 | KZFJ-TL | 套 | 19
55 |  | 侧向支撑 | KZF-500-T | 套 | 7
56 |  | 双向支撑 | KZF-500-TL | 套 | 7
57 |  | 侧向支撑 | KZF-800-T | 套 | 16
58 |  | 双向支撑 | KZF-800-TL | 套 | 12
59 |  | 双向支撑 | KZF-1000-TL | 套 | 1
60 |  | 侧向支撑 | KZF-1250-T | 套 | 5
61 |  | 双向支撑 | KZF-1250-TL | 套 | 5
62 |  | 侧向支撑 | KZF-1600-T | 套 | 6
63 |  | 双向支撑 | KZF-1600-TL | 套 | 7
64 |  | 侧向支撑 | KZF-2000-T | 套 | 18
65 |  | 双向支撑 | KZF-2000-TL | 套 | 10
66 |  | 侧向支撑 | KZF-2400-T | 套 | 3
67 |  | 双向支撑 | KZF-2400-TL | 套 | 2
68 | 综合 | 侧向支撑 | ZH-SG80+QJ200-T | 套 | 1
69 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150+FG800-T | 套 | 3
70 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150+FG2000-T | 套 | 2
71 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150+FG1600-T | 套 | 3
72 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150+FG1250-T | 套 | 2
73 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150+FG1000-T | 套 | 1
74 |  | 双向支撑 | ZH-SG80+QJ200-TL | 套 | 1
75 |  | 双向支撑 | ZH-SG150+FG1000-TL | 套 | 1
76 |  | 双向支撑 | ZH-SG150+FG1600-TL | 套 | 1
77 |  | 双向支撑 | ZH-SG150+FG1250-TL | 套 | 1
78 |  | 双向支撑 | ZH-QJ300+FG2400-TL | 套 | 1
79 |  | 双向支撑 | ZH-SG150+FG2000-TL | 套 | 2
80 |  | 双向支撑 | ZH-SG150+FG800-TL | 套 | 2
81 |  | 侧向支撑 | ZH-SG200*2+DN150*3+DN80+QJ300-T | 套 | 1
82 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150*2+300*3-T | 套 | 2
83 |  | 侧向支撑 | ZH-SG200*2+DN150*2+DN100+QJ300-T | 套 | 2
84 |  | 侧向支撑 | ZH-QJ200*2+FG2400-T | 套 | 1
85 |  | 侧向支撑 | ZH-SG200*2+DN150*3+QJ300+200*3-T | 套 | 2
86 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150*2+FG1250-T | 套 | 1
87 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150*2+QJ200*2-T | 套 | 1
88 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150*2+FG1600-T | 套 | 1
89 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150+QJ200*2+FG800-T | 套 | 1
90 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150*2+FG1000-T | 套 | 1
91 |  | 双向支撑 | ZH-SG150*2+FG1600-TL | 套 | 2
92 |  | 双向支撑 | ZH-SG150*2+300*3-TL | 套 | 1
93 |  | 双向支撑 | ZH-SG150*2+300*2-TL | 套 | 1
94 |  | 双向支撑 | ZH-SG150*2+FG1250-TL | 套 | 1
95 |  | 双向支撑 | ZH-SG150*2+FG1000-TL | 套 | 1
96 |  | 双向支撑 | ZH-SG150*2+QJ200*2-TL | 套 | 1
97 |  | 双向支撑 | ZH-QJ200*2+FG2400-TL | 套 | 1
98 |  | 双向支撑 | ZH-SG200*2+DN100+QJ300-TL | 套 | 1
99 |  | 双向支撑 | ZH-SG200*2+DN150*2+QJ300-TL | 套 | 1
100 |  | 双向支撑 | ZH-SG200*2+DN150*3+DN80+QJ300-TL | 套 | 1
101 |  | 双向支撑 | ZH-QJ200*2+FG800-TL | 套 | 1
102 |  | 双向支撑 | ZH-SG150+QJ200*2+FG1000-TL | 套 | 1
103 |  | 双向支撑 | ZH-SG200*2+DN150*3+QJ300+200*3-TL | 套 | 2
104 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150*3+QJ400*2+200-T | 套 | 1
105 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150*3+QJ300+200*3-T | 套 | 1
106 |  | 双向支撑 | ZH-SG80+QJ200*3-TL | 套 | 1
107 |  | 侧向支撑 | ZH-QJ200*4+FG500-T | 套 | 2
108 |  | 侧向支撑 | ZH-QJ200*4+FG800-T | 套 | 1
109 |  | 双向支撑 | ZH-QJ200*4+FG800-TL | 套 | 1
110 |  | 双向支撑 | ZH-QJ200*4+FG500-TL | 套 | 1
111 |  | 侧向支撑 | ZH-SG80+DN65+QJ200*3-T | 套 | 1
112 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150+200*2-T | 套 | 1
113 |  | 侧向支撑 | ZH-QJ300+200+FG2000-T | 套 | 1
114 |  | 侧向支撑 | ZH-QJ300+200+FG1250-T | 套 | 1
115 |  | 侧向支撑 | ZH-QJ300+200+FG1600-T | 套 | 1
116 |  | 侧向支撑 | ZH-SG65+200*2-T | 套 | 2
117 |  | 双向支撑 | ZH-QJ300+200+FG1600-TL | 套 | 1
118 |  | 双向支撑 | ZH-QJ300+200+FG2000-TL | 套 | 1
119 |  | 双向支撑 | ZH-SG150+QJ300+200*3-TL | 套 | 1
120 |  | 双向支撑 | ZH-SG65+200*2-TL | 套 | 1
121 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150+300+200*2-T | 套 | 1
122 |  | 双向支撑 | ZH-SG150+300+200*2-TL | 套 | 1
不含税合计
税金（9%）
含税合计

## 1#
东莞市沙田中学（暂定名）项目-抗震支架采购报价清单
编号 | 专业 | 支撑类型 | 规格名称 | 计量 单位 | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 给水、消火栓、喷淋 | 侧向支撑 | KZS-DN65-T | 套 | 40
2 |  | 双向支撑 | KZS-DN65-TL | 套 | 19
3 |  | 双向支撑 | KZS-DN65*2-TL | 套 | 2
4 |  | 侧向支撑 | KZS-DN80-T | 套 | 14
5 |  | 双向支撑 | KZS-DN80-TL | 套 | 12
6 |  | 侧向支撑 | KZS-DN100-T | 套 | 33
7 |  | 双向支撑 | KZS-DN100-TL | 套 | 25
8 |  | 侧向支撑 | KZS-DN100+DN80-T | 套 | 1
9 |  | 侧向支撑 | KZS-DN100+DN65-T | 套 | 1
10 |  | 双向支撑 | KZS-DN100+DN80-TL | 套 | 1
11 |  | 侧向支撑 | KZS-DN150-T | 套 | 30
12 |  | 双向支撑 | KZS-DN150-TL | 套 | 19
13 |  | 侧向支撑 | KZS-DN150+DN80-T | 套 | 1
14 |  | 侧向支撑 | KZS-DN150+DN100-T | 套 | 2
15 |  | 侧向支撑 | KZS-DN150*4-T | 套 | 1
16 |  | 侧向支撑 | KZS-DN150*2-T | 套 | 11
17 |  | 侧向支撑 | KZS-DN150*3-T | 套 | 4
18 |  | 双向支撑 | KZS-DN150+DN100-TL | 套 | 1
19 |  | 双向支撑 | KZS-DN150*2-TL | 套 | 6
20 |  | 双向支撑 | KZS-DN150*3-TL | 套 | 4
21 |  | 双向支撑 | KZS-DN150*4-TL | 套 | 1
22 |  | 双向支撑 | KZS-DN150*6-TL | 套 | 1
23 |  | 侧向支撑 | KZS-DN150*3+DN65-T | 套 | 1
24 |  | 侧向支撑 | KZS-DN150*6+DN100-T | 套 | 1
25 |  | 侧向支撑 | KZS-DN150*2+DN100-T | 套 | 2
26 |  | 双向支撑 | KZS-DN150*3+DN65-TL | 套 | 1
27 |  | 双向支撑 | KZS-DN150*3+DN100-TL | 套 | 1
28 |  | 双向支撑 | KZS-DN150*2+DN100-TL | 套 | 1
29 |  | 侧向支撑 | KZS-DN150*4+DN80+DN65-T | 套 | 1
30 |  | 侧向支撑 | KZS-DN150*2+DN100+DN80-T | 套 | 1
31 | 电缆桥架 | 侧向支撑 | KZQ-200-T | 套 | 27
32 |  | 双向支撑 | KZQ-200-TL | 套 | 23
33 |  | 侧向支撑 | KZQ-200*2-T | 套 | 2
34 |  | 双向支撑 | KZQ-200*2-TL | 套 | 2
35 |  | 侧向支撑 | KZQ-300-T | 套 | 6
36 |  | 双向支撑 | KZQ-300-TL | 套 | 6
37 |  | 侧向支撑 | KZQ-300+200-T | 套 | 8
38 |  | 双向支撑 | KZQ-300+200-TL | 套 | 5
39 |  | 侧向支撑 | KZQ-300+200*2-T | 套 | 8
40 |  | 双向支撑 | KZQ-300+200*2-TL | 套 | 2
41 |  | 侧向支撑 | KZQ-400-T | 套 | 1
42 |  | 侧向支撑 | KZQ-400+200-T | 套 | 1
43 |  | 双向支撑 | KZQ-400+200-TL | 套 | 1
44 |  | 侧向支撑 | KZQ-600-T | 套 | 1
45 |  | 双向支撑 | KZQ-600-TL | 套 | 1
46 |  | 侧向支撑 | KZQ-600+400-T | 套 | 3
47 |  | 双向支撑 | KZQ-600+400-TL | 套 | 1
48 |  | 侧向支撑 | KZQ-600+400+200-T | 套 | 1
49 |  | 侧向支撑 | KZQ-600+200*2-T | 套 | 1
50 |  | 双向支撑 | KZQ-600+200*2-TL | 套 | 2
51 |  | 双向支撑 | KZQ-600+400+300+200*2-TL | 套 | 1
52 | 通风及防排烟 | 双向支撑 | KZFJ-TL | 套 | 3
53 |  | 侧向支撑 | KZF-400-T | 套 | 1
54 |  | 双向支撑 | KZF-500-TL | 套 | 1
55 |  | 侧向支撑 | KZF-630-T | 套 | 9
56 |  | 双向支撑 | KZF-630-TL | 套 | 8
57 |  | 侧向支撑 | KZF-800-T | 套 | 1
58 |  | 侧向支撑 | KZF-1000-T | 套 | 51
59 |  | 双向支撑 | KZF-1000-TL | 套 | 34
60 |  | 侧向支撑 | KZF-1250-T | 套 | 1
61 |  | 双向支撑 | KZF-1250-TL | 套 | 1
62 |  | 侧向支撑 | KZF-1600-T | 套 | 11
63 |  | 双向支撑 | KZF-1600-TL | 套 | 8
64 | 综合 | 侧向支撑 | ZH-QJ200+FG1000-T | 套 | 2
65 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100+FG1000-T | 套 | 1
66 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150+QJ200-T | 套 | 3
67 |  | 侧向支撑 | ZH-SG65+QJ200-T | 套 | 2
68 |  | 侧向支撑 | ZH-SG65+QJ300-T | 套 | 1
69 |  | 侧向支撑 | ZH-SG80+FG1000-T | 套 | 1
70 |  | 双向支撑 | ZH-SG65+QJ300-TL | 套 | 1
71 |  | 双向支撑 | ZH-QJ200+FG1000-TL | 套 | 1
72 |  | 双向支撑 | ZH-SG100+FG1000-TL | 套 | 2
73 |  | 双向支撑 | ZH-SG150+QJ200-TL | 套 | 3
74 |  | 双向支撑 | ZH-SG65+QJ200-TL | 套 | 2
75 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100*2+DN80+QJ300+200+FG1600-T | 套 | 1
76 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150*2+DN100+DN80+QJ400+200*2+FG1600-T | 套 | 2
77 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150*2+DN100+DN80+QJ300+200+FG1600-T | 套 | 2
78 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150*2+DN100+DN80+QJ400+200*3+FG1000-T | 套 | 1
79 |  | 双向支撑 | ZH-SG100*2+DN100+DN80+QJ300+200+FG1600-TL | 套 | 1
80 |  | 双向支撑 | ZH-SG150*2+DN100+DN80+QJ400+200*3+FG1600-TL | 套 | 1
81 |  | 双向支撑 | ZH-SG150*2+DN100+DN80+QJ400+200*2+FG1600-TL | 套 | 1
82 |  | 双向支撑 | ZH-SG150*2+DN100+DN80+QJ300+200+FG1000-TL | 套 | 1
83 |  | 双向支撑 | ZH-SG150*2+DN100+DN80+QJ300+200+FG1600-TL | 套 | 1
84 |  | 双向支撑 | ZH-SG100*2+QJ300-TL | 套 | 1
85 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150*4+FG1600-T | 套 | 1
86 |  | 双向支撑 | ZH-SG150*4+FG1600-TL | 套 | 1
87 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100+DN65+QJ300+200-T | 套 | 1
88 |  | 双向支撑 | ZH-SG100+65+QJ200-TL | 套 | 1
89 |  | 双向支撑 | ZH-SG150+DN80+QJ300-TL | 套 | 1
90 |  | 双向支撑 | ZH-SG150+DN80*2+QJ600+200+FG1600-TL | 套 | 1
91 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150+DN100*2+DN80+QJ300+200-T | 套 | 1
92 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150+DN100+QJ300-T | 套 | 3
93 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150+DN100+DN80+QJ400+200+FG1600-T | 套 | 1
94 |  | 双向支撑 | ZH-SG150+DN100+DN80+QJ400+200+FG1600-TL | 套 | 1
95 |  | 双向支撑 | ZH-SG150+DN100+DN80+QJ300+200+FG1600-TL | 套 | 1
96 |  | 双向支撑 | ZH-SG150+DN100+QJ300-TL | 套 | 1
97 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100+QJ600+200*2-T | 套 | 1
98 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100+QJ500+200-T | 套 | 1
99 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100+QJ400+200-T | 套 | 1
100 |  | 侧向支撑 | ZH-SG80+QJ300+200*2-T | 套 | 1
101 |  | 侧向支撑 | ZH-SG80+QJ300+200-T | 套 | 16
102 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150+QJ300+200-T | 套 | 2
103 |  | 侧向支撑 | ZH-SG80+QJ600+200*2-T | 套 | 1
104 |  | 侧向支撑 | ZH-SG65+QJ300+200-T | 套 | 38
105 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100+QJ400+200*2-T | 套 | 1
106 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100+QJ300+200-T | 套 | 52
107 |  | 双向支撑 | ZH-SG80+QJ500+200-TL | 套 | 1
108 |  | 双向支撑 | ZH-SG150+QJ300+200-TL | 套 | 1
109 |  | 双向支撑 | ZH-SG65+QJ300+200-TL | 套 | 36
110 |  | 双向支撑 | ZH-SG100+QJ500+200-TL | 套 | 1
111 |  | 双向支撑 | ZH-SG65+QJ400+200-TL | 套 | 1
112 |  | 双向支撑 | ZH-SG100+QJ300+200-TL | 套 | 27
113 |  | 双向支撑 | ZH-SG100+QJ400+200*2-TL | 套 | 1
114 |  | 双向支撑 | ZH-SG80+QJ300+200*2-TL | 套 | 2
115 |  | 双向支撑 | ZH-SG100+QJ600+200*2-TL | 套 | 1
116 |  | 双向支撑 | ZH-SG80+QJ300+200-TL | 套 | 16
117 |  | 双向支撑 | ZH-SG80+QJ400+200*2-TL | 套 | 1
118 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150+QJ600+300+200*3-T | 套 | 1
119 |  | 双向支撑 | ZH-SG150+QJ600+300+200*3-TL | 套 | 1
120 |  | 侧向支撑 | ZH-SG80+QJ600+400+300+200*2-T | 套 | 1
不含税合计
税金（9%）
含税合计

## 2#
东莞市沙田中学（暂定名）项目-抗震支架采购报价清单
编号 | 专业 | 支撑类型 | 规格名称 | 计量 单位 | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 给水、消火栓、喷淋 | 侧向支撑 | KZS-DN65-T | 套 | 4
2 |  | 双向支撑 | KZS-DN65-TL | 套 | 2
3 |  | 侧向支撑 | KZS-DN80-T | 套 | 1
4 |  | 双向支撑 | KZS-DN80-TL | 套 | 1
5 |  | 侧向支撑 | KZS-DN100+DN80-T | 套 | 1
6 |  | 双向支撑 | KZS-DN150*2-TL | 套 | 1
7 | 电缆桥架 | 侧向支撑 | KZQ-300+200-T | 套 | 2
8 | 综合 | 侧向支撑 | ZH-SG100*2+DN80+QJ300+200-T | 套 | 1
9 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150*2+DN80+QJ300+200*3-T | 套 | 2
10 |  | 双向支撑 | ZH-SG150*2+DN80+QJ300+200*3-TL | 套 | 2
11 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100+QJ300+200-T | 套 | 16
12 |  | 侧向支撑 | ZH-SG65+QJ300+200-T | 套 | 16
13 |  | 双向支撑 | ZH-SG100+QJ300+200-TL | 套 | 8
14 |  | 双向支撑 | ZH-SG65+QJ300+200-TL | 套 | 16
不含税合计
税金（9%）
含税合计

## 3#
东莞市沙田中学（暂定名）项目-抗震支架采购报价清单
编号 | 专业 | 支撑类型 | 规格名称 | 计量 单位 | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 给水、消火栓、喷淋 | 侧向支撑 | KZS-DN65-T | 套 | 9
2 |  | 双向支撑 | KZS-DN65-TL | 套 | 4
3 |  | 双向支撑 | KZS-DN65*2-TL | 套 | 1
4 |  | 侧向支撑 | KZS-DN80-T | 套 | 4
5 |  | 侧向支撑 | KZS-DN100-T | 套 | 10
6 |  | 双向支撑 | KZS-DN100-TL | 套 | 7
7 |  | 侧向支撑 | KZS-DN100*2-T | 套 | 13
8 |  | 侧向支撑 | KZS-DN100*3-T | 套 | 1
9 |  | 双向支撑 | KZS-DN100*2-TL | 套 | 8
10 |  | 侧向支撑 | KZS-DN150-T | 套 | 1
11 |  | 双向支撑 | KZS-DN150-TL | 套 | 1
12 |  | 侧向支撑 | KZS-DN150+DN100*3-T | 套 | 1
13 |  | 双向支撑 | KZS-DN150+DN100*3-TL | 套 | 1
14 | 电缆桥架 | 侧向支撑 | KZQ-200-T | 套 | 2
15 |  | 侧向支撑 | KZQ-200*2-T | 套 | 7
16 |  | 侧向支撑 | KZQ-200*3-T | 套 | 4
17 |  | 双向支撑 | KZQ-200*3-TL | 套 | 6
18 |  | 双向支撑 | KZQ-200*2-TL | 套 | 2
19 |  | 侧向支撑 | KZQ-300-T | 套 | 1
20 |  | 侧向支撑 | KZQ-300+200-T | 套 | 5
21 |  | 侧向支撑 | KZQ-300*2-T | 套 | 1
22 |  | 双向支撑 | KZQ-300+200-TL | 套 | 4
23 |  | 双向支撑 | KZQ-300*2-TL | 套 | 1
24 |  | 侧向支撑 | KZQ-300*2+200-T | 套 | 1
25 |  | 侧向支撑 | KZQ-300+200*2-T | 套 | 3
26 |  | 双向支撑 | KZQ-300+200*2-TL | 套 | 3
27 | 通风及防排烟 | 侧向支撑 | KZF-700-T | 套 | 12
28 |  | 双向支撑 | KZF-700-TL | 套 | 1
29 |  | 侧向支撑 | KZF-800-T | 套 | 5
30 |  | 双向支撑 | KZF-800-TL | 套 | 4
31 |  | 双向支撑 | KZF-900-TL | 套 | 2
32 |  | 侧向支撑 | KZF-1000-T | 套 | 11
33 |  | 双向支撑 | KZF-1000-TL | 套 | 8
34 |  | 侧向支撑 | KZF-1250-T | 套 | 6
35 |  | 双向支撑 | KZF-1250-TL | 套 | 8
36 |  | 侧向支撑 | KZF-1600-T | 套 | 2
37 |  | 双向支撑 | KZF-1600-TL | 套 | 2
38 |  | 侧向支撑 | KZF-2000-T | 套 | 3
39 |  | 双向支撑 | KZF-2000-TL | 套 | 2
40 |  | 侧向支撑 | KZF-2500-T | 套 | 2
41 |  | 双向支撑 | KZF-2500-TL | 套 | 2
42 | 综合 | 侧向支撑 | ZH-SG100+QJ200-T | 套 | 1
43 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100*2+FG1000-T | 套 | 3
44 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100*2+FG800-T | 套 | 1
45 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100*2+FG1600-T | 套 | 1
46 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100*2+QJ300*2+200*3-T | 套 | 1
47 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100*2+FG2000-T | 套 | 1
48 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150*2+DN100*3+QJ200*2-T | 套 | 1
49 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150*2+DN100*3+QJ200*2+FG800-T | 套 | 1
50 |  | 双向支撑 | ZH-SG100*2+FG2000-TL | 套 | 2
51 |  | 双向支撑 | ZH-SG100*2+FG1000-TL | 套 | 1
52 |  | 双向支撑 | ZH-SG100*2+FG1600-TL | 套 | 1
53 |  | 双向支撑 | ZH-SG150*2+DN100*3+QJ200*2+FG800-TL | 套 | 1
54 |  | 双向支撑 | ZH-SG100*2+FG800-TL | 套 | 1
55 |  | 双向支撑 | ZH-SG150*2+DN100*3+QJ200-TL | 套 | 1
56 |  | 双向支撑 | ZH-SG100*2+DN80+QJ200-TL | 套 | 1
57 |  | 双向支撑 | ZH-SG150*2+DN100*3+FG800-TL | 套 | 1
58 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100*3+DN80+QJ200*3-T | 套 | 2
59 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100*3+QJ300*2+200*3+FG800-T | 套 | 1
60 |  | 双向支撑 | ZH-SG100*3+QJ300*2+200*3+FG800-TL | 套 | 1
61 |  | 双向支撑 | ZH-SG100*3+DN80+QJ200*3-TL | 套 | 1
62 |  | 双向支撑 | ZH-SG100*3+DN80+QJ200*2-TL | 套 | 1
63 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100*4+QJ200*3-T | 套 | 5
64 |  | 双向支撑 | ZH-SG100*4+QJ200*3-TL | 套 | 3
65 |  | 双向支撑 | ZH-SG100+DN80+QJ300*3+200*2-TL | 套 | 1
66 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150+DN100*3+QJ200-T | 套 | 1
不含税合计
税金（9%）
含税合计

## 4#
东莞市沙田中学（暂定名）项目-抗震支架采购报价清单
编号 | 专业 | 支撑类型 | 规格名称 | 计量 单位 | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 给水、消火栓、喷淋 | 侧向支撑 | KZS-DN65-T | 套 | 8
2 |  | 双向支撑 | KZS-DN65-TL | 套 | 2
3 |  | 侧向支撑 | KZS-DN80-T | 套 | 7
4 |  | 双向支撑 | KZS-DN80-TL | 套 | 4
5 |  | 侧向支撑 | KZS-DN100-T | 套 | 7
6 |  | 双向支撑 | KZS-DN100-TL | 套 | 2
7 |  | 侧向支撑 | KZS-DN100*2-T | 套 | 1
8 |  | 侧向支撑 | KZS-DN150-T | 套 | 5
9 | 电缆桥架 | 侧向支撑 | KZQ-200-T | 套 | 6
10 |  | 双向支撑 | KZQ-200-TL | 套 | 1
11 |  | 侧向支撑 | KZQ-200*2-T | 套 | 2
12 | 综合 | 侧向支撑 | ZH-SG100*2+QJ200*2-T | 套 | 1
13 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100+QJ200*2-T | 套 | 2
14 |  | 侧向支撑 | ZH-SG80+QJ200*2-T | 套 | 6
15 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150+QJ200*2-T | 套 | 10
16 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150+DN100+QJ200*2-T | 套 | 24
17 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150+DN100+QJ200-T | 套 | 4
18 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150+DN100*2+QJ200*2-T | 套 | 1
不含税合计
税金（9%）
含税合计

## 5#
东莞市沙田中学（暂定名）项目-抗震支架采购报价清单
编号 | 专业 | 支撑类型 | 规格名称 | 计量 单位 | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
2 | 给水、消火栓、喷淋 | 侧向支撑 | KZS-DN65-T | 套 | 3
3 |  | 双向支撑 | KZS-DN65-TL | 套 | 3
4 |  | 侧向支撑 | KZS-DN100-T | 套 | 28
5 |  | 双向支撑 | KZS-DN100-TL | 套 | 23
6 |  | 侧向支撑 | KZS-DN100+DN80-T | 套 | 8
7 |  | 双向支撑 | KZS-DN100+DN80-TL | 套 | 6
8 | 电缆桥架 | 侧向支撑 | KZQ-200-T | 套 | 30
9 |  | 双向支撑 | KZQ-200-TL | 套 | 26
10 |  | 侧向支撑 | KZQ-200*3-T | 套 | 1
11 |  | 侧向支撑 | KZQ-200*2-T | 套 | 62
12 |  | 双向支撑 | KZQ-200*2-TL | 套 | 54
13 |  | 侧向支撑 | KZQ-300-T | 套 | 5
14 |  | 侧向支撑 | KZQ-300+200-T | 套 | 7
15 |  | 双向支撑 | KZQ-300+200-TL | 套 | 2
16 |  | 侧向支撑 | KZQ-300+200*3-T | 套 | 1
17 |  | 侧向支撑 | KZQ-300+200*2-T | 套 | 1
18 |  | 双向支撑 | KZQ-300+200*3-TL | 套 | 1
19 |  | 侧向支撑 | KZQ-400+300-T | 套 | 1
20 |  | 侧向支撑 | KZQ-400+300+200-T | 套 | 1
21 |  | 双向支撑 | KZQ-400+300*2-TL | 套 | 1
22 |  | 侧向支撑 | KZQ-400+300+200*2-T | 套 | 1
23 |  | 侧向支撑 | KZQ-600+200-T | 套 | 1
24 |  | 侧向支撑 | KZQ-600+300*2+200*2-T | 套 | 2
25 |  | 双向支撑 | KZQ-600+300*2+200*2-TL | 套 | 2
26 | 综合 | 侧向支撑 | ZH-SG100+QJ300-T | 套 | 3
27 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100+QJ200-T | 套 | 6
28 |  | 双向支撑 | ZH-SG100+QJ300-TL | 套 | 3
29 |  | 双向支撑 | ZH-SG100+QJ200-TL | 套 | 3
30 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100*2+DN80+200*2-T | 套 | 2
31 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100*2+QJ200-T | 套 | 1
32 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100*2+DN80+QJ600+300+200*2-T | 套 | 3
33 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100+QJ200*2-T | 套 | 15
34 |  | 双向支撑 | ZH-SG100*2+DN80+QJ600+300+200*2-TL | 套 | 2
35 |  | 双向支撑 | ZH-SG100+QJ200*2-TL | 套 | 12
36 |  | 双向支撑 | ZH-SG100*2+DN80+QJ600+300+200-TL | 套 | 1
37 |  | 双向支撑 | ZH-SG100*2+DN80+200*2-TL | 套 | 2
38 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100+QJ200*4-T | 套 | 2
39 |  | 双向支撑 | ZH-SG100+QJ200*4-TL | 套 | 3
40 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100+DN65+QJ300+200*2-T | 套 | 1
41 |  | 双向支撑 | ZH-SG100+DN65+QJ200-TL | 套 | 1
42 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100+DN80+QJ400+300+200-T | 套 | 1
43 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100+DN80+QJ300+200-T | 套 | 2
44 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100+DN80+QJ400-T | 套 | 4
45 |  | 双向支撑 | ZH-SG100+DN80+QJ400-TL | 套 | 2
46 |  | 双向支撑 | ZH-SG100+DN80+QJ300+200-TL | 套 | 1
47 |  | 双向支撑 | ZH-SG100+DN80+QJ400+300+200-TL | 套 | 1
48 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100+QJ300+200-T | 套 | 1
49 |  | 侧向支撑 | ZH-SG80+QJ300+200-T | 套 | 1
50 |  | 双向支撑 | ZH-SG100+QJ300+200-TL | 套 | 1
51 |  | 双向支撑 | ZH-SG80+QJ300+200-TL | 套 | 1
52 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100+QJ400+300+200*2-T | 套 | 3
53 |  | 双向支撑 | ZH-SG100+QJ400+300+200*2-TL | 套 | 3
不含税合计
税金（9%）
含税合计

## 6#
东莞市沙田中学（暂定名）项目-抗震支架采购报价清单
编号 | 专业 | 支撑类型 | 规格名称 | 计量 单位 | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
2 | 给水、消火栓、喷淋 | 侧向支撑 | KZS-DN80-T | 套 | 1
3 |  | 侧向支撑 | KZS-DN100-T | 套 | 42
4 |  | 双向支撑 | KZS-DN100-TL | 套 | 29
5 |  | 侧向支撑 | KZS-DN100+DN80-T | 套 | 5
6 |  | 双向支撑 | KZS-DN100+DN80-TL | 套 | 4
7 |  | 侧向支撑 | KZS-DN100*2+DN80-T | 套 | 1
8 | 电缆桥架 | 侧向支撑 | KZQ-200-T | 套 | 11
9 |  | 双向支撑 | KZQ-200-TL | 套 | 17
10 |  | 侧向支撑 | KZQ-200*2-T | 套 | 57
11 |  | 双向支撑 | KZQ-200*2-TL | 套 | 40
12 |  | 侧向支撑 | KZQ-300-T | 套 | 4
13 |  | 双向支撑 | KZQ-300-TL | 套 | 5
14 |  | 侧向支撑 | KZQ-300+200-T | 套 | 15
15 |  | 双向支撑 | KZQ-300+200-TL | 套 | 4
16 |  | 双向支撑 | KZQ-400-TL | 套 | 1
17 |  | 侧向支撑 | KZQ-400+300-T | 套 | 1
18 |  | 双向支撑 | KZQ-400+300-TL | 套 | 1
19 |  | 侧向支撑 | KZQ-400+300+200-T | 套 | 1
20 |  | 侧向支撑 | KZQ-600+300-T | 套 | 1
21 |  | 双向支撑 | KZQ-600+300-TL | 套 | 1
22 | 通风及防排烟 | 双向支撑 | KZFJ-TL | 套 | 2
23 |  | 侧向支撑 | KZF-630-T | 套 | 1
24 |  | 双向支撑 | KZF-630-TL | 套 | 1
25 |  | 侧向支撑 | KZF-800-T | 套 | 3
26 |  | 双向支撑 | KZF-800-TL | 套 | 2
27 | 综合 | 侧向支撑 | ZH-SG100+QJ200-T | 套 | 5
28 |  | 双向支撑 | ZH-SG100+QJ200-TL | 套 | 2
29 |  | 双向支撑 | ZH-SG100+QJ300-TL | 套 | 1
30 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100*2+DN80+QJ400+300-T | 套 | 1
31 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100*2+DN80+QJ300*2+200-T | 套 | 1
32 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100*2+QJ200*2-T | 套 | 2
33 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100+QJ300*2-T | 套 | 1
34 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100*2+QJ200-T | 套 | 1
35 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100*2+DN80+QJ400+300*2+200-T | 套 | 1
36 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100+QJ200*2-T | 套 | 14
37 |  | 双向支撑 | ZH-SG100+QJ300*2-TL | 套 | 1
38 |  | 双向支撑 | ZH-SG100*2+QJ200*2-TL | 套 | 2
39 |  | 双向支撑 | ZH-SG100*2+QJ200-TL | 套 | 1
40 |  | 双向支撑 | ZH-SG100*2+DN80+QJ400+300-TL | 套 | 1
41 |  | 双向支撑 | ZH-SG100+QJ200*2-TL | 套 | 12
42 |  | 双向支撑 | ZH-SG100*2+DN80+QJ400+300*2+200-TL | 套 | 1
43 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100+DN80+QJ600+300-T | 套 | 2
44 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100+DN80+QJ300+200-T | 套 | 1
45 |  | 双向支撑 | ZH-SG100+DN80+QJ300+200-TL | 套 | 1
46 |  | 双向支撑 | ZH-SG100+DN80+QJ600+300-TL | 套 | 1
47 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100+QJ300+200*2-T | 套 | 1
48 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100+QJ300+200-T | 套 | 3
49 |  | 侧向支撑 | ZH-SG100+QJ600+300*2+200-T | 套 | 2
50 |  | 侧向支撑 | ZH-SG80+QJ400+300-T | 套 | 4
51 |  | 双向支撑 | ZH-SG100+QJ600+300*2+200-TL | 套 | 2
52 |  | 双向支撑 | ZH-SG80+QJ400+300-TL | 套 | 2
不含税合计
税金（9%）
含税合计

## 7#
东莞市沙田中学（暂定名）项目-抗震支架采购报价清单
编号 | 专业 | 支撑类型 | 规格名称 | 计量 单位 | 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
2 | 给水、消火栓、 喷淋 | 侧向支撑 | KZS-DN65-T | 套 | 8
3 |  | 双向支撑 | KZS-DN65-TL | 套 | 3
4 |  | 侧向支撑 | KZS-DN80-T | 套 | 3
5 |  | 侧向支撑 | KZS-DN100-T | 套 | 1
6 |  | 侧向支撑 | KZS-DN100*2-T | 套 | 1
7 |  | 侧向支撑 | KZS-DN100+DN80+DN65-T | 套 | 1
8 |  | 侧向支撑 | KZS-DN100*2+DN80-T | 套 | 1
9 |  | 侧向支撑 | KZS-DN150-T | 套 | 7
10 |  | 双向支撑 | KZS-DN150-TL | 套 | 5
11 |  | 侧向支撑 | KZS-DN150+DN65-T | 套 | 1
12 |  | 双向支撑 | KZS-DN150+DN65-TL | 套 | 1
13 |  | 侧向支撑 | KZS-DN150+DN100+DN80-T | 套 | 1
14 |  | 双向支撑 | KZS-DN150+DN100+DN80-TL | 套 | 1
15 | 电缆桥架 | 侧向支撑 | KZQ-200-T | 套 | 19
16 |  | 双向支撑 | KZQ-200-TL | 套 | 12
17 |  | 侧向支撑 | KZQ-200*3-T | 套 | 3
18 |  | 双向支撑 | KZQ-200*3-TL | 套 | 3
19 |  | 侧向支撑 | KZQ-300-T | 套 | 3
20 |  | 双向支撑 | KZQ-300-TL | 套 | 1
21 |  | 侧向支撑 | KZQ-300+200-T | 套 | 2
22 |  | 双向支撑 | KZQ-300+200-TL | 套 | 1
23 |  | 侧向支撑 | KZQ-300+200*4-T | 套 | 2
24 |  | 侧向支撑 | KZQ-400+200-T | 套 | 1
25 | 通风及防排烟 | 双向支撑 | KZFJ-TL | 套 | 5
26 |  | 侧向支撑 | KZF-500-T | 套 | 3
27 |  | 双向支撑 | KZF-500-TL | 套 | 2
28 |  | 侧向支撑 | KZF-800-T | 套 | 5
29 |  | 双向支撑 | KZF-800-TL | 套 | 3
30 |  | 侧向支撑 | KZF-1000-T | 套 | 14
31 |  | 双向支撑 | KZF-1000-TL | 套 | 11
32 |  | 侧向支撑 | KZF-1200-T | 套 | 5
33 |  | 侧向支撑 | KZF-1250-T | 套 | 7
34 |  | 双向支撑 | KZF-1250-TL | 套 | 2
35 |  | 侧向支撑 | KZF-1600-T | 套 | 7
36 |  | 双向支撑 | KZF-1600-TL | 套 | 2
37 |  | 侧向支撑 | KZF-2000-T | 套 | 2
38 |  | 双向支撑 | KZF-2000-TL | 套 | 1
39 | 综合 | 侧向支撑 | ZH-SG150+FG1250-T | 套 | 1
40 |  | 侧向支撑 | ZH-SG80+FG1000-T | 套 | 1
41 |  | 双向支撑 | ZH-SG80+FG1000-TL | 套 | 1
42 |  | 双向支撑 | ZH-SG150+FG1250-TL | 套 | 1
43 |  | 侧向支撑 | ZH-QJ200*3+FG1000-T | 套 | 1
44 |  | 侧向支撑 | ZH-QJ200*3+FG1250-T | 套 | 1
45 |  | 侧向支撑 | ZH-SG65+QJ200*3-T | 套 | 1
46 |  | 双向支撑 | ZH-QJ200*3+FG1000-TL | 套 | 1
47 |  | 双向支撑 | ZH-SG100+DN80+QJ200*3-TL | 套 | 1
48 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150+DN100+DN80+QJ200-T | 套 | 1
49 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150+DN100+DN80+QJ300*3+200*4+FG2000-T | 套 | 2
50 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150+DN100+DN80*2+QJ400+200*3-T | 套 | 1
51 |  | 侧向支撑 | ZH-SG150+DN100*2+QJ400+200*3-T | 套 | 1
52 |  | 双向支撑 | ZH-SG150+DN100+DN80+QJ300*3+200*4-TL | 套 | 1
53 |  | 双向支撑 | ZH-SG150+DN100+DN80+QJ200-TL | 套 | 1
54 |  | 双向支撑 | ZH-SG150+DN100*2+QJ400+200*3-TL | 套 | 1
55 |  | 双向支撑 | ZH-SG150+DN100+DN80+QJ300*3+200*4+FG2000-TL | 套 | 1
56 |  | 双向支撑 | ZH-SG150+DN100+DN80*2+QJ400+200*3-TL | 套 | 1
57 |  | 侧向支撑 | ZH-SG65+QJ300+200*3-T | 套 | 1
58 |  | 侧向支撑 | ZH-SG80+QJ300+200*3-T | 套 | 1
59 |  | 双向支撑 | ZH-SG65+QJ300+200*3-TL | 套 | 1
60 |  | 双向支撑 | ZH-SG150+QJ300+200*3-TL | 套 | 1
61 |  | 双向支撑 | ZH-SG80+QJ300+200*3-TL | 套 | 1
62 | 不含税合计
税金（9%）
含税合计