泛光照明工程材料采购用户需求书

一、工程概况

1、东莞市沙田中学（暂定名）材料供应工程地点：东莞市沙田镇东莞市沙田中学（东莞市沙田镇环湖北路与滨水区纵二路交汇处）。

材料供应内容：

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量（暂定） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 配电照明工程 |  |  |  |
| 1 | 草坪灯 | 1.名称:草坪灯 2.规格:220V12wLED灯3000KIP65 | 套 | 39 |
| 2 | 庭院灯 | 1.名称:庭院灯 2.灯杆的材质及高度:4m 3.灯架的型号、规格:220v40wLED灯4000KIP65 | 套 | 79 |
| 3 | 篮球场灯 | 1.名称:篮球场灯 2.灯杆的材质及高度:10m 3.灯架的型号、规格:220V2*150wLED灯4000kIP65 | 套 | 24 |
| 4 | 篮球场灯 | 1.名称:篮球场灯 2.灯杆的材质及高度:10m 3.灯架的型号、规格:220V4*150wLED灯4000kIP65 | 套 | 18 |
| 5 | 足球场灯 | 1.名称:足球场灯 2.灯杆的材质及高度:18m 3.灯架的型号、规格:220v10*200wLED灯5000KIP65 | 套 | 6 |
| 6 | 小电器 | 1.名称:变压器 2.规格:220V/24VIP68 | 个 | 1 |
| 7 | 配电箱 | 1.型号:成套配电箱AL1 2.规格:非标,钢制 3.含混凝土基础 | 台 | 1 |
| 8 | 配电箱 | 1.型号:成套配电箱AL2 2.规格:非标,钢制 | 台 | 1 |
| 9 | 配电箱 | 1.型号:成套配电箱AL3 2.规格:非标,钢制 | 台 | 1 |
| 10 | 角钢 | L50*50*5热镀锌角钢 L=2.5m | 根 | 3 |
| 11 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*2.5mm2 3.材质:铜芯 | m | 2915 |
| 12 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4mm2 3.材质:铜芯 | m | 2868.96 |
| 13 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*6mm2 3.材质:铜芯 | m | 1153.25 |
| 14 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*10mm2 3.材质:铜芯 | m | 1469.27 |
| 15 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YZ-2*4mm2 3.材质:铜芯 | m | 23.29 |
| 16 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5x6mm2 3.材质:铜芯 | m | 50 |
| 17 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4x35+1x16mm2 3.材质:铜芯 | m | 50 |
| 18 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 | 个 | 2 |
| 19 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 | 个 | 2 |
| 20 | 电气配管 | 1.材质:刚性难燃管 2.规格:PE50 3.配置形式:埋地敷设 | m | 100 |
| 21 | 电气配管 | 1.材质:刚性难燃管 2.规格:PE40 3.配置形式:埋地敷设 | m | 1453.43 |
| 22 | 电气配管 | 1.材质:刚性难燃管 2.规格:PE32 3.配置形式:埋地敷设 | m | 3723.61 |
| 23 | 电气配管 | 1.材质:刚性难燃管 2.规格:PC32 3.配置形式:埋地敷设 | m | 23.29 |
| 24 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试(综合)1kV以下交流供电 | 系统 | 3 |
| 25 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1 | 系统 | 3 |

2、东莞市生物技术产业园项目材料供应工程地点：东莞市松山湖台湾高科技园台中路西南侧。

材料供应内容：

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量（暂定） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 配电照明工程 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:HJAL1 3.基础形式、材质、规格:含槽钢基础C10 4.安装方式:落地安装 5.符合设计图纸以及施工规范要求 | 台 | 1 |
| 2 | 配电箱混凝土基础 | 1.名称:配电箱混凝土基础 2.规格:1040*840*800 3.基础:采用C25素混凝土现浇,上下均配∅16@200钢筋网, 配电箱四周抹M10.0防水沙浆 4.接地:50*50*5 L=2500mm 热镀锌型钢接地极 5.符合设计图纸以及施工规范要求 | 台 | 1 |
| 3 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-3*4 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):含接线端子、穿铁丝等一切所需工作内容 5.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 136.12 |
| 4 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*4 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 9837.39 |
| 5 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZC-BYJ2 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 485.97 |
| 6 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:RVV-2*4 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 780.28 |
| 7 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:埋地敷设 5.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 787.14 |
| 8 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:埋地敷设 5.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 8537.27 |
| 9 | 配管 | 1.名称:过路保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:50 4.配置形式:埋地敷设 5.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 96.23 |
| 10 | 配管 | 1.名称:过路保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:80 4.配置形式:埋地敷设 5.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 86.76 |
| 11 | 配管 | 1.名称:过路保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:100 4.配置形式:埋地敷设 5.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 265.39 |
| 12 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿压槽及恢复 2.规格:70*70mm 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 6.3 |
| 13 | 庭院灯 | 1.名称:庭院灯 2.参数:灯具外壳材质;铝压铸成型,静电喷粉,浅灰色,耐高温钢化安全玻璃灯罩,色温:4000K,LED灯,功率50W,高3.5m,输入电压:220V 防护等级:IP65 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 套 | 129 |
| 14 | 庭院灯混凝土基础 | 1.名称:庭院灯混凝土基础 2.规格:上底450*450，下底600*600，高700 3.基础:采用C20钢筋砼钢筋砼 4.接地:50*50*5 L=2500mm 热镀锌型钢接地极，40x4镀锌扁钢接地线 5.符合设计图纸以及施工规范要求 | 套 | 129 |
| 15 | 草坪灯 | 1.名称:草坪灯 2.型号:灯具外壳材质;铝压铸成型,静电喷粉,浅灰色,耐高温钢化安全玻璃灯罩,色温:3000K,LED,功率12W,高0.6m,输入电压:220V 防护等级:IP65 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 套 | 61 |
| 16 | 草坪灯混凝土基础 | 1.名称:草坪灯混凝土基础 2.规格:300*300*350 3.基础:采用C20混凝土 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | 套 | 61 |
| 17 | 射树灯 | 1.名称:射树灯 2.型号:灯具外壳材质;铝压铸成型,浅灰色,耐高温钢化安全玻璃灯罩,色温:3000K，LED灯,功率12W,Φ67mm*H210mm,输入电压:220V 防护等级:IP67 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 套 | 12 |
| 18 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:LED，20W，4000K暖白色，IP55 3.规格:符合设计图纸以及施工规范要求 | 套 | 8 |
| 19 | 壁灯 | 1.名称:壁灯 2.型号:LED,20W,4000K暖白色,IP55 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 套 | 6 |
| 20 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 2.型号:灯具外壳材质;PVC塑料经机压成型,色温:3000K,LED灯,功率6W/m,∅10mm,输入电压:220V 防护等级:IP68 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 424 |
| 21 | 芦苇灯 | 1.名称:芦苇灯 2.型号:灯具外壳材质; 不锈钢+光纤,色温:3000K,LED灯,功率5W/支,高度110cm,光纤长度25cm,输入电压:12V 防护等级:IP68 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 套 | 143 |
| 22 | 照明开关 | 1.名称:声控延时开关(红外线感应) 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 14 |
| 23 | 350W开关电源 | 1.名称:350W开关电源 2.规格:UHP-350(R)-24 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 台 | 19 |
| 24 | 电缆手孔井（铺砖） | 1.名称:电缆手孔井 2.规格:0.6m*0.6m*0.96m 3.其他:150厚级配砂石垫层，100厚C15混凝土，180厚M7.5水泥砂浆MU10非粘土砖砌体，20厚1:2.5水泥砂浆找平 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 座 | 17 |
| 25 | 电缆手孔井（绿化） | 1.名称:电缆手孔井 2.规格:0.6m*0.6m*0.96m 3.其他:150厚级配砂石垫层，100厚C15混凝土，180厚M7.5水泥砂浆MU10非粘土砖砌体，20厚1:2.5水泥砂浆找平，100厚C20混凝土压顶 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 座 | 21 |

3、东莞市应急消防救援训练基地材料供应工程地点：东莞市万江街道严屋社区西园坊环城路旁(城区水泥制品厂地块)

材料供应内容：

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量（暂定） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1#特勤消防站泛光照明工程 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称:1#特勤消防站泛光照明配电箱AL1 2.型号:成套型 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |
| 2 | 接地极 | 1.名称:配电箱接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:L50*5,L=2500mm | 根 | 1 |
| 3 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:AC220V~DC24V,350W，配套镀锌防雨外壳 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 43 |
| 4 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20*1.35mm 4.配置形式:明配 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 706.36 |
| 5 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG25*1.35mm 4.配置形式:明配 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 485.02 |
| 6 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 507.91 |
| 7 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-RVV-2*4 4.材质:铜芯 5.配线部位:管内敷设 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 734.78 |
| 8 | LED洗墙灯 L3a | 1.名称:LED洗墙灯L3a 2.规格:DC24V,24W,3000K,1000mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 107 |
| 9 | LED洗墙灯 L3b | 1.名称:LED洗墙灯L3b 2.规格:DC24V,12W,3000K,500mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 4 |
| 10 | LED洗墙灯 L3c | 1.名称:LED洗墙灯L3c 2.规格:DC24V,7W,3000K,300mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 36 |
| 11 | LED线条灯 L1a | 1.名称:LED线条灯L1a 2.规格:DC24V,12W,3000K,1000mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 110 |
| 12 | LED线条灯 L1b | 1.名称:LED线条灯L1b 2.规格:DC24V,6W,3000K,500mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 1 |
| 13 | LED线条灯 L1c | 1.名称:LED线条灯L1c 2.规格:DC24V,3.6W,3000K,300mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 1 |
| 14 | LED线条灯 L2a | 1.名称:LED线条灯L2a 2.规格:DC24V,12W,3000K,1000mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 418 |
| 15 | LED线条灯 L2c | 1.名称:LED线条灯L2c 2.规格:DC24V,3.6W,3000K,300mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 54 |
| 16 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 731 |
| 17 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 507.91 |
| 18 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-RVV-2*4 4.材质:铜芯 5.配线部位:管内敷设 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 734.78 |
|  | 2#综合楼体能训练馆泛光照明工程 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称:2#综合楼体能训练馆泛光照明配电箱AL2 2.型号:成套型 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |
| 2 | 接地极 | 1.名称:配电箱接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:L50*5,L=2500mm | 根 | 1 |
| 3 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:AC220V~DC24V,350W，配套镀锌防雨外壳 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 103 |
| 4 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20*1.35mm 4.配置形式:明配 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 2000.27 |
| 5 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG25*1.35mm 4.配置形式:明配 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 930.18 |
| 6 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 979.64 |
| 7 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-RVV-2*4 4.材质:铜芯 5.配线部位:管内敷设 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 2076.41 |
| 8 | LED洗墙灯 L3a | 1.名称:LED洗墙灯L3a 2.规:DC24V,24W,3000K,1000mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 89 |
| 9 | LED洗墙灯 L3b | 1.名称:LED洗墙灯L3b 2.规格:DC24V,12W,3000K,500mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 22 |
| 10 | LED洗墙灯 L3c | 1.名称:LED洗墙灯L3c 2.规格:DC24V,7W,3000K,300mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 64 |
| 11 | LED线条灯 L1a | 1.名称:LED线条灯L1a 2.规格:DC24V,12W,3000K,1000mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 217 |
| 12 | LED线条灯 L1b | 1.名称:LED线条灯L1b 2.规格:DC24V,6W,3000K,500mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 2 |
| 13 | LED线条灯 L1c | 1.名称:LED线条灯L1c 2.规格:DC24V,3.6W,3000K,300mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 13 |
| 14 | LED线条灯 L2a | 1.名称:LED线条灯L2a 2.规格:DC24V,12W,3000K,1000mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 1064 |
| 15 | LED线条灯 L2b | 1.名称:LED线条灯L2b 2.规格:DC24V,6W,3000K,500mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 12 |
| 16 | LED线条灯 L2c | 1.名称:LED线条灯L2c 2.规格:DC24V,3.6W,3000K,300mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 52 |
| 17 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1535 |
|  | 3#市民应急安全体验中心泛光照明工程 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称:3#市民应急安全体验中心泛光照明配电箱AL3 2.型号:成套型 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |
| 2 | 接地极 | 1.名称:配电箱接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:L50*5,L=2500mm | 根 | 1 |
| 3 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:AC220V~DC24V,350W，配套镀锌防雨外壳 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 38 |
| 4 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20*1.35mm 4.配置形式:明配 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 377.6 |
| 5 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG25*1.35mm 4.配置形式:明配 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 989.09 |
| 6 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 1027.1 |
| 7 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-RVV-2*4 4.材质:铜芯 5.配线部位:管内敷设 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 387.04 |
| 8 | LED投光灯 TG01 | 1.名称:LED投光灯TG01 2.规格:AC220V,72W,3000K 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 8 |
| 9 | LED洗墙灯 L3a | 1.名称:LED洗墙灯L3a 2.规格:DC24V,24W,3000K,1000mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 337 |
| 10 | LED洗墙灯 L3b | 1.名称:LED洗墙灯L3b 2.规格:DC24V,12W,3000K,500mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 25 |
| 11 | LED洗墙灯 L3c | 1.名称:LED洗墙灯L3c 2.规格:DC24V,7W,3000K,300mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 12 |
| 12 | LED线条灯 L1a | 1.名称:LED线条灯L1a 2.规格:DC24V,12W,3000K,1000mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 18 |
| 13 | LED线条灯 L1c | 1.名称:LED线条灯L1c 2.规格:DC24V,3.6W,3000K,300mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 4 |
| 14 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 404 |

完整具体工程量和施工内容以招标清单和项目进场后下发的采购单为准。

供货周期：具体送货、备货时间以项目部正式通知为准，乙方承诺无条件配合甲方根据施工进度安排对产品供货期的调整。

二、材料技术要求

符合设计图纸及合同要求‌

三、质量文件与验收标准

1、‌出厂检验报告 / 出厂质量证明书：‌

- 供应商/生产厂家名称、地址、联系方式

- 产品名称、规格型号生

- 产日期/批号

- 代表数量（该报告所代表的货物数量）

- ‌主要的材料性能指标检测结果

- 结论（如“符合XX标准XX等级要求”或“合格”）

- 签发日期

- 加盖生产厂家‌质检章‌或‌公章‌。

- 2、送货单/发货单/：‌

- 信息内容：供应商名称、产品名称、规格、批号（必须与检验报告上的批号一致）、车号、毛重/皮重/净重、收货单位、发货日期、收货人等。‌

3、常见不合格项处理

材料到场现场验收不合格，拒收退货处理；

4、国家、行业和地方标准和规范要求：

- 《建筑电气工程施工质量验收标准》GB 50303-2023‌

- 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2018

- 《电缆防火涂料通用技术条件》GB 28374-2012

- 《LED城市照明应用技术要求》GB/T 35269-2017

‌其他：本项目特定的设计图纸和合同文件。

四、安全文明施工要求

1、安全操作及人员管理：特殊工种（叉车、起重机等设备操作人员）必须持有效证件，人证合一。机械操作人员必须身体健康，无妨碍安全操作的疾病（如心脏病、癫痫、色盲等）。严禁疲劳驾驶、酒后驾驶。安排专职现场调度/协调员，且必须严格遵守甲方安全管理要求。运输车辆工作时交通安全，过程中如因乙方违反安全驾驶、机械设备违规操作等原因产生的事故损失完全由乙方承担。

2、机械设备管理：本项目所有机械设备（材料运输车辆、起重设备、叉车等）必须已在国家相关部门注册登记，拥有有效的行驶证/登记证（运输车辆）等相关证件。‌如果涉及特种设备（如某些大型起重设备），必须持有有效的《特种设备使用登记证》和定期检验合格报告，相关操作作业人员也必须持有特种设备操作证（如涉及）、驾驶证等相关证件。

3、文明施工管理：严格执行“工完场清”制度。材料运输、转运、卸货等过程中产生的杂物垃圾在完成卸货后自行打扫清理外运。

4、环境保护：所有机械、车辆进出场都必须冲洗干净，无泥土带出工地，防止道路污染。施工噪音控制严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523，合理安排作业时间，避免夜间（22:00-6:00）高噪音作业。

五、施工配合要求

1、供货周期：甲方下单后，需根据具体材料排产时间以及甲方要求时间尽快进场。

2、现场配合：供应商无条件配合现场施工进度要求；

3、材料验收：材料到场后发现存在明显质量问题例如外观质量和尺寸偏差等问题，24小时内完成退换货；

4、供应商延迟到货：按合同价0.1%/天扣款，超3天启动应急采购；

5、到货通知：出发前发送货车车牌号、司机电话、预计抵达时间、货物清单及发货照片。

6、材料照管：在货物移交给采购人并经采购人验收合格前，货物的损耗、毁损、灭失的风险和责任均由供应商自行承担。

7、材料运输及卸货：提前勘察道路限高/限宽，夜间运输避开市区高峰。材料运输及卸货过程中供应商需做好必要的材料的成品保护，材料到场后司机必须提供完整、清晰、签章齐全的出厂单据（发货单/运输单）及时通知采购人进行材料验收，不符合要求有权拒收。验收合格后安排人员、机械将材料进行卸货转运至指定地点。

8、材料检测：合同执行过程中供应商必须根据项目的检测方案无条件配合材料送检并保证合格。