采  购  文  件

城工集团照明工程材料采购—

（沙田中学、应急消防基地、生物技术产业园）

项目编号： CGZM-2025-001

东莞城工集团照明工程有限公司

2025年12月

第一部分 采购公告

至：投标人

东莞城工集团照明工程有限公司就 城工集团照明工程材料采购—（沙田中学、应急消防基地、生物技术产业园） 进行公开采购 现将有关事项说明如下：

- 项目名称： 城工集团照明工程材料采购—（沙田中学、应急消防基地、生物技术产业园）

- 项目编号： CGZM-2025-001

- 三、工程地点： 东莞市沙田镇、东莞市万江街道、东莞市松山湖

四、采购限价

本项目采购控制价为¥2320546.64元（含税 13 %），采购限价为¥2244063.4元（含税 13 %），(大写)人民币贰佰贰拾肆万肆仟零陆拾叁元肆角;其中不含税价款为:(小写)¥1985896.81元，(大写)人民币壹佰玖拾捌万伍仟捌佰玖拾陆元捌角壹分;税金:(小写)¥258166.59元，(大写)人民币贰拾伍万捌仟壹佰陆拾陆元伍角玖分。（投标人报价不得高于采购限价）

- 五、工程概况： 1.沙田中学项目总用地面积为 92727.86 平方米，总建筑面积 146572.85 平方米，拟建设内容主要包括：1 号食堂宿舍楼、2 号宿舍楼、3 号体育馆、4 号图书馆、5 号高中教学楼、6 号初中教学楼、7 号报告厅、8~10 号门卫、11 号地下车库等单体以及辅助功能建筑等，同时建设室外绿化、道路、停车场、室外管线等室外配套工程。其中最大建筑物层数为 12 层，最大建筑高度约 49.50 米，结构最大单跨跨度约 42 米，最大单体建筑面积为 47387.09 平方米。

- 应急消防基地本项目规划总用地面积 53746 平方米，总建筑面积 29221.11 平方米，主要由 2 栋高层公共建筑（2 号综合楼、体能训练馆，建筑面积 10841.00 平方米；3 号市民应急安全体验中心，建筑面积13563.67 平方米）、1 栋多层公共建筑（1 号特勤消防站，建筑面积 4800.61 平方米）、1 栋单层公共建筑（4 号门卫室，建筑面积 15.84 平方米），其中最大层数为 7 层，最大结构跨度为 33 米，最大建筑高度为 33.1 米。以及室外消防训练模块（包括：综合训练塔、建筑倒塌沟渠救助训练模块、受限空间训练模块、水域救助训练模块、室内烟火特性（CFBT)训练设施模块、高空救助兼心理训练模块、危险化学品泄露训练模块）。

- 生物技术产业园工程所示泛光照明及景观电气工程全部工作，包含1-7号楼泛光照明工程、景观电气工程。具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。

六、采购范围：

1.东莞市沙田中学（暂定名）景观照明材料供应：包括草坪灯、庭院灯、篮球场灯、足球场灯、配电箱；电力电缆、电缆头、电气配管等材料。具体规格型号、数量见采购工程量清单。

- 2.应急消防基地图纸范围内的泛光照明工程的全部内容：①照明材料供应:包括泛光照明配电箱、电源开关、灯具、电线电缆等设备的采购等。②控制系统材料供应:包括控制箱、控制器、控制线路等的采购等。

3.生物技术产业园工程所示泛光照明及景观电气工程全部工作，包含但不限于配电箱、开关电源、灯具、控制器、主机、交换机、线缆、线槽、桥架、电气配管等材料的供应。以上采购范围未尽事宜，详见工程量清单范围内分部分项内容，并满足设计要求具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知。

- 七、服务期及数量

- 送货时间及数量：具体送货、备货时间以项目部正式通知为准，乙方承诺无条件配合甲方项目部根据施工进度安排对产品供货期的调整。

- 沙田中学项目工期：本采购项目暂定工期为170个日历天（含国家法定节假日），具体供货时间需中标后进场与甲方联合编制采购计划及关键节点，并以双方签字确认的采购计划作为供货时间要求。

- 应急消防基地本项目工期：本采购项目暂定工期为360个日历天（含国家法定节假日），具体供货时间需中标后进场与甲方联合编制采购计划及关键节点，并以双方签字确认的采购计划作为供货时间要求。

- 生物技术产业园项目工期：本采购项目暂定工期为150个日历天（含国家法定节假日），具体供货时间需中标后进场与甲方联合编制采购计划及关键节点，并以双方签字确认的采购计划作为供货时间要求。

- 八、投标文件的递交时间及开标地点

- 以密封形式于 2025年 12 月 15 日 15 时 00分前递交，截止时间为2025年 12 月 15 日 15 时 00分，所有报价文件必须在规定的递交截止时间前按规定送达采购方，逾期恕不接受。

开标地址：东莞市南城街道城市风景街8栋3层城工集团开标室。

九、注意事项

1、投标人必须全面响应采购文件要求，投标人任何附加条件采购人一律不接受或视为废标。

2、中标人严禁有挂靠或者违法转包行为。

3、投标文件严禁出现不平衡报价。

4、质量要求：现行的施工规范要求。

5、投标人应是公司库内的合格供应商。或当投标人为采购人供应商库外单位时，应经过采购人采购小组在合作意愿、公司实力、团队能力、履约能力等方面进行综合评价，综合评分合格后，方可接受其投标。

十、采购文件获取

城工集团官网（http://www.dggcc.cn）。

十一、其他及特别内容说明

参考品牌：   详见附件  ；进场需经采购人审核同意方可使用。

十二、有关此次采购答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向采购人查询：

采购人：东莞城工集团照明工程有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街8栋3层城工集团。

联系人：吴工                   邮政编码：523000

联系方式：15521048574               传真：0769-39009090

东莞城工集团照明工程有限公司

2025年 12 月 10 日

- 投标前须知

一、投标人要求

1、中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，具有独立承担民事责任的能力。

2、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3、本次采购不接受联合体投标。

4、投标人应是公司库内的合格供应商。或当投标人为采购人供应商库外单位时，应经过采购人采购小组在合作意愿、公司实力、团队能力、履约能力等方面进行综合评价，综合评分合格后，方可接受其投标。

5、凡自采购公告发布之日起前半年内被采购人履约评价为不合格的不得参与本项目。

二、踏勘现场

该项目需进行踏勘现场，请投标人于不少于投标截止日期一个日历天之前联系采购人到实地踏勘考察并领取现场踏勘证明及施工图纸等相关资料。如因投标人于本采购开标前未到现场踏勘，不得参与投标。

需勘察现场请联系采购人项目负责人  吴工  15521048574

- 合同签订时间

- 由中标人收到中标通知书后（30天内），与采购人签订合同。

- 结算原则：（详见第四部分合同文件）

- 工程付款方式：（详见第四部分合同文件）

- 投标文件份数

- 商务部分正本1份，副本1份，电子版本1份（包含签字盖章版PDF扫描投标文件、报价清单Excel版本，以U盘存储提交）。

- 定标方式

- 最低价法（有效标中不含税价格最低者）为中标单位。

- 投标有效期：投标有效期为投标截止时间至其后的90天。

九、否决投标规定

（1）投标文件未密封和未按本采购文件要求装订的；

（2）未按投标文件要求编制、未按采购文件要求递交附件资料、签字和盖章的；

（3）投标文件字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标文件中的投标报价高于投标最高限价；

（5）投标文件没有对采购文件做出实质性响应；

（6）投标文件没按采购文件第三部分格式要求编写。（不可装订与该项目无相关的资料）投标文件里有出现采购文件规定以外的标记；

（7）采购文件要求编制已标价的工程量清单时，投标人更改或删除工程量清单综合单价报价表内的项目或工程量，或工程量清单综合单价报价表缺页；

（8）在开评标过程中，若采购人认为某投标人的报价明显低于其他投标报价或可能明显存在低于成本报价恶意竞标的情况，采购人有权要求该投标人作出书面说明，并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由采购人认定该投标人以低于成本报价恶意竞标，应当否决其投标；

十、重新采购和不再采购

有下列情形之一的，采购人可不再重新采购：

（1）经评议有效投标的投标人数量不足3个的；

（2）采购制度规定的其他采购失败情形的。

出现上述情形后，由采购小组根据实际情况对本次采购作出延缓采购工作或转为谈判(有效投标的投标人数量2个)、直接委托(有效投标的投标人数量1个)等方式。

谈判程序为：采购小组集中与单一投标单位分别进行谈判，并进行二次报价，谈判过程中的任何一方不得透露与谈判有关的其它投标单位的技术资料、价格或其它信息。

谈判定标方式：最终价低者（不含税价格最低者为中标单位）。

十一、报价相同情况处理

如果有两个或以上的投标人的报价相同且同为最低报价时，则报价相同且同为最低报价的投标人进行二轮或多轮报价，直至确定有且仅有一家投标人为最低报价，确定报价最低者为中标单位。

第三部分 投标文件（格式）

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投标文件内容：     商务部分

采购人：

投标人：       （盖公司法人公章）

日  期：          年     月    日

### 附件1：

### 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月         日

经营期限：

姓    名：           性别：      年龄：        职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

报价人：             （盖公司法人公章）

日  期：      年     月     日

附件2：附营业执照及法人身份证复印件。

### 附件3：                授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）            为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自递交投标文件起至   年    月    日。（不少于90天）

代理人无转委托权。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人：               （签字或盖私章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

年      月      日

### 附件4：附委托代理人身份证复印件。

### 附件5、  承诺书格式

承诺书

我方已完整阅读了                        项目（项目编号：       ）采购文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交报价文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

|  | 报价人名称（加盖公章）： |
| --- | --- |
|  | 报价人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： |
|  | 日期： 年 月 日 |

### 附件6：报价总表

报价总表

| 城工集团照明工程材料采购—（沙田中学、应急消防基地、生物技术产业园） 投标费用汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 采购控制价 | 采购限价（元） | 投标人报价（不含税） | 投标人报价（含税） | 备注 |
| 1 | 沙田中学 | 474252.65 | 474252.65 |  |  |  |
| 2 | 应急消防基地 | 328260.25 | 320088.53 |  |  |  |
| 3 | 生物技术产业园 | 1518033.74 | 1449722.22 |  |  |  |
| 合计 |  | 2320546.64 | 2244063.4 |  |  |  |
| 汇总报价 |  |  | 小写：（含税 %） |  |  |  |
|  |  |  | 大写：（含税 %） |  |  |  |

### 品牌：

投 标 人：                                       （盖公司法人公章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：                           （签字或盖私章）

邮政编码：	 	    电话：	            	 传真：

日期：      年    月    日

（注：1、本投标函须每页加盖投标人公司法人公章；本投标文件必须按规定的格式打印,手写、涂改无效。2、大写金额数字用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖”填写。）

### 附件7：工程量报价清单

### 附件8： 包含但不限于以下资料（复印加盖公章）

- 投标人的营业执照

- 电子税务局纳税人信息截图

电子税务局纳税人信息截图示例（须可见公司全称）：

附件9：其他资料（如有）

（1）企业实力的相关证明材料（不作强制性要求，由投标人自行编制，并附相关证明材料）；

（2）其他辅助说明资料。（如有，附相关证明资料复印件，格式自定）

备注：上述投标人提供的相关辅助说明材料，均须加盖企业法人公章。

第四部分 合同样本

照明材料采购合同

工程名称：城工集团照明工程材料采购—（沙田中学、应急消防基地、生物技术产业园）

工程地点： 东莞市沙田镇、东莞市万江街道、东莞市松山湖

（甲方）： 东莞城工集团照明工程有限公司

（乙方）：

签约地点： 东莞市南城街道

签订日期：   2025    年      月    日

材料采购合同

购货方（以下简称甲方）：东莞城工集团照明工程有限公司

供货方（以下简称乙方）：

甲乙双方就城工集团照明工程材料采购—（沙田中学、应急消防基地、生物技术产业园）项目的事宜，根据《中华人民共和国民法典》及相关的法律、法规，经过友好的协商，签订合同条款如下：

- 一、合同概述：

本合同是双方针对城工集团照明工程材料采购—（沙田中学、应急消防基地、生物技术产业园）材料供货合同。

- 合同附件是本合同不可分割的部分。

- 城工集团照明工程材料采购—（沙田中学、应急消防基地、生物技术产业园）项目合同为综合单价合同，合同总金额为￥                 元（含13%增值税专用发票），大写人民币：                  元，不含税价为￥              元（大写人民币：                                  ），税金为              元（大写人民币：                                  ）。

- 3、①东莞市沙田中学（暂定名）-绿化景观-安装工程照明材料采购项目金额为含税（13%增值税专用发票）价￥          元(大写人民币：                )。不含税价￥      元（大写人民币：              ）。税金       元（大写人民币：                 ）。

- ② 东莞市应急消防救援训练基地-泛光照明工程照明材料采购项目金额为含税（13%增值税专用发票）价￥          元(大写人民币：                      )。不含税价￥           元（大写人民币：                 ）。税金    元（大写人民币：                         ）。

- ③ 东莞市生物技术产业园项目-照明安装工程照明材料采购项目金额为含税（13%增值税专用发票）价￥          元(大写人民币：                      )。不含税价￥         元（大写人民币：               ）。税金      元（大写人民币：                       ）。

- 4、产品数量、规格、单价和金额：(见附件《报价单》)。

二、付款方式，运输方式，交货时间，地点，样板的提供：

付款方式:乙方每次请款前必须开具相对应的材料发票及甲方财务人员要求提供的相关资料。

1、合同签订当日即支付合同总额的30%作为定金，乙方收到此货款后次日起开始安排货物生产。

2、确认货物生产完成后，货到现场检查货物无误、严格按照图纸和合同清单生产、随货物到达现场的出厂合格证、检验报告齐全，加盖厂家或供货商公章，若货物无前述文件，甲方有权拒收。经甲方收货人现场确认数量及验收合格确认后7个工作日内支付合同总金额的50%货款，经甲方收货人现场确认数量及验收合格确认后15日内支付剩余20%货款。

3、运输方式：运输费用由乙方负责承担，乙方负责供货与运输，甲方负责货到现场货物的卸货。

4、交货时间:按收到定金之日起20天内生产完毕所有货物并通知甲方，乙方应按甲方约定的供货时间供货，无条件配合现场材料的施工进度。

5、乙方供应的产品必须是全新的（包括零配件），必须符合国家质量检测标准要求，交货地点：①东莞市沙田镇②东莞市万江街道严屋社区西园坊环城路旁③东莞市松山湖台湾高科技园台中路西南侧。

6、甲方有提前送产品打样要求的，乙方应该按照甲方要求按照图纸规格参数及合同清单，送审产品样品，样品送审内容包括但不限于产品样品本身、还包括提供样品的产品品牌、商标、规格、型号、技术质量验收报告、生产合格证等相关的技术质量资料，乙方所供产品必须符合国家标准及要求。产品的质量必须符合样品的标准，样品经甲乙双方确认后封存。如甲方有需要对乙方所供的产品，要求第三方符合国家标准检测单位进行标准检测的，乙方必须进行检测，产品检测费用由乙方自行承担。

- 7、任何情况下，甲方的确认均不免除乙方对产品的瑕疵担保责任（人为和自然灾害除外）。若相关产品在使用时或使用后发现确因该批产品质量未达到规定要求而引起的工程质量问题，乙方除应无条件更换外合格的产品外，还应承担由此给甲方造成的经济损失。

三、付款方式：现金、银行转账或电汇。

户    名：

银行帐号：

开 户 行：

四、质保期：

1、自产品货到现场甲方现场负责人签收之日起起算，产品质保 贰  年。

2、质保期内正常使用情况下，乙方提供的产品有质量问题，乙方有义务进行免费维修或者更换零配件，乙方需在接到甲方通知24小时内进行响应，48小时内排除故障问题，确保整个供货产品的正常使用。损坏的配件甲方须自行邮寄给乙方进行维修。如需现场查看，乙方应积极配合，因为乙方的原因而产生的费用由乙方负责，非产品质量和安装问题所产生的相关产费用（人工费、材料费）由甲方负责。

五、违约责任：

1、产品如未能按合同日期交付，双方须提前协商约定，否则按合同日期计算。

2、乙方因自身原因延迟交货的，每日按合同金额×2‰，计算赔偿甲方违约金，最高不得超过合同总金额的2%。因甲方原因或不可抗力原因导致乙方延迟交货的，乙方不承担任何责任。

3、甲方未能如期付清材料款，每日按未支付合同余额×2‰，计算赔偿乙方违约金。

4、其余部分按中华人民共和国民法典执行。

六、解决合同纠纷和方式。

1、本合同在执行中发生纠纷，签定合同双方不能协商解决时，双方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼，违约方应当承担包括但不限于律师费、担保费、鉴定费、保全费、差旅费等各项费用。

2、合同执行期间，如故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相交换文本或另订合同，方为有效。

七、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，自签字盖章之日起生效。

八、其它：

- 本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充条款、补充条款与本合同具有同等的法律效力。

- 乙方应当委托一人专门办理结算手续，结算时应提供盖有乙方公章的授权委托书，身份证复印件及乙方用于收款的银行账号信息。

（以下无文）

附件（共 4 件）

附件1：阳光合作协议

附件2：材料产品质量承诺函

附件3：用户需求书

附件4：东莞市应急消防救援训练基地材料设备品牌明细表

附件5：工程量清单

| 甲方：东莞城工集团照明工程有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 甲方法人代表： | 乙方法人代表： |
| 电话： | 电话： |
| 地址：东莞市南城街道城市风景街9栋城工集团7楼 | 地址： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件1：

阳光合作协议

甲方：  东莞城工集团照明工程有限公司

乙方：

甲乙双方于      年      月      日签署了《                                    合同》（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

- 一、甲方责任

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

- 二、乙方责任

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞市城市工程建设集团有限公司综合部 ）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三方核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为城工集团（东莞市城市工程建设集团有限公司及下属子公司）合格供应商。

5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞市城市工程建设集团有限公司综合部

城工集团举报邮箱：dg cgjt@126.com   城工集团举报电话：0769-39009900 （周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市南城街道城市风景街8栋，东莞市城市工程建设集团有限公司综合部收，邮编523000。

- 三、其他

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。

2.本协议一式四份，甲方执贰份，乙方执贰份,具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：		  	   法定代表人（授权代表）：

签约日期：   年   月   日	       签约日期：   年   月   日

附件2：材料产品质量承诺函

材料产品质量承诺函

致：东莞城工集团照明工程有限公司

我方作为贵司                                              项目的       材料供应商，为确保所供材料质量符合国家、行业相关标准及合同约定要求，保障施工质量与安全，我方郑重承诺如下：

- 质量保证

- 我方保证具备合法经营资质，所提供的材料产品完全符合国家、行业相关标准及合同约定要求。

- 所有材料均通过正规生产流程制造，具备完整的质量检验合格证明文件，包括但不限于出厂合格证、检测报告、质量认证书等。

- 检验与验收

- 1、贵司有权对我方所供材料进行随机抽样检测，或委托具备相应资质第三方机构进行复检。若检测结果不符合约定标准，我方将承担全部复检费用，并无条件退换货，或按合同约定承担违约责任。

- 2、材料到场后，若发现外观破损、以次充好、擅自更换规格或型号等违规行为，我方承诺在24小时内响应并处理。若未能按时响应，将按违约处理。

- 售后服务

- 1、材料质保期为  12  个月，自验收合格之日起计算。质保期内，因材料质量缺陷导致的问题，我方负责免费维修、更换或赔偿损失。

- 2、我方提供专业技术支持，协助解决材料使用过程中的技术问题。

- 违约责任

- 若因材料质量问题导致验收不合格、工期延误等，我方无条件重新提供合格材料并承担验收不合格、工期延误等损失，同时按合同约定支付违约金。

- 若因材料质量缺陷引发安全事故，我方承担全部法律责任及相应赔偿。

- 若我方未履行以上承诺，贵司有权单方面终止合同，同时对我方履约项目团队列入永不合作名单，并追究我司因违约造成的直接、间接损失（包括但不限于信誉损失、第三方索赔等）。

承诺方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：     年    月    日

附件3：

《照明工程材料采购用户需求书》

一、工程概况

1、东莞市沙田中学（暂定名）材料供应工程地点：东莞市沙田镇东莞市沙田中学（东莞市沙田镇环湖北路与滨水区纵二路交汇处）。

材料供应内容：

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量（暂定） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 配电照明工程 |  |  |  |
| 1 | 草坪灯 | 1.名称:草坪灯 2.规格:220V12wLED灯3000KIP65 | 套 | 39 |
| 2 | 庭院灯 | 1.名称:庭院灯 2.灯杆的材质及高度:4m 3.灯架的型号、规格:220v40wLED灯4000KIP65 | 套 | 79 |
| 3 | 篮球场灯 | 1.名称:篮球场灯 2.灯杆的材质及高度:10m 3.灯架的型号、规格:220V2*150wLED灯4000kIP65 | 套 | 24 |
| 4 | 篮球场灯 | 1.名称:篮球场灯 2.灯杆的材质及高度:10m 3.灯架的型号、规格:220V4*150wLED灯4000kIP65 | 套 | 18 |
| 5 | 足球场灯 | 1.名称:足球场灯 2.灯杆的材质及高度:18m 3.灯架的型号、规格:220v10*200wLED灯5000KIP65 | 套 | 6 |
| 6 | 小电器 | 1.名称:变压器 2.规格:220V/24VIP68 | 个 | 1 |
| 7 | 配电箱 | 1.型号:成套配电箱AL1 2.规格:非标,钢制 3.含混凝土基础 | 台 | 1 |
| 8 | 配电箱 | 1.型号:成套配电箱AL2 2.规格:非标,钢制 | 台 | 1 |
| 9 | 配电箱 | 1.型号:成套配电箱AL3 2.规格:非标,钢制 | 台 | 1 |
| 10 | 角钢 | L50*50*5热镀锌角钢 L=2.5m | 根 | 3 |
| 11 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*2.5mm2 3.材质:铜芯 | m | 2915 |
| 12 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4mm2 3.材质:铜芯 | m | 2868.96 |
| 13 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*6mm2 3.材质:铜芯 | m | 1153.25 |
| 14 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*10mm2 3.材质:铜芯 | m | 1469.27 |
| 15 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YZ-2*4mm2 3.材质:铜芯 | m | 23.29 |
| 16 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5x6mm2 3.材质:铜芯 | m | 50 |
| 17 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4x35+1x16mm2 3.材质:铜芯 | m | 50 |
| 18 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 | 个 | 2 |
| 19 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 | 个 | 2 |
| 20 | 电气配管 | 1.材质:刚性难燃管 2.规格:PE50 3.配置形式:埋地敷设 | m | 100 |
| 21 | 电气配管 | 1.材质:刚性难燃管 2.规格:PE40 3.配置形式:埋地敷设 | m | 1453.43 |
| 22 | 电气配管 | 1.材质:刚性难燃管 2.规格:PE32 3.配置形式:埋地敷设 | m | 3723.61 |
| 23 | 电气配管 | 1.材质:刚性难燃管 2.规格:PC32 3.配置形式:埋地敷设 | m | 23.29 |
| 24 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试(综合)1kV以下交流供电 | 系统 | 3 |
| 25 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1 | 系统 | 3 |

完整具体工程量和施工内容以招标清单和项目进场后下发的采购单为准。

供货周期：具体送货、备货时间以项目部正式通知为准，乙方承诺无条件配合甲方根据施工进度安排对产品供货期的调整。

2、东莞市生物技术产业园项目材料供应工程地点：东莞市松山湖台湾高科技园台中路西南侧。

材料供应内容：

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量（暂定） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 配电照明工程 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:HJAL1 3.基础形式、材质、规格:含槽钢基础C10 4.安装方式:落地安装 5.符合设计图纸以及施工规范要求 | 台 | 1 |
| 2 | 配电箱混凝土基础 | 1.名称:配电箱混凝土基础 2.规格:1040*840*800 3.基础:采用C25素混凝土现浇,上下均配∅16@200钢筋网, 配电箱四周抹M10.0防水沙浆 4.接地:50*50*5 L=2500mm 热镀锌型钢接地极 5.符合设计图纸以及施工规范要求 | 台 | 1 |
| 3 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-3*4 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):含接线端子、穿铁丝等一切所需工作内容 5.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 136.12 |
| 4 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*4 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 9837.39 |
| 5 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZC-BYJ2 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 485.97 |
| 6 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:RVV-2*4 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 780.28 |
| 7 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:埋地敷设 5.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 787.14 |
| 8 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:埋地敷设 5.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 8537.27 |
| 9 | 配管 | 1.名称:过路保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:50 4.配置形式:埋地敷设 5.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 96.23 |
| 10 | 配管 | 1.名称:过路保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:80 4.配置形式:埋地敷设 5.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 86.76 |
| 11 | 配管 | 1.名称:过路保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:100 4.配置形式:埋地敷设 5.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 265.39 |
| 12 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿压槽及恢复 2.规格:70*70mm 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 6.3 |
| 13 | 庭院灯 | 1.名称:庭院灯 2.参数:灯具外壳材质;铝压铸成型,静电喷粉,浅灰色,耐高温钢化安全玻璃灯罩,色温:4000K,LED灯,功率50W,高3.5m,输入电压:220V 防护等级:IP65 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 套 | 129 |
| 14 | 庭院灯混凝土基础 | 1.名称:庭院灯混凝土基础 2.规格:上底450*450，下底600*600，高700 3.基础:采用C20钢筋砼钢筋砼 4.接地:50*50*5 L=2500mm 热镀锌型钢接地极，40x4镀锌扁钢接地线 5.符合设计图纸以及施工规范要求 | 套 | 129 |
| 15 | 草坪灯 | 1.名称:草坪灯 2.型号:灯具外壳材质;铝压铸成型,静电喷粉,浅灰色,耐高温钢化安全玻璃灯罩,色温:3000K,LED,功率12W,高0.6m,输入电压:220V 防护等级:IP65 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 套 | 61 |
| 16 | 草坪灯混凝土基础 | 1.名称:草坪灯混凝土基础 2.规格:300*300*350 3.基础:采用C20混凝土 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | 套 | 61 |
| 17 | 射树灯 | 1.名称:射树灯 2.型号:灯具外壳材质;铝压铸成型,浅灰色,耐高温钢化安全玻璃灯罩,色温:3000K，LED灯,功率12W,Φ67mm*H210mm,输入电压:220V 防护等级:IP67 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 套 | 12 |
| 18 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:LED，20W，4000K暖白色，IP55 3.规格:符合设计图纸以及施工规范要求 | 套 | 8 |
| 19 | 壁灯 | 1.名称:壁灯 2.型号:LED,20W,4000K暖白色,IP55 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 套 | 6 |
| 20 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 2.型号:灯具外壳材质;PVC塑料经机压成型,色温:3000K,LED灯,功率6W/m,∅10mm,输入电压:220V 防护等级:IP68 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 424 |
| 21 | 芦苇灯 | 1.名称:芦苇灯 2.型号:灯具外壳材质; 不锈钢+光纤,色温:3000K,LED灯,功率5W/支,高度110cm,光纤长度25cm,输入电压:12V 防护等级:IP68 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 套 | 143 |
| 22 | 照明开关 | 1.名称:声控延时开关(红外线感应) 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 14 |
| 23 | 350W开关电源 | 1.名称:350W开关电源 2.规格:UHP-350(R)-24 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 台 | 19 |
| 24 | 电缆手孔井（铺砖） | 1.名称:电缆手孔井 2.规格:0.6m*0.6m*0.96m 3.其他:150厚级配砂石垫层，100厚C15混凝土，180厚M7.5水泥砂浆MU10非粘土砖砌体，20厚1:2.5水泥砂浆找平 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 座 | 17 |
| 25 | 电缆手孔井（绿化） | 1.名称:电缆手孔井 2.规格:0.6m*0.6m*0.96m 3.其他:150厚级配砂石垫层，100厚C15混凝土，180厚M7.5水泥砂浆MU10非粘土砖砌体，20厚1:2.5水泥砂浆找平，100厚C20混凝土压顶 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 座 | 21 |

完整具体工程量和施工内容以招标清单和项目进场后下发的采购单为准。

供货周期：具体送货、备货时间以项目部正式通知为准，乙方承诺无条件配合甲方根据施工进度安排对产品供货期的调整。

3、东莞市应急消防救援训练基地材料供应工程地点：东莞市万江街道严屋社区西园坊环城路旁(城区水泥制品厂地块)

材料供应内容：

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量（暂定） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1#特勤消防站泛光照明工程 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称:1#特勤消防站泛光照明配电箱AL1 2.型号:成套型 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |
| 2 | 接地极 | 1.名称:配电箱接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:L50*5,L=2500mm | 根 | 1 |
| 3 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:AC220V~DC24V,350W，配套镀锌防雨外壳 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 43 |
| 4 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20*1.35mm 4.配置形式:明配 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 706.36 |
| 5 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG25*1.35mm 4.配置形式:明配 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 485.02 |
| 6 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 507.91 |
| 7 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-RVV-2*4 4.材质:铜芯 5.配线部位:管内敷设 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 734.78 |
| 8 | LED洗墙灯 L3a | 1.名称:LED洗墙灯L3a 2.规格:DC24V,24W,3000K,1000mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 107 |
| 9 | LED洗墙灯 L3b | 1.名称:LED洗墙灯L3b 2.规格:DC24V,12W,3000K,500mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 4 |
| 10 | LED洗墙灯 L3c | 1.名称:LED洗墙灯L3c 2.规格:DC24V,7W,3000K,300mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 36 |
| 11 | LED线条灯 L1a | 1.名称:LED线条灯L1a 2.规格:DC24V,12W,3000K,1000mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 110 |
| 12 | LED线条灯 L1b | 1.名称:LED线条灯L1b 2.规格:DC24V,6W,3000K,500mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 1 |
| 13 | LED线条灯 L1c | 1.名称:LED线条灯L1c 2.规格:DC24V,3.6W,3000K,300mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 1 |
| 14 | LED线条灯 L2a | 1.名称:LED线条灯L2a 2.规格:DC24V,12W,3000K,1000mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 418 |
| 15 | LED线条灯 L2c | 1.名称:LED线条灯L2c 2.规格:DC24V,3.6W,3000K,300mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 54 |
| 16 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 731 |
| 17 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 507.91 |
| 18 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-RVV-2*4 4.材质:铜芯 5.配线部位:管内敷设 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 734.78 |
|  | 2#综合楼体能训练馆泛光照明工程 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称:2#综合楼体能训练馆泛光照明配电箱AL2 2.型号:成套型 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |
| 2 | 接地极 | 1.名称:配电箱接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:L50*5,L=2500mm | 根 | 1 |
| 3 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:AC220V~DC24V,350W，配套镀锌防雨外壳 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 103 |
| 4 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20*1.35mm 4.配置形式:明配 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 2000.27 |
| 5 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG25*1.35mm 4.配置形式:明配 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 930.18 |
| 6 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 979.64 |
| 7 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-RVV-2*4 4.材质:铜芯 5.配线部位:管内敷设 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 2076.41 |
| 8 | LED洗墙灯 L3a | 1.名称:LED洗墙灯L3a 2.规:DC24V,24W,3000K,1000mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 89 |
| 9 | LED洗墙灯 L3b | 1.名称:LED洗墙灯L3b 2.规格:DC24V,12W,3000K,500mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 22 |
| 10 | LED洗墙灯 L3c | 1.名称:LED洗墙灯L3c 2.规格:DC24V,7W,3000K,300mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 64 |
| 11 | LED线条灯 L1a | 1.名称:LED线条灯L1a 2.规格:DC24V,12W,3000K,1000mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 217 |
| 12 | LED线条灯 L1b | 1.名称:LED线条灯L1b 2.规格:DC24V,6W,3000K,500mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 2 |
| 13 | LED线条灯 L1c | 1.名称:LED线条灯L1c 2.规格:DC24V,3.6W,3000K,300mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 13 |
| 14 | LED线条灯 L2a | 1.名称:LED线条灯L2a 2.规格:DC24V,12W,3000K,1000mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 1064 |
| 15 | LED线条灯 L2b | 1.名称:LED线条灯L2b 2.规格:DC24V,6W,3000K,500mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 12 |
| 16 | LED线条灯 L2c | 1.名称:LED线条灯L2c 2.规格:DC24V,3.6W,3000K,300mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 52 |
| 17 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1535 |
|  | 3#市民应急安全体验中心泛光照明工程 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称:3#市民应急安全体验中心泛光照明配电箱AL3 2.型号:成套型 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |
| 2 | 接地极 | 1.名称:配电箱接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:L50*5,L=2500mm | 根 | 1 |
| 3 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:AC220V~DC24V,350W，配套镀锌防雨外壳 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 38 |
| 4 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20*1.35mm 4.配置形式:明配 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 377.6 |
| 5 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG25*1.35mm 4.配置形式:明配 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 989.09 |
| 6 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 1027.1 |
| 7 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-RVV-2*4 4.材质:铜芯 5.配线部位:管内敷设 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 387.04 |
| 8 | LED投光灯 TG01 | 1.名称:LED投光灯TG01 2.规格:AC220V,72W,3000K 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 8 |
| 9 | LED洗墙灯 L3a | 1.名称:LED洗墙灯L3a 2.规格:DC24V,24W,3000K,1000mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 337 |
| 10 | LED洗墙灯 L3b | 1.名称:LED洗墙灯L3b 2.规格:DC24V,12W,3000K,500mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 25 |
| 11 | LED洗墙灯 L3c | 1.名称:LED洗墙灯L3c 2.规格:DC24V,7W,3000K,300mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 12 |
| 12 | LED线条灯 L1a | 1.名称:LED线条灯L1a 2.规格:DC24V,12W,3000K,1000mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 18 |
| 13 | LED线条灯 L1c | 1.名称:LED线条灯L1c 2.规格:DC24V,3.6W,3000K,300mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 4 |
| 14 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 404 |

完整具体工程量和施工内容以招标清单和项目进场后下发的采购单为准。

供货周期：具体送货、备货时间以项目部正式通知为准，乙方承诺无条件配合甲方根据施工进度安排对产品供货期的调整。

二、材料技术要求

符合设计图纸及合同要求‌

三、质量文件与验收标准

1、‌出厂检验报告 / 出厂质量证明书：‌

- 供应商/生产厂家名称、地址、联系方式

- 产品名称、规格型号生

- 产日期/批号

- 代表数量（该报告所代表的货物数量）

- ‌主要的材料性能指标检测结果

- 结论（如“符合XX标准XX等级要求”或“合格”）

- 签发日期

- 加盖生产厂家‌质检章‌或‌公章‌。

- 2、送货单/发货单/：‌

- 信息内容：供应商名称、产品名称、规格、批号（必须与检验报告上的批号一致）、车号、毛重/皮重/净重、收货单位、发货日期、收货人等。‌

3、常见不合格项处理

材料到场现场验收不合格，拒收退货处理；

4、国家、行业和地方标准和规范要求：

- 《建筑电气工程施工质量验收标准》GB 50303-2023‌

- 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2018

- 《电缆防火涂料通用技术条件》GB 28374-2012

- 《LED城市照明应用技术要求》GB/T 35269-2017

‌其他：本项目特定的设计图纸和合同文件。

四、安全文明施工要求

1、安全操作及人员管理：；特殊工种（叉车、起重机等设备操作人员）必须持有效证件，人证合一。机械操作人员必须身体健康，无妨碍安全操作的疾病（如心脏病、癫痫、色盲等）。严禁疲劳驾驶、酒后驾驶。安排专职现场调度/协调员，且必须严格遵守甲方安全管理要求。运输车辆工作时交通安全，过程中如因乙方违反安全驾驶、机械设备违规操作等原因产生的事故损失完全由乙方承担。

2、机械设备管理：本项目所有机械设备（材料运输车辆、起重设备、叉车等）必须已在国家相关部门注册登记，拥有有效的行驶证/登记证（运输车辆）等相关证件。‌如果涉及特种设备（如某些大型起重设备），必须持有有效的《特种设备使用登记证》和定期检验合格报告，相关操作作业人员也必须持有特种设备操作证（如涉及）、驾驶证等相关证件。

3、文明施工管理：严格执行“工完场清”制度。材料运输、转运、卸货等过程中产生的杂物垃圾在完成卸货后自行打扫清理外运。

4、环境保护：所有机械、车辆进出场都必须冲洗干净，无泥土带出工地，防止道路污染。施工噪音控制严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523，合理安排作业时间，避免夜间（22:00-6:00）高噪音作业。

五、施工配合要求

1、供货周期：甲方下单后，需根据具体材料排产时间以及甲方要求时间尽快进场。

2、现场配合：供应商无条件配合现场施工进度要求；

3、材料验收：材料到场后发现存在明显质量问题例如外观质量和尺寸偏差等问题，24小时内完成退换货；

4、供应商延迟到货：按合同价0.1%/天扣款，超3天启动应急采购；

5、到货通知：出发前发送货车车牌号、司机电话、预计抵达时间、货物清单及发货照片。

6、材料照管：在货物移交给采购人并经采购人验收合格前，货物的损耗、毁损、灭失的风险和责任均由供应商自行承担。

7、材料运输及卸货：提前勘察道路限高/限宽，夜间运输避开市区高峰。材料运输及卸货过程中供应商需做好必要的材料的成品保护，材料到场后司机必须提供完整、清晰、签章齐全的出厂单据（发货单/运输单）及时通知采购人进行材料验收，不符合要求有权拒收。验收合格后安排人员、机械将材料进行卸货转运至指定地点。

8、材料检测：合同执行过程中供应商必须根据项目的检测方案无条件配合材料送检并保证合格。

附件4：东莞市应急消防救援训练基地材料设备品牌明细表

|  |  | 东莞市应急消防救援训练基地材料设备品牌明细表（电气） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 材料名称 | 规格 | 品牌 | 等级 | 产地 | 备注 |
| 1 | 配电低压 配电柜 | 低压柜 | 按图 | 不定品牌 | 合格 | 国产 | 1）低压框架式断路器、交流塑壳式断路器、微型断路器、ATS 自动转换开关、避雷器浪涌保护等设备的品牌，参照本品牌明细表具体项目选用，国内一线品牌产品。 2）敷铝锌板柜体，厚度符合国家规范及设计要求，板材厚度不小于 2.0 毫米。 3）元器件品牌： ABB 施耐德(Schneider) 西门子(SIEMENS) 4、注册资金 3000 万元或以上的厂家，采用同厂家品牌。 具体要求详见技术要求。 |
| 2 | 配电高压 配电柜 | 高压柜 | 按图 | 不定品牌 | 合格 | 国产 |  |
| 3 | 高低压系统 | 10kV 开关柜 | 按图 | 不定品牌 | 合格 | 国产 |  |
| 4 | 配电其它 | 配电三箱 （动力配电 箱、控制箱、 照明箱、计 量箱、弱电 配电箱等） | 非标 | 不定品牌 | 合格 | 国产 |  |
| 5 | 配电其它 | 低压框架式 断路器 | 按图 | ABB 施耐德 (Schneider) 西门子 (SIEMENS) | 合格 | 国产 | 1、适用所有配电柜、配电箱； 2、极限分断能力：按图 3、低压框架式断路器 : ABB： EMax2 系列 施耐德(Schneider)：MT 系列 西门子(SIEMENS)：3WL 系列 塑壳断路器: 西门子选用 3VA 系列、ABB 选用T/XT 系列、施耐德选用 NSX 系列。 微型断路器： 西门子选用 5SY 系列、ABB 选用 S200 系列、施耐德选用 IC65 系列。 |
|  |  | 交流塑壳式 断路器 | 按图 | ABB 施耐德 (Schneider) 西门子 (SIEMENS) | 合格 | 国产 |  |
|  |  | 微型断路器 及漏电开关 | 按图 | ABB 施耐德 (Schneider) 西门子 (SIEMENS) | 合格 | 国产 |  |
| 6 | 配电其它 | 中压综合继 电保护器 | 按图 | ABB 施耐德 (Schneider) 西门子 (SIEMENS) | 合格 | 国产 | 中压综合继电保护器应该具有： 1、集保护、控制、测量、监视等功能于一体，应按 GB 或 IEC 标准进行生产，多种保护组合在一起的保护装置有多种功能，每个功能应有自己的显示装置，每个显示装置应能手动复归； 2、保护装置应为防震、防尘、抗电磁干扰式， |
|  |  |  |  |  |  |  | 安装和拆卸方便； 3、装置应采用中文系统，具有大屏幕单线图显示； 4、保护具备 RS485 接口； 6、与真空断路器采用同品牌； 7、具体项目的功能扩展配置，以具体项目的图纸功能要求为准。 参考型号：ABB REF615 系列、施耐德 S80 系列、西门子 7SJ686 系列。 |
| 7 | 配电其它 | 柴油发电机 组（含环保 工程） | 按图 | 不定品牌 | 合格 | 国产 | - 符合设计及国家有关标准、规范、规定的相关要求。 - 必须使用经东莞市电力主管部门认可产品。 - 3.ATS 双电源切换开关使用 4、关键设备品牌要求：（1）发动机为卡特彼勒、MTU、重庆康明斯、劳斯莱斯、上柴、玉柴、潍柴；（2）发电机为史坦福（STAMFORD）、马拉松（MARATHON）、 利莱森玛（LEROYSOMER）；（3）控制器为贝尼尼（BERNINI）、科迈（COMAP）、深海（DEEPSEA）；（4）自带断路器为 ABB、施耐德 SCHNEIDER、西门子 SIEMENS。 |
| 8 | 配电其它 | 变压器 | 按图 | 顺特 中电 许继 海南金盘 | 合格 | 顺德 南京 许昌 海南 | 1．阻抗电压：6%； 2．空载电流：小于 0.5%； 3．局部放电：不大于 7PC(必须附国家权威机构出具的试验报告)； 4．噪声低于 50 分贝； 5.柜体防护等级：IP2X。 6．符合设计及国家有关标准、规范、规定的相关要求。 7.必须使用经东莞市电力主管部门认可产品。 |
| 9 | 配电其它 | 电容电抗、 低压无功补 偿 | 按图 | 西门子、金米 勒、默东、捷 希科 | 合格 | 国产 | 1、适用配电柜、配电箱的电容电抗、低压无功补偿。 2、电容器采用自愈式（干式无油）电容器，使用寿命大于 10 万小时产品。电容柜：滤波电容器、电抗器、电容器接触器、功率因数控制器应为同一品牌。电容器使用寿命不小于 10 年，谐 波滤除率按照设计。电抗器按照滤除三次、五次谐波设计。 |
| 10 | 配电其它 | ATS 自动转 换开关 | 按图 | ABB 施耐德 (Schneider) 西门子 (SIEMENS) | 合格 | 国产 | 1、适用于配电柜、配电箱的双电源开关。 2、pc 级设备； 3、使用类别不低于 AC-33； 4、触头转换时间不高于 200ms； 5、参考型号：ABB OTM-C-D 系列；施耐德 WATS系列；西门子 3KC 系列； |
| 11 | 配电其它 | 避雷器及浪 涌保护 | 按图 | ABB 施耐德 (Schneider) 西门子 (SIEMENS) | 合格 | 国产 | 符合设计及国家有关标准、规范、规定的相关要求。 |
| 12 | 消防报警 系统温感 装置 | 烟感、温感 装置 | 按图 | 西门子 诺帝菲儿 安舍 新普利斯 | 合格 | 国产 | 1.探测器:分布式智能探测器接入两总线回路,软地址编码,采用即插即用（plug and play ）技术,有短路隔离器对短路及开路有保护能力。探测器内设微处理器，用分布探测方法作进行分析，可程序调整灵敏度，并对环境进行模拟补偿。 2.满足设计参数及有关国家标准与国家规范要求,通过国家级检验中心型式检验，经东莞消防部门认可。 |
| 13 | 消防报警 系统其它 | 漏电火灾报 警系统 | 按图 | 泛海三江 赋安 奥瑞那 北大青鸟 上海松江 | 合格 | 深圳 深圳 深圳 北京 上海 | 1、满足相关国家标准要求； 2、通过国家公安部消防型式认可，证书经公安部消防产品合格评定中心公布为有效； 3、经东莞消防部门认可。 |
| 14 | 消防报警 系统其它 | 消防电源监 控系统 | 按图 | 泛海三江 赋安 奥瑞那 北大青鸟 上海松江 | 合格 | 深圳 深圳 深圳 北京 上海 | 1、满足相关国家标准要求； 2、通过国家公安部消防型式认可，证书经公安部消防产品合格评定中心公布为有效； 3、经东莞消防部门认可。 |
| 15 | 消防工程 | EPS/UPS 应 急电源 | 按图 | 华为 维谛 易事特 科士达 | 合格 | 东莞 深圳 东莞 深圳 | 1.交流输出频率精度(HZ):50±0.05，交流输出额定功率(kW):2.2~500，过载能力 120%:正常工作；150%，10 秒。 2.逆变效率 (80% 阻性负载):市电供电时≈100％，应急供电≥93%，波形失真率(THD)（线性负载）≤3%，动态响应(负载 0←→ 100%):5%。 3. 备用时间≥180 分钟（可扩容）。 4. 保护功能：输出过载、输出短路、过热保护、蓄电池过充、过放保护。 |
| 16 | 电气照明 类 | 室内灯具 | 按图 | 三雄极光 雷士 欧普照明 百分百 勤上 佛山照明 FSL TCL | 合格 | 广州 惠州 佛山 东莞 东莞 佛山 惠州 | 1.符合设计及《东莞市中小学教室照明产品采购与安装技术指引》中教室照明产品要求； 2.满足国家强制性产品认证 CCC 证书及检验报告； 3.符合 CQC3155-2016 规范的中国节能产品认证证书及检验报告； 4.采用 LED 光源需提供视网膜蓝光危害等级为RG0 的安全检验报告和满足宣称额定寿命的光通维持率实验和电源开关试验的检验报告； 5.荧光灯：采用小于 26mm 细管径直管形稀土三基色荧光灯，采用电子镇流器，相关色温 3300K~5500K，显色指数 Ra 不小于 80,光源光效不小60lm/W，2000h 光通维持率不低于 90%，闪烁分类为“无显著影响”，教室灯具效率不低于 70%，黑板灯具效率不低于 75%。 6.LED 灯：色温 3300K～5300K，视网膜蓝光危害符合国际标IEC/TR62778 无危害类，显色指数Ra 不小于 80,R9 不小于 50,灯具光效不小于80lm/W，额定终止寿命不低于 30000h，6000h 光通维持率不低于 93%，闪烁分类为“无显著影响”。 |
| 17 | 电气照明 类 | 单联单控暗 开关,二、 三、四极单 控暗开关, 单、双联双 控暗开关 | 按图 | 罗格朗 三雄极光 雷士 松本电工 西蒙电气 （simon） 朗能-霍尼韦 尔 百分百 | 合格 | 惠州 广州 惠州 南通 佛山 东莞 | 1．符合 GB16911 标准要求。 2．应有国家认可的质量检测机构出具的检验合格报告和“3C”认证。 3．所有开关、插座必须使用同一品牌同一系列的产品。 4．开关、插座的壳体必须采用阻燃工程塑料制造。 |
| 18 | 其它 | 电梯 | 按图 | 三菱 奥的斯 帝森克虏伯 日立 | 合格 | 中山 天津 中山 广州 | 一般技术要求： 1、轿厢、门套、门厅要求 1.2mm 厚 304 发纹不锈钢或工厂专业复合不锈钢结构（不锈钢厚度不少于 0.6mm）；小门套不锈钢包封。轿厢门尺寸按图纸； 2、永磁同步无齿轮曳引机； 3、带音频系统和视频监控系统； 4、带光幕保护板（不少于 60 束）； 5、完成五方通话； 6、提供通讯协议； 7、两台梯以上采用群控控制； 具体参数详施工图，电梯表中相关参数由建设方提供，招标完成后相关电梯厂家应对各参数进行核对；电梯井壁、井底、机房楼面与墙身上的预埋件及预留孔，经电梯厂家校核后方可施工。 |
| 注：安装材料、设备的产品质量（品牌和等级）应符合“或相当于”明细表中所列的品牌和等级要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件5：工程量清单