## 封面
|  | 东莞市沙田中学（暂定名）- 室内电气与给排水（3#楼、7#楼） |  | 工程
采 购 控 制 价
| 招 标 人： |  | 东莞市城市工程建设集团有限公司
编 制 人：
审 核 人：
封-2

## 编制说明
编制说明
1、招标范围：东莞市沙田中学（暂定名）-室内电气与给排水工程（3#楼、7#楼）内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。
2、本项目为固定综合单价合同。包工、包料、包辅材、包机械设备、包制安、包调试、包安全、包质量、包材料设备价格变化风险费、包施工用水电设备及相关费用、包与其他分包单位的配合等。分包单位按施工图纸、规范、标准合理地进行配料和施工等一切相关费用，以及包含对应项目所标明的设计说明及大样所述的所有内容。清单中所列项目为完成本工程所需的所有项目，完成此项工程所需的其它工序而未列项的项目，如成品保护、临时设施、安全文明施工措施费、预算包干费等，请投标单位在总价中综合考虑，不再单独计算。 以上价格为开工程专用增值税发票适用。
3、本项目报价需根据招标文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑。
4、本次招标范围以招标清单项目特征描述和建筑构造做法表和答疑确认部位为准，具体详招标清单。
5、本次招标主材价格为成品到场价。
6、甲供材：电缆、电箱、灯具、洁具、水泵、远传水表

## 汇总表
东莞市沙田中学（暂定名）-室内电气与给排水工程（3#楼、7#楼）预算汇总表
序号 | 费用名称 | 采购控制价（元） | 采购限价 （元） | 投标报价 （元） | 备注
一 | 3#楼
1 | 室内电气工程 | 534942.1282 | 524243.2857
2 | 室内给排水工程 | 156101.0602 | 152979.039
二 | 7#楼
3 | 室内电气工程 | 494939.5719 | 485040.7804
4 | 室内给排水工程 | 67151.4548 | 65808.4257
| 合计 | 1253134.2151 | 1228071.5308
汇总报价 |  |  | 小写：
大写：

## 3号体育馆-电气工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东莞市沙田中学（暂定名）-3号体育馆-电气工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价
3号体育馆-电气工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3#-2AL1-LQC1 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3#-2AL1-LQC2 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3#-APE-3-PFY1~4 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 4
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3#-APE-2-PFY1~2 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3#-AP-3-KT1~4 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 4
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3#-AP-2-KT1~2 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL-TZ,AL-JS,AL-YT1 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 3
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3#A-AP-DT 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
9 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3AL1-LQC1 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
10 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL-1-1 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
11 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL-1-2 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
12 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL-1-GG 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 3
13 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL-1-RD 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
14 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL-2-1 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
15 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL-2-2 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
16 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL-3-2 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
17 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL-3-GB 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
18 | 030404017024 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:ALE-3-3 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
19 | 030404017025 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL-YT2 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
20 | 030404017026 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AP-1-1 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
21 | 030404017027 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AP-1-1Z 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
22 | 030404017028 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AP-1-2 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
23 | 030404017029 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AP-1-PF1 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
24 | 030404017030 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AP-1-XF1 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
25 | 030404017031 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AP-3-1 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
26 | 030404017032 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AP-3-RSJF 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
27 | 030404017033 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:APE-1-1 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
28 | 030404017034 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:APE-3-1 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
29 | 030404017035 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AP-KSL 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
30 | 030404017036 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AP-WD-FJ1 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
31 | 030404017037 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AP-WD-FJ2 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
32 | 030404017038 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AP-WD-FJ3 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
33 | 030404017039 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AP-WD-KT1 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
34 | 030404017040 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AP-WD-KT2 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
36 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:SR-200*100 | m | 438.71
37 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:SR-300*100 | m | 47.97
38 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:SR-400*100 | m | 13
39 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:消防桥架 2.规格:NHSR-200*100 3.材质:钢制 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 391.8
40 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:消防桥架 2.规格:NHSR-300*100 3.材质:钢制 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 47.97
41 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作安装及除锈刷油 2.材质:铁构件 3.除锈级别:手工除轻锈 4.涂膜遍数:防锈漆、调和漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | kg | 1138.87
42 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 10.27
43 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 3012.94
44 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 1624.57
45 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗敷 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 364.02
46 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗敷 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 222.52
47 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC65 3.配置形式:暗敷 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 123.82
48 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BBTRZ-4*35+1*16 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 67.44
49 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BBTRZ-5*16 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 84.58
50 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:4*35 | 个 | 4
51 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:5*10 | 个 | 4
52 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*240+1*120 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 8.12
53 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*150+1*70 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 116.3
54 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*120+1*70 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 162.78
55 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 91.92
56 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 50.15
57 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 485.69
58 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 217.85
59 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 215.1
60 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 20.24
61 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 31.09
62 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*10+1*10 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 286.33
63 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*10+E10 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 9.25
64 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 353.02
65 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 734.81
66 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*6 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 20.53
67 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*4 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 38.88
68 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*4 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 64.63
69 | 030408001020 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*4+1*4 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 64.63
70 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*2.5 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 29.47
71 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2以下 3.电压等级(kV):1kV以下 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2
72 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm2以下 3.电压等级(kV):1kV以下 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4
73 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 3.电压等级(kV):1kV以下 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4
74 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.电压等级(kV):1kV以下 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4
75 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.电压等级(kV):1kV以下 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 12
76 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 3.电压等级(kV):1kV以下 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 16
77 | 030414004001 | 自动投入装置 | 1.名称:自动投入装置 | 系统 | 2
78 | 030411004001 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:RV-4*1.0 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 62.97
79 | 030411004002 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 13577.04
80 | 030411004003 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 1220.89
81 | 030411004004 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ（F）-2.5 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 5448.02
82 | 030411004005 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 6773.62
83 | 030411004006 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-4 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 1646.09
84 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:8W 3.类型:吸顶 | 套 | 48
85 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:壁灯（LED灯） 2.规格:8W | 套 | 22
86 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:壁装式LED灯 2.规格:22W | 套 | 37
87 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯 2.规格:22W | 套 | 40
88 | 030412001004 | LED球场灯 | 1.名称:LED球场灯 2.规格:1*150w | 套 | 230
89 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:LED管灯 T8 2.型号:1200mm 3.规格:26W | 套 | 13
90 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.规格:250V,10A 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 39
91 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:250V,10A 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 12
92 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 2.规格:250V,10A 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 11
93 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:防溅单联开关 2.规格:250V,10A 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 6
94 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:防溅双联开关 2.规格:250V,10A 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 6
95 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:双联双控开关 2.规格:250V,10A 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4
96 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔插座(安全型) 2.规格:250V,10A 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 170
97 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:250V,16A 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 14
98 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:热水器插座 2.规格:250V,16A 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 9
99 | 030411006001 | 开关接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 286
100 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1128
101 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:开槽与修复 2.规格:70*70 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 228.8
防雷系统
102 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:利用地梁内两主筋连接成接地网 | m | 10
103 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:明装防雷接闪器 2.材质:利用Φ10热镀锌圆钢明敷在屋面女儿墙上 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 818.91
104 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:防雷引下线 2.规格:利用柱子内二根结构对角不小于Φ16mm主筋(或四根Φ10~Φ14mm主筋 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 35.25
105 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位联结箱 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 块 | 6
106 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置 2.类别:接地网 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 系统 | 1
107 | 031302007017 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
108 | 031301017018 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
不含税合计
税金（9%）
含税合计

## 3号体育馆-给排水工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东莞市沙田中学（暂定名）-3号体育馆-给排水工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价
给水
1 | 031001006069 | 衬塑钢管DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 2.65
2 | 031001006070 | 衬塑钢管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN50 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 43.48
3 | 031001007016 | 衬塑钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 22.3
4 | 031001007017 | 衬塑钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN100 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 4.2
5 | 031002001095 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:角钢 3.管架形式:管道支架制作与安装 4.除锈级别:手工除锈一般钢结构轻锈除微 5.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、灰色调和漆二遍 | kg | 41.25
6 | 031002003110 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN50 | 个 | 2
7 | 031002003111 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN50 | 个 | 3
8 | 031002003112 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN65 | 个 | 4
9 | 031002003113 | 成品管卡DN65 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN65 | 个 | 4
10 | 031003012008 | 倒流防止器 | 1.材质:倒流防止器 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:倒流防止器*1+水表*1+闸阀*1+电磁阀*1 | 套 | 1
11 | 031003001063 | 电磁阀DN50 | 1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
12 | 031003001064 | 自动排气阀DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
13 | 031006014003 | 直饮水机 | 1.名称:直饮水机 2.规格:一开一温，20L，2kw | 套 | 3
14 | 031003001065 | 真空破坏器DN50 | 1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
热水
15 | 031001003006 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:不锈钢给水管DN40 4.连接形式:卡压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6.管道保温:橡塑泡棉20mm厚 7.含管件 | m | 47.45
16 | 031001006071 | PPR管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 7.管道保温:橡塑泡棉20mm厚 | m | 43.09
17 | 031001003007 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:不锈钢给水管DN50 4.连接形式:卡压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6.管道保温:橡塑泡棉20mm厚 7.含管件 | m | 92.89
18 | 031002001096 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:角钢 3.管架形式:管道支架制作与安装 4.除锈级别:手工除锈一般钢结构轻锈除微 5.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、灰色调和漆二遍 | kg | 163.99
19 | 031002003114 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN50 | 个 | 7
20 | 031002003115 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN50 | 个 | 3
21 | 031002003116 | 成品管卡DN50 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN50 | 个 | 7
22 | 031003003090 | 闸阀DN40 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
23 | 031003003091 | 闸阀DN50 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 14
24 | 031003001066 | 止回阀DN40 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
25 | 031003001067 | 止回阀DN50 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4
26 | 031003001068 | 截止阀DN40 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4
27 | 031003001069 | 截止阀DN50 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4
28 | 030601002012 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.型号:盘装 | 台 | 8
29 | 031003008010 | 除污器(过滤器) | 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 2
30 | 031003008011 | 除污器(过滤器) | 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 2
41 | 031003009001 | 补偿器 | 1.类型:金属波纹管 2.规格、压力等级:DN50 | 个 | 2
42 | 031003009002 | 补偿器 | 1.类型:金属波纹管 2.规格、压力等级:DN40 | 个 | 2
排水
43 | 031001006072 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC实壁螺旋消音排水管DN50 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 27.8
44 | 031001006073 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC实壁螺旋消音排水管DN100 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 153.05
45 | 031001006074 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN100 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 104.01
46 | 031001006075 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN75 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 6.77
47 | 031002003117 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN50 | 个 | 2
48 | 031002003118 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN100 | 个 | 22
49 | 031002003119 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 | 个 | 13
50 | 031002003120 | 成品管卡DN50 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN50 | 个 | 2
51 | 031002003121 | 成品管卡DN100 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN100 | 个 | 22
52 | 031002003122 | 阻火圈 | 1.名称、类型:阻火圈 2.规格:DN100 | 个 | 22
53 | 031002003123 | 阻火圈 | 1.名称、类型:阻火圈 2.规格:DN50 | 个 | 2
54 | 031004014030 | 通气帽 | 1.名称:通气帽 2.型号、规格:DN100 | 个 | 4
57 | 031004014033 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 | 个 | 7
58 | 031004014034 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN75 | 个 | 3
雨水
59 | 031001006076 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:实壁加厚UPVC承压排水管DN100 4.连接形式:粘接连接 5.含管件 | m | 560.31
60 | 031002003124 | 成品管卡DN100 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN100 | 个 | 76
61 | 031004014035 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 | 个 | 3
62 | 031004014036 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 | 个 | 21
卫生间
给水
64 | 031001006077 | PPR管DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 131.29
65 | 031001006078 | PPR管DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 104.74
66 | 031001006079 | PPR管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 5.62
67 | 031001006080 | PPR管DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 34.06
68 | 031001006081 | PPR管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 23.88
69 | 031003001072 | 截止阀DN25 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
70 | 031003001073 | 截止阀DN32 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
71 | 031003001074 | 截止阀DN40 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 6
72 | 031003001075 | 截止阀DN50 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 6
73 | 031003012009 | 倒流防止器 | 1.材质:倒流防止器 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:倒流防止器*1+水表*1+闸阀*1+电磁阀*1 | 套 | 2
74 | 030413002012 | 凿(压)槽 | 1.名称:开槽与修复 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 187.7
热水
75 | 031001006082 | PPR管DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 7.管道保温:橡塑泡棉20mm厚 | m | 31.23
76 | 031001006083 | PPR管DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 7.管道保温:橡塑泡棉20mm厚 | m | 9.2
77 | 031001006084 | PPR管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 7.管道保温:橡塑泡棉20mm厚 | m | 30.97
排水
78 | 031001006085 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN100 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 100.06
79 | 031001006086 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN75 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 11.02
80 | 031001006087 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN50 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 53.3
81 | 031004014040 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN50 | 个 | 2
82 | 031004014041 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 | 个 | 8
措施项目
83 | 031302007027 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
84 | 031301017028 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
不含税合计
税金（9%)
含税合计

## 7号报告厅-电气工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东莞市沙田中学（暂定名）-7号报告厅-电气工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价
7号报告厅-电气工程
1 | 030404017480 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:7#AA1 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
2 | 030404017481 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:7#AA2 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
3 | 030404017482 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:7#AA3 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
4 | 030404017483 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:7#AA4 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
5 | 030404017484 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:7#AAE1 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
6 | 030404017485 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:7#AAE2 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
7 | 030404017486 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1AC-A-BF1 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
8 | 030404017487 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1AL-A-1 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
9 | 030404017488 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1AL-A-BGT 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
10 | 030404017489 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1AL-A-WT 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
11 | 030404017490 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1AL-A-WTLED 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
12 | 030404017491 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1AL-B-1 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
13 | 030404017492 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1AL-B-RD 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
14 | 030404017495 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1ATE-A-XF1 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
15 | 030404017496 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1ATE-B-XF1 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
16 | 030404017497 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1ATL-A-1 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
17 | 030404017498 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1ATL-B-1 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
18 | 030404017499 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1ATP-A-RD 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
19 | 030404017500 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2AC-A-PY1 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
20 | 030404017501 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2AC-C-BF1 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
21 | 030404017502 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2AC-C-PY1 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
22 | 030404017503 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2AC-C-PY2 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
23 | 030404017504 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2AL-A-1 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
24 | 030404017505 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2AL-A-KZS 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
25 | 030404017506 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2AL-A-RD 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
26 | 030404017507 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2AL-C-1 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
27 | 030404017508 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2AL-C-RD 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
28 | 030404017511 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2AP-A-KT1 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
29 | 030404017512 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2AP-C-KT1 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
30 | 030404017513 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2ATE-A-XF1 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
31 | 030404017514 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2ATE-C-XF1 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
32 | 030404017515 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2ATL-A-1 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
33 | 030404017516 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2ATL-C-1 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
34 | 030404017517 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:K-2F-01 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
35 | 030404017518 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:K-WD-01 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
36 | 030404017519 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:K-WD-02 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
37 | 030404017520 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:K-W-WD-01 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
38 | 030404017521 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:K-W-WD-02 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
39 | 030404017522 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:K-W-WD-03 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
40 | 030404017523 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:VRF-W-WD-01 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
41 | 030404017524 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:VRF-W-WD-02 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
42 | 030404017525 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:WDAL-FG 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
43 | 030404017526 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:WDAL-GF 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
44 | 030404017527 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:WDAP-KT1 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
45 | 030404017528 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:WDAP-KT2 3.型号:成套型（含元器件） 4.规格:非标 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
46 | 030404017529 | T接箱 | 1.名称:T接箱 2.型号:成套型（含元器件） 3.规格:非标 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 6
47 | 030411003076 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-200*100 3.材质:钢制 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 135.79
48 | 030411003077 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-300*100 3.材质:钢制 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 133.78
49 | 030411003078 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-400*100 3.材质:钢制 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 46.45
50 | 030411003079 | 桥架 | 1.名称:消防桥架 2.规格:NHCT-200*100 3.材质:钢制 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 195.96
51 | 030413001031 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作安装及除锈刷油 2.材质:铁构件 3.除锈级别:手工除轻锈 4.涂膜遍数:防锈漆、调和漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | kg | 402.99
52 | 030411001229 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 2264.1
53 | 030411001230 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 2490.65
54 | 030411001231 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗敷 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 38.24
55 | 030411001232 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗敷 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 81.34
56 | 030411001233 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗敷 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 12.45
57 | 030411001234 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC40 3.配置形式:明敷 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 12.45
58 | 030411001235 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC50 3.配置形式:明敷 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 11.27
59 | 030411001236 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC65 3.配置形式:明敷 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 5.13
60 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:SC150 3.敷设方式:埋地敷设 | m | 24
61 | 030408001118 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BTTRZ-4x50+1x25 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 108.1
62 | 030408001119 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BTTRZ-4x35+1x16 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 238.57
63 | 030408001120 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BTTRZ-5x6 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 364.88
64 | 030408006058 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:4*50+1*25 | 个 | 4
65 | 030408006059 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:4*35+1*16 | 个 | 4
66 | 030408006060 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:5*6 | 个 | 8
67 | 030408001123 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*185+1*95 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 62.37
68 | 030408001124 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*150+1*70 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 56.06
69 | 030408001125 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*120+1*70 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 55.41
70 | 030408001126 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 57.87
71 | 030408001127 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 21.95
72 | 030408001128 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 411.41
73 | 030408001129 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 114.03
74 | 030408001130 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3*25+1*16 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 36.13
75 | 030408001131 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 38.58
76 | 030408001132 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*16 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 10.14
77 | 030408001133 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 682.91
78 | 030408001134 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 462.24
79 | 030408001135 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 12
80 | 030408001136 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*4 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 115.38
81 | 030408006061 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2以下 3.电压等级(kV):1kV以下 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 8
82 | 030408006062 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm2以下 3.电压等级(kV):1kV以下 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 6
83 | 030408006063 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 3.电压等级(kV):1kV以下 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 6
84 | 030408006064 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.电压等级(kV):1kV以下 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2
85 | 030408006065 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.电压等级(kV):1kV以下 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 16
86 | 030408006066 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 3.电压等级(kV):1kV以下 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 30
87 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVV-6*1.0 | m | 19
88 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZ-KYJY-4X1.5 | m | 30.66
89 | 030414004008 | 自动投入装置 | 1.名称:自动投入装置 | 系统 | 9
90 | 030411004201 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 5101.37
91 | 030411004202 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 4862.15
92 | 030411004203 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 6547.75
93 | 030411004204 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-4 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 257.05
94 | 030412001023 | 普通灯具 | 1.名称:LED壁灯(红外感应) 2.规格:1*15W 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 10
95 | 030412001024 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯(红外感应) 2.规格:1*6W 3.类型:吸顶 | 套 | 28
96 | 030412001025 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:14W 3.类型:吸顶 | 套 | 33
97 | 030412001026 | 普通灯具 | 1.名称:LED直管灯 2.24W 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 10
98 | 030412001027 | 普通灯具 | 1.名称:防水防潮单管LED灯E 2.1*21W（灯具自带蓄电池180MIN） 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 1
99 | 030412001028 | 普通灯具 | 1.名称:单管LED灯 2.1*12W（灯具自带蓄电池180MIN） 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 2
100 | 030412001029 | 普通灯具 | 1.名称:单管LED灯 2.1*18W（灯具自带蓄电池180MIN） 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 5
101 | 030412001030 | 普通灯具 | 1.名称:单管LED灯 2.1*21W（灯具自带蓄电池180MIN） 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 2
102 | 030412001031 | 普通灯具 | 1.名称:单管LED灯 2.1*32W（灯具自带蓄电池180MIN） 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 3
103 | 030404035029 | 插座 | 1.名称:厨宝插座 2.规格:250V,16A 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 5
104 | 030404035030 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔插座(安全型) 2.规格:250V,10A 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 90
105 | 030404035031 | 插座 | 1.名称:应急救护电源插座(二三孔插座) 2.规格:安全型,AC220V 16A 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2
106 | 030404035032 | 插座 | 1.名称:烘手器插座 2.规格:250V,16A 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4
107 | 030404035033 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:250V,16A 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 9
108 | 030404034054 | 照明开关 | 1.名称:风速开关 2.规格:250V,10A 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 28
109 | 030404034055 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.规格:250V,10A 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 27
110 | 030404034056 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:250V,10A 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 20
111 | 030404034057 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 2.规格:250V,10A 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2
112 | 030404034058 | 照明开关 | 1.名称:四联开关 2.规格:250V,10A 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2
113 | 030404034059 | 照明开关 | 1.名称:防溅单联开关 2.规格:250V,10A 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2
114 | 030404034060 | 照明开关 | 1.名称:防溅双联开关 2.规格:250V,10A 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 3
115 | 030904003026 | 按钮 | 1.名称:风机控制按钮 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 5
116 | 030404035034 | 控制器 | 1.名称:直膨式室内机控制面板 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1
117 | 030404033016 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.安装方式:吸顶 | 台 | 15
118 | 030411006065 | 开关接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 206
119 | 030411006066 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 443
120 | 030413002034 | 凿(压)槽 | 1.名称:开槽与修复 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 519.2
121 | 040504001001 | 小型电缆砖砌手孔井 | 1.名称:小型电缆砖砌手孔井 2.规格:W*D*H：1000*1000*1500 3.做法:详大样图 | 座 | 1
电气精装修系统
122 | 030411003080 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-100*100 3.材质:钢制 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 36.52
123 | 030413001032 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作安装及除锈刷油 2.材质:铁构件 3.除锈级别:手工除轻锈 4.涂膜遍数:防锈漆、调和漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | kg | 22.85
124 | 030411001237 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 836.13
125 | 030411001238 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 37.87
126 | 030411004205 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 4234.38
127 | 030411004206 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:J-Y(ST)YH2*2*0.8 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 38.97
128 | 030404034061 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:250V,10A 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1
129 | 030404035035 | 控制器 | 1.名称:智能照明控制面板 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2
130 | 030411006067 | 开关接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 3
131 | 030411006068 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 525
132 | 030413002035 | 凿(压)槽 | 1.名称:开槽与修复 2.规格:70*70 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 9.5
防雷系统
133 | 030409005007 | 避雷网 | 1.名称:明装防雷接闪器 2.材质:利用Φ10热镀锌圆钢明敷在屋面女儿墙上 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 746.98
134 | 030409003007 | 避雷引下线 | 1.名称:防雷引下线:利用柱内主筋 | m | 294.87
135 | 030409008013 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB等位端子箱 | 台 | 15
136 | 030409008014 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB总等位端子箱 | 台 | 1
137 | 030409008015 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地电阻检测点 | 台 | 4
138 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地端子 | 个 | 13
139 | 030409002011 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.安装部位:40*4 | m | 20.57
140 | 030409004005 | 均压环 | 1.名称:接地网 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 | m | 713.63
141 | 030409004006 | 均压环 | 1.名称:接地网 2.材质:不锈钢 3.规格:40*4 | m | 68.52
142 | 030414011008 | 接地装置 | 1.名称:接地装置 2.类别:接地网 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 系统 | 1
措施项目
143 | 031302007054 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
144 | 031301017055 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
不含税合计
税金（9%）
含税金额

## 7号报告厅-给排水工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东莞市沙田中学（暂定名）-7号报告厅-给排水工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价
给水
1 | 031001006153 | 衬塑钢管DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 7.94
2 | 031001006154 | 衬塑钢管DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 13.85
3 | 031001006155 | 衬塑钢管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 98.38
4 | 031001007026 | 衬塑钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 30.46
5 | 031001007027 | 衬塑钢管DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 8.44
6 | 031002001158 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:角钢 3.管架形式:管道支架制作与安装 4.除锈级别:手工除锈一般钢结构轻锈除微 5.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、灰色调和漆二遍 | kg | 63.71
7 | 031002003198 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN50 | 个 | 2
8 | 031002003199 | 成品管卡DN50 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN50 | 个 | 2
9 | 031003001110 | 自动排气阀DN15 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 | 个 | 1
10 | 031003003119 | 闸阀DN65 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
11 | 031003003120 | 闸阀DN50 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
12 | 031003006026 | 减压阀组 | 1.材质:减压阀组 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:减压阀、闸阀、Y型过滤器、压力表各1个 | 组 | 1
13 | 031003013018 | 水表组DN80 | 1.名称:水表组 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.附件配置:水表*1+闸阀*1 | 组 | 1
排水
14 | 031001006156 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC实壁螺旋消音排水管DN100 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 23.03
15 | 031001006157 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN75 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 8.88
16 | 031002003200 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN100 | 个 | 1
17 | 031002003201 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 | 个 | 1
18 | 031002003202 | 成品管卡DN100 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN100 | 个 | 2
19 | 031002003203 | 阻火圈 | 1.名称、类型:阻火圈 2.规格:DN100 | 个 | 1
21 | 031004014084 | 通气帽 | 1.名称:通气帽 2.型号、规格:DN100 | 个 | 1
雨水
22 | 031001006158 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:实壁加厚UPVC承压排水管DN100 4.连接形式:粘接连接 5.含管件 | m | 44.03
23 | 031001006159 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:实壁加厚UPVC承压排水管DN150 4.连接形式:粘接连接 5.含管件 | m | 183.46
24 | 031002003204 | 成品管卡DN150 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN150 | 个 | 24
25 | 031004014085 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN150 | 个 | 15
26 | 031004014086 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:侧雨水斗 2.型号、规格:DN100 | 个 | 10
卫生间
给水
27 | 031001006160 | PPR管DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 57.67
28 | 031001006161 | PPR管DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 2.8
29 | 031001006162 | PPR管DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 61.86
30 | 031001006163 | PPR管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 5.11
31 | 031001006164 | PPR管DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 3.41
32 | 031001006165 | PPR管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 16.45
33 | 031001007028 | PPR管DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 7.1
34 | 031003006027 | 减压阀组 | 1.材质:减压阀组 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:减压阀、闸阀、Y型过滤器、压力表各1个 | 组 | 1
35 | 031003003121 | 闸阀DN50 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 3
36 | 031003003122 | 闸阀DN65 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
排水
37 | 031001006166 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN150 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 10.64
38 | 031001006167 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN100 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 55.35
39 | 031001006168 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN75 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 26.85
40 | 031001006169 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN50 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 5.48
41 | 031004014089 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN75 | 个 | 2
措施项目
42 | 031302007056 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
43 | 031301017057 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
不含税合计
税金（9%）
含税合计