## 汇总表
松山湖机器人智创城项目-临建工程 限价费用汇总表
序号 | 费用名称 | 控制价（元） | 采购限价 （元） | 投标人报价 不含税 （元） | 投标人报价 含税 （元） | 备注
1 | 工程费用
汇总报价(含税： %) |  |  | 小写： | 0
|  |  | 大写： | 零元整

## 编制说明
编制说明
1、招标范围：松山湖机器人智创城项目-临建工程施工所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。
2、本项目为固定综合单价包干，单价包含人工费、材料费、材料损耗、场内外运输费、装卸费、现场安装、施工所需的操作平台及机械、其他辅材、成品保护、垃圾清理等费用，文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。
3、工程量计算规则：除注明外，采用《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》等2018年相关专业现行定额及有关规定。
4、本项目报价需根据招标文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。
5、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。
6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按中标下浮率下浮后确定变更工程价款。中标下浮率=(1-中标价格/采购控制价)x100%。
7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工， 由投标方承担经济损失。
8、本次招标范围以招标清单项目特征描述、大样节点做法表和答疑确认部位为准，具体详招标清单。
9、本次招标投标报价需投标单位自行填报。

## 报价汇总表
临建工程报价汇总表
项目名称：松山湖机器人智创城项目
序号 | 项目名称 | 金额 | 备注
1 | 土建工程 | 0
2 | 电气工程 | 0
3 | 给排水工程 | 0
4 | 消防工程 | 0
23 | 不含税合计 | 0
24 | 税金（ %） | 0
25 | 含税合计 | 0

## 【土建工程】
报价表
工程名称：松山湖机器人智创城项目-临建土建工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、场地平整 | m2 | 4700 |  |  | 0
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 4000 |  |  | 0
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 220.704 |  |  | 0
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 | m3 | 4220 |  |  | 0
5 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:隔墙、砖基础、挡土墙、砖胎膜等（其他零星砌体除外） 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砂浆砌筑 | m3 | 2.79 |  |  | 0
6 | 010401012001 | 零星砌体 | 1.砌砖名称、部位:含蹲位、水池等零星砌体 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砂浆砌筑 | m3 | 7.2 |  |  | 0
7 | 010401014001 | 室外砖地沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.沟截面尺寸:200*300 3.垫层材料种类、厚度:砼 4.混凝土强度等级:C15 5.含排水沟抹灰 | m | 400.2 |  |  | 0
8 | 010404001001 | 石粉垫层 | 1.垫层材料种类：原生态石粉 2.回填、抹平、压实等 | m3 | 150 |  |  | 0
9 | 010501006002 | C25混凝土基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 144.4284 |  |  | 0
10 | 010507007001 | 零星混凝土 | 1.构件的类型:临建范围内的柱墩、柱脚、台阶、设备基础 2.混凝土种类:现浇 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 8.5 |  |  | 0
11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.综合各种规格钢筋，详见图纸做法，满足图纸设计所需的一切工作 | t | 3 |  |  | 0
12 | 010603002001 | 大门立柱 | 1.大门立柱制安及装饰、预埋件 | 个 | 4 |  |  | 0
13 | 010805004001 | 电动伸缩门 | 4米电动伸缩门及外包铁皮 | 樘 | 1 |  |  | 0
14 | 010805004002 | 电动伸缩门 | 6米电动伸缩门及外包铁皮 | 樘 | 1 |  |  | 0
15 | 010901003001 | 就餐棚及电动车棚 | 按图纸要求施工，按投影面积计算工程量 | m2 | 150 |  |  | 0
16 | 011101003002 | C20混凝土地面及垫层 | 地面夯实、浇筑（自行考虑浇筑方式）、收光 | m3 | 540 |  |  | 0
17 | 011102003002 | 楼地面防滑砖【厨房、卫生间】 | 1.结合层:30mm厚1:4干硬水泥砂浆结合层 2.600*600防滑地砖瓷砖铺贴 | m2 | 293.36 |  |  | 0
18 | 011103001002 | 地板胶楼地面 | 1.面层:地板胶铺设 | m2 | 1651.9 |  |  | 0
19 | 011108003001 | 零星瓷砖镶贴 | 1.工程部位:卫生间便池、洗手池、厨房灶台等零星贴砖 | m2 | 70 |  |  | 0
20 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖砌体墙面及其他有抹灰要求的部位 2.厚度、砂浆配合比:15mm厚湿拌抹灰砂浆M10 | m2 | 55.8 |  |  | 0
21 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.基层类型、部位:洗漱池、花池等 2.厚度、砂浆配合比:15mm厚湿拌抹灰砂浆M10 | m2 | 70 |  |  | 0
22 | 011204003001 | 卫生间墙面砖 | 1.300*300瓷砖胶铺贴 | m2 | 55.8 |  |  | 0
23 | 011210005001 | 卫生间隔断 | 采用12mm厚抗倍特板，含配件 | m2 | 50.22 |  |  | 0
24 | 011302001001 | 600*600石膏板吊顶 | 1.面层材料品种、规格:600*600石膏板吊顶 | m2 | 3303.8 |  |  | 0
25 | 011406003001 | 刮腻子 | 1.腻子种类:耐水腻子 2.刮腻子遍数:2 | m2 | 50 |  |  | 0
26 | 011407001001 | 外墙涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙 2.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料一底两面 | m2 | 80 |  |  | 0
27 | 011506002001 | 旗台 | 1.旗杆材料、种类、规格:4mm厚304不锈钢旗杆中间11米,两边10米 2.基座材料种类:C20混凝土基座，尺寸详图纸 3.基座面层材料:仿大理石面砖 | 座 | 1 |  |  | 0
28 | 011707001001 | 装配式围挡 | 1.含立钢立柱、钢围板、预埋件 | m2 | 960.48 |  |  | 0
29 | 011707001003 | 办公区门卫室 | 1.成品彩钢门卫房尺寸1200*1500*2500，含磁吸门 | 个 | 2 |  |  | 0
30 | 011707006001 | K型活动板房（全新） | K型活动板房采购安装板房（材料必须具备防火功能、耐火极限符合相关部门的要求）,按每层投影面积计算工程量 | m2 | 3636.84 |  |  | 0
31 | 011707006002 | K型活动板房防台风加固 | 按图纸要求施工，按屋面投影面积计算工程量 | m2 | 3636.84 |  |  | 0
32 | 040201022001 | 水沟盖板 | 尺寸：300宽成品树脂盖板 | m | 440.2 |  |  | 0
33 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1.材质:成品玻璃钢化粪池 2.型号、规格:16m3 | 座 | 1 |  |  | 0
34 | 040504008002 | 整体化粪池 | 1.材质:成品玻璃钢化粪池 2.型号、规格:5m3 | 座 | 1 |  |  | 0
35 | 040504008003 | 隔油池 | 1.材质:成品隔油池 2.型号、规格:3m3 | 座 | 2 |  |  | 0
36 | 011702001001 | 垫层模板 | 1.基础类型:垫层 | m2 | 40 |  |  | 0
37 | 011702001002 | 基础模板 | 1.基础类型:地梁 | m2 | 962.856 |  |  | 0
38 | 040504001001 | 阀门井 | 1.名称:阀门井 2.规格:800*800 | 座 | 1 |  |  | 0
合 计 | [7 empty] | 0
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 【电气】
报价表
工程名称：松山湖机器人智创城项目-临建电气工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 不含税单价 |  | 不含税合价 | 备注
| 电气 | [6 empty] | 0
1 | 030404017001 | 配电箱AL(总配电箱） | 1.名称:配电箱1AL 2.安装方式:落地式 | 台 | 2 |  |  | 0
2 | 030404017002 | 配电箱APZX1 | 1.名称:配电箱2AL 2.安装方式:明装 | 台 | 1 |  |  | 0
3 | 030404017003 | 配电箱APZX2 | 1.名称:配电箱APZX2 2.安装方式:明装 | 台 | 1 |  |  | 0
4 | 030404017004 | 配电箱ALZ1~5 | 1.名称:配电箱ALZ1~5 2.安装方式:明装 | 台 | 5 |  |  | 0
5 | 030404017005 | 配电箱ALZ6 | 1.名称:配电箱ALZ6 2.安装方式:明装 | 台 | 1 |  |  | 0
6 | 030404017006 | 配电箱ALZ7 | 1.名称:配电箱ALZ7 2.安装方式:明装 | 台 | 1 |  |  | 0
7 | 030404017007 | 配电箱ALZ8 | 1.名称:配电箱ALZ8 2.安装方式:明装 | 台 | 1 |  |  | 0
8 | 030404017008 | 配电箱ALZ9 | 1.名称:配电箱ALZ9 2.安装方式:明装 | 台 | 1 |  |  | 0
9 | 030404017009 | 配电箱ALDDC | 1.名称:配电箱ALDDC 2.安装方式:明装 | 台 | 1 |  |  | 0
10 | 030404017010 | 配电箱ALZCF | 1.名称:配电箱ALZCF 2.安装方式:明装 | 台 | 1 |  |  | 0
11 | 030404017011 | 电动车充电桩 | 1.名称:电动车充电桩 2.安装方式:明装 | 台 | 2 |  |  | 0
12 | 030404034001 | 单联开关 | 1.名称:单联开关 | 个 | 107 |  |  | 0
13 | 030404034002 | 双联开关 | 1.名称:双联开关 | 个 | 31 |  |  | 0
14 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 | 个 | 5 |  |  | 0
15 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:四联开关 | 个 | 3 |  |  | 0
16 | 030404035001 | 安全型二、三极插座 | 1.名称:安全型二、三极插座 2.规格:250V 10A | 个 | 233 |  |  | 0
17 | 030404035002 | 空调插座380V | 1.名称:空调插座 2.规格:380V | 个 | 8 |  |  | 0
18 | 030404035003 | 三极普通空调插座 | 1.名称:三极普通空调插座 2.规格:250V 10A | 个 | 126 |  |  | 0
19 | 030404035004 | 三极热水器插座 | 1.名称:三极热水器插座 2.规格:250V 10A | 个 | 6 |  |  | 0
20 | 030404035005 | 地面插座 | 1.名称:安全型二、三极插座 2.规格:250V 10A | 个 | 2 |  |  | 0
21 | 030404035006 | USB插座 | 1.名称:USB插座 2.规格:36V 20W | 个 | 500 |  |  | 0
22 | 030408001001 | 电力电缆YJV-4*150+1*70 | 1.名称:电缆 2.型号:YJV-4*150 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 260 |  |  | 0
23 | 030408001002 | 电力电缆YJV-4*25+1*16 | 1.名称:电缆 2.型号:YJV-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 853.14 |  |  | 0
24 | 030408001003 | 电力电缆YJV-4*16+1*6 | 1.名称:电缆 2.型号:YJV-4*16+1*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 203 |  |  | 0
25 | 030408001004 | 电力电缆YJV-3*10 | 1.名称:电缆 2.型号:YJV-3*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 29.6 |  |  | 0
26 | 030408001005 | 电力电缆YJV-3*6 | 1.名称:电缆 2.型号:YJV-3*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 24.48 |  |  | 0
27 | 030408001006 | 电力电缆YJV-5*4 | 1.名称:电缆 2.型号:YJV-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 31.8 |  |  | 0
28 | 030408001007 | 电力电缆YJV-5*6 | 1.名称:电缆 2.型号:YJV-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 84.28 |  |  | 0
29 | 030408006001 | 电力电缆头185mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm2以下 | 个 | 2 |  |  | 0
30 | 030408006002 | 电力电缆头35mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 | 个 | 19 |  |  | 0
31 | 030408006003 | 电力电缆头16mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 | 个 | 13 |  |  | 0
32 | 030411001001 | 配管PVC32 | 1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PVC32 | m | 76.57 |  |  | 0
33 | 030411001002 | 配管PVC25 | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:PVC25 | m | 60.1 |  |  | 0
34 | 030411001003 | 配管PVC50 | 1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PVC50 | m | 50 |  |  | 0
35 | 031001006001 | 配管PVC110 | 1.配管 2.PVC110 | m | 903.9 |  |  | 0
36 | 040501008001 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别:按地质勘察报告 2.材质及规格:PE塑料管,Φ100 3.一次成孔长度:200m内 4.接口方式:全自动对熔焊机连接 5.管道检验及试验要求:详见设计及规范要求 | m | 100 |  |  | 0
37 | 030411002001 | PVC线槽25mm×15mm | 1.名称:PVC线槽 2.规格:25mm×15mm | m | 7526.38 |  |  | 0
38 | 030411002002 | 线槽100mm×100mm | 1.名称:金属线槽 2.规格:100mm×100mm | m | 491.18 |  |  | 0
39 | 030411004001 | 配线BV10 | 1.名称:线槽、线管内敷设 2.型号:BV10 | m | 1356.62 |  |  | 0
40 | 030411004002 | 配线BV6 | 1.名称:线槽、线管内敷设 2.型号:BV6 | m | 3455.2 |  |  | 0
41 | 030411004003 | 配线BV4 | 1.名称:线槽、线管内敷设 2.型号:BV4 | m | 7251.08 |  |  | 0
42 | 030411004004 | 配线BV2.5 | 1.名称:线槽、线管内敷设 2.型号:BV2.5 | m | 14387.6 |  |  | 0
43 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:明装 | 个 | 1464 |  |  | 0
44 | 030412001001 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:1×8W 3.安装方式:吸顶安装 | 套 | 26 |  |  | 0
45 | 030412005001 | 单管LED灯18W | 1.名称:单管LED荧光灯 2.规格:1x18W 3.安装形式:吸顶 | 套 | 113 |  |  | 0
46 | 030412005002 | 单管LED防水防尘灯18W | 1.名称:单管LED荧光灯、防水防尘 2.规格:1x18W 3.安装形式:吸顶 | 套 | 3 |  |  | 0
47 | 030412005003 | 单管LED灯36V18W | 1.名称:单管LED荧光灯 2.规格:1x18W，36v 3.安装形式:吸顶 | 套 | 200
48 | 030412007001 | 太阳能庭院灯 | 1.4.5米杆太阳能灯 | 套 | 21
网络系统
49 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:六类屏蔽模块(内网插座) 2.规格:Cat.6 模块,免打线,屏蔽,带尾盖(含插座面板底盒)。详见设计图纸及用户需求书 | 个 | 82
50 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.规格型号:24光口千兆交换机 | 台 | 4
51 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTPcat6 3.线缆对数:4对 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 3000
合 计 | [7 empty] | 0
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 【给排水】
报价表
工程名称：松山湖机器人智创城项目-临建给排水工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 不含税单价 |  | 不含税合价 | 备注
给水系统（冷水）
1 | 031001006001 | PPR管DN100 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR管DN100 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 82 |  |  | 0
2 | 031001006002 | PPR管DN80 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR管DN65 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 38.5 |  |  | 0
3 | 031001006003 | PPR管DN50 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR管DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 127.84 |  |  | 0
4 | 031001006014 | PPR管DN50 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR管DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 2 |  |  | 0
5 | 031001006004 | PPR管DN32 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR管DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 196.04 |  |  | 0
6 | 031001006005 | PPR管DN25 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR管DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 136.81 |  |  | 0
7 | 031001006006 | PPR管DN20 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR管DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 125.03 |  |  | 0
8 | 031001006015 | PPR管DN20 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR管DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 3.2 |  |  | 0
9 | 031003001001 | 截止阀DN50 | 1.类型:截止阀DN50 | 个 | 2 |  |  | 0
10 | 031003001002 | 截止阀DN32 | 1.类型:截止阀DN32 | 个 | 7 |  |  | 0
11 | 031003001003 | 截止阀DN25 | 1.类型:截止阀DN25 | 个 | 3 |  |  | 0
12 | 031003002004 | 闸阀DN100 | 1.类型:闸阀DN100 | 个 | 2 |  |  | 0
13 | 031004014001 | 水龙头 | 1.水龙头 2.冷水系统 | 个 | 83 |  |  | 0
14 | 031004013001 | 大、小便槽自动冲洗水箱 | 1. 大、小便槽自动冲洗水箱 | 套 | 5 |  |  | 0
15 | 031004006001 | 蹲式大便器 | 1.材质:陶瓷 2.附件名称:水箱、角阀、金属软管、排水附件 | 组 | 7 |  |  | 0
16 | 031004007001 | 立式小便器 | 1.立式小便器 | 组 | 5
17 | 031004008001 | 拖布池 | 1.材质:陶瓷 2.附件名称:水龙头、角阀、金属软管、排水附件 | 组 | 1
18 | 031003013001 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):室外水表组 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:闸阀2个、水表、低阻力倒流防止器、Y型过滤器、压力表1个 | 组 | 1
给水系统（热水）
19 | 031001006016 | PPR管DN50（热水） | 1.介质:热水 2.材质、规格:PPR管DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 53.24 |  |  | 0
20 | 031001006007 | PPR管DN50（热水） | 1.介质:热水 2.材质、规格:PPR管DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 1.24 |  |  | 0
21 | 031001006008 | PPR管DN32（热水） | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR管DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 72 |  |  | 0
22 | 031001006009 | PPR管DN25（热水） | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR管DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 71 |  |  | 0
23 | 031001006017 | PPR管DN25（热水） | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR管DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 2.63 |  |  | 0
24 | 031003001004 | 截止阀DN50 | 1.类型:截止阀DN50 | 个 | 4
25 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器 2.组装形式:混水阀、淋浴花洒及底座 3.附件名称、数量:含管件 | 套 | 62
26 | 031006006001 | 空气源热泵机组 | 1.名称:空气源热泵机组（品牌：美的、海尔、格力、万家乐等国内知名品牌） 2.型号、规格:制热量:DB/WB20/15°C ,额定功率:8.75kW,额定出水量825L/h，额定出水温度55°C 3.最大工作压力 3.0MPa 4.安装方式:落地 | 组 | 1
排水系统（污水）
27 | 040501004001 | HDPE双壁波纹管DN300 | 1.材质:HDPE双壁波纹排水管(环刚度8KN/m2) 2.规格:DN300 3.连接形式:胶圈接口 4.管道闭水试验 | m | 90 |  |  | 0
28 | 031001006010 | 污水管DN200 | 1.介质:排水 2.材质、规格:UPVC、DN200 | m | 23.15 |  |  | 0
29 | 031001006011 | 污水管DN100 | 1.介质:排水 2.材质、规格:UPVC管DN100 | m | 46
30 | 040504001004 | 污水井（深度1.5米内） | 1.名称:污水井（深度1.5米内） 2.规格尺寸:DN700 3.垫层铺筑 4.砌筑、井内抹灰、勾缝 5.井圈、井盖安装 | 座 | 17
31 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 165.6
32 | 040103001003 | 管沟回填中砂垫层 | 1.填方材料品种:中砂 2.密实度要求:按规范要求 | m3 | 54
33 | 040103001004 | 管沟回填原土 | 1.填方材料品种:原土 2.密实度要求:按规范要求 | m3 | 54
34 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:自卸汽车运土方 2.运距:5km | m3 | 57.6
排水系统（雨、废水）
35 | 031004014003 | 地漏 | 1.地漏 | 个 | 13
36 | 040501004002 | HDPE双壁波纹管DN300 | 1.材质:HDPE双壁波纹排水管(环刚度8KN/m2) 2.规格:DN300 3.连接形式:胶圈接口 4.管道闭水试验 | m | 8
37 | 031001006012 | UPVC塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管 DN50 4.连接形式:粘接 | m | 205.14
38 | 031001006013 | UPVC塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC给水塑料管 DN25 4.连接形式:粘接 | m | 234
39 | 040504001002 | 集水井 | 1.名称:集水井 2.井尺寸:1000*1000*1200mm | 座 | 1 |  |  | 0
40 | 040504001003 | 三级沉淀池 | 1.三级沉淀池 2.规格：2960*1560*2000 | 座 | 1
41 | 040504009001 | 雨水口 | 1.雨水篦子 2.规格型号：600*400 | 座 | 21
42 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:自行考虑运距 | m3 | 50.125
43 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 2.密实度要求:按规范要求 | m3 | 10.025
合 计 | [7 empty] | 0
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 【消防】
报价表
工程名称：松山湖机器人智创城项目-临建消防工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 不含税单价 |  | 不含税合价 | 备注
1 | 030901001001 | 镀锌钢管DN25 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.沟槽卡箍管件安装 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.防腐、刷漆 | m | 372.8 |  |  | 0
2 | 030901001002 | 镀锌钢管DN32 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.沟槽卡箍管件安装 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.防腐、刷漆 | m | 72.8 |  |  | 0
3 | 030901001003 | 镀锌钢管DN40 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.沟槽卡箍管件安装 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.防腐、刷漆 | m | 127.7 |  |  | 0
4 | 030901001004 | 镀锌钢管DN50 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.沟槽卡箍管件安装 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.防腐、刷漆 | m | 183.02 |  |  | 0
5 | 030901001005 | 镀锌钢管DN65 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.沟槽卡箍管件安装 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.防腐、刷漆 | m | 44.21 |  |  | 0
6 | 030901001007 | 镀锌钢管DN100 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.沟槽卡箍管件安装 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.防腐、刷漆 | m | 207.02 |  |  | 0
7 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:直立型玻璃球闭式喷头 2.安装部位:无吊顶房间 3.材质、型号、规格:K=80 DN15 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 200 |  |  | 0
8 | 030901011001 | 消火栓 | 1.安装部位(室内、外):室外 2.型号、规格:SS100/65-16 3.单栓、双栓:单栓 | 套 | 5 |  |  | 0
9 | 031003003001 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN100 3.法兰:钢板平焊法兰 | 个 | 2 |  |  | 0
10 | 031003003002 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN65 3.法兰:钢板平焊法兰 | 个 | 5 |  |  | 0
11 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:灭火器箱 2.规格、型号:MF/ABC4X2 3.其他:箱内放置二具手提式磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC4),每具灭火级别为2A. | 具 | 66
12 | 030904001001 | 无线感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.类型:智能型 | 个 | 142
13 | 030904001002 | 无线感温探测器 | 1.名称:感温探测器 2.安装:综合考虑 | 个 | 5
14 | 030413001001 | 铁构件 | 1.铁支架 2.综合考虑 | kg | 631.54
合 计 | [7 empty] | 0
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08