东莞市石龙镇东风路敬老院周边片区老旧小区改造项目-装修专业分包

采购用户需求书

一、工程概况

工程名称： 东莞市石龙镇东风路敬老院周边片区老旧小区改造项目-装修专业分包

工程地点： 广东省东莞市石龙镇东风路

工期要求： 【计划开工日期：2026年1月1日，计划竣工日期：2026年5月13日，总日历天数：133天】

二、分包内容及范围

本次招标为装修专业分包，具体工作范围包括但不限于以下内容：

承包方式： 包工、甲供材范围：混凝土、铁皮板、600*600防滑砖、聚氨酯防水涂料、聚合物水泥防水涂料、1.2厚合成高分子防水卷材、聚合物乳液、砂浆、全铝合金百页、可视对讲住户分机。其余均为乙供材(包括不限于以下材料）：脚手架材料(钢管、扣(含螺丝)、脚手板）、腻子、真石漆、无障碍扶手、铝合金金属条、聚酯纤维无纺布、φ4钢筋、挤塑聚苯板、排水管、配线、同轴电缆、配管、接线盒、交换机、电控锁、应急按钮、楼宇对讲电控防盗门主机、可视对讲分配器、UPS主机、浪涌保护器、油漆、防锈漆、基层处理剂、UPVC排水管De110、防盗门、周转材等辅材材料，包机械、包质量、包安全、包工期、包验收、包施工方案、包文明施工等专业分包方式。

承包范围：包括且不限于屋面防水工程、楼栋内外墙油漆工程、混凝土工程、保温隔热层、水泥砂浆地面、屋面防滑砖铺贴、外墙阳角护角、扶手安装、门禁系统、空调外机及排水管拆装、防盗网翻新、防盗网上部铁皮板安装等（详见施工图纸及清单）。

施工界面划分：①与主体工程的界面划分:内外墙墙面抹灰由其他单位按图纸施工;因抹灰质量问题引起的装修缺陷由劳务负责修复(或劳务支付第三方装修单位修复返工费用和甲供材浪费的费用);

②与机电工程的界面划分:门禁系统、照明由其他单位施工，门禁系统、照明自行开槽、开洞口部分由门禁系统、照明自行封堵收口;

人员配置：项目负责人1名，施工员1名，安全员1名；

资料与验收： 施工过程配合工程量记录、材料进场包审批报审、过程检验批资料；完工后提交完整、合格的竣工资料（包括施工记录、材料证明、竣工图等）。

其它：施工范围内所有材料的场内二次搬运；配合各类检查、验收、赶工等工作。由此产生的返工，窝工，材料损失及其他一切损失均包含在综合单价中。

- 三、施工技术标准及要求

执行标准与规范（包括但不限于）：

《建筑结构荷载规范》

《混凝土结构设计规范》

《砌体结构设计规范》

《建筑内部装修设计防火规范》

本项目施工图纸等设计文件。

其他：符合安全、消防、环保等规定。

- 四、施工配合要求

1、视现场实际情况需求，乙方无条件配合项目相关一切要求，根据工程实际需要，包括但不限于赶工、工序调整且不予费用调整增加。甲方有权要求乙方增加人员、设备投入或进行夜间、节假日加班。乙方须在接到甲方书面（或有效指令）通知后24小时内响应并落实；不得以任何理由延误项目整体施工进度计划及关键节点的完成；

2、乙方必须确保投入足够的、合格的人力、物力资源，以满足合同要求和甲方进度指令。按照甲方要求配置足额有经验的管理人员。

3、如乙方在甲方要求的时限内（书面通知明确）无法满足现场实际进度、质量或安全需求，甲方有权委托第三方进场完成该项工作，由此产生的一切费用（包括但不限于第三方费用、管理费、延误损失等）均由乙方承担，甲方有权直接从乙方工程款中扣除。

4、乙方所有施工人员必须购买意外伤亡险，保险额度需满足工程要求和地方规定。

5、施工过程中所需临水临电由乙方自行考虑解决（接电开关箱、发电机或移动电箱等），甲方不提供电源及水源接驳；

6、本项目受场地因素限制不向乙方提供工人生活区、办公区、饭堂；由乙方自行解决。

7.根据本项目的检测方案合同要求的检测项，涉及到本合同清单施工范围内施工内容，乙方无条件配合完成检测并保证合格。

8、乙方需指派管理人员配合甲方每日现场完成工程量的收方；并形成纸质版记录，共同签名确认无误；此工程量收方记录表作为日后合同结算的依据；要求乙方项目部管理人员需认真重视并配合。

8、乙方自身施工及破坏区域的临时防护围栏由乙方自身负责；措施费用不单独计取；由乙方报价时综合考虑。

9、工序报验：严格执行“三检制”（自检、互检、交接检），每道工序完成后，报总包及监理验收合格，方可进入下道工序。

- 五、验收标准与罚则

验收依据：甲方确认的效果、现场确认的施工样板段以及图纸和甲方交底要求、相关对应的分部工程验收规范；

不合格处理：施工中不合格的工程及存在质量缺陷的分部分项工程/工序，需在甲方要求的时间内进行返工，费用由乙方承担；不得因个别不合格工程或工序影响整个项目进度完成节点（整改超出时限要求进行500元/天进行处罚）；

六、工期、质量与安全要求

工期： 必须满足总进度计划要求，接受甲方进度管理，延误将按合同约定承担违约金。

质量： 工程质量标准为【合格】，并确保通过业主、代建、监理、设计单位的验收。必须严格按照设计图纸、施工规范和技术交底施工。

文明施工管理：严格执行“工完场清”制度。施工产生的建筑垃圾、生活垃圾必须分类收集，及时清理至指定地点堆放，安排统一外运，严禁焚烧。如有施工或运输过程中有土方、垃圾等散落施工区域外需安排工人及时清扫干净。涉及扬尘较大的施工必须进行湿作业。涉及污染公共区域的施工必须做好保护性措施。

消防管理：动火作业办理动火证，配备看火人和灭火器材。消防通道畅通，消防器材定期检查维护。

形象管理：机械设备应按照集团要求张贴安全警示标语、机械设备信息及机械操作规程；所有施工人员着装统一，正确佩戴安全帽反光衣。（安全帽、反光衣统一由甲方进行提供，按照实际施工人员进行领取；最终合同结算时按实进行扣除此项费用）；

安全早会管理：每日班前7点，组织当日所有施工人员集中至安全讲评台，配合甲方项目管理人员进行每日班前安全早会宣贯、交底；过程中双手靠背；正确佩戴好安全帽反光衣；认真听从管理人员对当日需注意的重点事项进行交底；并在形成的交底记录中进行签名确认；