## 封-2 采购控制价封面
|  | 莞韶双创（装备）中心（二期）维修（第二批次） |  |  | 工程
采 购 控 制 价
| 招 标 人： |  | 东莞市城市工程建设集团有限公司
| 编 制 人： |  |  | 编制时间： 年 月 日
| 审 核 人： |  |  | 审核时间： 年 月 日

## 编制说明
编制说明
1、采购范围：莞韶双创（装备）中心（二期）维修（第二批次）工程施工所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。
2、本项目为总价包干，其包含人工费、材料费、材料损耗、材料的搭接、拼接、附加层、基层处理、门窗塞缝、场内外运输费、装卸费、现场安装、施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理等措施费用，文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。
3、本工程清单设置及工程量计算执行(GB50500-2013)《建设工程工程量清单计价规范》
4、本项目报价需根据采购文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。
5、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在采购时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。
6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，无法套用上述计价方式的，经双方协商确定后按中标下浮率下浮。
7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工，由投标方承担经济损失。
8、本次采购范围以采购清单项目特征描述、大样节点做法表和答疑确认部位为准，具体详采购清单。
9、本次采购投标报价需投标单位自行填报。
10、报价人必须仔细阅读并理解施工方案，包括但不限于总设计说明、平立面图、节能设计、装修说明等。若因报价人主观因素理解施工范围有误，将不予计取。

## 汇总表
莞韶双创（装备）中心（二期）维修（第二批次） 限价费用汇总表
序号 | 费用名称 | 计费基数 | 采购限价 （元） | 投标报价 （元） | 备注
1 | 工程费用 | 367978.55 | 367978.55
汇总报价 |  |  | 小写：
大写：

## 预算
莞韶双创（装备）中心（二期）维修（第二批次）预算
序号 | 施工项目 | 计量单位 | 项目特征 | 数量 | 综合单价 | 金额 | 暂定房间
1 | 顶板开裂 | m | 1、找到裂缝并对裂缝进行高压灌浆，灌浆处理完后，沿裂缝开“V”槽，宽度70mm，深度60mm 2、沿潮湿的“V”槽涂刷防水博士™界面宝，起增强两种材料界面的粘结力 3、待界面宝完全干透后，填入聚合物修补砂浆，压实、抹平 4、涂刷防水博士™克缝胶，内配聚酯布采用“一布三涂”法；即先涂刷第一道克缝胶，宽度200mm，待其表面干透后（2~4小时），涂刷第二道克缝胶并贴上100mm宽聚酯布，表面再涂刷克缝胶，待其表面干透后再涂刷第三道克缝胶 5、水泥砂浆批荡、刮腻子层两遍，刷漆 | 150 | 236 | 35400 | 207、220、505、303、415、413、407、404、405、218、817、409、411、412、414、416、419、214、417、716、313、311、918
2 | 墙面发霉 | ㎡ | 1、铲除原渗水腻子层 2、重刮腻子两遍，打磨墙面腻子粉，直至平整，然后再刷乳胶漆两遍 3、垃圾装袋，卫生间清理，垃圾外运 | 260 | 45 | 11700 | 207、413、308、304、414、220、219、914、505、716
3 | 卫生间 | ㎡ | 1、施工区域铺设保护膜 2、拆除卫生间内坐厕 3、敲除卫生间瓷片层，砂浆层直至结构层,上墙30公分 4、土头装袋堆放指定地方，整体扫毛处理，并清理干净 5、结构砂浆修补抹平 6、检查主管管口及主管口防水加固处理 7、整体铺贴高分子防水卷材 8、铺设水泥砂浆保护层并找坡 9、回填设置二次排水 10、回填沉池建筑物料后再过面 11、面干透后后，整体铺贴30*30地面瓷片墙面瓷砖；再安装坐厕 12、清理卫生，垃圾外运（含搬运垃圾上垃圾车人工费和垃圾车运输费） | 150 | 860 | 129000 | 307（对应下面207）、320（对应下面220）、319（对应下面219）、1014（对应下面914）、605（对应下面505）、403（对应下面303）、515（对应下面415）、513（对应下面413）、507（对应下面407）、504（对应下面404）、505（对应下面405）、408（对应下面308）、404（对应楼下304）、318（对应下面218）、917（对应下面817）、509（对应下面409）、511（对应下面411）、512（对应下面412）、514（对应下面414）、516（对应下面416）、519（对应下面419）、314（对应下面214）、517（对应下面417）、816（对应下面716）、413（对应楼下313房）、411（对应楼下311房）、506（对应楼下406房）、1018（对应楼下918房）
4 | 阳台 | ㎡ | 1、做好室内施工前准备，将平台上的物件搬离，并且做好室内行走路面的保护措施，粘好地胶保护膜 2、敲除原来的瓷砖层和水泥砂浆保护层直至结构层。确保基面平整，将敲除出来的建筑废料装袋堆积在指定的地方 3、涂刷防水博士™界面宝，干透后用聚合物防水砂浆进行修补平整，厚度30mm；涂刷基层处理剂，整体粘贴高分子防水卷材一道 4、回填湿土，到预算内的高度；一道30mm厚水泥砂浆保护层 5、恢复瓷砖（粘贴600*600）和垃圾清理外运 | 160 | 372 | 59520
5 | 窗台渗水 | 个 | 1、铲除原窗框边上密封结构胶，清理干净和拆除窗户上的空调搁置板的百叶 2、沿窗边窗框周围半径50公分位置和飘板地面做清理处理 3、发现开裂部位大于5mm的裂缝进行切割V槽填聚合物砂浆处理，如果小裂缝直接用填缝剂处理，要求做到表面平整光滑没有孔洞 4、对窗框周围一圈进行密封，打上耐候型的外露结构胶，要平整，飘板上也要做一布三涂，用外露型材料涂刷。 5、窗户待结构胶干透厚，涂刷聚脲外墙专用防水漆，下一道应等上一道表干后在涂刷。 6、卫生清理 | 10 | 905 | 9050 | 220、914
6 | 阳台截水 | m | 1、敲除地砖宽400mm直至钢筋砼结构层，及侧边高于地面的水泥砂浆保护层100mm； 2、排出地面面灰沙层渗漏出来的积水，并清理干净； 3、待灰沙层不再有较多的水渗漏出后，用堵漏王在侧边进行封堵，宽度50mm，确保有较干燥的施工环境； 4、涂刷防水博士™界面宝，干透后用聚合物防水砂浆进行填补，厚度30mm，阴角处做成圆弧； 5、圆弧处采用柔韧Ⅱ型k11防水浆料进行加强处理，采用聚酯布“一布二涂”或者采用高分子防水卷材进行粘贴 6、待防水加强层干透后再涂刷一道柔韧Ⅱ型k11防水浆料； 7、恢复地面装饰层。然后垃圾外运 | 60 | 305 | 18300 | 214、414、914
7 | 水管检测修补 | 次 | 一、声波检测法 （1）使用高灵敏度听漏仪采集管道振动声波 （2）通过异常声波频率定位漏水点 二、红外热成像检测 （1）红外热像仪扫描温度异常区域 （2）辅助判断地下/墙体渗水范围 三、压力测试法 （1）分段加压监测压力衰减值 （2）结合流量计测算漏水量 | 5 | 1505 | 7525 | 406
8 | 1.女儿墙渗水到外面 2.防水层老化或损坏 3.女儿墙结构裂缝 4.排水不畅 5.泛水高度不足 | m | 1、敲除女儿墙屋面宽500mm直至钢筋砼结构层，及侧边高于屋面的水泥砂浆粉刷层400mm； 2、排出屋面保温层渗漏出来的积水，并清理干净； 3、待保温层不再有较多的水渗漏出后，用堵漏王在侧边进行封堵，宽度50mm，确保有较干燥的施工环境； 4、涂刷防水博士™界面宝，干透后用渗透结晶砂浆进行填补，厚度30mm 5、阴角处用抗裂砂浆做成圆弧； 6、圆弧处采用柔韧Ⅱ型k11防水浆料进行加强处理，采用聚酯布“一布二涂”； 7、待防水加强层干透后再涂刷一道柔韧Ⅱ型k11防水浆料；8、等完全干透后，刷上两遍非固化改性沥青防水涂料 9、粘贴2.0厚高分子防水卷材 10、封边收口 11、浇筑细石混凝土并抹平至原先高度位置； 12、垃圾装袋人工背运到一楼（厂房不给用电梯） | 220 | 305 | 67100 | 5号楼屋面炮楼
| 不含税合计 |  |  |  |  | 337595
| 税金：9% |  |  |  |  | 30383.55
| 含税合计 |  |  |  |  | 367978.55
1、本工程为包工、包材料、包机械。保修年限为5年，保修期内由于施工不当造成质量问题，施工方无条件地进行维修。
2、本工程含包括但不限于人工费、材料费、材料损耗、材料的搭接、拼接、附加层、基层处理、场内外运输费、装卸费、现场安装、施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理运输等措施费用，文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等。

## 清单
莞韶双创（装备）中心（二期）维修（第二批次）清单
序号 | 施工项目 | 计量单位 | 项目特征 | 数量 | 综合单价 | 金额 | 暂定房间
1 | 顶板开裂 | m | 1、找到裂缝并对裂缝进行高压灌浆，灌浆处理完后，沿裂缝开“V”槽，宽度70mm，深度60mm 2、沿潮湿的“V”槽涂刷防水博士™界面宝，起增强两种材料界面的粘结力 3、待界面宝完全干透后，填入聚合物修补砂浆，压实、抹平 4、涂刷防水博士™克缝胶，内配聚酯布采用“一布三涂”法；即先涂刷第一道克缝胶，宽度200mm，待其表面干透后（2~4小时），涂刷第二道克缝胶并贴上100mm宽聚酯布，表面再涂刷克缝胶，待其表面干透后再涂刷第三道克缝胶 5、水泥砂浆批荡、刮腻子层两遍，刷漆 | 150 |  | 0 | 207、220、505、303、415、413、407、404、405、218、817、409、411、412、414、416、419、214、417、716、313、311、918
2 | 墙面发霉 | ㎡ | 1、铲除原渗水腻子层 2、重刮腻子两遍，打磨墙面腻子粉，直至平整，然后再刷乳胶漆两遍 3、垃圾装袋，卫生间清理，垃圾外运 | 260 |  | 0 | 207、413、308、304、414、220、219、914、505、716
3 | 卫生间 | ㎡ | 1、施工区域铺设保护膜 2、拆除卫生间内坐厕 3、敲除卫生间瓷片层，砂浆层直至结构层,上墙30公分 4、土头装袋堆放指定地方，整体扫毛处理，并清理干净 5、结构砂浆修补抹平 6、检查主管管口及主管口防水加固处理 7、整体铺贴高分子防水卷材 8、铺设水泥砂浆保护层并找坡 9、回填设置二次排水 10、回填沉池建筑物料后再过面 11、面干透后后，整体铺贴30*30地面瓷片墙面瓷砖；再安装坐厕 12、清理卫生，垃圾外运（含搬运垃圾上垃圾车人工费和垃圾车运输费） | 150 |  | 0 | 307（对应下面207）、320（对应下面220）、319（对应下面219）、1014（对应下面914）、605（对应下面505）、403（对应下面303）、515（对应下面415）、513（对应下面413）、507（对应下面407）、504（对应下面404）、505（对应下面405）、408（对应下面308）、404（对应楼下304）、318（对应下面218）、917（对应下面817）、509（对应下面409）、511（对应下面411）、512（对应下面412）、514（对应下面414）、516（对应下面416）、519（对应下面419）、314（对应下面214）、517（对应下面417）、816（对应下面716）、413（对应楼下313房）、411（对应楼下311房）、506（对应楼下406房）、1018（对应楼下918房）
4 | 阳台 | ㎡ | 1、做好室内施工前准备，将平台上的物件搬离，并且做好室内行走路面的保护措施，粘好地胶保护膜 2、敲除原来的瓷砖层和水泥砂浆保护层直至结构层。确保基面平整，将敲除出来的建筑废料装袋堆积在指定的地方 3、涂刷防水博士™界面宝，干透后用聚合物防水砂浆进行修补平整，厚度30mm；涂刷基层处理剂，整体粘贴高分子防水卷材一道 4、回填湿土，到预算内的高度；一道30mm厚水泥砂浆保护层 5、恢复瓷砖（粘贴600*600）和垃圾清理外运 | 160 |  | 0
5 | 窗台渗水 | 个 | 1、铲除原窗框边上密封结构胶，清理干净和拆除窗户上的空调搁置板的百叶 2、沿窗边窗框周围半径50公分位置和飘板地面做清理处理 3、发现开裂部位大于5mm的裂缝进行切割V槽填聚合物砂浆处理，如果小裂缝直接用填缝剂处理，要求做到表面平整光滑没有孔洞 4、对窗框周围一圈进行密封，打上耐候型的外露结构胶，要平整，飘板上也要做一布三涂，用外露型材料涂刷。 5、窗户待结构胶干透厚，涂刷聚脲外墙专用防水漆，下一道应等上一道表干后在涂刷。 6、卫生清理 | 10 |  | 0 | 220、914
6 | 阳台截水 | m | 1、敲除地砖宽400mm直至钢筋砼结构层，及侧边高于地面的水泥砂浆保护层100mm； 2、排出地面面灰沙层渗漏出来的积水，并清理干净； 3、待灰沙层不再有较多的水渗漏出后，用堵漏王在侧边进行封堵，宽度50mm，确保有较干燥的施工环境； 4、涂刷防水博士™界面宝，干透后用聚合物防水砂浆进行填补，厚度30mm，阴角处做成圆弧； 5、圆弧处采用柔韧Ⅱ型k11防水浆料进行加强处理，采用聚酯布“一布二涂”或者采用高分子防水卷材进行粘贴 6、待防水加强层干透后再涂刷一道柔韧Ⅱ型k11防水浆料； 7、恢复地面装饰层。然后垃圾外运 | 60 |  | 0 | 214、414、914
7 | 水管检测修补 | 次 | 一、声波检测法 （1）使用高灵敏度听漏仪采集管道振动声波 （2）通过异常声波频率定位漏水点 二、红外热成像检测 （1）红外热像仪扫描温度异常区域 （2）辅助判断地下/墙体渗水范围 三、压力测试法 （1）分段加压监测压力衰减值 （2）结合流量计测算漏水量 | 5 |  | 0 | 406 | =DISPIMG("ID_7CAEBAB65F2249848D0535AAA4D05EE0",1)
8 | 1.女儿墙渗水到外面 2.防水层老化或损坏 3.女儿墙结构裂缝 4.排水不畅 5.泛水高度不足 | m | 1、敲除女儿墙屋面宽500mm直至钢筋砼结构层，及侧边高于屋面的水泥砂浆粉刷层400mm； 2、排出屋面保温层渗漏出来的积水，并清理干净； 3、待保温层不再有较多的水渗漏出后，用堵漏王在侧边进行封堵，宽度50mm，确保有较干燥的施工环境； 4、涂刷防水博士™界面宝，干透后用渗透结晶砂浆进行填补，厚度30mm 5、阴角处用抗裂砂浆做成圆弧； 6、圆弧处采用柔韧Ⅱ型k11防水浆料进行加强处理，采用聚酯布“一布二涂”； 7、待防水加强层干透后再涂刷一道柔韧Ⅱ型k11防水浆料；8、等完全干透后，刷上两遍非固化改性沥青防水涂料 9、粘贴2.0厚高分子防水卷材 10、封边收口 11、浇筑细石混凝土并抹平至原先高度位置； 12、垃圾装袋人工背运到一楼（厂房不给用电梯） | 220 |  | 0 | 5号楼屋面炮楼
| 不含税合计 |  |  |  |  | 0
| 税金： % |  |  |  |  | 0
| 含税合计 |  |  |  |  | 0
1、本工程为包工、包材料、包机械。保修年限为5年，保修期内由于施工不当造成质量问题，施工方无条件地进行维修。
2、本工程含包括但不限于人工费、材料费、材料损耗、材料的搭接、拼接、附加层、基层处理、场内外运输费、装卸费、现场安装、施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理运输等措施费用，文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等。