采购类需求书（二次采购）

一、项目信息

1. 项目名称：东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（一期）工程总承包-A包弃方外运、弃方消纳处置采购项目（二次采购）

2. 项目概况：

五、工程概况：

1、东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（一期）工程，包括对东城、南城流域范围内进行市政管网查漏补缺工程、市政管网错混接整改工程、截流井和倒灌点改造工程、问题管网修复工程、暗涵整治工程、河涌清淤工程、水环境安全提升工程、补水工程等工程，从而完成流域内河涌水质的提升，其中排水管网HDPE管径为 DN200~600，A包施工范围包含东城黄沙河、下桥河、老围河、光明排渠流域。

本次需采购包括余方弃置约42423m3，淤泥固化约4052m3。

二、物资需求

物资情况，详见附件1：东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（一期）工程总承包-A包弃方外运、弃方消纳处置清单

三、服务期限

服务期限暂定为 861天，自2026年3月30日起至2028年8月7日止。具体服务期限以采购人项目部正式通知为准，投标人承诺无条件配合采购人项目部根据施工进度安排对服务期的调整。服务期限内，价款计算标准不作调整。

2. 服务地点：

| 序号 | 服务地点 | 详细地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东莞东城 | 黄沙河、下桥河、老围河、光明排渠流域 | / |

联系人：魏海龙  ；联系电话：13751481062。

四、技术要求

1.满足国家、行业及地方技术规程、规范要求

五、质量与验收要求

弃方外运、弃方消纳处置的质量需符合国家及地方相关环保标准与规定，确保在运输及消纳过程中不产生二次污染。验收时，应提供完整的消纳记录，包括消纳地点、数量、时间等信息，并由甲方或其指定的第三方机构进行核实确认，确保弃方得到合法、合规的处置。

六、质保期要求

质保期为自验收合格之日起   /   年，自验收合格之日起计算。

七、费用范围

本项目报价是乙方完成弃方外运、弃方消纳处置的价款，不再因市场行情等任何原因而变化。合同单价已包括但不限于运输车辆的进退场费、油料费、车辆保险费、车辆磨损费、过路费、扬尘防治措施费、车上人员工资、交通疏导费、与其他单位协调配合费、办证费、弃方消纳处置费、税费（增值税除外）、管理费、利润等所有费用，结算时不因施工难易、运距、场内倒运、类别等因素的改变而作调整，城市建筑垃圾排放证、处理联单由乙方负责办理或者提供，所需费用已包含在综合单价中，不再另行支付。运输车辆不限于自卸汽车、环保智能自卸汽车等，由乙方自行综合考虑。土方消纳（含淤泥）需提供相关消纳证明，否则不予计算。

八、安全文明施工项目

乙方负责运输过程中的安全管理，严格遵守安全生产法规，承担一切安全事故责任及费用。为作业人员及第三方购买足额保险。乙方负责运输车辆、设备的维修、保养和更新，确保其正常运行。接受甲方及政府部门的监督、检查，对问题及时整改。乙方必须严格遵守国家及项目所在地的环境保护、市容卫生、道路交通、安全生产等法律法规。乙方需监督消纳处置场所在消纳处置中采取覆盖、喷淋、碾压等措施控制扬尘，防止水土流失和二次污染。乙方需监督消纳处置场所建立安全制度，对人员进行安全教育，配备必要防护设施。