## DG（预算）单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：东莞市石龙镇青林路生活垃圾转运站升级改造项目 -垃圾分类教育基地装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计
2 | 措施合计 | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 安全及文明施工措施费
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费
3 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
4 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 9
5 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额

## DG（预算）分部分项工程计价表
分部分项工程报价表
工程名称：东莞市石龙镇青林路生活垃圾转运站升级改造项目 -垃圾分类教育基地装修工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一、土建部
园建
教育基地入口
1 | 011602002002 | 原地面门槛拆除 | 1.构件名称:门槛 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:150mm*1000mm 3.外运10公里 | m3 | 0.15
2 | 011602002004 | 原地面踏步拆除 | 1.构件名称:踏步 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:200mm*2100mm 3.外运10公里 | m3 | 0.42
3 | 011405001001 | 镀锌铁板井盖彩绘 | 1.井盖直径1m 2.表面彩绘 | 个 | 17
4 | 011405001002 | 车挡柱彩绘 | 1.车挡柱规格D20*h80cm 2.表面彩绘 | 个 | 22
5 | 011405001003 | 水泥井盖彩绘 | 1.按图示面积 2.表面彩绘 | m2 | 7.32
6 | 011405001004 | 花池墙彩绘 | 1.按图示面积 3.表面彩绘 | m2 | 19.5
7 | 010507001001 | 无障碍坡道 | 1.垫层材料种类、厚度:C25混凝土，厚度30cm，坡道长度1.5m，宽度2.1m 2.面层:芝麻白300*600*50mm，结合层:20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 3.15
【教育基地入口】分部小计
教育基地文化长廊
8 | 011605002002 | 拆除石材地面 （立柱基础位） | 1.拆除石材厚度5mm 2.拆除结合层厚度25mm 3.外运10公里 | m2 | 18
9 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.材质:混凝土 2.厚度:150mm 3.外运10公里 | m3 | 2.7
10 | 011602002005 | 修补混凝土垫层 （立柱基础位） | 1.材质:C25混凝土 2.厚度:100mm 3.平整夯实 | m3 | 1.8
11 | 011102003008 | 修补芝麻白地面 （立柱基础位 | 1.面层材料品种、规格、颜色:600*300*50mm芝麻白 2.结合层厚度、砂浆配合比:50厚1：3干性水泥砂浆 | m2 | 18
12 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:10km | m3 | 10.5
13 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 | m3 | 7.2
14 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:10km | m3 | 5.31
15 | 010501001001 | 立柱垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C10 | m3 | 1.46
16 | 010501003001 | 立柱基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.85
17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 | t | 0.014
18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 | t | 0.021
19 | 010516002001 | 预埋钢板 | 1.钢材种类:钢板 2.规格:250*250*12mm | t | 0.317
20 | 011201001001 | 毛石墙面修补（批荡、真石漆） | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆找平层 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚1：2.5水泥砂浆木槎抹平 3.装饰面材料种类:喷涂深灰色真石漆 | m2 | 63.07
21 | 011201001004 | 混凝土墙面找平层（批荡、真石漆） | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆找平层 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚1：2.5水泥砂浆木槎抹平 3.装饰面材料种类:喷涂深灰色真石漆 | m2 | 23.88
22 | 011506003001 | 采光棚 | 1.不锈钢骨架 2.采光棚:6mm浅色耐力板 3.嵌缝材料种类:防水压条打玻璃胶 4.中灰色铝合金板2.5mm收边 5.3寸PVC排水管 | m2 | 115.2
23 | 011406001007 | 墙面外墙漆 | 1.基层类型:墙面腻子打底 2.腻子种类:外墙漆 | m2 | 135.42
24 | 011207001006 | 墙面PVC广告板 | 1.12mm厚PVC广告板，UV高清彩绘 2.垃圾分类宣传广告 | m2 | 160
25 | 011207001008 | 广告造型宣传标识2.85*2.5 | 1.规格:2.85m*2.5m 2.基层材料种类:镀锌方通 3.面层材料种类:镀锌板1.5厚 4.厂家按设计图二次深化定制 5.安装 6.位置:文化长廊 | 套 | 12
26 | 011103001003 | 橡胶地面跑道 | 1：混合型塑胶地面 2：厚度12mm混合型跑道（EPDM颗粒混合） 地面做四色橡胶跑道，垃圾分类图标喷涂 | m2 | 111.6
27 | 011103001004 | 橡胶地面 | 1：混合型塑胶地面 2：厚度12mm混合型跑道（EPDM颗粒混合） 橡胶地面，垃圾分类图标喷涂 | m2 | 58.6
28 | 040205004005 | 广告造型标牌-01翻翻乐小游戏 | 1.规格:翻翻乐6M*2M 2.基层材料种类:镀锌方通 3.面层材料种类:镀锌板1.5厚烤汽车漆 4.厂家按设计图二次深化定制 5.钢筋砼基座，安装 | 套 | 1
29 | 010606009004 | 围墙围挡 | 1.100*100*2MM立柱5条 100*50*1.2铝合金方通 2.表面静电粉喷绘 | m2 | 9
30 | 040205004007 | 安全警示牌 | 1.规格:1*1.2 2.基层材料种类:不锈钢方通 3.面层材料种类:304不锈钢板1.5厚 | 块 | 1
31 | 030506004002 | 多媒体音箱 | 1.规格:2.0声道音箱 | 台 | 4
32 | 030506001002 | 无线话筒(手持) | 1.规格:双通道U段手持无线话筒,带LCD屏,含一台接收机,两只手持无线话筒,天线等; | 套 | 1
33 | 030507008002 | 摄像头 | 1.规格:DS-2CD3746FWDA4/F-1ZS | 台 | 4
34 | 010803001002 | 铝合金拉闸门 | 1.规格:进口304#板材(非标) 主管30×15 厚度0.8mm | m2 | 6
【教育基地文化长廊】分部小计
宣教馆
35 | 011605002001 | 拆除瓷砖踢脚线 | 1.拆除瓷砖300*150*5mm 2.拆除结合层厚度25mm 3.外运10公里 | m2 | 6.75
36 | 011605001004 | 拆除瓷砖地面 | 1.拆除瓷砖厚度5mm 2.拆除结合层厚度25mm 3.外运10公里 | m2 | 72.6
37 | 011605001005 | 拆除铝单板天花 | 1.拆除铝单板天花 2.拆除吊杆 3.外运10公里 | m2 | 72.6
38 | 011610002001 | 拆除防火门 | 1.门窗洞口尺寸:1300*2500 | m2 | 3.25
39 | 011601001001 | 防火门门洞拆除 | 1.砌体高度:2500mm 2.拆除砌体的截面尺寸:10mm*200mm 3.3.外运10公里 | m3 | 0.1
40 | 011614002001 | 拆除会议桌 | 1.桌子尺寸：长、宽、高:3m*0.8m*0.8m | 个 | 1
41 | 010805005003 | 地弹簧玻璃门 | 1.门窗洞口尺寸:1300*2500 2.双开门地弹簧12厘钢化玻璃 | 樘 | 1
42 | 010801001001 | 墙面装饰吊轨 | 1.部位：窗位 2.尺寸:2500*2 | m | 5
43 | 011102003007 | 瓷砖地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:750*1500mm瓷砖 2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚素水泥一道，20厚1：3干性水泥砂浆 | m2 | 72.6
44 | 011105006001 | 不锈钢踢脚线 | 1.304不锈钢，黑钛1.5mm厚 | m2 | 5.4
45 | 011105006002 | 不锈钢墙装饰线 | 1.304不锈钢，黑钛1.5mm厚 | m2 | 8.53
46 | 011406001008 | 墙面油漆 | 1.墙面腻子二遍，乳胶漆底漆一遍，面漆二遍 | m2 | 97.09
47 | 011406001010 | 天花油漆 | 1.墙面腻子二遍，乳胶漆底漆一遍，面漆二遍 | m2 | 68.36
48 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm厚多层实木阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:9mm厚竹木纤维饰面板 4.饰面层:贴广告纸 | m2 | 96.35
49 | 011302001008 | 过道天花吊顶 | 1.龙骨材料:U型轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm厚多层实木阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:9mm厚竹木纤维饰面板 | m2 | 11.55
50 | 011302001009 | 馆内天花吊顶 | 1.龙骨材料:U型轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm厚多层实木阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:9mm厚竹木纤维饰面板 | m2 | 65.54
51 | 011302001010 | 星空软膜天花 | 1.龙骨材料:U型轻钢龙骨 2.基层材料:石膏板 3.面层材料品种、规格:双层可耐福石膏板 4.装饰面：星空软膜 5.造型方案详设计方案 | m2 | 7.07
52 | 011502001003 | 不锈钢线条 | 1.部位：天花装饰线条 2.线条材料品种、规格：304不锈钢，黑钛1.5mm厚 | m | 68.9
53 | 011304001001 | 2cm暖色线性灯 | 1.2cm暖色线性灯 | m | 85.52
54 | 011501001003 | 椅子 | 1.成品办公椅 | 套 | 39
55 | 011501001004 | 会议桌 | 1.成品会议桌 | m | 1
56 | 011304002001 | 空调进出风口格栅 | 1.尺寸:3600*200 | 个 | 2
57 | 010606013001 | 天花转化层 |  | kg | 674.24
58 | 011207001010 | 墙面不锈钢广告板 | 1.材料品种、规格：304不锈钢 2.饰面层:贴广告纸 | m2 | 11.52
【宣教馆】分部小计
广告标语
59 | 011507001001 | 广告造型标识牌-01 | 1.规格:2.2m*2.4m 2.基层材料种类:镀锌方通 3.面层材料种类:镀锌板1.5厚烤汽车漆 4.厂家按设计图二次深化定制 | 套 | 1
60 | 011507001005 | 广告造型标识牌-02 | 1.规格:6.82*2.45m 2.基层材料种类:镀锌方通 3.面层材料种类:镀锌板1.5厚烤汽车漆 4.厂家按设计图二次深化定制 | 套 | 1
61 | 011507001003 | 广告造型标识牌-03 | 1.规格:4.9*2.51m 2.基层材料种类:镀锌方通 3.面层材料种类:镀锌板1.5厚烤汽车漆 4.厂家按设计图二次深化定制 | 套 | 1
62 | 011507001004 | 广告造型标识牌-04 | 1.规格:1.5*1m 2.基层材料种类:镀锌方通 3.面层材料种类:镀锌板1.5厚烤汽车漆 4.厂家按设计图二次深化定制定制 | 套 | 1
63 | 011507001006 | 广告造型标识牌-05 | 1.规格:0.8*2.145m 2.基层材料种类:镀锌方通 3.面层材料种类:镀锌板1.5厚烤汽车漆 4.厂家按设计图二次深化定制 | 套 | 1
64 | 011507001007 | 广告造型标识牌-06 | 1.规格:7.39*3.58m 2.基层材料种类:镀锌方通 3.面层材料种类:镀锌板1.5厚烤汽车漆 4.厂家按设计图二次深化定制 | 套 | 1
65 | 011507001008 | 广告造型标识牌-07 | 1.规格:6.62*3.92m 2.基层材料种类:镀锌方通 3.面层材料种类:镀锌板1.5厚烤汽车漆 4.厂家按设计图二次深化定制 | 套 | 1
66 | 011507001009 | 广告造型标识牌-08 | 1.规格:4.12*2.5m 2.基层材料种类:镀锌方通 3.面层材料种类:镀锌板1.5厚烤汽车漆 4.厂家按设计图二次深化定制 | 套 | 1
67 | 011507001011 | 广告造型标识牌-09 | 1.规格:6*2.5m 2.基层材料种类:镀锌方通 3.面层材料种类:镀锌板1.5厚烤汽车漆 4.厂家按设计图二次深化定制 | 套 | 1
68 | 050307019001 | 吉祥娃雕塑 | 1.材质:玻璃钢制 2.规格:1.2m，厂家定制定制 | 个 | 4
【广告标语】分部小计
口袋公园展示区
69 | 010606009005 | 配电箱1围栏 | 1.100*50*1.2铝合金方通 2.表面静电粉喷绘 | m2 | 22.55
70 | 010606009006 | 配电箱2围栏 | 1.100*50*1.2铝合金方通 2.表面静电粉喷绘 | m2 | 4.3
71 | 040205018001 | 配电箱警示警告牌 | 1.配电箱PVC警示警告牌 | 块 | 10
【口袋公园展示区】分部小计
楼梯间
72 | 011207001011 | 墙面PVC广告板 | 1.12mm厚PVC广告板，UV高清彩绘 2.垃圾分类宣传广告 | m2 | 40.47
73 | 011207001012 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm厚多层实木阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:9mm厚竹木纤维饰面板 4.饰面层:贴广告纸 | m2 | 3.5
74 | 011406001009 | 墙面油漆 | 1.墙面腻子二遍，乳胶漆底漆一遍，面漆二遍 | m2 | 7
【楼梯间】分部小计
【土建】部分合计
二、安装部分
1 | 030507014001 | P8视佳LED显示屏 | 1.规格:0.6m*5m 2.参数:P8 | 台 | 1
2 | 030501002001 | 触摸屏体感互动游戏机 | 1.规格:55寸 2.参数:I5 8代 8G，独显GTX1050Ti Windows10 64位(完整版) 3.1套垃圾分类触摸互动游戏 4.高清体感摄像头 | 台 | 1
3 | 030507014002 | 卧型斜面卧式触摸一体机 | 1.规格:55寸 2.参数:I5 8代 8G，独显GTX1050Ti Windows10 64位(完整版) 3.2套垃圾分类触摸互动游戏 | 台 | 1
4 | 030701003001 | 空调器 | 1.品牌：Gree/格力 2.型号：FGR12Pd/C3Nh-N1 3.功率：5匹 | 台 | 1
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.型号:铜芯电缆VV 2.规格:3*2.5mm2 | m | 110.28
6 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:DN20 UPVC管 | m | 100.28
7 | 030411004001 | 配线BV-2.5mm2 | 1.名称:配线 2.型号:BV-2.5mm2 | m | 386.54
8 | 030411004002 | 配线BV-6mm2 | 1.名称:配线 2.型号:BV-6mm2 | m | 45
9 | 030411001001 | 配管 | 1.配线管 2.DN20 UPVC管 | m | 235.24
10 | 030502005001 | 六类网线 | 1.型号:网线 2.规格:六类网线 | m | 98.7
11 | 031001004001 | 空调铜管 | 1.型号:空调铜管 2.规格:外径22.2 | m | 30
12 | 031001006001 | 空调冷凝水管 | 1.型号:空调冷凝水管 2.规格:公称外径25 | m | 1
13 | 030404035001 | 插座 | 1.五孔插座 | 个 | 12
14 | 030404035002 | 插座 | 1.部位：办公台地插 | 个 | 1
15 | 030404017001 | 配电箱 | 2#-ALE | 台 | 1
16 | 040801029001 | 照明开关 | 1.照明灯控制开关 | 个 | 10
17 | 030412004001 | 宣教馆天花灯 | 1.名称:筒灯 2.规格:12W,6000K,AC220V | 套 | 31
18 | 030412004002 | 宣教馆软膜内灯 | 1.名称:灯膜灯带 2.规格:12W/M,6000K,AC220V | 套 | 1
19 | 030412004003 | 文化长廊灯 | 1.名称:单管T5 LED灯 2.规格:18W,1800lm,AC220V | 套 | 12
20 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 23
【安装】分部合计
合 计

## DG（预算）措施项目费汇总表
措施项目费汇总表
工程名称：东莞市石龙镇青林路生活垃圾转运站升级改造项目 -垃圾分类教育基地装修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 综合合价
1 | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 综合脚手架 | 项 | 1
粤011701008001 | 综合钢脚手架 | m2 | 74.39
粤011701012001 | 墙柱面活动脚手架 | m2 | 102
| 小计 | 元
2 | 措施其他项目
2.1 | 模板工程 | 项 | 1
011702001001 | 基础 | m2 | 35.6
| 小计 | 元
合计