安全文明零星施工采购需求书​

一、采购需求概述​

本次采购物资用于建筑工程项目的悬挑脚手架安全防护、楼梯扶手防护、临边防护及线槽防护等场景，核心目的是保障施工现场人员作业安全，所有采购物资需符合国家及行业现行安全管理规范，质量可靠、性能稳定，能适配施工现场使用环境及荷载要求。​

二、采购物资明细​

（一）悬挑脚手架内硬防护材料​

物资名称：脚手板（优先推荐钢脚手板，也可选用木脚手板）​

用途：用于悬挑脚手架内部硬防护铺设，防止人员坠落及物料掉落​

采购要求：无腐朽、锈蚀、开裂等质量缺陷，承载力满足施工安全需求，表面具备防滑功能，适配悬挑脚手架搭设尺寸​

预估数量：按结构边周长计算，具体以施工现场实际测量结果为准​

（二）外架内拦腰杆搭设​

物资名称：脚手架专用钢管​

用途：用于外架内部增设拦腰杆，提升外架防护安全性，辅助保障作业人员安全​

搭设要求：材料需无裂纹、弯曲变形、严重锈蚀等问题，抗腐蚀性能良好，强度符合脚手架搭设安全标准​

预估数量：按外脚手架及电梯井脚手架施工总面积计算，具体以施工现场实际搭设方案为准

（三）楼梯扶手防护搭设​

物资名称：防护栏杆（含立杆、横杆、扶手整套构件）​

用途：用于施工现场楼梯两侧防护，防止人员从楼梯边缘坠落​

搭设要求：构件连接牢固，无松动、毛刺等安全隐患，整体稳定性强，具备明显警示效果​

预估数量：按实际施工长度收方计算，具体以现场实际情况为准​

（四）临边防护搭设​

物资名称：临边防护网、防护栏杆​

用途：用于施工现场阳台、基坑、楼层边缘等临边区域防护，阻断坠落风险​

搭设要求：防护栏杆牢固稳定，防护网无破损、孔洞，阻燃、抗冲击性能达标，适配临边防护安装需求​

预估数量：按临边长度收方计算，具体以施工现场实测结果为准​

（五）线槽钢丝网​

物资名称：镀锌钢丝网​

用途：用于线槽防护，防止杂物进入线槽及人员意外接触线槽内部​

采购要求：网体平整、无破损，边缘无尖锐凸起，整体刚度满足防护需求，抗腐蚀性能良好

预估数量：按实际施工长度计算，具体以现场实际需求为准​

三、通用采购要求​

供应商需提供物资合格证明文件、检测报告，确保产品符合国家及行业安全标准​

物资到货后需配合采购方进行质量验收，不合格产品需无条件退换​

交货期需满足施工现场进度要求，具体交货时间另行协商确定​

运输过程中需做好物资防护，避免损坏影响使用​