## 封-2 采购控制价封面
松山湖机器人智创城施工项目-配电箱采购工程
采 购 控 制 价
| 招 标 人： |  | 东莞市城市工程建设集团有限公司
| 编 制 人： |  |  | 编制时间： 年 月 日
| 审 核 人： |  |  | 审核时间： 年 月 日

## 汇总表
松山湖机器人智创城施工项目-配电箱采购工程 限价费用汇总表
序号 | 费用名称 | 控制价（元） | 采购限价 （元） | 投标人报价 不含税 （元） | 投标人报价 含税 （元） | 备注
1 | 工程费用 | 2933340.3094 | 2933340.3094
汇总报价（含税 %） |  |  | 小写： | 0
大写：

## 报价汇总表
配电箱采购工程报价汇总表
项目名称：松山湖机器人智创城施工项目-配电箱采购工程
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 配电箱采购工程 | 2595876.38
2
3 | 不含税合计 | 2595876.38
4 | 税金（ 13 %） | 337463.9294
5 | 含税合计 | 2933340.3094

## 报价表 (6)0525
配电箱采购报价单
项目名称：松山湖机器人智创城施工项目-配电箱采购工程
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 不含税单价 (元) | 不含税合价 （元) | 备注
1号楼
1 | 排烟风机配电箱2 1-WAPEpy2 | 台 | 1 | 9786.37 | 9786.37
2 | 消防电梯配电箱2 1-WAPEdt2 | 台 | 1 | 4464.82 | 4464.82
3 | 补风风机配电箱2 1-WAPEbf2 | 台 | 1 | 5534.34 | 5534.34
4 | 加压风机配电箱3 1-WAPEjy3 | 台 | 1 | 4746.37 | 4746.37
5 | 1号厂房消防总配电箱5 1-ZAPE5 | 台 | 1 | 6910.49 | 6910.49
6 | 1号厂房消防总配电箱6 1-ZAPE6 | 台 | 1 | 6910.49 | 6910.49
7 | 排烟风机配电箱3 1-WAPEpy3 | 台 | 1 | 9786.37 | 9786.37
8 | 消防电梯配电箱3 1-WAPEdt3 | 台 | 1 | 4464.82 | 4464.82
9 | 补风风机配电箱3 1-WAPEbf3 | 台 | 1 | 5534.34 | 5534.34
10 | 加压风机配电箱4 1-WAPEjy4 | 台 | 1 | 4746.37 | 4746.37
11 | 加压风机配电箱6 1-WAPEjy6 | 台 | 1 | 7856.42 | 7856.42
12 | 1号厂房消防总配电箱7 1-ZAPE7 | 台 | 1 | 24442.7 | 24442.7
13 | 1号厂房消防总配电箱8 1-ZAPE8 | 台 | 1 | 24442.7 | 24442.7
14 | 排烟风机配电箱4 1-WAPEpy4 | 台 | 1 | 9786.37 | 9786.37
15 | 补风风机配电箱4 1-WAPEbf4 | 台 | 1 | 10159.91 | 10159.91
16 | 加压风机配电箱7 1-WAPEjy7 | 台 | 1 | 9729.69 | 9729.69
17 | 消防电梯配电箱4 1-WAPEdt4 | 台 | 1 | 4464.82 | 4464.82
18 | 加压风机配电箱5 1-WAPEjy5 | 台 | 1 | 4746.37 | 4746.37
19 | 1号厂房消防总配电箱9 1-ZAPE9 | 台 | 1 | 24514.25 | 24514.25
20 | 1号厂房消防总配电箱10 1-ZAPE10 | 台 | 1 | 24514.25 | 24514.25
21 | 消防电梯配电箱5 1-WAPEdt5 | 台 | 1 | 4464.82 | 4464.82
22 | 补风风机配电箱5 1-WAPEbf5 | 台 | 1 | 4597.7 | 4597.7
23 | 排烟风机配电箱5 1-WAPEpy5 | 台 | 1 | 8251.33 | 8251.33
24 | 加压风机配电箱8 1-WAPEjy8 | 台 | 1 | 4746.37 | 4746.37
25 | 加压风机配电箱9 1-WAPEjy9 | 台 | 1 | 4746.37 | 4746.37
26 | 补风风机配电箱6 1-WAPEbf6 | 台 | 1 | 4597.7 | 4597.7
27 | 排烟风机配电箱6 1-WAPEpy6 | 台 | 1 | 9786.37 | 9786.37
28 | 消防电梯配电箱6 1-WAPEdt6 | 台 | 1 | 4464.82 | 4464.82
29 | 货梯配电箱8 1-WAPht8 | 台 | 1 | 2672.39 | 2672.39
30 | 货梯配电箱1 1-WAPht1 | 台 | 1 | 3723.32 | 3723.32
31 | 货梯配电箱2 1-WAPht2 | 台 | 1 | 3723.32 | 3723.32
32 | 货梯配电箱3 1-WAPht3 | 台 | 1 | 4062.48 | 4062.48
33 | 货梯配电箱4 1-WAPht4 | 台 | 1 | 4062.48 | 4062.48
34 | 货梯配电箱5 1-WAPht5 | 台 | 1 | 4062.48 | 4062.48
35 | 货梯配电箱6 1-WAPht6 | 台 | 1 | 4062.48 | 4062.48
36 | 货梯配电箱7 1-WAPht7 | 台 | 1 | 4062.48 | 4062.48
37 | 重要负荷总配电箱1 1-ZAP1 | 台 | 1 | 9082.96 | 9082.96
38 | 重要负荷总配电箱2 1-ZAP2 | 台 | 1 | 9082.96 | 9082.96
39 | 厂房屋顶5G基站配电箱 1-WAP5G | 台 | 1 | 3104.47 | 3104.47
40 | 客梯配电箱1 1-WAPkt1 | 台 | 1 | 4287.35 | 4287.35
41 | 客梯配电箱2 1-WAPkt2 | 台 | 1 | 6905.84 | 6905.84
42 | 客梯配电箱3 1-WAPkt3 | 台 | 1 | 9164.73 | 9164.73
43 | 中控室配电箱 1-1APZKS | 台 | 2 | 4471.33 | 8942.66
44 | 公共照明配电箱1 1-2ALgg1 | 台 | 1 | 4387.7 | 4387.7
45 | 公共照明配电箱2 1-2ALgg2 | 台 | 1 | 4917.35 | 4917.35
46 | 公共照明配电箱3 1-2ALgg3 | 台 | 1 | 5039.07 | 5039.07
47 | 厂房夹层空调机房配电箱1 1-JAPkt1 | 台 | 1 | 2205 | 2205
48 | 厂房夹层空调总配电箱 1-JAPkt | 台 | 1 | 2852.65 | 2852.65
49 | 厂房夹层空调机房配电箱2 1-JAPkt2 | 台 | 1 | 2217.08 | 2217.08
50 | 厂房3层空调总配电箱 1-3APkt | 台 | 1 | 45166.73 | 45166.73 | 铜排升出柜体100mm
51 | 厂房三层空调配电箱1 1-3APkt1 | 台 | 1 | 5314.12 | 5314.12
52 | 厂房三层空调配电箱2 1-3APkt2 | 台 | 1 | 13329.42 | 13329.42
53 | 厂房三层空调配电箱3 1-3APkt3 | 台 | 1 | 10522.3 | 10522.3
54 | 厂房三层空调配电箱4 1-3APkt4 | 台 | 1 | 11531.42 | 11531.42
55 | 厂房三层空调配电箱5 1-3APkt5 | 台 | 1 | 10585.49 | 10585.49
56 | 厂房空调机房配电箱1 1-4APkt1 | 台 | 1 | 4900.62 | 4900.62
57 | 厂房空调总配电箱 1-4APkt0 | 台 | 1 | 37615.09 | 37615.09 | 铜排升出柜体100mm
58 | 厂房四层空调配电箱 1-4APkt | 台 | 1 | 14976.9 | 14976.9
59 | 厂房五~七层空调配电箱 1-5~7APkt | 台 | 3 | 14806.86 | 44420.58
60 | 防火分区1-5照明配电箱 1-1AL5 | 台 | 1 | 23651.02 | 23651.02 | 铜排升出柜体100mm
61 | 防火分区1-5照明配电箱1 1-1AL51 | 台 | 1 | 1308.32 | 1308.32
62 | 防火分区1-5照明配电箱2 1-1AL52 | 台 | 1 | 1308.32 | 1308.32
63 | 防火分区1-5照明配电箱3 1-1AL53 | 台 | 1 | 1308.32 | 1308.32
64 | 1号厂房照明总配电箱1 1-ZAL1 | 台 | 1 | 31166.42 | 31166.42 | 铜排升出柜体100mm
65 | 防火分区J-1配电总箱 1-JAL1 | 台 | 1 | 2638.94 | 2638.94
66 | 防火分区1-1配电总箱 1-1AL1 | 台 | 1 | 2876.81 | 2876.81
67 | 防火分区1-1照明配电箱1 1-1AL11 | 台 | 1 | 2375.97 | 2375.97
68 | 防火分区1-1照明配电箱2 1-1AL12 | 台 | 1 | 3342.35 | 3342.35
69 | 防火分区1-1照明配电箱4 1-1AL14 | 台 | 1 | 2484.69 | 2484.69
70 | 防火分区1-1照明配电箱3 1-1AL13 | 台 | 1 | 1765.49 | 1765.49
71 | 防火分区J-1照明配电箱1 1-JAL11 | 台 | 1 | 4303.14 | 4303.14
72 | 防火分区J-1照明配电箱2 1-JAL12 | 台 | 1 | 2931.64 | 2931.64
73 | 防火分区J-1照明配电箱3 1-JAL13 | 台 | 1 | 1344.56 | 1344.56
74 | 防火分区J-1照明配电箱4 1-JAL14 | 台 | 1 | 1017.48 | 1017.48
75 | 防火分区J-1照明配电箱5 1-JAL15 | 台 | 1 | 5124.56 | 5124.56
76 | 防火分区J-1照明配电箱6 1-JAL16 | 台 | 1 | 1078.81 | 1078.81
77 | 防火分区1-4配电总箱 1-1AL4 | 台 | 1 | 1601.95 | 1601.95
78 | 防火分区1-2配电总箱 1-1AL2 | 台 | 1 | 1224.69 | 1224.69
79 | 防火分区1-2配电总箱 1-1AL3 | 台 | 1 | 1266.5 | 1266.5
80 | 防火分区J-2配电总箱 1-JAL2 | 台 | 1 | 1671.64 | 1671.64
81 | 防火分区J-2照明配电箱2 1-JAL22 | 台 | 1 | 1244.2 | 1244.2
82 | 防火分区2-1配电总箱 1-2AL1 | 台 | 1 | 2341.59 | 2341.59
83 | 防火分区2-2配电总箱 1-2AL2 | 台 | 1 | 2440.09 | 2440.09
84 | 防火分区2-3配电总箱 1-2AL3 | 台 | 1 | 3047.79 | 3047.79
85 | 防火分区3-1配电总箱 1-3AL1 | 台 | 1 | 1693.94 | 1693.94
86 | 防火分区3-2配电总箱 1-3AL2 | 台 | 1 | 1617.74 | 1617.74
87 | 防火分区3-1照明配电箱1 1-3AL11 | 台 | 1 | 2834.07 | 2834.07
88 | 防火分区3-1照明配电箱2 1-3AL12 | 台 | 1 | 1617.74 | 1617.74
89 | 防火分区3-2照明配电箱1 1-3AL21 | 台 | 1 | 3731.68 | 3731.68
90 | 防火分区3-3配电总箱 1-3AL3 | 台 | 1 | 1617.74 | 1617.74
91 | 防火分区3-3照明配电箱1 1-3AL31 | 台 | 1 | 1340.84 | 1340.84
92 | 防火分区3-3照明配电箱2 1-3AL32 | 台 | 1 | 1176.37 | 1176.37
93 | 1号厂房照明总配电箱2 1-ZAL2 | 台 | 1 | 7782.08 | 7782.08
94 | 1号厂房照明总配电箱3 1-ZAL3 | 台 | 1 | 7341.64 | 7341.64
95 | 泛光照明配电箱 1-WAPfg | 台 | 1 | 2349.96 | 2349.96 | 含智能控制模块
96 | 防火分区4-1配电总箱 1-4AL1 | 台 | 1 | 1617.74 | 1617.74
97 | 防火分区4-1照明配电箱1 1-4AL11 | 台 | 1 | 2040.53 | 2040.53
98 | 防火分区4-1照明配电箱2 1-4AL12 | 台 | 1 | 1453.27 | 1453.27
99 | 防火分区4-2配电总箱 1-4AL2 | 台 | 1 | 1617.74 | 1617.74
100 | 防火分区4-2照明配电箱1 1-4AL21 | 台 | 1 | 1895.58 | 1895.58
101 | 防火分区4-2照明配电箱2 1-4AL22 | 台 | 1 | 1643.76 | 1643.76
102 | 防火分区4-3配电总箱 1-4AL3 | 台 | 1 | 1641.9 | 1641.9
103 | 防火分区4-5配电总箱 1-4AL5 | 台 | 1 | 2962.3 | 2962.3
104 | 防火分区4-4配电总箱 1-4AL4 | 台 | 1 | 1724.6 | 1724.6
105 | 防火分区4-6配电总箱 1-4AL6 | 台 | 1 | 1724.6 | 1724.6
106 | 防火分区5-1配电总箱 1-5AL1 | 台 | 1 | 1617.74 | 1617.74
107 | 防火分区5-1照明配电箱1 1-5AL11 | 台 | 1 | 2017.3 | 2017.3
108 | 防火分区5-1照明配电箱2 1-5AL12 | 台 | 1 | 1489.51 | 1489.51
109 | 防火分区5-2配电总箱 1-5AL2 | 台 | 1 | 1617.74 | 1617.74
110 | 防火分区5-2照明配电箱1 1-5AL21 | 台 | 1 | 1895.58 | 1895.58
111 | 防火分区5-2照明配电箱2 1-5AL22 | 台 | 1 | 1643.76 | 1643.76
112 | 防火分区5-3配电总箱 1-5AL3 | 台 | 1 | 1724.6 | 1724.6
113 | 防火分区5-4配电总箱 1-5AL4 | 台 | 1 | 1724.6 | 1724.6
114 | 防火分区5-5配电总箱 1-5AL5 | 台 | 1 | 2962.3 | 2962.3
115 | 防火分区5-6配电总箱 1-5AL6 | 台 | 1 | 1641.9 | 1641.9
116 | 防火分区6-1配电总箱 1-6AL1 | 台 | 1 | 1617.74 | 1617.74
117 | 防火分区6-1照明配电箱1 1-6AL11 | 台 | 1 | 1922.52 | 1922.52
118 | 防火分区6-1照明配电箱2 1-6AL12 | 台 | 1 | 1507.17 | 1507.17
119 | 防火分区6-2配电总箱 1-6AL2 | 台 | 1 | 1617.74 | 1617.74
120 | 防火分区6-2照明配电箱1 1-6AL21 | 台 | 1 | 1895.58 | 1895.58
121 | 防火分区6-2照明配电箱2 1-6AL22 | 台 | 1 | 1643.76 | 1643.76
122 | 防火分区6-3配电总箱 1-6AL3 | 台 | 1 | 1724.6 | 1724.6
123 | 防火分区6-4配电总箱 1-6AL4 | 台 | 1 | 1724.6 | 1724.6
124 | 防火分区6-5配电总箱 1-6AL5 | 台 | 1 | 2939.07 | 2939.07
125 | 防火分区6-6配电总箱 1-6AL6 | 台 | 1 | 1641.9 | 1641.9
126 | 防火分区7-1配电总箱 1-7AL1 | 台 | 1 | 1617.74 | 1617.74
127 | 防火分区7-2配电总箱 1-7AL2 | 台 | 1 | 1617.74 | 1617.74
128 | 防火分区7-1照明配电箱1 1-7AL11 | 台 | 1 | 2047.96 | 2047.96
129 | 防火分区7-1照明配电箱2 1-7AL12 | 台 | 1 | 1507.17 | 1507.17
130 | 防火分区7-2照明配电箱1 1-7AL21 | 台 | 1 | 1895.58 | 1895.58
131 | 防火分区7-2照明配电箱2 1-7AL22 | 台 | 1 | 1643.76 | 1643.76
132 | 防火分区7-3配电总箱 1-7AL3 | 台 | 1 | 1724.6 | 1724.6
133 | 防火分区7-4配电总箱 1-7AL4 | 台 | 1 | 1724.6 | 1724.6
134 | 防火分区7-6配电总箱 1-7AL6 | 台 | 1 | 1641.9 | 1641.9
135 | 防火分区7-5配电总箱 1-7AL5 | 台 | 1 | 2939.07 | 2939.07
136 | 1T机房配电箱 1-4APIT | 台 | 1 | 8042.26 | 8042.26
137 | 首层真空泵房配电箱 1-1APfZK | 台 | 1 | 7782.08 | 7782.08
138 | 风机配电箱 1-WAPfj8 | 台 | 1 | 1248.85 | 1248.85
139 | 屋顶废排风机配电箱 1-WAPfpfj | 台 | 1 | 8018.1 | 8018.1
140 | 风机配电箱 1-WAPfj1 | 台 | 1 | 4393.27 | 4393.27
141 | 风机配电箱 1-WAPfj2 | 台 | 1 | 4393.27 | 4393.27
142 | 风机配电箱 1-WAPfj3 | 台 | 1 | 4393.27 | 4393.27
143 | 风机配电箱 1-WAPfj4 | 台 | 1 | 4393.27 | 4393.27
144 | 风机配电箱 1-WAPfj5~7 | 台 | 3 | 1248.85 | 3746.55
145 | 屋顶空气源热泵配电箱1 1-WAPrb1 | 台 | 1 | 20104.25 | 20104.25
146 | 屋顶空气源热泵配电箱2 1-WAPrb2 | 台 | 1 | 20177.65 | 20177.65
147 | 屋顶空气源热泵配电箱3 1-WAPrb3 | 台 | 1 | 20177.65 | 20177.65
148 | 屋顶冷却机房配电箱 1-WAPlq | 台 | 1 | 37999.78 | 37999.78 | 铜排升出柜100MM
149 | 屋顶注塑机冷却水泵配电箱 1-WAPzsj | 台 | 1 | 22025.84 | 22025.84
150 | 屋顶工艺冷却塔风机配电箱 1-WAPlqfj | 台 | 1 | 7035 | 7035
151 | 余压回收加压泵 1-WAPjyb | 台 | 1 | 2030.31 | 2030.31
152 | 变频泵配电箱 1-WAPbpb | 台 | 1 | 4960.09 | 4960.09
153 | 空压机房配电箱 1-WAPky | 台 | 1 | 1550.84 | 1550.84
154 | 空压冷却塔 1-WAkylqt | 台 | 1 | 5492.52 | 5492.52
155 | 氮气配电箱 1-WAPDQ | 台 | 1 | 2357.39 | 2357.39
156 | 首层注塑车间总配电箱1 1-1APzscj1 | 台 | 1 | 27707.92 | 27707.92 | 铜排升出柜100MM
157 | 首层注塑车间总配电箱2 1-1APzscj2 | 台 | 1 | 27707.92 | 27707.92 | 铜排升出柜100MM
158 | 首层注塑车间总配电箱3 1-1APzscj3 | 台 | 1 | 46961.95 | 46961.95 | 铜排升出柜100MM
159 | 首层注塑车间总配电箱4 1-1APzscj4 | 台 | 1 | 27707.92 | 27707.92 | 铜排升出柜100MM
160 | 二层仓库总配电箱1 1-2AP1 | 台 | 1 | 2391.77 | 2391.77
161 | 二层仓库总配电箱2 1-2AP2 | 台 | 1 | 2391.77 | 2391.77
162 | 三层车间总配电箱1 1-3AP1 | 台 | 1 | 44366.68 | 44366.68 | 铜排升出柜100MM
163 | 三层车间总配电箱2 1-3AP2 | 台 | 1 | 47643.05 | 47643.05 | 铜排升出柜100MM
164 | 工艺配电箱 1-3AP11~16 | 台 | 6 | 2281.19 | 13687.14
165 | 工艺配电箱 1-3AP21~28 | 台 | 8 | 2281.19 | 18249.52
166 | 三层车间总配电箱3 1-3AP3 | 台 | 1 | 3491.95 | 3491.95
167 | 四层车间总配电箱 1-4AP | 台 | 1 | 37684.78 | 37684.78 | 铜排升出柜100MM
168 | 试产线工艺配电箱 1-4AP1 | 台 | 1 | 752.65 | 752.65
169 | 翻新线工艺配电箱 1-4AP2 | 台 | 1 | 752.65 | 752.65
170 | 倍数链工艺配电箱 1-4AP3/6 | 台 | 2 | 1707.88 | 3415.76
171 | 测试线工艺配电箱 1-4AP4/7 | 台 | 2 | 1732.04 | 3464.08
172 | 测试线工艺配电箱 1-4AP5/8 | 台 | 2 | 752.65 | 1505.3
173 | 五层车间总配电箱 1-5AP | 台 | 1 | 37684.78 | 37684.78 | 铜排升出柜100MM
174 | 试产线工艺配电箱 1-5AP1 | 台 | 1 | 752.65 | 752.65
175 | 翻新线工艺配电箱 1-5AP2 | 台 | 1 | 752.65 | 752.65
176 | 倍数链工艺配电箱 1-5AP3/6 | 台 | 2 | 1707.88 | 3415.76
177 | 测试线工艺配电箱 1-5AP4/7 | 台 | 2 | 1732.04 | 3464.08
178 | 包装线工艺配电箱 1-5AP5/8 | 台 | 2 | 752.65 | 1505.3
179 | 六层车间总配电箱 1-6AP | 台 | 1 | 37684.78 | 37684.78 | 铜排升出柜100MM
180 | 试产线工艺配电箱 1-6AP1 | 台 | 1 | 752.65 | 752.65
181 | 翻新线工艺配电箱 1-6AP2 | 台 | 1 | 752.65 | 752.65
182 | 倍数链工艺配电箱 1-6AP3/6 | 台 | 2 | 1707.88 | 3415.76
183 | 测试线工艺配电箱 1-6AP4/7 | 台 | 2 | 1732.04 | 3464.08
184 | 包装线工艺配电箱 1-6AP5/8 | 台 | 2 | 752.65 | 1505.3
185 | 七层车间总配电箱 1-7AP | 台 | 1 | 37684.78 | 37684.78 | 铜排升出柜100MM
186 | 试产线工艺配电箱 1-7AP1 | 台 | 1 | 752.65 | 752.65
187 | 翻新线工艺配电箱 1-7AP2 | 台 | 1 | 752.65 | 752.65
188 | 倍数链工艺配电箱 1-7AP3/6 | 台 | 2 | 1707.88 | 3415.76
189 | 测试线工艺配电箱 1-7AP4/7 | 台 | 2 | 1732.04 | 3464.08
190 | 包装线工艺配电箱 1-7AP5/8 | 台 | 2 | 752.65 | 1505.3
191 | 防火分区J-2照明配电箱1 1-JAL21 | 台 | 1 | 1456.06 | 1456.06
192 | 防火分区3-1照明配电箱2 1-3AL22 | 台 | 1 | 2088.85 | 2088.85
193 | 1号厂房消防总配电箱1 1-ZAPE1 | 台 | 1 | 7692.88 | 7692.88
194 | 1号厂房消防总配电箱1 1-ZAPE2 | 台 | 1 | 7692.88 | 7692.88
195 | 1-1防火分区消防配电箱 1-1APE1 | 台 | 1 | 3006.9 | 3006.9
196 | 消防排水泵配电箱 1-1APEpsb1 | 台 | 1 | 1518.32 | 1518.32
197 | 消防排水泵配电箱 1-1APEpsb2 | 台 | 1 | 1518.32 | 1518.32
198 | 1-2防火分区消防配电箱 1-1APE2 | 台 | 1 | 2855.44 | 2855.44
199 | 1-3防火分区消防配电箱 1-1APE3 | 台 | 1 | 3228.98 | 3228.98
200 | 消防排水泵配电箱 1-3APEpsb1 | 台 | 1 | 1518.32 | 1518.32
201 | 消防排水泵配电箱 1-3APEpsb2 | 台 | 1 | 1518.32 | 1518.32
202 | 1-4防火分区消防配电箱 1-1APE4 | 台 | 1 | 3151.86 | 3151.86
203 | 消防排水泵配电箱 1-4APEpsb1 | 台 | 1 | 1518.32 | 1518.32
204 | 消防排水泵配电箱 1-4APEpsb2 | 台 | 1 | 1518.32 | 1518.32
205 | 消防排水泵配电箱 1-4APEpsb3 | 台 | 1 | 1518.32 | 1518.32
206 | 1-5防火分区消防配电箱 1-1APE5 | 台 | 1 | 2777.39 | 2777.39
207 | J-1防火分区消防配电箱 1-JAPE1 | 台 | 1 | 2993.89 | 2993.89
208 | J-2防火分区消防配电箱 1-JAPE2 | 台 | 1 | 2777.39 | 2777.39
209 | 2-1防火分区消防配电箱 1-2APE1 | 台 | 1 | 2777.39 | 2777.39
210 | 2-2防火分区消防配电箱 1-2APE2 | 台 | 1 | 2933.5 | 2933.5
211 | 2-3防火分区消防配电箱 1-2APE3 | 台 | 1 | 2933.5 | 2933.5
212 | 3-1防火分区消防配电箱 1-3APE1 | 台 | 1 | 2777.39 | 2777.39
213 | 3-2防火分区消防配电箱 1-3APE2 | 台 | 1 | 2933.5 | 2933.5
214 | 3-3防火分区消防配电箱 1-3APE3 | 台 | 1 | 2855.44 | 2855.44
215 | 4-1防火分区消防配电箱 1-4APE1 | 台 | 1 | 2777.39 | 2777.39
216 | 4-2防火分区消防配电箱 1-4APE2 | 台 | 1 | 2777.39 | 2777.39
217 | 4-3防火分区消防配电箱 1-4APE3 | 台 | 1 | 2855.44 | 2855.44
218 | 4-4防火分区消防配电箱 1-4APE4 | 台 | 1 | 2855.44 | 2855.44
219 | 4-5防火分区消防配电箱 1-4APE5 | 台 | 1 | 2855.44 | 2855.44
220 | 4-6防火分区消防配电箱 1-4APE6 | 台 | 1 | 2933.5 | 2933.5
221 | 5-1防火分区消防配电箱 1-5APE1 | 台 | 1 | 2777.39 | 2777.39
222 | 5-2防火分区消防配电箱 1-5APE2 | 台 | 1 | 2777.39 | 2777.39
223 | 5-3防火分区消防配电箱 1-5APE3 | 台 | 1 | 2855.44 | 2855.44
224 | 5-4防火分区消防配电箱 1-5APE4 | 台 | 1 | 2855.44 | 2855.44
225 | 5-5防火分区消防配电箱 1-5APE5 | 台 | 1 | 2777.39 | 2777.39
226 | 5-6防火分区消防配电箱 1-5APE6 | 台 | 1 | 2855.44 | 2855.44
227 | 6-1防火分区消防配电箱 1-6APE1 | 台 | 1 | 2777.39 | 2777.39
228 | 6-2防火分区消防配电箱 1-6APE2 | 台 | 1 | 2777.39 | 2777.39
229 | 6-3防火分区消防配电箱 1-6APE3 | 台 | 1 | 2855.44 | 2855.44
230 | 6-4防火分区消防配电箱 1-6APE4 | 台 | 1 | 2855.44 | 2855.44
231 | 6-5防火分区消防配电箱 1-6APE5 | 台 | 1 | 2777.39 | 2777.39
232 | 6-6防火分区消防配电箱 1-6APE6 | 台 | 1 | 2855.44 | 2855.44
233 | 7-1防火分区消防配电箱 1-7APE1 | 台 | 1 | 2777.39 | 2777.39
234 | 7-2防火分区消防配电箱 1-7APE2 | 台 | 1 | 2777.39 | 2777.39
235 | 7-3防火分区消防配电箱 1-7APE3 | 台 | 1 | 2855.44 | 2855.44
236 | 7-4防火分区消防配电箱 1-7APE4 | 台 | 1 | 2855.44 | 2855.44
237 | 7-5防火分区消防配电箱 1-7APE5 | 台 | 1 | 2777.39 | 2777.39
238 | 7-6防火分区消防配电箱 1-7APE6 | 台 | 1 | 2855.44 | 2855.44
239 | 厂房开闭所配电箱1-APEkbs | 台 | 1 | 3057.08 | 3057.08
240 | 风机配电箱 APpf1 | 台 | 1 | 1124.34 | 1124.34
241 | 1号厂房消防总配电箱3 1-ZAPE3 | 台 | 1 | 24805.09 | 24805.09
242 | 1号厂房消防总配电箱4 1-ZAPE4 | 台 | 1 | 24805.09 | 24805.09
243 | 排烟风机配电箱1 1-WAPEpy1 | 台 | 1 | 9786.37 | 9786.37
244 | 消防电梯配电箱1 1-WAPEdt1 | 台 | 1 | 4464.82 | 4464.82
245 | 补风风机配电箱1 1-WAPEbf1 | 台 | 1 | 5534.34 | 5534.34
246 | 加压风机配电箱1 1-WAPEjy1 | 台 | 1 | 4746.37 | 4746.37
247 | 加压风机配电箱2 1-WAPEjy2 | 台 | 1 | 7856.42 | 7856.42
| 2号楼 |  |  | 0
248 | 厨房风柜控制箱1、2 2-1APcffg1、2 | 台 | 2 | 5300.18 | 10600.36
249 | 厨房新风机控制箱1、2 2-1APcfxfj1、2 | 台 | 2 | 2144.6 | 4289.2
250 | 洗碗间风柜控制箱 2-1APxwjfg | 台 | 1 | 2675.18 | 2675.18
251 | 消防负荷总配电箱1 2-1APE1 | 台 | 1 | 3679.65 | 3679.65
252 | 2层照明配电箱 2-2AW | 台 | 1 | 3904.51 | 3904.51
253 | 3~10层照明配电箱 2-3~10AW | 台 | 8 | 3904.51 | 31236.08
254 | 11层照明配电箱 2-11AW | 台 | 1 | 3904.51 | 3904.51
255 | 12层照明配电箱 2-12AW | 台 | 1 | 3904.51 | 3904.51
256 | 13层照明配电箱 2-13AW | 台 | 1 | 3474.29 | 3474.29
257 | 六人宿舍照明配电箱 ALss1 | 台 | 275 | 943.14 | 259363.5
258 | 无障碍宿舍照明配电箱 ALwza | 台 | 4 | 842.79 | 3371.16
259 | 洗衣房配电箱 ALxyf | 台 | 12 | 1692.08 | 20304.96
260 | 四人宿舍照明配电箱 ALss2 | 台 | 31 | 943.14 | 29237.34
261 | 消防负荷总配电箱2 2-1APE2 | 台 | 1 | 3679.65 | 3679.65
262 | 双人宿舍照明配电箱 ALss3 | 台 | 31 | 943.14 | 29237.34
263 | 单人宿舍照明配电箱 ALss4 | 台 | 21 | 943.14 | 19805.94
264 | 管理用房照明配电箱 ALgl | 台 | 1 | 943.14 | 943.14
265 | 活动室1照明配电箱 ALhds1 | 台 | 1 | 946.86 | 946.86
266 | 活动室2照明配电箱 ALhds2 | 台 | 1 | 2128.81 | 2128.81
267 | 非消防负荷总配电箱1 2-1AP1 | 台 | 1 | 9957.35 | 9957.35
268 | 非消防负荷总配电箱2 2-1AP2 | 台 | 1 | 4453.67 | 4453.67
269 | 电梯配电箱1 2-WAPdt1 | 台 | 1 | 6027.74 | 6027.74
270 | 电梯配电箱2 2-WAPdt2 | 台 | 1 | 4464.82 | 4464.82
271 | 二层公共照明配电箱 2-2ALgg | 台 | 1 | 4804.91 | 4804.91
272 | 一至十三层应急照明箱 2-1~13ALE | 台 | 13 | 2249.6 | 29244.8
273 | 事故风机配电箱 2-1APcffj | 台 | 1 | 4115.44 | 4115.44
274 | 六层公共照明配电箱 2-6ALgg | 台 | 1 | 4612.57 | 4612.57
275 | 十层公共照明配电箱 2-10ALgg | 台 | 1 | 4485.27 | 4485.27
276 | 垃圾收集站配电箱 2-1APlj | 台 | 1 | 1391.02 | 1391.02
277 | 首层空调配电箱 2-1APkt | 台 | 1 | 13014.42 | 13014.42
278 | 首层餐厅照明配电箱 2-1ALct | 台 | 1 | 3847.83 | 3847.83
279 | 餐厅排风风机配电箱 2-1ALct-pf | 台 | 1 | 868.81 | 868.81
280 | 首层排烟机房配电箱 2-1APEpy | 台 | 1 | 2625.93 | 2625.93
281 | 屋面层热水泵电源箱 2-WAPrsb | 台 | 1 | 8484.56 | 8484.56
282 | 屋面层一体化热水设备控制箱 2-WAPrsb1 | 台 | 1 | 655.09 | 655.09
283 | 厨房配电箱1 2-1APcf1 | 台 | 1 | 22526.68 | 22526.68
284 | 厨房配电箱2 2-1APcf2 | 台 | 1 | 18797.79 | 18797.79
285 | 垃圾站风机配电箱 2-1APlj-pf | 台 | 1 | 874.38 | 874.38
286 | 消防电梯配电箱1、2 2-WAPEdt1、2 | 台 | 2 | 4544.73 | 9089.46
287 | 稳压泵控制箱 2-WAPEwy | 台 | 1 | 6488.63 | 6488.63
288 | 活动室4 2-1APhd4 | 台 | 1 | 2121.37 | 2121.37
289 | 活动室5 2-1APhd5 | 台 | 1 | 2374.12 | 2374.12
290 | 活动室6 2-1APhd6 | 台 | 1 | 2272.83 | 2272.83
| 3号楼 |  |  | 0 | 0
291 | 3号废弃仓库总配电箱 3-AP（配电箱防护等级IP65 WF1,防爆等级EXdⅡBT4Gb，不锈钢材质） | 台 | 1 | 23358.32 | 23358.32
| 4号楼 |  |  | 0 | 0
292 | 4号工具间总配电箱 4-AP | 台 | 1 | 2667.74 | 2667.74
293 | 4号工具间分配电箱4-2AP | 台 | 1 | 2146.46 | 2146.46
| 5号楼 |  |  | 0 | 0
294 | 5-APExk 消防控制室双电源箱 | 台 | 1 | 3927.74 | 3927.74
295 | 5-APab 安保机房双电源箱 | 台 | 1 | 4132.17 | 4132.17
| 6号楼 |  |  | 0 | 0
296 | 变配电房1排风风机配电箱 6-APEbdf1-pf | 台 | 1 | 887.39 | 887.39
297 | 防火分区1消防配电总箱 6-APE-1 | 台 | 1 | 7543.27 | 7543.27
298 | 防火分区2消防配电总箱 6-APE-2 | 台 | 1 | 9134.07 | 9134.07
299 | 防火分区3消防配电总箱 6-APE-3 | 台 | 1 | 5691.37 | 5691.37
300 | 防火分区4消防配电总箱 6-APE-4 | 台 | 1 | 5691.37 | 5691.37
301 | 防火分区1潜污泵配电总箱 6-APE1qwb | 台 | 1 | 931.99 | 931.99
302 | 防火分区2潜污泵配电总箱 6-APE2qwb | 台 | 1 | 1207.9646 | 1207.9646
303 | 防火分区3潜污泵配电总箱 6-APE3qwb | 台 | 1 | 931.99 | 931.99
304 | 防火分区4潜污泵配电总箱 6-APE4qwb | 台 | 1 | 863.23 | 863.23
305 | 潜污泵配电箱1 6-APEqwb1 | 台 | 15 | 1800.8 | 27012
306 | 潜污泵配电箱2 6-APEqwb2 | 台 | 1 | 2619.42 | 2619.42
307 | 潜污泵配电箱3 6-APEqwb3 | 台 | 1 | 2625.93 | 2625.93
308 | 防火分区1排烟机房配电箱 6-APE1py | 台 | 1 | 4168.41 | 4168.41
309 | 防火分区2排烟机房配电箱1 6-APE2py1 | 台 | 1 | 3736.33 | 3736.33
310 | 防火分区2排烟机房配电箱2 6-APE2py2 | 台 | 1 | 2870.31 | 2870.31
311 | 防火分区2排烟机房配电箱3 6-APE2py3 | 台 | 1 | 2651.95 | 2651.95
312 | 防火分区3加压送风机房配电箱 6-APE3jy | 台 | 1 | 2256.11 | 2256.11
313 | 防火分区4加压送风机房配电箱 6-APE4jy | 台 | 1 | 3066.37 | 3066.37
314 | 防火分区1应急照明配电箱 6-ALE1 | 台 | 1 | 699.69 | 699.69
315 | 防火分区2应急照明配电箱 6-ALE2 | 台 | 1 | 699.69 | 699.69
316 | 防火分区3应急照明配电箱 6-ALE3 | 台 | 1 | 699.69 | 699.69
317 | 防火分区4应急照明配电箱 6-ALE4 | 台 | 1 | 699.69 | 699.69
318 | 照明总配电箱 6-AL | 台 | 1 | 2257.04 | 2257.04
319 | 防火分区1照明配电箱 6-AL1 | 台 | 1 | 2673.32 | 2673.32
320 | 防火分区1照明配电箱 6-AL2 | 台 | 1 | 2673.32 | 2673.32
321 | 冷却塔补水泵配电箱 6-APlqsb | 台 | 1 | 1798.01 | 1798.01
322 | 双电源自切柜 6-APExf | 台 | 1 | 45675 | 45675
323 | 消火栓泵控制柜 6-APExfb | 台 | 1 | 18466.99 | 18466.99
324 | 喷淋泵控制柜 6-APEplb | 台 | 1 | 34598.89 | 34598.89
325 | 消防水泵房排风风机配电箱 6-APExf-pf | 台 | 1 | 887.39 | 887.39
326 | 生活水泵房配电箱 6-APsh | 台 | 1 | 7881.5 | 7881.5
327 | 生活水泵房排风风机配电箱 6-APsh-pf | 台 | 1 | 874.38 | 874.38
328 | 消防总配电柜3 6-APE3 | 台 | 1 | 3753.98 | 3753.98
329 | 消防总配电柜4 6-APE4 | 台 | 1 | 3753.98 | 3753.98
330 | 防火分区6排烟机房配电箱 6-APE6py | 台 | 1 | 4229.73 | 4229.73
331 | 防火分区6加压送风机房配电箱 6-APE6jy | 台 | 1 | 4528.01 | 4528.01
332 | 防火分区6应急照明配电箱 6-ALE6 | 台 | 1 | 3246.64 | 3246.64
333 | 防火分区5应急照明配电箱 6-ALE5 | 台 | 1 | 3246.64 | 3246.64
334 | 变配电房2配电箱 6-APEbdf2 | 台 | 1 | 4347.74 | 4347.74
335 | 变配电房2排风风机配电箱 6-APEbdf2-pf | 台 | 1 | 1473.72 | 1473.72
336 | 发电机房排风风机配电箱 6-APfdjf-pf | 台 | 1 | 1499.73 | 1499.73
337 | 进线间排风风机配电箱 6-APEjxj-pf | 台 | 1 | 887.39 | 887.39
338 | 防火分区6潜污泵配电箱 6-APE6qwb | 台 | 1 | 1803.58 | 1803.58
339 | 变配电房3配电箱 6-APEbdf3 | 台 | 1 | 3594.16 | 3594.16
340 | 变配电房3排风风机配电箱 6-APEbdf3-pf | 台 | 1 | 1473.72 | 1473.72
341 | 通信接入机房配电箱 6-APtx | 台 | 1 | 4981.4602 | 4981.4602
342 | 通信机房排风风机配电箱6- APtx-pf | 台 | 1 | 887.39 | 887.39
343 | 空调设备房配电箱 6-AP5kt | 台 | 1 | 466.4602 | 466.4602
344 | 空调设备房排风风机配电箱1 6-APkt-pf1 | 台 | 1 | 1968.9823 | 1968.9823
345 | 空调设备房排风风机配电箱2 6-APkt-pf2 | 台 | 1 | 1798.94 | 1798.94
346 | 电控室排风风机配电箱 6-APdk-pf | 台 | 1 | 1499.7345 | 1499.7345
347 | 防火分区5潜污泵配电箱 6-AP5qwb | 台 | 3 | 1803.5841 | 5410.7522
348 | 防火分区5照明配电箱 6-AL5 | 台 | 1 | 1955.0442 | 1955.0442
349 | 风管机配电箱6-APEbdf1-fg | 台 | 1 | 887.39 | 887.39
350 | 风管机配电箱6-APEbdf2-fg，6-APEbdf3-fg | 台 | 2 | 874.38 | 1748.76
351 | 消防总配电柜1 6-APE1 | 台 | 1 | 7100.04 | 7100.04
352 | 消防总配电柜2 6-APE2 | 台 | 1 | 7100.04 | 7100.04
353 | 变配电房1配电箱 6-APEbdf1 | 台 | 1 | 3438.98 | 3438.98
| 室外电气 |  |  | 0
354 | 配电箱1AP1-（不锈钢材质） | 台 | 1 | 11615.04 | 11615.04
| T接箱 |  |  | 0
355 | T接箱（4x25+1x16） | 台 | 6 | 257.39 | 1544.34
356 | T接箱（5x4） | 台 | 24 | 258.32 | 6199.68
357 | T接箱（4X50+1X25） | 台 | 14 | 292.7 | 4097.8
358 | T接箱（4x25+1x16） | 台 | 12 | 257.39 | 3088.68
359 | T接箱（5x6） | 台 | 22 | 258.32 | 5683.04
360 | T接箱（5x4） | 台 | 6 | 258.32 | 1549.92
361 | T接箱（4X240+1X120） | 台 | 3 | 1028.63 | 3085.89
362 | T接箱（4X120+1X70） | 台 | 8 | 399.56 | 3196.48
363 | T接箱（4X95+1X50） | 台 | 1 | 402.35 | 402.35
364 | T接箱（4X50+1X25） | 台 | 12 | 292.7 | 3512.4
| 不含税合计： |  | 898 |  | 2595876.38
税金： |  |  |  | 13% | 337463.9294
含税合计： |  |  |  |  | 2933340.3094
备注： 1、本合同为固定单价合同，固定单价包含配电箱的制造、包装、运输、卸货至甲方指定位置、调试、检验和验收配合，以及市场价格变动和国家政策调整风险费。符合国家、行业的相关质量验收标准，满足设计图纸要求。