## 汇总表
松山湖机器人智创城施工项目-配电箱采购工程 限价费用汇总表
序号 | 费用名称 | 控制价（元） | 采购限价 （元） | 投标人报价 不含税 （元） | 投标人报价 含税 （元） | 备注
1 | 工程费用 | 2933340.31 | 2933340.31
汇总报价（含税 %） |  |  | 小写： | 0
大写：

## 报价汇总表
配电箱采购工程报价汇总表
项目名称：松山湖机器人智创城施工项目-配电箱采购工程
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 配电箱采购工程 | 0
2
3 | 不含税合计 | 0
4 | 税金（ %） | 0
5 | 含税合计 | 0

## 报价表 (6)0525
配电箱采购报价单
项目名称：松山湖机器人智创城施工项目-配电箱采购工程
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 不含税单价 (元) | 不含税合价 （元) | 备注
1号楼
1 | 排烟风机配电箱2 1-WAPEpy2 | 台 | 1
2 | 消防电梯配电箱2 1-WAPEdt2 | 台 | 1
3 | 补风风机配电箱2 1-WAPEbf2 | 台 | 1
4 | 加压风机配电箱3 1-WAPEjy3 | 台 | 1
5 | 1号厂房消防总配电箱5 1-ZAPE5 | 台 | 1
6 | 1号厂房消防总配电箱6 1-ZAPE6 | 台 | 1
7 | 排烟风机配电箱3 1-WAPEpy3 | 台 | 1
8 | 消防电梯配电箱3 1-WAPEdt3 | 台 | 1
9 | 补风风机配电箱3 1-WAPEbf3 | 台 | 1
10 | 加压风机配电箱4 1-WAPEjy4 | 台 | 1
11 | 加压风机配电箱6 1-WAPEjy6 | 台 | 1
12 | 1号厂房消防总配电箱7 1-ZAPE7 | 台 | 1
13 | 1号厂房消防总配电箱8 1-ZAPE8 | 台 | 1
14 | 排烟风机配电箱4 1-WAPEpy4 | 台 | 1
15 | 补风风机配电箱4 1-WAPEbf4 | 台 | 1
16 | 加压风机配电箱7 1-WAPEjy7 | 台 | 1
17 | 消防电梯配电箱4 1-WAPEdt4 | 台 | 1
18 | 加压风机配电箱5 1-WAPEjy5 | 台 | 1
19 | 1号厂房消防总配电箱9 1-ZAPE9 | 台 | 1
20 | 1号厂房消防总配电箱10 1-ZAPE10 | 台 | 1
21 | 消防电梯配电箱5 1-WAPEdt5 | 台 | 1
22 | 补风风机配电箱5 1-WAPEbf5 | 台 | 1
23 | 排烟风机配电箱5 1-WAPEpy5 | 台 | 1
24 | 加压风机配电箱8 1-WAPEjy8 | 台 | 1
25 | 加压风机配电箱9 1-WAPEjy9 | 台 | 1
26 | 补风风机配电箱6 1-WAPEbf6 | 台 | 1
27 | 排烟风机配电箱6 1-WAPEpy6 | 台 | 1
28 | 消防电梯配电箱6 1-WAPEdt6 | 台 | 1
29 | 货梯配电箱8 1-WAPht8 | 台 | 1
30 | 货梯配电箱1 1-WAPht1 | 台 | 1
31 | 货梯配电箱2 1-WAPht2 | 台 | 1
32 | 货梯配电箱3 1-WAPht3 | 台 | 1
33 | 货梯配电箱4 1-WAPht4 | 台 | 1
34 | 货梯配电箱5 1-WAPht5 | 台 | 1
35 | 货梯配电箱6 1-WAPht6 | 台 | 1
36 | 货梯配电箱7 1-WAPht7 | 台 | 1
37 | 重要负荷总配电箱1 1-ZAP1 | 台 | 1
38 | 重要负荷总配电箱2 1-ZAP2 | 台 | 1
39 | 厂房屋顶5G基站配电箱 1-WAP5G | 台 | 1
40 | 客梯配电箱1 1-WAPkt1 | 台 | 1
41 | 客梯配电箱2 1-WAPkt2 | 台 | 1
42 | 客梯配电箱3 1-WAPkt3 | 台 | 1
43 | 中控室配电箱 1-1APZKS | 台 | 2
44 | 公共照明配电箱1 1-2ALgg1 | 台 | 1
45 | 公共照明配电箱2 1-2ALgg2 | 台 | 1
46 | 公共照明配电箱3 1-2ALgg3 | 台 | 1
47 | 厂房夹层空调机房配电箱1 1-JAPkt1 | 台 | 1
48 | 厂房夹层空调总配电箱 1-JAPkt | 台 | 1
49 | 厂房夹层空调机房配电箱2 1-JAPkt2 | 台 | 1
50 | 厂房3层空调总配电箱 1-3APkt | 台 | 1 |  |  | 铜排升出柜体100mm
51 | 厂房三层空调配电箱1 1-3APkt1 | 台 | 1
52 | 厂房三层空调配电箱2 1-3APkt2 | 台 | 1
53 | 厂房三层空调配电箱3 1-3APkt3 | 台 | 1
54 | 厂房三层空调配电箱4 1-3APkt4 | 台 | 1
55 | 厂房三层空调配电箱5 1-3APkt5 | 台 | 1
56 | 厂房空调机房配电箱1 1-4APkt1 | 台 | 1
57 | 厂房空调总配电箱 1-4APkt0 | 台 | 1 |  |  | 铜排升出柜体100mm
58 | 厂房四层空调配电箱 1-4APkt | 台 | 1
59 | 厂房五~七层空调配电箱 1-5~7APkt | 台 | 3
60 | 防火分区1-5照明配电箱 1-1AL5 | 台 | 1 |  |  | 铜排升出柜体100mm
61 | 防火分区1-5照明配电箱1 1-1AL51 | 台 | 1
62 | 防火分区1-5照明配电箱2 1-1AL52 | 台 | 1
63 | 防火分区1-5照明配电箱3 1-1AL53 | 台 | 1
64 | 1号厂房照明总配电箱1 1-ZAL1 | 台 | 1 |  |  | 铜排升出柜体100mm
65 | 防火分区J-1配电总箱 1-JAL1 | 台 | 1
66 | 防火分区1-1配电总箱 1-1AL1 | 台 | 1
67 | 防火分区1-1照明配电箱1 1-1AL11 | 台 | 1
68 | 防火分区1-1照明配电箱2 1-1AL12 | 台 | 1
69 | 防火分区1-1照明配电箱4 1-1AL14 | 台 | 1
70 | 防火分区1-1照明配电箱3 1-1AL13 | 台 | 1
71 | 防火分区J-1照明配电箱1 1-JAL11 | 台 | 1
72 | 防火分区J-1照明配电箱2 1-JAL12 | 台 | 1
73 | 防火分区J-1照明配电箱3 1-JAL13 | 台 | 1
74 | 防火分区J-1照明配电箱4 1-JAL14 | 台 | 1
75 | 防火分区J-1照明配电箱5 1-JAL15 | 台 | 1
76 | 防火分区J-1照明配电箱6 1-JAL16 | 台 | 1
77 | 防火分区1-4配电总箱 1-1AL4 | 台 | 1
78 | 防火分区1-2配电总箱 1-1AL2 | 台 | 1
79 | 防火分区1-2配电总箱 1-1AL3 | 台 | 1
80 | 防火分区J-2配电总箱 1-JAL2 | 台 | 1
81 | 防火分区J-2照明配电箱2 1-JAL22 | 台 | 1
82 | 防火分区2-1配电总箱 1-2AL1 | 台 | 1
83 | 防火分区2-2配电总箱 1-2AL2 | 台 | 1
84 | 防火分区2-3配电总箱 1-2AL3 | 台 | 1
85 | 防火分区3-1配电总箱 1-3AL1 | 台 | 1
86 | 防火分区3-2配电总箱 1-3AL2 | 台 | 1
87 | 防火分区3-1照明配电箱1 1-3AL11 | 台 | 1
88 | 防火分区3-1照明配电箱2 1-3AL12 | 台 | 1
89 | 防火分区3-2照明配电箱1 1-3AL21 | 台 | 1
90 | 防火分区3-3配电总箱 1-3AL3 | 台 | 1
91 | 防火分区3-3照明配电箱1 1-3AL31 | 台 | 1
92 | 防火分区3-3照明配电箱2 1-3AL32 | 台 | 1
93 | 1号厂房照明总配电箱2 1-ZAL2 | 台 | 1
94 | 1号厂房照明总配电箱3 1-ZAL3 | 台 | 1
95 | 泛光照明配电箱 1-WAPfg | 台 | 1 |  |  | 含智能控制模块
96 | 防火分区4-1配电总箱 1-4AL1 | 台 | 1
97 | 防火分区4-1照明配电箱1 1-4AL11 | 台 | 1
98 | 防火分区4-1照明配电箱2 1-4AL12 | 台 | 1
99 | 防火分区4-2配电总箱 1-4AL2 | 台 | 1
100 | 防火分区4-2照明配电箱1 1-4AL21 | 台 | 1
101 | 防火分区4-2照明配电箱2 1-4AL22 | 台 | 1
102 | 防火分区4-3配电总箱 1-4AL3 | 台 | 1
103 | 防火分区4-5配电总箱 1-4AL5 | 台 | 1
104 | 防火分区4-4配电总箱 1-4AL4 | 台 | 1
105 | 防火分区4-6配电总箱 1-4AL6 | 台 | 1
106 | 防火分区5-1配电总箱 1-5AL1 | 台 | 1
107 | 防火分区5-1照明配电箱1 1-5AL11 | 台 | 1
108 | 防火分区5-1照明配电箱2 1-5AL12 | 台 | 1
109 | 防火分区5-2配电总箱 1-5AL2 | 台 | 1
110 | 防火分区5-2照明配电箱1 1-5AL21 | 台 | 1
111 | 防火分区5-2照明配电箱2 1-5AL22 | 台 | 1
112 | 防火分区5-3配电总箱 1-5AL3 | 台 | 1
113 | 防火分区5-4配电总箱 1-5AL4 | 台 | 1
114 | 防火分区5-5配电总箱 1-5AL5 | 台 | 1
115 | 防火分区5-6配电总箱 1-5AL6 | 台 | 1
116 | 防火分区6-1配电总箱 1-6AL1 | 台 | 1
117 | 防火分区6-1照明配电箱1 1-6AL11 | 台 | 1
118 | 防火分区6-1照明配电箱2 1-6AL12 | 台 | 1
119 | 防火分区6-2配电总箱 1-6AL2 | 台 | 1
120 | 防火分区6-2照明配电箱1 1-6AL21 | 台 | 1
121 | 防火分区6-2照明配电箱2 1-6AL22 | 台 | 1
122 | 防火分区6-3配电总箱 1-6AL3 | 台 | 1
123 | 防火分区6-4配电总箱 1-6AL4 | 台 | 1
124 | 防火分区6-5配电总箱 1-6AL5 | 台 | 1
125 | 防火分区6-6配电总箱 1-6AL6 | 台 | 1
126 | 防火分区7-1配电总箱 1-7AL1 | 台 | 1
127 | 防火分区7-2配电总箱 1-7AL2 | 台 | 1
128 | 防火分区7-1照明配电箱1 1-7AL11 | 台 | 1
129 | 防火分区7-1照明配电箱2 1-7AL12 | 台 | 1
130 | 防火分区7-2照明配电箱1 1-7AL21 | 台 | 1
131 | 防火分区7-2照明配电箱2 1-7AL22 | 台 | 1
132 | 防火分区7-3配电总箱 1-7AL3 | 台 | 1
133 | 防火分区7-4配电总箱 1-7AL4 | 台 | 1
134 | 防火分区7-6配电总箱 1-7AL6 | 台 | 1
135 | 防火分区7-5配电总箱 1-7AL5 | 台 | 1
136 | 1T机房配电箱 1-4APIT | 台 | 1
137 | 首层真空泵房配电箱 1-1APfZK | 台 | 1
138 | 风机配电箱 1-WAPfj8 | 台 | 1
139 | 屋顶废排风机配电箱 1-WAPfpfj | 台 | 1
140 | 风机配电箱 1-WAPfj1 | 台 | 1
141 | 风机配电箱 1-WAPfj2 | 台 | 1
142 | 风机配电箱 1-WAPfj3 | 台 | 1
143 | 风机配电箱 1-WAPfj4 | 台 | 1
144 | 风机配电箱 1-WAPfj5~7 | 台 | 3
145 | 屋顶空气源热泵配电箱1 1-WAPrb1 | 台 | 1
146 | 屋顶空气源热泵配电箱2 1-WAPrb2 | 台 | 1
147 | 屋顶空气源热泵配电箱3 1-WAPrb3 | 台 | 1
148 | 屋顶冷却机房配电箱 1-WAPlq | 台 | 1 |  |  | 铜排升出柜100MM
149 | 屋顶注塑机冷却水泵配电箱 1-WAPzsj | 台 | 1
150 | 屋顶工艺冷却塔风机配电箱 1-WAPlqfj | 台 | 1
151 | 余压回收加压泵 1-WAPjyb | 台 | 1
152 | 变频泵配电箱 1-WAPbpb | 台 | 1
153 | 空压机房配电箱 1-WAPky | 台 | 1
154 | 空压冷却塔 1-WAkylqt | 台 | 1
155 | 氮气配电箱 1-WAPDQ | 台 | 1
156 | 首层注塑车间总配电箱1 1-1APzscj1 | 台 | 1 |  |  | 铜排升出柜100MM
157 | 首层注塑车间总配电箱2 1-1APzscj2 | 台 | 1 |  |  | 铜排升出柜100MM
158 | 首层注塑车间总配电箱3 1-1APzscj3 | 台 | 1 |  |  | 铜排升出柜100MM
159 | 首层注塑车间总配电箱4 1-1APzscj4 | 台 | 1 |  |  | 铜排升出柜100MM
160 | 二层仓库总配电箱1 1-2AP1 | 台 | 1
161 | 二层仓库总配电箱2 1-2AP2 | 台 | 1
162 | 三层车间总配电箱1 1-3AP1 | 台 | 1 |  |  | 铜排升出柜100MM
163 | 三层车间总配电箱2 1-3AP2 | 台 | 1 |  |  | 铜排升出柜100MM
164 | 工艺配电箱 1-3AP11~16 | 台 | 6
165 | 工艺配电箱 1-3AP21~28 | 台 | 8
166 | 三层车间总配电箱3 1-3AP3 | 台 | 1
167 | 四层车间总配电箱 1-4AP | 台 | 1 |  |  | 铜排升出柜100MM
168 | 试产线工艺配电箱 1-4AP1 | 台 | 1
169 | 翻新线工艺配电箱 1-4AP2 | 台 | 1
170 | 倍数链工艺配电箱 1-4AP3/6 | 台 | 2
171 | 测试线工艺配电箱 1-4AP4/7 | 台 | 2
172 | 测试线工艺配电箱 1-4AP5/8 | 台 | 2
173 | 五层车间总配电箱 1-5AP | 台 | 1 |  |  | 铜排升出柜100MM
174 | 试产线工艺配电箱 1-5AP1 | 台 | 1
175 | 翻新线工艺配电箱 1-5AP2 | 台 | 1
176 | 倍数链工艺配电箱 1-5AP3/6 | 台 | 2
177 | 测试线工艺配电箱 1-5AP4/7 | 台 | 2
178 | 包装线工艺配电箱 1-5AP5/8 | 台 | 2
179 | 六层车间总配电箱 1-6AP | 台 | 1 |  |  | 铜排升出柜100MM
180 | 试产线工艺配电箱 1-6AP1 | 台 | 1
181 | 翻新线工艺配电箱 1-6AP2 | 台 | 1
182 | 倍数链工艺配电箱 1-6AP3/6 | 台 | 2
183 | 测试线工艺配电箱 1-6AP4/7 | 台 | 2
184 | 包装线工艺配电箱 1-6AP5/8 | 台 | 2
185 | 七层车间总配电箱 1-7AP | 台 | 1 |  |  | 铜排升出柜100MM
186 | 试产线工艺配电箱 1-7AP1 | 台 | 1
187 | 翻新线工艺配电箱 1-7AP2 | 台 | 1
188 | 倍数链工艺配电箱 1-7AP3/6 | 台 | 2
189 | 测试线工艺配电箱 1-7AP4/7 | 台 | 2
190 | 包装线工艺配电箱 1-7AP5/8 | 台 | 2
191 | 防火分区J-2照明配电箱1 1-JAL21 | 台 | 1
192 | 防火分区3-1照明配电箱2 1-3AL22 | 台 | 1
193 | 1号厂房消防总配电箱1 1-ZAPE1 | 台 | 1
194 | 1号厂房消防总配电箱1 1-ZAPE2 | 台 | 1
195 | 1-1防火分区消防配电箱 1-1APE1 | 台 | 1
196 | 消防排水泵配电箱 1-1APEpsb1 | 台 | 1
197 | 消防排水泵配电箱 1-1APEpsb2 | 台 | 1
198 | 1-2防火分区消防配电箱 1-1APE2 | 台 | 1
199 | 1-3防火分区消防配电箱 1-1APE3 | 台 | 1
200 | 消防排水泵配电箱 1-3APEpsb1 | 台 | 1
201 | 消防排水泵配电箱 1-3APEpsb2 | 台 | 1
202 | 1-4防火分区消防配电箱 1-1APE4 | 台 | 1
203 | 消防排水泵配电箱 1-4APEpsb1 | 台 | 1
204 | 消防排水泵配电箱 1-4APEpsb2 | 台 | 1
205 | 消防排水泵配电箱 1-4APEpsb3 | 台 | 1
206 | 1-5防火分区消防配电箱 1-1APE5 | 台 | 1
207 | J-1防火分区消防配电箱 1-JAPE1 | 台 | 1
208 | J-2防火分区消防配电箱 1-JAPE2 | 台 | 1
209 | 2-1防火分区消防配电箱 1-2APE1 | 台 | 1
210 | 2-2防火分区消防配电箱 1-2APE2 | 台 | 1
211 | 2-3防火分区消防配电箱 1-2APE3 | 台 | 1
212 | 3-1防火分区消防配电箱 1-3APE1 | 台 | 1
213 | 3-2防火分区消防配电箱 1-3APE2 | 台 | 1
214 | 3-3防火分区消防配电箱 1-3APE3 | 台 | 1
215 | 4-1防火分区消防配电箱 1-4APE1 | 台 | 1
216 | 4-2防火分区消防配电箱 1-4APE2 | 台 | 1
217 | 4-3防火分区消防配电箱 1-4APE3 | 台 | 1
218 | 4-4防火分区消防配电箱 1-4APE4 | 台 | 1
219 | 4-5防火分区消防配电箱 1-4APE5 | 台 | 1
220 | 4-6防火分区消防配电箱 1-4APE6 | 台 | 1
221 | 5-1防火分区消防配电箱 1-5APE1 | 台 | 1
222 | 5-2防火分区消防配电箱 1-5APE2 | 台 | 1
223 | 5-3防火分区消防配电箱 1-5APE3 | 台 | 1
224 | 5-4防火分区消防配电箱 1-5APE4 | 台 | 1
225 | 5-5防火分区消防配电箱 1-5APE5 | 台 | 1
226 | 5-6防火分区消防配电箱 1-5APE6 | 台 | 1
227 | 6-1防火分区消防配电箱 1-6APE1 | 台 | 1
228 | 6-2防火分区消防配电箱 1-6APE2 | 台 | 1
229 | 6-3防火分区消防配电箱 1-6APE3 | 台 | 1
230 | 6-4防火分区消防配电箱 1-6APE4 | 台 | 1
231 | 6-5防火分区消防配电箱 1-6APE5 | 台 | 1
232 | 6-6防火分区消防配电箱 1-6APE6 | 台 | 1
233 | 7-1防火分区消防配电箱 1-7APE1 | 台 | 1
234 | 7-2防火分区消防配电箱 1-7APE2 | 台 | 1
235 | 7-3防火分区消防配电箱 1-7APE3 | 台 | 1
236 | 7-4防火分区消防配电箱 1-7APE4 | 台 | 1
237 | 7-5防火分区消防配电箱 1-7APE5 | 台 | 1
238 | 7-6防火分区消防配电箱 1-7APE6 | 台 | 1
239 | 厂房开闭所配电箱1-APEkbs | 台 | 1
240 | 风机配电箱 APpf1 | 台 | 1
241 | 1号厂房消防总配电箱3 1-ZAPE3 | 台 | 1
242 | 1号厂房消防总配电箱4 1-ZAPE4 | 台 | 1
243 | 排烟风机配电箱1 1-WAPEpy1 | 台 | 1
244 | 消防电梯配电箱1 1-WAPEdt1 | 台 | 1
245 | 补风风机配电箱1 1-WAPEbf1 | 台 | 1
246 | 加压风机配电箱1 1-WAPEjy1 | 台 | 1
247 | 加压风机配电箱2 1-WAPEjy2 | 台 | 1
2号楼
248 | 厨房风柜控制箱1、2 2-1APcffg1、2 | 台 | 2
249 | 厨房新风机控制箱1、2 2-1APcfxfj1、2 | 台 | 2
250 | 洗碗间风柜控制箱 2-1APxwjfg | 台 | 1
251 | 消防负荷总配电箱1 2-1APE1 | 台 | 1
252 | 2层照明配电箱 2-2AW | 台 | 1
253 | 3~10层照明配电箱 2-3~10AW | 台 | 8
254 | 11层照明配电箱 2-11AW | 台 | 1
255 | 12层照明配电箱 2-12AW | 台 | 1
256 | 13层照明配电箱 2-13AW | 台 | 1
257 | 六人宿舍照明配电箱 ALss1 | 台 | 275
258 | 无障碍宿舍照明配电箱 ALwza | 台 | 4
259 | 洗衣房配电箱 ALxyf | 台 | 12
260 | 四人宿舍照明配电箱 ALss2 | 台 | 31
261 | 消防负荷总配电箱2 2-1APE2 | 台 | 1
262 | 双人宿舍照明配电箱 ALss3 | 台 | 31
263 | 单人宿舍照明配电箱 ALss4 | 台 | 21
264 | 管理用房照明配电箱 ALgl | 台 | 1
265 | 活动室1照明配电箱 ALhds1 | 台 | 1
266 | 活动室2照明配电箱 ALhds2 | 台 | 1
267 | 非消防负荷总配电箱1 2-1AP1 | 台 | 1
268 | 非消防负荷总配电箱2 2-1AP2 | 台 | 1
269 | 电梯配电箱1 2-WAPdt1 | 台 | 1
270 | 电梯配电箱2 2-WAPdt2 | 台 | 1
271 | 二层公共照明配电箱 2-2ALgg | 台 | 1
272 | 一至十三层应急照明箱 2-1~13ALE | 台 | 13
273 | 事故风机配电箱 2-1APcffj | 台 | 1
274 | 六层公共照明配电箱 2-6ALgg | 台 | 1
275 | 十层公共照明配电箱 2-10ALgg | 台 | 1
276 | 垃圾收集站配电箱 2-1APlj | 台 | 1
277 | 首层空调配电箱 2-1APkt | 台 | 1
278 | 首层餐厅照明配电箱 2-1ALct | 台 | 1
279 | 餐厅排风风机配电箱 2-1ALct-pf | 台 | 1
280 | 首层排烟机房配电箱 2-1APEpy | 台 | 1
281 | 屋面层热水泵电源箱 2-WAPrsb | 台 | 1
282 | 屋面层一体化热水设备控制箱 2-WAPrsb1 | 台 | 1
283 | 厨房配电箱1 2-1APcf1 | 台 | 1
284 | 厨房配电箱2 2-1APcf2 | 台 | 1
285 | 垃圾站风机配电箱 2-1APlj-pf | 台 | 1
286 | 消防电梯配电箱1、2 2-WAPEdt1、2 | 台 | 2
287 | 稳压泵控制箱 2-WAPEwy | 台 | 1
288 | 活动室4 2-1APhd4 | 台 | 1
289 | 活动室5 2-1APhd5 | 台 | 1
290 | 活动室6 2-1APhd6 | 台 | 1
3号楼
291 | 3号废弃仓库总配电箱 3-AP（配电箱防护等级IP65 WF1,防爆等级EXdⅡBT4Gb，不锈钢材质） | 台 | 1
4号楼
292 | 4号工具间总配电箱 4-AP | 台 | 1
293 | 4号工具间分配电箱4-2AP | 台 | 1
5号楼
294 | 5-APExk 消防控制室双电源箱 | 台 | 1
295 | 5-APab 安保机房双电源箱 | 台 | 1
6号楼
296 | 变配电房1排风风机配电箱 6-APEbdf1-pf | 台 | 1
297 | 防火分区1消防配电总箱 6-APE-1 | 台 | 1
298 | 防火分区2消防配电总箱 6-APE-2 | 台 | 1
299 | 防火分区3消防配电总箱 6-APE-3 | 台 | 1
300 | 防火分区4消防配电总箱 6-APE-4 | 台 | 1
301 | 防火分区1潜污泵配电总箱 6-APE1qwb | 台 | 1
302 | 防火分区2潜污泵配电总箱 6-APE2qwb | 台 | 1
303 | 防火分区3潜污泵配电总箱 6-APE3qwb | 台 | 1
304 | 防火分区4潜污泵配电总箱 6-APE4qwb | 台 | 1
305 | 潜污泵配电箱1 6-APEqwb1 | 台 | 15
306 | 潜污泵配电箱2 6-APEqwb2 | 台 | 1
307 | 潜污泵配电箱3 6-APEqwb3 | 台 | 1
308 | 防火分区1排烟机房配电箱 6-APE1py | 台 | 1
309 | 防火分区2排烟机房配电箱1 6-APE2py1 | 台 | 1
310 | 防火分区2排烟机房配电箱2 6-APE2py2 | 台 | 1
311 | 防火分区2排烟机房配电箱3 6-APE2py3 | 台 | 1
312 | 防火分区3加压送风机房配电箱 6-APE3jy | 台 | 1
313 | 防火分区4加压送风机房配电箱 6-APE4jy | 台 | 1
314 | 防火分区1应急照明配电箱 6-ALE1 | 台 | 1
315 | 防火分区2应急照明配电箱 6-ALE2 | 台 | 1
316 | 防火分区3应急照明配电箱 6-ALE3 | 台 | 1
317 | 防火分区4应急照明配电箱 6-ALE4 | 台 | 1
318 | 照明总配电箱 6-AL | 台 | 1
319 | 防火分区1照明配电箱 6-AL1 | 台 | 1
320 | 防火分区1照明配电箱 6-AL2 | 台 | 1
321 | 冷却塔补水泵配电箱 6-APlqsb | 台 | 1
322 | 双电源自切柜 6-APExf | 台 | 1
323 | 消火栓泵控制柜 6-APExfb | 台 | 1
324 | 喷淋泵控制柜 6-APEplb | 台 | 1
325 | 消防水泵房排风风机配电箱 6-APExf-pf | 台 | 1
326 | 生活水泵房配电箱 6-APsh | 台 | 1
327 | 生活水泵房排风风机配电箱 6-APsh-pf | 台 | 1
328 | 消防总配电柜3 6-APE3 | 台 | 1
329 | 消防总配电柜4 6-APE4 | 台 | 1
330 | 防火分区6排烟机房配电箱 6-APE6py | 台 | 1
331 | 防火分区6加压送风机房配电箱 6-APE6jy | 台 | 1
332 | 防火分区6应急照明配电箱 6-ALE6 | 台 | 1
333 | 防火分区5应急照明配电箱 6-ALE5 | 台 | 1
334 | 变配电房2配电箱 6-APEbdf2 | 台 | 1
335 | 变配电房2排风风机配电箱 6-APEbdf2-pf | 台 | 1
336 | 发电机房排风风机配电箱 6-APfdjf-pf | 台 | 1
337 | 进线间排风风机配电箱 6-APEjxj-pf | 台 | 1
338 | 防火分区6潜污泵配电箱 6-APE6qwb | 台 | 1
339 | 变配电房3配电箱 6-APEbdf3 | 台 | 1
340 | 变配电房3排风风机配电箱 6-APEbdf3-pf | 台 | 1
341 | 通信接入机房配电箱 6-APtx | 台 | 1
342 | 通信机房排风风机配电箱6- APtx-pf | 台 | 1
343 | 空调设备房配电箱 6-AP5kt | 台 | 1
344 | 空调设备房排风风机配电箱1 6-APkt-pf1 | 台 | 1
345 | 空调设备房排风风机配电箱2 6-APkt-pf2 | 台 | 1
346 | 电控室排风风机配电箱 6-APdk-pf | 台 | 1
347 | 防火分区5潜污泵配电箱 6-AP5qwb | 台 | 3
348 | 防火分区5照明配电箱 6-AL5 | 台 | 1
349 | 风管机配电箱6-APEbdf1-fg | 台 | 1
350 | 风管机配电箱6-APEbdf2-fg，6-APEbdf3-fg | 台 | 2
351 | 消防总配电柜1 6-APE1 | 台 | 1
352 | 消防总配电柜2 6-APE2 | 台 | 1
353 | 变配电房1配电箱 6-APEbdf1 | 台 | 1
室外电气
354 | 配电箱1AP1-（不锈钢材质） | 台 | 1
T接箱
355 | T接箱（4x25+1x16） | 台 | 6
356 | T接箱（5x4） | 台 | 24
357 | T接箱（4X50+1X25） | 台 | 14
358 | T接箱（4x25+1x16） | 台 | 12
359 | T接箱（5x6） | 台 | 22
360 | T接箱（5x4） | 台 | 6
361 | T接箱（4X240+1X120） | 台 | 3
362 | T接箱（4X120+1X70） | 台 | 8
363 | T接箱（4X95+1X50） | 台 | 1
364 | T接箱（4X50+1X25） | 台 | 12
| 不含税合计： |  | 898 |  | 0
税金： |  |  |  | %
含税合计：
备注： 1、本合同为固定单价合同，固定单价包含配电箱的制造、包装、运输、卸货至甲方指定位置、调试、检验和验收配合，以及市场价格变动和国家政策调整风险费。符合国家、行业的相关质量验收标准，满足设计图纸要求。