中山路历史文化街区改造项目 — 市政基础设施提升改造工程施工总承包

槽钢采购与租赁采购需求书

一、工程概况

- 工程名称：中山路历史文化街区改造项目 — 市政基础设施提升改造工程施工总承包（槽钢采购与租赁）

- 工程地点：广东省东莞市石龙镇中山路

- 工期要求计划工期：入场至2026年10月20日或项目完工，总日历天数：119天

- 新增内容：

  - 临时停车场工程

  - H8 建筑拆除及加固工程

  - 新增槽钢支护

  - H8 通道施工

二、技术要求

1. 执行标准：所有槽钢必须符合《热轧槽钢尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T 707）国家标准，材质为Q235B碳素结构钢，化学成分、力学性能满足国标要求。

2. 全新采购物资要求：全新正品槽钢，无翻新、无次品、无积压锈蚀材料；表面平整光滑，无裂纹、气泡、结疤、弯折、变形、严重划痕等缺陷；截面尺寸、厚度、重量偏差严格控制在国标允许范围内；每批次供货需附带产品合格证、材质单、出厂检验报告等完整资质资料。

3.租赁周转物资要求：租赁槽钢为工程合规周转用材，整体完好、无严重变形、无断裂、无大面积锈蚀、无开裂损伤；弯曲度、平整度满足施工使用标准，可正常安全承重；杜绝报废、破损、变形超标材料进场。

4. 性能要求：槽钢承重性能、稳定性符合施工现场安全规范，满足结构支撑、临时加固等工况使用需求，严禁不合格材料进场使用。

三、物资明细及数量需求

本次需求各类国标热轧槽钢，具体规格、数量、使用方式如下，供方需严格按需供货、配货，数量可根据现场施工进度小幅调整，调整幅度提前沟通确认。

四、租赁专项条款

1. 租赁期限：自物资进场验收合格当日起算，至甲方通知退场之日终止，具体起止日期以双方签字确认的进场、退场单据为准。

2. 租金结算：租金按天/按月结算，报价包含租赁费、运输费、装卸费、日常维护费等所有费用，无隐形收费；租期不足整月的按实际天数折算结算。

3. 物资保管与损耗：租赁期间，正常合理磨损不计损耗；因人为严重损坏、切割、丢失、变形报废的，按双方约定单价赔偿。

4. 退场要求：甲方施工完毕后通知供方退场，供方需在3日内自行安排车辆、人员完成清运，逾期未清运产生的场地占用费由供方承担。

5. 维修保养：租赁期内物资出现质量故障、变形损坏影响使用的，供方需免费维修或更换合格物资，保障现场施工。

五、供应商资质要求

1. 供应商为合法注册的企业，具备三证合一营业执照，为一般纳税人，可开具合规增值税专用发票。

2. 具备钢材销售或周转材料租赁相关经营资质，有同类工程供货、租赁服务经验，履约能力良好。

3. 无不良履约记录、无质量投诉、无行业失信记录，能够严格遵守甲方项目管理制度。

六、报价及结算要求

1. 供应商需按本需求书明细，分别填报采购综合单价、租赁日租/月租单价，明确计价方式、含税税率、包含费用。

2. 结算依据：以双方签字确认的进场清单、验收单据、退场单据为唯一结算依据。

3. 付款方式：按双方签订合同约定执行，供方需按时提供合规发票，甲方按进度付款。

七、其他约定

1. 供方需严格遵守甲方施工现场安全、文明施工管理规定，进场作业人员做好安全防护。

2. 本需求书为后续合同签订的有效组成部分，供需双方严格遵照执行。

3. 未尽事宜，双方友好协商确定，可签订补充协议。